Caiet de sarcini

pentru achiziția bunurilor

- Obiectul caietului de sarcinii.

Achiziția reagenților chimici necesari pentru spălarea chimică a schimbătoarelor de căldură nedemontabile.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință, identificatorul | Valoarea estimativă (fără TVA) lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Reagenți chimici pentru spălarea chimică a schimbătoarelor de căldură Alfa-Laval |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 33600000-6 | Reagent acid inhibat pentru spălare chimică | kg | 25,0 | CAS 7664-38-2 și / sau CAS 5329-14-6 sau analog | 39 835,00 |
| 1.2 | 33600000-6 | Reagent alcalin pentru neutralizare | kg | 7,5 | CAS 1310-73-2 și / sau CAS 497-19-8 sau analog | 17 015,00 |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 56 850,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

Toleranța la cantitatea de Bunuri livrate este de ±10%.

- Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință.

  - Cerințe tehnice specifice:

Reagent acid inhibat pentru spălare chimică

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aspectul | granule mici sau pulbere cristalină |
| 2 | Culoarea | alb |
| 3 | pH-ul soluției cu concentrația de 5% | 1,0 –1,5 |
| 4 | Solubilitate | solubil în apă |
| 5 | Compoziția chimică: conținutul аcidului fosforic (H₃PO₄) cu nr. CAS 7664-38-2 sau acidului sulfamic (NH₂SO₃H) cu nr. CAS 5329-14-6, nu mai puțin de, % | 95 |
| 6 | Inhibitor de coroziune a metalului | prezent |

Reagent alcalin pentru neutralizare

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aspectul | granule mici sau pulbere cristalină |
| 2 | Culoarea | alb |
| 3 | Solubilitate | solubil în apă |
| 4 | Compoziția chimică: conținutul hidroxidului de sodiu (NaOH) cu nr.CAS 1310-73-2 sau carbonatului de sodiu (Na₂CO₃) cu nr. CAS 497-19-8, nu mai puțin de % | 95 |

2.2   Cerințe față de calitate și documentele necesare spre prezentare la livrarea bunurilor

2.2.1  Ofertantul / Furnizorul are obligația de a respecta, pentru produsele livrate, cerințele tehnice specifice prevăzute în prezentul caiet de sarcini, iar la livrare fiecare lot trebuie să fie însoțit de certificatul de calitate în original și fișa tehnică (pașaportul) de securitate (după caz).

2.2.2  Reagenții trebuie să fie produși nu mai târziu de sfârșitul anului 2025 și cu termenul de garanție de min. 2 ani. Acest lucru va fi confirmat prin certificatul de calitate sau un alt document semnat de către producător.

2.2.3  Reagent acid inhibat pentru spălare chimică și Reagent alcalin pentru neutralizare trebuie să conțină agent de pasivare pentru a preveni coroziunea metalului.

2.2.4 Furnizorul, și anume operatorul economic nerezident, trebuie să prezinte preventiv, în format  electronic, până la livrarea bunurilor, iar apoi la livrare, următoarele documente: certificatul de calitate/conformitate, documentul ce indică  data producere, termenul de garanție, în conformitate cu datele indicate pe etichete pentru fiecare  partidă / lot care urmează a fi livrat (după caz), fișa tehnică (pașaportul) de securitate, factura fiscală (INVOICE), certificat de origine (Forma Euro-1) sau după caz, documentele pentru procedura de Import în RM, documentul cu date concrete despre  ambalajul mărfii (Paking list) sau după caz (cu indicarea concretă per unitate /tip/ cantitate/ parametri / ambalaj), date transport - CMR, sau alte documente necesare solicitate (după caz).

2.2.5 Livrarea  ambalajului returnabil  la  produsele chimice livrate (după caz) de Furnizorul rezident  va fi efectuată prin factura  fiscală  cu ștampila și viza  în original  a Furnizorului cu indicarea  în pct. 7 -NON Livrare – ambalaj  returnabil  produse chimice (în 3 exemplare).

- Livrarea bunurilor

3.1  Livrarea bunurilor se va efectua în termen de  20  zile lucrătoare, din data înaintării comenzii pentru fiecare partida  propriu zisă de reagent, dar pînă la data de 31.04.2026.  Cantitatea livrată de reagent chimic va fi doar cea solicitată de întreprindere, conform comenzii prealabile, în baza necesităților reale.

3.2  Adresa unde vor fi livrate bunurile:

3.2.1 Recepționarea lotului 1 se va face la depozitul central al „TERMOELECTRICA” S.A. din str. Meșterul Manole, 3.

4. 	Utilizarea, transportarea și ambalarea produselor/bunurilor

4.1 Utilizarea

4.1.1 Reagent acid inhibat pentru spălare chimică - se utilizează la efectuarea spălării chimice a schimbătoarelor de căldură Alfa-Laval nedemontabile, în scopul îndepărtării depunerilor calcaroase și a altor reziduuri anorganice de pe suprafețele de transfer termic, contribuind astfel la creșterea eficienței schimbului de temperatură și la îmbunătățirea funcționării sistemului de alimentare cu apă caldă menajeră și cu agent termic.

4.1.2 Reagent alcalin pentru neutralizare  - se utilizează pentru neutralizarea soluției acide remanente pe suprafețele interioare a schimbătoarelor de căldură Alfa-Laval nedemontabile.

4.2 Modul de transportare

4.2.1 Reagent acid inhibat pentru spălare chimică - sub formă uscată, trebuie să fie furnizat în saci de câte 1 kg .

4.2.2. Reagent alcalin pentru neutrolizare  - sub formă uscată, trebuie să fie furnizat în saci de câte 0,3 -0,5 kg.

4.3. Modul de ambalare

Reagențiii chimici trebuie furnizați în ambalaje din saci etanși, nedeteriorate, intacte și durabile. Ambalajele trebuie să fie etichetate clar cu denumirea substanței chimice, data de producere și/sau data de expirare, precum și cu avertismentele de pericol.

4.4. Condiție de primire-predare a bunurilor

4.4.1 Bunurile vor fi supuse controlului calitativ și cantitativ, ceea ce se va confirma prin Procesul verbal al controlului calității. Dacă bunurile nu trec controlul calitativ și cantitativ atunci ele se returnează Furnizorului.

4.4.2 Dacă bunurile au trecut controlul calitativ și cantitativ, atunci se semnează actul de predare primire și Furnizorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunurilor.

4.4.3 Furnizorul / producătorul va prelua de la beneficiar toate ambalajele folosite, rezultate de la propriile produse, prin intermediul propriilor puncte de colectare a acestora, în conformitate cu art. 15 al Hotărârii Guvernului nr. 561 din 31.07.2020, sau acesta va prelua deșeul (ambalajul) ”unul la unul” dacă este de tip echivalent și a îndeplinit aceleași funcții ca bunul nou furnizat.

- Definiții

5.1 Reagent acid inhibat pentru spălare chimică – amestec de substanțe cu caracter acid, care conține aditivi inhibitori de coroziune, utilizat pentru îndepărtarea depunerilor calcaroase și a reziduurilor anorganice din schimbătoarele de căldură Alfa-Laval nedemontabile, prin reacții chimice controlate, fără a afecta suprafețele metalice.

5.2 Reagent alcalin pentru neutralizare – substanță / amestec de substanțe cu caracter bazic, utilizată pentru neutralizarea soluției acide rezultate după procesul de spălare chimică, prin restabilirea pH -ului înainte de clătirea finală a schimbătoarele de căldură Alfa-Laval nedemontabile, asigurând totodată protecția sistemului și respectarea normelor de mediu;

6. 	Documente obligatorii la depunerea ofertei

6.1 Prezentarea documentului autentic, emis de către producător, care atestă că produsul propus corespunde cerințelor tehnice solicitate în pct. 2.1.

6.2  Prezentarea fișei tehnice de securitate, în care va fi indicată compoziția chimică a reagentului (substanțelor chimice periculoase) și conținutul procentual al acestora.

6.3 Specificația tehnică conform.

6.4 Declarația privind experiența similară a producătorului / furnizorului în ultimii 3 ani consecutivi.

6.5 Specificația de preț. Prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne neschimbat pe toată perioada de derulare a contractului. Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport pînă la locul de destinație, și anume depozitele de reagenți chimici ale „TERMOELECTRICA” S.A., încărcare/descărcare, mostre, teste, cota taxei pentru mărfurile ce cauzează poluarea mediului (ambalajul și mărfurile indicate în anexa 8 a Legii 1540 din 1998) etc.).