Caiet de sarcini:

IT LP ”Ion Creangă”

| Echipament electric |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denumire lot | Specificatie tehnica | Cant |
| BEC | Bec Tud LED 60-sm 10W T8 6500K GLASS | 600 buc |
| BEC | Bec Led 18W G13 6500K GLASS | 300 buc |
| BEC | Bec Led 18W E27 A65 6500 FER | 50 buc |
| Patron | Patron Ceramic E27 GTV-50buc | 50 buc |
| Corp de iluminat | Corp de iluminat 54W 6500K 1.2 m | 100buc |
| Corp de iluminat | Corp de iluminat G TECH 2X36 T8G13 IP 65GTV | 30 buc |
| Priza | Priza dubla euro alb Plus 7 buc | 100 buc |
| Priza | Priza dubla euro alb Plus 12 120 | 150buc |
| Intrerupator | Intrerupator alb 2kl Plus 12 /120 | 60buc |
| Intrerupator | Intrerupator alb 1kl Plus 12 /120 | 100 buc |
| Vilka | Vilka Euro Drept Lung Alb /50BUC/ DE-PA | 50buc |
| Conductoare | Conductoare PVS 3x2 5-14m15m9.5m5m5.5m | 300m |
| Conductoare | Conductoare PVS 3x1,5 4m2m2.5m2m3.8m4 2m3.5m3.2m | 300m |
| Conductoare | Conductoare SVVP 2x1 | 300m |
| Cablu | Cablu VVG 3x1,5ng LS R2m5m4m33m50m | 300m |
| Cablu | Cablu VVG 3x2,5ng LSR 86m5m5m5m4m22m24m60m | 300m |
| Cablu | Cablu VVG 5x4ng LS30m | 200m |
| Corp de iluminat | Corp de iluminat LED 48W 6500K | 100buc |
| Clema | Clema WAGO R5 50buc Navigator | 5 set |
| Clema | Clema CMK 413 0.08 2,5kbmm 50buc | 300buc |
| Forbox | Forbox 6mm planca10 (IT) | 50buc |
| Lanterna | Lanterna LED cu accumulator 10W 3.7v USB ЭРА | 2 buc |
| Banda | Banda izolanta 0.13x19x20m rosu GTV | 10buc |
| Canal | Canal pentru cablu 25x16mm adeziv /168M /DE-PA | 200m |
| Canal | Canal pentru cablu 25x25mm adeziv /130M /DE-PA | 200m |
| Automat | Automat BA 47-63 3n 50A(C)EKF | 4buc |
| Automat | Automat BA 47-63 3n 63A(C) EKF | 4buc |
| Automat | Automat AD4 P 40A 30m A EKF | 4buc |
| Automat | Automat AD 32 25 /30mA EKF Tip A | 6buc |
| Corp de iluminat | Corp de iluminat LED MATIS PLUS interior 24W 4000K IP20 GTV | 40buc |
| Sensor de miscare | Sensor de miscare CR-3, 1200w,360, 6m IP20alb GTV | 1buc |
| Surubelnita | Surubelnita izolatoare, indicat Set 5buc. GTV | 1set |
| Multimetru | Multimetru Digital DT 33C | 1buc |