| Anexa nr. 1 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. din |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Mărfuri de uz gospodăresc pentru 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1: Articole electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Corp de iluminat LED 2*36W |  |  |  | Tip: de tavan Tehnologie iluminare: LED Soclu: G13 Cantitate soclu: 2 Compatibil pentru tuburile T8: Da Tensiune alimentare: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Gradul de protecție: IP20 Dimensiuni: Lungime: minim 120 cm Putere: min. 30W/soclu |  |  |  |
| Tub LED T8 cu soclu G13 30W 6500K 120cm |  |  |  | Tehnologie iluminare: LED Soclu: G13 Putere: min. 30W Lungime: 120 cm Durata de viață: min. 25000 ore Temperatura de culoare: 6000…6500K Culoare: alb rece Tensiunea de alimentare: 180…265V Unghi de dispersie: 270° |  |  |  |
| Spot LED 18W, inclusiv sursa de alimentare |  |  |  | Tehnologie iluminare: LED; Diametru montaj: 195 - 200 mm; Diametru exterior: 220 mm; Tip constructiv: Încastrat; Temperatura culoare: 6400 – 6500 K; Puterea: 18 W; Tensiunea de alimentare sursă: 180 – 265V. |  |  |  |
| Dulie pentru felinar G13 |  |  |  | Tip constructiv: Dulie Format soclu: G13 Tensiune: până la 250 V; Material: Plastic; Dimensiuni: 4x18 mm; Curent: 2 A. |  |  |  |
| Întrerupător 1 clapa, interior |  |  |  | Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb |  |  |  |
| Întrerupător 2 clape, interior |  |  |  | Tip material: Plastic Număr clape: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb |  |  |  |
| Întrerupător 1 clapa, exterior |  |  |  | Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb |  |  |  |
| Întrerupător 2 clape, exterior |  |  |  | Tip material: Plastic Număr clape: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb |  |  |  |
| Priză unitară cu împământare 16A, interior |  |  |  | Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Adâncime de montaj: min.30 mm Destinație: Interior Montaj: În perete Culoare: Alb |  |  |  |
| Priză dublă cu împământare 16A, interior |  |  |  | Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 120±5 mm Adâncime de montaj: min.30 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb |  |  |  |
| Priză dublă cu împământare 16A, exterioară |  |  |  | Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Grad de protecție: IP20 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 120±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb |  |  |  |
| Priză unitară cu împământare 16A, exterioară |  |  |  | Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Grad de protecție: IP20 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 70±10 mm x 70±10 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb |  |  |  |
| Priză unitară cu împământare 16A, exterioară cu capac |  |  |  | Tip material: Termoplastic; Frecvența: 50 Hz; Tensiune: 250 V; Curent: 16 A; Grad de protecție: IP54 sau mai bun; Destinație: Exterior; Capac: Da Dimensiuni: 92 x 65 x 55 ±3 mm; |  |  |  |
| Fir electric PVS 3*2,5mm2 alb cupru |  |  |  | Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm2 conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25…+40°C; |  |  |  |
| Cablu electric ВВГнг-LS 3x2,5 mm2 |  |  |  | Standard: GOST 31996-2012; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm2; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 50…+50°C; |  |  |  |
| Cablu electric ВВГнг-LS 3x1,5 mm2 |  |  |  | Standard: GOST 31996-2012; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm2; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 50…+50°C; |  |  |  |
| Cablu de date U/UTP2 4*0,24mm2 |  |  |  | Tip cablu: CAT-5E; Numărul de fire: 4; Secțiune: 0,20...0,25 mm2; Material conductor: Cupru; Izolație: PVC; Conformitate: ISO/IEC 11801; Culoare: Gri. |  |  |  |
| Cablu de date exterior U/UTP 4x2x0,51 (305) |  |  |  | Tip cablu: CAT-5E; Numărul de fire: 8;Secțiune: 0,51 mm2; Material conductor: Cupru; Izolație: PE; Conformitate: ISO/IEC 11801; Culoare: Negru. Aplicații de date: PBX, ISDN, Ethernet, Ethernet rapid, Firewire 100 Mbit/s, PoE, PoE +, PoE ++, HDBaseT, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T etc. Rezistență la apă: Da; Garanție: min. 24 luni |  |  |  |
| Cablu de date interior U/UTP 4x2x0,51 (305) |  |  |  | Tip cablu: CAT-5E;Numărul de fire: 8; Secțiune: 0,51 mm2; Material conductor: Cupru; Izolație: PVC/LSZH/LSFRZH; Conformitate: ISO/IEC 11801; Culoare: Alb. Aplicații de date: PBX, ISDN, Ethernet, Ethernet rapid, Firewire 100 Mbit/s, PoE, PoE +, PoE ++, HDBaseT, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T etc. Rezistență la apă: Da; Garanție: min. 24 luni |  |  |  |
| Cutie pentru prize / întrerupătoare |  |  |  | Tip: cutie pentru prize/întrerupătoare Material: Plastic; Dimensiuni: 65x40±4 mm; Grad de protecție: IP30; Culoare: Roșu; Accesorii obligatorii Șuruburi de fixare: Da. |  |  |  |
| Cutie de distribuție (Internă) |  |  |  | Tip: Cutie de distribuție; Montare: Internă; Dimensiuni: 100 x 100 x45 mm; Material: Plastic; Destinație: Interior; Culoare: Alb/Galben; Capac: Da. |  |  |  |
| Cutie de distribuție (Externă) |  |  |  | Tip: Cutie de distribuție; Montare: Externă; Dimensiuni: 100 x 100 x50 mm; Material: Plastic; Destinație: Interior; Culoare: Gri; Intrări: min. 6; Grad de protecție: IP55; Capac: Da. |  |  |  |
| Fir electric PVS 3*1,5mm2 alb cupru |  |  |  | Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 1,5mm2 conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25…+40°C; |  |  |  |
| Fir electric PV1*6 mm2 galben/verde |  |  |  | Standard: GOST 6323-79; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 1 Secțiune conductor: 6,0mm2 conform clasei 1 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Temperatura de funcționare:- 50…+70°C; Sarcina maximă admisă: 50A; Tensiune curent alternativ: 450/750 V |  |  |  |
| Fir electric PV1*4 mm2 galben/verde |  |  |  | Standard: GOST 6323-79; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 1 Secțiune conductor: 4,0mm2 conform clasei 1 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Temperatura de funcționare:- 50…+70°C; Sarcina maximă admisă: 41A; Tensiune curent alternativ: 450/750 V |  |  |  |
| Bec LED G45 cu soclu E27 10W 4000K |  |  |  | Putere: 10W; Temperatura culoare: 4000K; Lumina: Alb neutru; Durata medie de viață: 25000…40000 ore; Flux luminos: 400…500 lm; Diametru: 40…50 mm; Tip soclu: E27; Garanție: min. 12 luni; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz. |  |  |  |
| Bec LED A60 cu soclu E27 20W 6500K |  |  |  | Putere: 20W; Temperatura culoare: 6500K; Durata medie de viață: 25000…40000 ore; Flux luminos: 1700…2100 lm; Dimensiuni:141x70 mm; Tip soclu: E27; Garanție: min. 12 luni; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz. Clasa energetică: A+. |  |  |  |
| Senzor de mișcare |  |  |  | Tip. Senzor de mișcare; Durata de acționare: Reglabilă între 10 sec ... 15 min; Distanța detectare: 8...12 m; Putere: min. 600W; Grad Protecție: IP20; Culoare: Alb; Material: Plastic; Unghi: 120/360; Tensiune: 220 – 240 V. |  |  |  |
| Dulie cu senzor de mișcare |  |  |  | Tip: Dulie cu senzor de mișcare; Soclu: E27; Putere: 60W; Tensiune: 220 – 240 V; |  |  |  |
| Lotul 2. Accesorii electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Bandă electroizolatoare neagră, 20m |  |  |  | Material: PVC maleabil Lungime: 20m Lățime: 16…22 mm Culoare: Negru Alungirea la rupere: 140…170% Grosime: 100…130um Rezistența la rupere: 15…20N/cm Tip: electroizolatoare Tip adeziv: cauciuc natural |  |  |  |
| Canal cablu cu bandă adezivă 10x15mm, 2m |  |  |  | Dimensiuni: 10x15mm Lungime: 2000 mm Material: Plastic Cu bandă adezivă: Da |  |  |  |
| Canal cablu 25x16mm |  |  |  | Dimensiuni: 25x16mm Lungime: 2000 mm Material: PVC |  |  |  |
| Canal cablu cu bandă adezivă 20x20mm, 2m |  |  |  | Dimensiuni: 20x20mm Lungime: 2000 mm Material: PVC Cu bandă adezivă: Da |  |  |  |
| Cleme șir 6 mm2 |  |  |  | Secțiune: 6 mm2; Material parte fixare: Metal; Material înveliș de protecție: Plastic; Dimensiuni șir: 120x16,6x17,4 mm Tensiune: max. 450 V |  |  |  |
| Cleme șir 2,5 mm2 |  |  |  | Secțiune: 2,5 mm2; Material parte fixare: Metal; Material înveliș de protecție: Plastic; Dimensiuni șir: 120x16,6x17,4 mm Tensiune: max. 450 V |  |  |  |
| Cleme șir 4 mm2 |  |  |  | Secțiune: 4 mm2; Material parte fixare: Metal; Material înveliș de protecție: Plastic; Dimensiuni șir: 95,5 x 15,5 x 16 mm; Tensiune: 250 V |  |  |  |
| Șină de nul 6x9 mm |  |  |  | Tip: Șină de nul; Dimensiuni: 9x6 mm; Material: Alamă; Produs echivalent cu Kasan 180417: Da. |  |  |  |
| Papuc ghilză 2,5 mm2 |  |  |  | Tip: Papuc de cablu; Secțiune: 2,5 mm2; Destinație: Cabluri și fire electrice; Material: Cupru cositorit; Cantitate: 100 buc. |  |  |  |
| Papuc ghilză 6 mm2 |  |  |  | Tip: Papuc de cablu; Secțiune: 6,0 mm2; Destinație: Cabluri și fire electrice; Material: Cupru cositorit; Cantitate: 100 buc. |  |  |  |
| Papuc ghilză 4 mm2 |  |  |  | Tip: Papuc de cablu; Secțiune: 4,0 mm2; Destinație: Cabluri și fire electrice; Material: Cupru cositorit; Cantitate: 100 buc. |  |  |  |
| Platbandă zincată 4 x 25 mm Oțel |  |  |  | Destinație: Șină electrotehnică; Material: Oțel; Acoperire: Zincat; Dimensiuni: 25 x 4 mm. |  |  |  |
| Conector pentru cablu, 8 conexiuni |  |  |  | Tip: Conexiune pentru cablu și fire electrice; Material: Plastic/Metal; Număr conexiuni: 8; Secțiune cablu: 1,0…2,5 mm2; Tensiune: 240/415 V; Curent: min. 24 A. |  |  |  |
| Conector pentru cablu, 6 conexiuni |  |  |  | Tip: Conexiune pentru cablu și fire electrice; Material: Plastic/Metal; Număr conexiuni: 6; Secțiune cablu: 1,0…2,5 mm2; Tensiune: 240/415 V; Curent: min. 24 A. |  |  |  |
| Conector pentru cablu tip 2 intrări – 6 ieșiri |  |  |  | Tip: Conector 2-6; Tensiune: max. 450V; Material: Plastic/Metal; Curent: min. 32 A; Secțiune conductor: 0,5…4 mm2; Destinație: Pentru cabluri și fire electrice; Produs echivalent cu KASAN CMK2-6. |  |  |  |
| Coliere nailon pentru cabluri 2,5x100 (100b) Multicolor |  |  |  | Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x100 mm; Culoare: Multicolor; Cantitate pachet: 100 buc. |  |  |  |
| Coliere nailon pentru cabluri 2,5x100 (100b) Albe |  |  |  | Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x100 mm; Culoare: Alb; Cantitate pachet: 100 buc. |  |  |  |
| Coliere nailon pentru cabluri 2,5x100 (100b) Negru |  |  |  | Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x100 mm; Culoare: Negru; Cantitate pachet: 100 buc. |  |  |  |
| Coliere nailon pentru cabluri 2,5x160 (100b) Negru |  |  |  | Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x160 mm; Culoare: Negru; Cantitate pachet: 100 buc. |  |  |  |
| Coliere nailon pentru cabluri 2,5x200 (100b) Alb |  |  |  | Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x200 mm; Culoare: Alb; Cantitate pachet: 100 buc. |  |  |  |
| Tub termoretractabil 6/3 mm |  |  |  | Tip: Tub electroizolant termo-retractabil; Temperatura de contracție: min. 80 °C; Lungime: min. 2,30 m; Culoare: Albastru/Alb/Verde/Roșu; Diametru tubului până la contracție: 6 mm; Diametru tubului după contracție: 3 mm. Tensiune: 600 V. |  |  |  |
| Tub termoretractabil 4,8/2,4 mm |  |  |  | Tip: Tub electroizolant termo-retractabil; Temperatura de contracție: min. 100 °C; Lungime: 1,20 m; Culoare: Albastru/Alb/Verde/Roșu; Diametru tubului până la contracție: 4,8 mm; Diametru tubului după contracție: 2,4 mm. |  |  |  |
| Tub termoretractabil 9,5/4,8 mm |  |  |  | Tip: Tub electroizolant termo-retractabil; Temperatura de contracție: min. 100 °C; Lungime: min. 1,20 m; Culoare: Albastru/Alb/Verde/Roșu; Diametru tubului până la contracție: 9,5 mm; Diametru tubului după contracție: 4,8 mm. |  |  |  |
| Conector RJ-45 |  |  |  | Tip: Conector terminal cablu UTP; Categorie: Cat. 5E; Material cadru: Plastic; Material cuțite: Cupru; Ecranat: Nu; Culoare: Transparent; Cantitate pachet: 100 buc. |  |  |  |
| Lotul 3. Scule electrice și accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| Burghiu SDS-Plus 4 muchii 6x160mm |  |  |  | Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 6 mm Lungime: 160 mm Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 4 muchii: Da |  |  |  |
| Burghiu SDS-Plus 8x160mm |  |  |  | Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 8 mm Lungime: 160 mm Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 2 muchii: Da |  |  |  |
| Burghiu SDS-Plus 12x1000mm |  |  |  | Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei, betonului; Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 12 mm Lungime totală: 1000 mm; Lungime de lucru: 940 mm; Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 2 muchii: Da |  |  |  |
| Set burghie pentru metal |  |  |  | Tip: Set burghie pentru metal; Diametru debitare: 1 – 10 mm; Material burghiu: HSS – G; Tip coadă: Cilindric; Unghiul tăișului: 135°; Ambalaj: Cutie plastic rezistentă la impact; Standard referință: DIN338. |  |  |  |
| Set tarozi și filiere M3 – M12 |  |  |  | Tip: Tarozi/filiere; Direcție filetare: Dreapta; Număr de piese în set: 32 buc; Oțel: HSS (Oțel rapid); Pas filet metric: Standard; Dotare: tarozi, filiere, port-tarod, port-filieră, șurubelniță, lera pentru verificare filete, adaptor port filieră; Filet metril: M3 – M12; Ambalare: Servietă metalică; Standarde: DIN 223/DIN 352; Componență filetare: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12; Produs echivalent cu Yato YT-2975. Garanție: min. 12 luni. |  |  |  |
| Port-tarod cu clichet M3 – M10 |  |  |  | Tip: Port-tarod cu clichet; Profil: Litera T; Diametru filet tarod: M3 – M10; Material: Oțel; Dimensiune minimă de cuplare tarod: 2,7 mm; Dimensiune maximă de cuplare tarod: 5,5 mm; Lungime: min. 75 mm; Garanție: min. 12 luni. |  |  |  |
| Port-tarod cu clichet M5 – M12 |  |  |  | Tip: Port-tarod cu clichet; Profil: Litera T; Diametru filet tarod: M5 – M12; Material: Oțel; Dimensiune minimă de cuplare tarod: 4,9 mm; Dimensiune maximă de cuplare tarod: 7,0 mm; Lungime: min. 100 mm; Garanție: min. 12 luni. |  |  |  |
| Aparat de sudat cu invertor |  |  |  | Tip: MMA; Tensiune: 140…260 V; Putere MMA: 7,2 kW; Curent sudare MMA: min. 190A; Ajustare curent MMA: 10…190A Diametru max electrod: 5 mm; Funcție anti-lipire electrod: Da; Funcție Hot Start: Da; Tensiune la funcționarea în gol: 85 V; Tensiune funcționare regim MMA: 10,4…27,6V; Coeficient de putere: min. 0,7 ; Randament: min. 80%; Clasa de izolare: H; Indice de protecție: IP 21; Diapazon temperaturi de funcționare: -20…+40°C; Garanție: min. 12 luni Accesorii obligatorii: Portelectrod: Da; Cablu cu terminal pentru împământare: Da; |  |  |  |
| Mască de sudură automată (cameleon) |  |  |  | Tip: Mască sudură automată; Dimensiuni ecran: 92 x 42 mm; Indicator baterie descărcată: Da; Funcție ”TEST”: Da; Stare întunecată DIN la baterii descărcate, valoarea tensiunii mai mică de 2,3V: 9…13; Tip alimentare: Solar și pilă electrică; Tip pile electrice: CR2032 (3V); Tip filtru de lumină: Cameleon; Ajustare timp de reținere: Da; Ajustare sensibilitate: Da; Reținere deschidere: 0,1…0,6 s; Gradul de iluminare DIN: 4; Gradul de întunecare DIN: 9…13; Timp de comutare: 1,2 ms; Masa: max. 1 kg Garanție: min. 12 luni. |  |  |  |
| Mănuși pentru sudare (Сварочные краги) |  |  |  | Dimensiuni: 200 x 150 x 30mm; Dimensiune echivalentă: 10XL; Protecție contra acțiunilor mecanice: Da; Protecție contra temperaturilor înalte: Da; Manșetă alungită: Da; Grad de rezistență la uzură: Ștergere: 4; Tăiere: 2; Puncție: 4; Rupere: 4 Număr de degete: 5 Culoare: Roșu/Negru. |  |  |  |
| Electrozi de sudare 2 mm |  |  |  | Diametru electrod: 2 mm; Tip electrod: ANO-36; Masa: 1 kg |  |  |  |
| Căști de protecție zgomot cu bandă de prindere pe cap |  |  |  | Nivel de zgomot: 32 dB; Tip material: ABS, pernițe din PVC; Culoare: Roșu/Negru; Bandă de prindere pe cap cu material moale: Da; |  |  |  |
| Vizieră de protecție |  |  |  | Material: HDPE; Protecție facială: Da; Suspensie de reglare cu clichet cu bandă de transpirație pentru confort: Da; Rabatabil în sus pentru diferite unghiuri de vizualizare: Da; Omologare CE: Da. |  |  |  |
| Mănuși de lucru Nylon/Nitril |  |  |  | Dimensiune: 10; Acoperire palmă: Nitril; Partea superioară: Nailon; Cusutura: 15G; Manșetă elastică:Da; Rezistența la abraziune: nivel protecție 3; Rezistența la tăiere: Nivel de protecție 1; Rezistența la rupere: Nivel de protecție 2; Rezistența la puncție: Nivel de protecție 1. |  |  |  |
| Șorț de protecție (sudură) |  |  |  | Tip: Șorț protecție; Destinație: Pentru lucrări de sudare, debitare metale; Mărime: Universal; Dimensiuni: 600x900 mm ±2%; Nivel de protecție: Clasa 2 A1+A2; Material: Piele de vită (split de piele); Grosime: min. 1,5 mm; Asigură protecția: pieptului, abdomenului, membre inferioare până la genunchi. Conform cu EN ISO 11611:2015 CE. |  |  |  |
| Termo-suflantă, fără acumulator |  |  |  | Tip: Termo-suflantă; Funcționare: Pe baterie de acumulatoare; Număr de regimuri: 2; Temperatură: 300/500 - 630°C; Productivitate aer: 100/200 l/min; Tensiune de funcționare: 20 V; Accesorii: Duze – 3 buc. Produs compatibil cu bateriile de acumulatoare Total P20S: Da; Garanție: min. 12 luni. |  |  |  |
| Șlefuitor multifuncțional (реноватор), fără acumulator |  |  |  | Tip: Șlefuitor multifuncțional; Trepte ajustare viteze: 6; Turația de mers în gol: 5 000 – 20 000 min-1; Unghi oscilație: 3,2°; Tensiune alimentare: 20 V; Accesorii: Racletă flexibilă: 1 buc.; Ferestrău de tăiere: 1 buc.; Ferestrău segmentat: 1 buc.; Cheie hexagonală: 1 buc.; Suport hârtie abrazivă: 1 buc.; Șmirghel: 3 buc.; Produs compatibil cu bateriile de acumulatoare Total P20S: Da; Garanție: min. 12 luni. |  |  |  |
| Lotul 4. Scule manuale |  |  |  |  |  |  |  |
| Set chei tubulare cu cheie clichet 3/8” 6 - 22 mm, 7 – 22 mm, 22 buc. |  |  |  | Tip material: Oțel aliat, Cr-V (Crom vanadium); Mărime cheie tubulară: 6 mm – 1 buc; 7 mm – 1 buc; 8 mm – 1 buc; 9 mm – 1 buc; 10 mm – 1 buc; 11 mm – 1 buc; 12 mm - 1 buc; 13 mm – 1 buc; 14 mm – 1 buc; 15 mm – 1 buc; 16 mm – 1 buc; 17 mm – 1 buc; 18 mm – 1 buc; 19 mm – 1 buc; 20 mm – 1 buc; 21 mm – 1 buc; 22 mm - 1 buc; Transmisie (intermediar) cardanic 3/8: 1 buc; Prelungitor 3/8 scurt: Da; Prelungitor 3/8 lung: Da; Antrenor pârghie glisantă 3/8 (вороток): Da; Antrenor clichet reversibil (трещётка) 3/8: Da; Componență set: 22 buc. Servietă plastic: Da |  |  |  |
| Clește papagal 250 mm |  |  |  | Tip: Clește papagal; Lungime: 250 mm; Materialul buzelor: Oțel inox, Cr-V; Deschidere buze: 50 mm; Mânere izolate: Da; Acoperire dielectrică: Nu; Masa: max.400 g; Echivalent cu Wiha 26765: Da |  |  |  |
| Decablator universal și clește sertizat conectori 0,2…6 mm2 |  |  |  | Tip: Decablator; Lungime: 225 mm; Prelucrare superficială: Acoperire cu pulbere; Material mânere: PP/TPR; Material lame: Oțel inox AISI 420; Material cadru: Oțel inox AISI 410; Funcții: Tăietori de sârmă/decablator/sertizator; Secțiune: 0,2…6 mm2 |  |  |  |
| Clește pentru montarea cablului |  |  |  | Tip: Clește; Destinație: conectarea și tăierea conductorilor în contactele plug-in pe cruci (кроссы), panouri patch (патч-панель), prize și module, conectarea contactelor tip 110 și KRONE; Material: Oțel instrumental; Cuțit dotat cu foarfece: Da; Material cadru (corp): Plastic; Clemă cu impact: Da; Accesorii: Cârlige pentru extragerea cablului. Produs echivalent cu Rexant HT314B. |  |  |  |
| Clește pentru sertizarea conectorilor |  |  |  | Tip: Clește sertizat conectori; Tip conectori: RJ-10, RJ-11, RJ-12, RJ-45 și CAT.5; Lungime: max. 220 mm; Destinație: Pentru lucrări de rețelistică; Material: Oțel carbon/plastic. Produs echivalent cu Yato YT-22443. |  |  |  |
| Clește tăietor lateral 125 mm |  |  |  | Tip: Clește tăietor lateral; Dimensiuni: 125 mm; Material: Oțel inox; Diametru cablu minim la tăiere: 1,5 mm; Diametru cablu maxim la tăiere: 3,0 mm; Mânere protejate: Da; Arc de retur: Da; Destinație: Tăiere cabluri din aluminiu/cupru. Produs echivalent cu Yato YT-2262. |  |  |  |
| Foarfece de tăiat țevi PPR |  |  |  | Destinație: Tăiere țevi din PPR; Diametrul țevi: 16…40 mm; Material foarfecă: Metal. |  |  |  |
| Menghină de masă |  |  |  | Tip: De lăcătușărie; Destinație: Fixarea sau susținerea unor obiecte sau materiale în timpul prelucrării; Lățime fălci: 150 mm; Material fălci: Oțel carbon; Material corp: Fontă; Deschidere fălci: 150…200 mm; Funcție de rotire: Da; Nicovală: Da; Clasa produs: Profesional; Modalitate de fixare: șuruburi/buloane; Masa netă: 17…20 kg; Suprafață: Acoperire cu lac negru. |  |  |  |
| Cuțit fragmentat |  |  |  | Tip: Cutter; Dimensiuni: 18x100 mm; |  |  |  |
| Lotul 5. Feronerie |  |  |  |  |  |  |  |
| Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x16 mm, 200 buc |  |  |  | Diametru: 3,5mm Lungime: 16 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |
| Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x19 mm, 200 buc |  |  |  | Diametru: 3,5mm Lungime: 19 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |
| Șuruburi autofiletante pentru profil PVC 3,9x19mm, 1000 buc |  |  |  | Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înecat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 19 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482 |  |  |  |
| Șuruburi autofiletante pentru profil PVC 3,9x25mm, 1000 buc |  |  |  | Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înecat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 25 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482 |  |  |  |
| Șuruburi autofiletante pentru profil PVC 3,9x32mm, 500 buc |  |  |  | Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înecat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 32 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482 |  |  |  |
| Șuruburi autofiletante cu cap plat și șaibă pentru metal 4,2x19mm, 1000 buc |  |  |  | Tip fundație: Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Plat cu șaibă; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 4,2 mm; Lungimea: 19 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; |  |  |  |
| Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x25 mm, 200 buc |  |  |  | Diametru: 3,5mm Lungime: 25 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |
| Diblu cu șurub cu cap conic KRX 8x40/4x40mm |  |  |  | Tip cap: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4 mm; Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 40 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |
| Diblu cu șurub cu cap conic KRX 8x50/5x70mm |  |  |  | Tip cap: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 5 mm; Lungime diblu: 50 mm; Lungime șurub: 70 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |
| Diblu cu șurub cui SMK 6x40 |  |  |  | Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 45 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |
| Diblu cu șurub cui SMK 6x60 |  |  |  | Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 65 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |
| Diblu cu guler cu șurub 8x100 |  |  |  | Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4,9 mm; Lungime diblu: 100 mm; Lungime șurub: 105 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |
| Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKX 10x60/6x60mm |  |  |  | Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |
| Diblu cu șurub cu cap conic KRX 10x60/6x60mm |  |  |  | Tip cap șurub: Conic Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |
| Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKX 12x80/8x100mm |  |  |  | Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 12 mm; Diametru șurub: 8 mm; Lungime diblu: 80 mm; Lungime șurub: 100 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |
| Cuie 3x80 |  |  |  | Material: Oțel; Dimensiuni: Diametru: 3 mm; Lungime: 80 mm; Cantitate ambalaj: 1 kg. |  |  |  |
| Bulon cu filet deplin M8x40 mm |  |  |  | Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8…8.8; Lungime: 40 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da. |  |  |  |
| Bulon cu filet deplin M8x50 mm |  |  |  | Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8…8.8; Lungime: 50 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da. |  |  |  |
| Bulon cu filet deplin M8x60 mm |  |  |  | Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8…8.8; Lungime: 60 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da. |  |  |  |
| Bulon cu filet deplin M8x70 mm |  |  |  | Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8…8.8; Lungime: 70 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da. |  |  |  |
| Bulon cu filet deplin M8x80 mm |  |  |  | Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8…8.8; Lungime: 80 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da. |  |  |  |
| Bulon cu filet deplin M6x30 mm, set 12 buc. |  |  |  | Tip: Bulon; Diametru: 6 mm; Tip filet: Metric (M6); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8…8.8; Lungime: 30 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 12 buc. |  |  |  |
| Șaibă grover M6 oțel zincat, set 40 buc. |  |  |  | Tip: Șaibă elastică; Dimensiuni: M6; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 127A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 40 buc. |  |  |  |
| Șaibă grover M8 oțel zincat, set 30 buc. |  |  |  | Tip: Șaibă elastică; Dimensiuni: M8; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 127A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 30 buc. |  |  |  |
| Șaibă M8 oțel zincat, set 100 buc. |  |  |  | Tip: Șaibă; Dimensiuni: M8; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 9021; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 100 buc. |  |  |  |
| Șaibă M6 oțel zincat, set 50 buc |  |  |  | Tip: Șaibă; Dimensiuni: M6; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 125A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 50 buc. |  |  |  |
| Piuliță hexagonală M6, oțel zincat, set 20 buc |  |  |  | Tip: Piuliță hexagonală; Tip filet: Metric (M6); Destinație: Pentru buloane, prezoane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 934; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 20 buc. |  |  |  |
| Piuliță hexagonală M8, oțel zincat, set 100 buc |  |  |  | Tip: Piuliță hexagonală; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru buloane, prezoane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 934; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 20 buc. |  |  |  |
| Sârmă zincată în carcasă de plastic |  |  |  | Tip: Sârmă; Material: Oțel zincat; Diametru: 1,2 mm; Lungime: 50 m; |  |  |  |
| Lotul 6. Articole sanitare și accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet flotor alimentare laterală ½ |  |  |  | Presiune de lucru: 0,5…10 bar Dimensiune conexiune: ½ țol (inch) Material: Plastic Material conexiune: Alamă/Plastic Lungime:200…300 mm Ajustare volum de apă: Da |  |  |  |
| Baterie lavoar perete |  |  |  | Tip: Baterie lavoar; Montare: Pe perete; Material: Alamă; Acționare: Monocomandă; Diametru conexiune: ½ țoli; Lungime pipă: min. 190 mm; Aspect exterior: Cromat; Pipă mobilă (rotire): Da; Destinație: Bucătărie; Garanție: min. 12 luni. |  |  |  |
| Robinet flotor alimentare verticală ½ |  |  |  | Presiune de lucru: 0,5…10 bar Dimensiune conexiune: ½ țol (inch) Material: Plastic Material conexiune: Alamă/Plastic Lungime:200…300 mm Ajustare volum de apă: Da |  |  |  |
| Furtun flexibil pentru apă FIL-NOX 50cm |  |  |  | Destinație: Pentru baterii; Lungime: 500mm; Material: Tub cauciuc cu împletitură din oțel inox; Presiune: 10…20 bar. Temperatura maximă de lucru: 70…110°C Conectare: Terminal 1: Piuliță din alamă cu filet interior (FI); Terminal 2: Racord din alamă cu filet exterior (FE) M10(1/4 ) Garanție: min. 24 luni |  |  |  |
| Furtun flexibil pentru apă ½ FI/FI FIL-NOX 60cm |  |  |  | Destinație: Pentru baterii; Lungime: 600mm; Material: Tub cauciuc cu împletitură din oțel inox; Presiune: 10…20 bar. Temperatura maximă de lucru: 70…110°C Conectare: Terminal 1,2: Piuliță din alamă cu filet interior (FI); Diametru interior: 8…9 mm Garanție: min. 24 luni |  |  |  |
| Dispenser prosoape pliate |  |  |  | Destinație: pentru șervețele în foi Culoare: Alb Dimensiuni: Adâncime: 130…150mm; Înălțime: 350…400mm; Lățime: 250…300mm; Accesorii de montaj: Da |  |  |  |
| Dozator săpun lichid 400ml |  |  |  | Volum: 350…420 ml; Material: Plastic; Acționare: Manuală; Fixare: De perete; Înălțime: 150…200mm Vas dozator: Transparent/Semitransparent; |  |  |  |
| Rozetă baterie cu cap armatură ½ |  |  |  | Material: Alamă; Dimensiune filet cap armatură: ½ ; Tip: Ceramic Fixare rozetă: Șurub cap crestat(cruce) sau hex/torx; Capac rozetă: Albastru/Roșu |  |  |  |
| Rozetă baterie cu cap armatură ½ |  |  |  | Material: Alamă; Dimensiune filet cap armatură: ½ ; Tip: filet melcat Fixare rozetă: Șurub cap crestat(cruce) sau hex/torx; Capac rozetă: Albastru/Roșu |  |  |  |
| Rezervor pentru closet, suspendat |  |  |  | Culoare: Alb; Destinație: Closete turcești, closete suspendate; Conexiune: ½ ; Material: Plastic; Racordare apă: Laterală; Regim acționare: Dublu/Unitar; Volum rezervor: 6…8 l; Dimensiuni: Adâncime:120…130 mm; Lățime: 430…460 mm; Înălțime: 380…420 mm; Accesorii obligatorii: Rezervor: da Mecanism scurgere: da Elemente fixare: da; |  |  |  |
| Mecanism rezervor WC |  |  |  | Material: Plastic Acționare: Buton Reglare cantitate de apă: Da; Reglaj pe înălțime:300…410mm; Reglaj a butonului pe axa mecanism: Da; Mecanism de clătire Start/Stop: da; Culoare: alb; Dimensiune racord fixare vas: TR 60x3 |  |  |  |
| Pipă pentru baterie 20 cm |  |  |  | Forma secțiune: Cilindru Lungime: 200mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da |  |  |  |
| Pipă pentru baterie 30 cm |  |  |  | Forma secțiune: Cilindru Lungime: 300mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da |  |  |  |
| Cap prelungitor la baterie (braț) |  |  |  | Forma secțiune: Cilindru Lungime: 200mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da |  |  |  |
| Manson WC excentric 110 mm |  |  |  | Diametru racord: 90-110/110 mm; Lungime: 125 mm; Culoarea: Alb; Material: PPR; Decalaj conexiune (Смещение подключения): 40 mm; Schița anexată. |  |  |  |
| Racord extensibil WC 110 mm |  |  |  | Diametru racordului: 80 – 110 mm; Lungime minimă: 240 mm; Lungime maximă: 600 mm; Material: PPR, inserție inox; Tip: Extensibil, flexibil. |  |  |  |
| Bandă teflon profesională 15 m |  |  |  | Tip: Bandă teflon profesională; Destinație: Etanșare îmbinări; Dimensiuni: 19 x 0,2 mm; Lungime: 15 m; Culoare: Galben/Alb |  |  |  |
| Lotul 7. Articole apeduct/canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| Cot PP d.50/90° |  |  |  | Tip: Cot 90°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da |  |  |  |
| Cot PP d.50/45° |  |  |  | Tip: Cot 45°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da |  |  |  |
| Mufă reparație PP D.50 |  |  |  | Tip: Mufă°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da |  |  |  |
| Ramificație PP D.50x50/90° |  |  |  | Tip:Ramificație 50x50/90°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da |  |  |  |
| Ramificație PP D.50x50/45° |  |  |  | Tip:Ramificație 50x50/45°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da |  |  |  |
| Cot PP D.50/15° |  |  |  | Tip: Cot 15°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da |  |  |  |
| Dop PP D.50 |  |  |  | Tip: Dop; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Gri; |  |  |  |
| Piesa de curățare PP D.50 |  |  |  | Tip: Piesă de curățare°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Capac filetat: Da; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da |  |  |  |
| Cot PP D.50/30° |  |  |  | Tip: Cot 30°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da |  |  |  |
| Colier metalic pentru țeavă cu garnitură din cauciuc și diblu pentru D.50mm |  |  |  | Tip:Colier metalic; Destinație: Pentru țevi; Material: Oțel; Diametru de fixare: D.50 mm; Garnitura: Da; Diblu: Da; Șuruburi strângere: Da; Diblu: 8x80 M8 HY; Material diblu: Plastic. |  |  |  |
| Țeavă canal D. 110 mm, 2.0 m |  |  |  | Tip: Țeavă de canalizare interioară; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Lungime: 2000 mm Accesorii obligatorii: Garnitură: Da Conform cu DIN 19531-10: Da. |  |  |  |
| Țeavă canal D. 110 mm, 0.5 m |  |  |  | Tip: Țeavă de canalizare interioară; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Lungime: 500 mm Accesorii obligatorii: Garnitură: Da Conform cu DIN 19531-10: Da. |  |  |  |
| Conector dilatație, D.110 |  |  |  | Tip: Compensator dilatație; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Lungime: 240 mm Accesorii obligatorii: Garnitură: Da |  |  |  |
| Cot PP D.110/90° |  |  |  | Tip: Cot 90° (87°); Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da |  |  |  |
| Cot PP D.110/45° |  |  |  | Tip: Cot 45°; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da |  |  |  |
| Dop PP FE D.110 |  |  |  | Tip: Dop FE; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; |  |  |  |
| Mufă reparație PP D.110 |  |  |  | Tip: Mufă; Diametru: 50 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da |  |  |  |
| Mufă reparație (restabilire capăt mufat) D.110 x 110 |  |  |  | Tip: Mufă reparație; Diametru: 110x110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da |  |  |  |
| Piesă de curățire PP D.110 |  |  |  | Tip: Piesă de curățare; Diametru: 110 mm; Material: PP; Capac filetat: Da; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da |  |  |  |
| Ramificație PP D.110x110/45° |  |  |  | Tip:Ramificație 110x110/45°; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da |  |  |  |
| Ramificație PP D.110x50/45° |  |  |  | Tip: Ramificație 110x110/45°; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da |  |  |  |
| Ramificație PP D.110x50/90° |  |  |  | Tip:Ramificație 110x50/90°; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da |  |  |  |
| Piesa trecere PP/Fonta D.124x110, cu garnitură |  |  |  | Tip: Mufă trecere fontă – PP; Diametru: 124 x110 mm; Lungime: 160 mm; Culoare: Gri; Material: PP-R; Accesorii obligatorii: Garnitură. |  |  |  |
| Colier metalic pentru țeavă cu garnitură din cauciuc și diblu (set), D.110 mm – 4” M8 |  |  |  | Tip:Colier metalic; Destinație: Pentru țevi; Material: Oțel; Diametru de fixare: D.110 – 4” mm; Garnitura: Da; Diblu: Da; Șuruburi strângere: Da; Diblu: 8x80 M8 HY; Material diblu: Plastic. |  |  |  |
| Garnitură țeavă canal D. 110 mm |  |  |  | Tip constructiv: Garnitură de etanșare țevi; Material: Cauciuc; Culoare: Negru |  |  |  |
| Colier de strângere D.52-55 mm/22 mm |  |  |  | Tip: Colier de strângere; Destinație: Pentru țevi; Diametrul: 52 – 55 mm; Grosime: 1,2 mm; Lățime: 22 mm; Acoperire: Zincat/Galvanizat. |  |  |  |
| Țeavă PPR D.20 mm |  |  |  | Tip: Țeavă Polipropilenă (PPR); Diametru: 20 mm; Grosime perete țeavă: 2,8 mm; Conformitate: EN ISO 15874-2; Lungime: 4000 mm. |  |  |  |
| Mufă PPR D.20 mm |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |
| Dop PPR D.20 mm |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Dop; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |
| Teu PPR D.20 mm |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |
| Clema PPR D.20mm |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Clemă; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |
| Olandez PPR D.20 mm |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1/2” FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |
| Olandez PPR D.20 mm |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1/2” FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |
| Cot PPR D.20x45° |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Cot; Unghi: 45°; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |
| Cot PPR D.20x90° |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Cot; Unghi: 90°; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |
| Robinet sferă D.20 PPR |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Robinet cu sferă și manetă; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |
| Racord FE D20 PPR |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: 1/2” FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |
| Racord FI D20 PPR |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: 1/2” FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |
| Racord cu olandez FI D20mm/ ½” |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Alamă nichelată; Tip constructiv: Semi-olandez; Culoare: Sur; Tip filet: 1/2”FI-FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; |  |  |  |
| Teu FI D20/ ½” PPR |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat; Culoare: Alb; Tip filet: 1/2” FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |
| Robinet bilă D.1/2 |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: ½”; Material: Alamă; Tip constructiv: Ventil; Tip acționare: Fluture; Tip filet: 1/2” FI-FE; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |
| Niplu ½ alamă |  |  |  | Material: Alamă; Tip filet: FE-FE; PN: 16 bar; |  |  |  |
| Reducție conexiune ½ alamă |  |  |  | Material: Alamă; Diametru: ½ ; Filet: FE/FI; PN: 16 bar. |  |  |  |
| Dop ½ FI |  |  |  | Material: Alamă; Diametru: ½ ; Filet: FI; PN: 16 bar. |  |  |  |
| Dop ½ FE |  |  |  | Material: Alamă; Diametru: ½ ; Filet: FE; PN: 16 bar. |  |  |  |
| Țeavă PPR D.25 mm |  |  |  | Tip: Țeavă Polipropilenă (PPR); Diametru: 25 mm; Grosime perete țeavă: min. 3,5 mm; Conformitate: EN ISO 15874-2; Lungime: 4000 mm. Culoarea: Alb |  |  |  |
| Mufă PPR D.25 mm |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |
| Dop PPR D.25 mm |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Dop; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |
| Teu PPR D.25 mm |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |
| Clema PPR D.25 mm |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru țevi: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Clemă; Culoare: Alb; |  |  |  |
| Racord demontabil (alama) PPR D.25 mm |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1”; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |
| Olandez PPR D.25 mm |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 3/4” FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |
| Olandez PPR D.25 mm |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 3/4” FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |
| Olandez PPR D.25 mm |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1” FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |
| Olandez PPR D.25 mm |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1” FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |
| Cot PPR D.25x45° |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Cot; Unghi: 45°; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |
| Cot PPR D.25x90° |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Cot; Unghi: 90°; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |
| Robinet cu sferă și manetă D.25 PPR |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Robinet cu sferă și manetă; Culoare: Alb; Culoare manetă: Roșu; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |
| Reducție PPR D.25x20 mm FE/FI |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Dimensiuni: FI 25 mm x FE 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Reducție; Culoare: Alb; |  |  |  |
| Racord FI D25 x ¾ ” PPR |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: ¾” FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |
| Racord FE D25 x ¾” PPR |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: ¾” FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |
| Racord FE D25 x ½” PPR |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: ½” FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |
| Racord FI D25 x ½” PPR |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: ½” FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |
| Racord cu piuliță PPR D.25/ 1” FI |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: PPR/ Alamă; Tip constructiv: Racord cu piuliță; Culoare: Alb; Tip filet: 1”FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Garnitură inclusă: Da. |  |  |  |
| Racord cu piuliță PPR D.25/ ¾ ” FI |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: PPR/Alamă; Tip constructiv: Racord cu piuliță; Culoare: Alb; Tip filet: ¾”FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Garnitură inclusă: Da. |  |  |  |
| Teu PPR combinat D.25x ½” FE x 25 |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru PPR: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat; Culoare: Alb; Tip filet: ½” FE; Material filet: Alamă; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |
| Teu PPR combinat D.25x ½” FI x 25 |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru PPR: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat; Culoare: Alb; Tip filet: ½” FI; Material filet: Alamă; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |
| Teu PPR combinat D.25x ¾ ” FI x 25 |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru PPR: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat; Culoare: Alb; Tip filet: ¾” FI; Material filet: Alamă; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |
| Teu PPR combinat D.25x ¾ ” FE x 25 |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru PPR: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat; Culoare: Alb; Tip filet: ¾” FE; Material filet: Alamă; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |
| Robinet bilă D.1” FE/FI fluture |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 1”; Material: Alamă; Tip constructiv: Robinet bilă; Tip acționare: Fluture; Tip filet: 1” FE-FI; Presiunea maximă de funcționare: 25…35 bar. |  |  |  |
| Robinet bilă D.1” FI/FI fluture |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 1”; Material: Alamă; Tip constructiv: Robinet bilă; Tip acționare: Fluture; Tip filet: 1” FI-FI; Presiunea maximă de funcționare: 25…35 bar. |  |  |  |
| Robinet bilă și manetă D.1” FE/FI |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 1”; Material: Alamă; Tip constructiv: Robinet bilă; Tip acționare: Manetă; Material manetă: Oțel; Tip filet: 1” FE-FI; Presiunea maximă de funcționare: 35…40 bar. Produs echivalent cu GIACOMINI R250D (R250X005) |  |  |  |
| Niplu ¾” alamă |  |  |  | Material: Alamă nichelată; Tip filet: FE-FE; PN: 16 bar; |  |  |  |
| Niplu 1” alamă |  |  |  | Material: Alamă; Tip filet: FE-FE; PN: 16 bar; |  |  |  |
| Niplu redus D. ¾” x ½” alamă |  |  |  | Material: Alamă; Tip filet: FE-FE; PN: 16 bar; |  |  |  |
| Reducție conexiune ½” x ¾” FE/FI |  |  |  | Material: Alamă nichelată; Diametru: ½” x ¾” ; Filet: FE/FI; PN: 16 bar. |  |  |  |
| Capac FI D. ½” alamă |  |  |  | Material: Alamă; Diametru: ½”; Filet: FI; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da; |  |  |  |
| Capac FI D. ¾” alamă |  |  |  | Material: Alamă; Diametru: ¾”; Filet: FI; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da; |  |  |  |
| Capac FI D. 1” alamă |  |  |  | Material: Alamă; Diametru: 1”; Filet: FI; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da; |  |  |  |
| Dop FE D.1” alamă |  |  |  | Material: Alamă; Diametru: 1”; Filet: FE; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da; |  |  |  |
| Dop FE D.3/4” alamă |  |  |  | Material: Alamă; Diametru: ¾”; Filet: FE; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da; |  |  |  |
| Dop FE D.1/2” alamă |  |  |  | Material: Alamă; Diametru: ½”; Filet: FE; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da; |  |  |  |
| Cot cu olandez D. ½” FE/FI alamă |  |  |  | Material: Alamă nichelată; Diametru: ½”; Filet: FE/FI; PN: min.16 bar; Garnitura inclusă: Da. |  |  |  |
| Cot cu olandez D. ¾” FE/FI alamă |  |  |  | Material: Alamă nichelată; Diametru: ¾”; Filet: FE/FI; PN: min.16 bar; Garnitura inclusă: Da |  |  |  |
| Set suport lavoar |  |  |  | Dimensiuni: M10x120 mm; Material: Oțel/plastic; |  |  |  |
| Lotul 8.Feronerie tâmplării și accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| Mecanism cilindric 45/45 |  |  |  | Tip: Cilindru Yala; Material: Alamă; Utilizare: Uși interior; Diametru: 17 mm; Grosime: 9…10mm; Înălțime: 33 mm; Dimensiuni: 45x45mm; Finisaj: Alamit; Accesorii incluse: Chei – 3…5 buc. Șurub fixare: da Profil european: da; Garanție: min.12 luni; |  |  |  |
| Zăvor aplicat 60 mm |  |  |  | Tip: Zăvor aplicat; Material: Oțel; Culoare: Anodat; Lungime: 60 mm; |  |  |  |
| Zăvor aplicat 120 mm |  |  |  | Tip: Zăvor aplicat; Material: Oțel; Culoare: Anodat; Lungime: 120 mm; |  |  |  |
| Opritor ușă cilindric |  |  |  | Tip constructiv: Opritor ușă; Tip montare: De podea; Material: Oțel inox/anodat; Dimensiuni: Diametru: 30…33 mm; Înălțime: 40…52 mm; Accesorii obligatorii: Ancoră sau dibluri de montare; Amortizor de cauciuc. Culoare: Inox |  |  |  |
| Opritor ușă cilindric 30 mm |  |  |  | Tip constructiv: Opritor ușă; Tip montare: De podea; Material: Oțel; Dimensiuni: Diametru: 20…30 mm; Înălțime: 28…32 mm; Accesorii obligatorii: Dibluri de montare; Amortizor de cauciuc. Culoare: Satin |  |  |  |
| Mâner geam PVC |  |  |  | Tip constructiv: Mâner geam; Material mâner: Aluminiu; Material platforma fixare: Plastic; Material pivot: Oțel; Dimensiuni: Distanța inter-axială de fixare: 43 mm; Înălțime platformă de fixare: 13 mm; Înălțime platformă de fixare: 66 mm; Lățime platformă de fixare: 29 mm; Lungime parte activă: 123 mm; Accesorii obligatorii: Șuruburi de fixare 2 buc. Culoarea: Alb (RAL 9016); Produs echivalent cu Hoppe Bogota |  |  |  |
| Lăcată Uși PVC 35/85/1800 |  |  |  | Tip: Broască îngropată cu închidere multipunct; Destinație: Tâmplărie PVC; Mecanism acționare: Mâner; Lungime tijă: 1700 – 2200 mm; Backset: 35 mm; Interax: 85 mm; Număr bolturi: 4; Forma bolturi: Cilindru; Bolt reglabil: Da; Garanție: min. 12 luni. |  |  |  |
| Lăcată Uși PVC 25/85 |  |  |  | Tip: Broască îngropată; Destinație: Tâmplărie PVC; Mecanism acționare: Cheie; Backset: 25 mm; Interax: 85 mm; Limba și zăvor: Da; Material: Oțel; Garanție: min. 12 luni. |  |  |  |
| Placă contra-închidere lungă |  |  |  | Tip: Placă contra-închidere; Destinație: Tâmplărie PVC; Material: Oțel; |  |  |  |
| Breloc pentru chei, 5 culori, set 50 buc |  |  |  | Tip: Breloc ; Destinație: Organizarea cheilor; Etichetă interioară: Da; Înveliș protecție etichetă: Da; Dimensiuni: Lungime: 50…55 mm; Lățime: 20…25 mm; Material: Plastic; Material inel: Oțel. |  |  |  |
| Lotul 9. Electrocasnice |  |  |  |  |  |  |  |
| Fier de călcat |  |  |  | Tip: Fier de călcat; Material talpă: Ceramică; Debit de abur constant: Da; Spray: Da; Putere: 2200 – 2400 W; Debit abur: 30…50 g/min; Protecție anti-calcar: Da; Autocurățare: Da; Anti-picurare: Da; Volum rezervor de apă: 300…400 ml; Lungime cablu alimentare: 1500…2000 mm; Jet de abur: Da; Tensiune funcționare: 220 – 240 V. |  |  |  |
| Fierbător electric |  |  |  | Tip: Fierbător electric; Material bol: Oțel inox; Material mâner: Plastic; Volum: 1,5…1,8 l; Element de încălzire: Disc (elemente de încălzire ascuns); Stand: Da; Stand cu posibilitate de rotație: Da; Protecție împotriva funcționării fără lichide: Da; Menținerea temperaturii: Da; Indicator nivel apă: Da; Filtru anti-calcar: Da; Număr regim de temperatură: 1; Deconectare automată: Da; Putere: 2000…2400 W. |  |  |  |
| Reșou electric |  |  |  | Tip: Reșou electric; Număr arzătoare: 1; Putere: 1500 W; Rețea: 220 – 240 V; |  |  |  |
| Radiator cu ulei |  |  |  | Tip: Radiator cu ulei; Suprafață recomandată: min.20 m2; Putere maximă: 2000 W; Număr regimuri încălzire: min. 3; Ajustare temperatură/regim: Mecanic/Electronic; Lungime cord: min. 1500mm; Număr secții: min. 9 buc; Termostat ajustabil: Da; Indicator luminos: Da; Protecție împotriva supra încălzirii: Da; Oprire la răsturnare: Da; Rețea electrică: 220 – 240 V |  |  |  |
| Uscător de mâini |  |  |  | Material carcasă: Plastic; Culoare: Alb; Viteză aer: 10…15 m/s; Temperatură aer: 50…60°C; Senzor detecție: da Distanța senzor detecție: 50…200 mm; Tip pornire: Automat; Dimensiuni: Adâncime: 220…250mm Înălțime: 220…260mm Lățime: 230…260mm; Putere instalație: 1500…2000W; Alimentare electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10% Frecvență: 50Hz; Accesorii obligatorii: Șuruburi de montaj, fisă cu împământare 16A, cablu montaj Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Încălzitor electric de apă cu acumulare 50 l (LDC) boiler |  |  |  | Tip: Cu acumulare; Tip instalare: De perete; Instalare: Verticală; Culoarea: Alb; Volum: 50l; Masa: max. 18 kg; Putere rezistență: 1,5 kW; Tip rețea: Monofazată (230 V); Temperatura încălzire apă: min. 70°C; Forma geometrică: Cilindru. Garanție: min. 12 luni. |  |  |  |
| Lotul 10. Accesorii aspiratoare |  |  |  |  |  |  |  |
| Element de filtrare |  |  |  | Tip: Filtru pliat plat; Material: Hârtie de filtru; Categoria de praf: M; Produs compatibil cu Karcher NT 30/1 și NT 40/1 |  |  |  |
| Pungi filtrante nețesute |  |  |  | Tip: Pungă filtrantă nețesută; Material: Fleece; Cantitate set: 5 buc. Produs compatibil cu Karcher NT 30/1 și NT 40/1 |  |  |  |
| Duză de podea pentru aspirator |  |  |  | Tip: Duză pentru podea; Diametru de montare: 35 mm; Lungime: 270…300 mm; Destinație: Aspirarea suprafețelor uscate. Produs compatibil cu Karcher NT30/1 Tact Te L; NT 35/1 Tact; NT40/1 Tact Te L. |  |  |  |
| Lotul 11. Unelte de grădină |  |  |  |  |  |  |  |
| Hârleț cu coadă |  |  |  | Tip: Hârleț pentru lucrări de săpare; Nervuri de rigidizare: Da; Material coadă: Lemn; Diametru coadă: min.40 mm; Material hârleț: Oțel feroviar; Dimensiuni: Lungime totală cu coadă: 1200 mm; Lungime hârleț: 400 mm; Lungime parte activă: 300 mm; Lățime parte activă: 210 mm; Grosime tablă hârleț:1,6 mm Masa netă hârleț (fără coadă): 900 g. |  |  |  |
| Lopată cu coadă |  |  |  | Tip: Lopată; Material lopată: Oțel feroviar; Destinație: Pentru grădină, pentru prundiș/pietriș, pentru nisip; Material coadă: Lemn; Diametru coadă: min.40 mm; Dimensiuni: Lungime totală cu coadă: 1200 mm; Lungime totală: 1420 mm; Lungime parte activă: 280 mm; Lățime parte activă: 235 mm; Masa netă hârleț: max.1,7 kg. |  |  |  |
| Greblă cu coadă |  |  |  | Tip: Greblă cu dinți drepți; Număr dinți: 12 buc.; Material: Oțel de construcție; Coadă: Da; Diametru coadă: min. 30 mm; Lungime totală: max. 1450 mm; Destinație: Colectarea resturilor vegetale/frunzelor, afânarea solului etc. |  |  |  |
| Foarfece de grădină |  |  |  | Tip: Foarfece; Destinația: De grădină, pentru crengi și lăstari verzi; Reglabil: Da; Interval de ajustare: 12/20 mm; Material lamă: Oțel carbon SK5; Acoperire lamă: PTFE; Material cadru: PPR acoperit cu plastic TPR; Dimensiuni: 20x68x208mm. |  |  |  |
| Mașină tuns iarba electrică |  |  |  | Lățime de lucru: 320…350mm; Înălțime minimă tăiere: 20 mm; Înălțime maximă tăiere: 60 mm; Tip motor: Electric monofazat; Puterea: 1200…1600 W; Volum coș colector: 25…40 l; Material carcasă: Plastic; Tip mâner: Pliabil; Garanție: minim 12 luni. |  |  |  |
| Lotul 12 Lubrifianți și lichide tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| Lubrifiant bandă de alergat |  |  |  | Tip lubrifiant: Lichid Bază: Silicon; Destinație: Lubrifiere benzi de alergat; Lipsă miros: Da; Dispozitiv de aplicare: Da; |  |  |  |
| Lichid spălare parbriz de iarnă, - 30°C |  |  |  | Destinație: Curățirea/deszăpezirea parbrizelor; Compoziție: Apă distilată, monoalcooli, aditivi funcționali, substanțe tensioactive, coloranți, parfum; Conținut monoalcooli: min. 30%; Ambalaj: Plastic; Volum: 5…6 l; Temperatura minimă de funcționare: - 30°C; Termen de valabilitate: min. 24 luni; |  |  |  |
| Lichid spălare parbriz de vară, concentrat |  |  |  | Destinație: Curățirea/spălarea parbrizelor; Concentrat: Da; Raport de diluție: 1:10; Proprietăți: Neutralitate față de policarbonat: Da; Compatibil pentru duze de pulverizare evantai: Da; Sezon: Vară; Miros: Lămâie. |  |  |  |
| Lotul 13 Filtre (LD+Bazin) |  |  |  |  |  |  |  |
| Cartuș filtru 10” 10 mkm |  |  |  | Tip: 2,5”x10”; Material: Fir de polipropilelă înfășurat; Temperatură apă:+3…+60°C; Înălțime: 250mm; Diametru: 60mm; Grad de filtrare: 10 mkm; Garanție: minim 12 luni; |  |  |  |
| Cartuș filtru 10” 5 mkm |  |  |  | Tip: 2,5”x10”; Material: Fir de polipropilelă înfășurat; Temperatură apă:+3…+60°C; Înălțime: 250mm; Diametru: 60mm; Grad de filtrare: 5 mkm; Garanție: minim 12 luni; |  |  |  |
| Cartuș filtru 10” 1 mkm |  |  |  | Tip: 2,5”x10”; Material: Fir de polipropilelă înfășurat; Temperatură apă:+3…+60°C; Înălțime: 250mm; Diametru: 60mm; Grad de filtrare: 1 mkm; Garanție: minim 12 luni; |  |  |  |
| Lotul 14. Dezifectanți piscină |  |  |  |  |  |  |  |
| Dezinfectant piscine |  |  |  | Utilizare: Dezinfectare continuă a apei din piscine/bazine; Compoziție chimică: Clor activ ( min.90%) Algicid Floculant Aspect: Capsulă comprimată; Masă capsulă: 200±10 g; Caracteristici: Capsulă ambalată individual: Da; Se dizolvă rapid în apă: Da; pH neutru: Da; Utilizare sigură: Da; Potrivit pentru apa de orice duritate: Da; Rezistent la căldură și lumina solară: Da; Termen de valabilitate: min. 5 ani de la data fabricației; Ambalaj: Găleată Masă ambalaj: 5 kg. Produs echivalent cu: Chemoform Chemoclor. |  |  |  |
| Lotul 15. Accesorii dielectrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Covor dielectric |  |  |  | Tip: Covor dielectric; Dimensiuni: 750x750x6 mm; Standard: GOST 4997-75; Material: Cauciuc dielectric; Tensiune: min. 1000 V; |  |  |  |
| Lotul 16. Aparate/instrumente de măsură și control |  |  |  |  |  |  |  |
| Detector de metal și cabluri sub tensiune |  |  |  | Tip: Detector de metale și cabluri sub tensiune; Particularități: Adâncime de detectare oțel: min. 100 mm; Adâncime detectare cupru: min. 70 mm; Adâncime detectare conductori sub tensiune: min. 45 mm; Funcționare: Acumulator/ pilă electrică; Design ergonomic: Da; Ecran: Da; Garanție: min.12 luni. |  |  |  |
| Clește de măsurat curentul |  |  |  | Tip: Clește măsurat curentul; Destinație: Aplicații electrice; Funcție TRUE RMS: Da; Măsurate curent alternativ: Da; Măsurare curent continuu: Da; Măsurare tensiune curent alternativ (AC): Da; Măsurare tensiune curent continuu (DC): Da; Interval de măsurare AC: 0 – 600 V; Interval de măsurare DC: 0 – 600 V; Interval de măsurare curent AC: 0 – 600 A; Interval de măsurare curent DC: 0 – 600 A; Măsurare rezistență: Da; Diapazon măsurare rezistență: 0 – 60 M Ohm; Măsurare capacitate: Da; Diapazon măsurare capacitate: 0 – 60 mF; Măsurarea frecvenței: Da; Diapazon măsurare frecvență: 0 – 10 MHz; Funcții test: Continuitate: Da; Conductivitate: Da; Diodă: Da; Baterie: Da; Regim salvare valori măsurate în vârf (peak): Da; Data Hold: Da; Senzor non – contact detectare tensiune (NCV): Da; Material carcasă: ABS; Deschidere cleme: min. 25 mm; Diametrul cablului testat folosind clemele: min. 25 mm; Afișaj: Ecran LCD; Lumina de fundal: Da; Gama de afișare: min. 5500; Gama de măsurare automată: Da; Frecvența de eșantionare: min. 3 ori pe sec.; Sonerie: Da; Oprire automată: Da; Iluminare frontală: Da; Indicator baterie descărcată: Da; Sursa de energie: Pile electrice; Intervalul temperaturii de funcționare: 0 – 40°C; Umiditatea relativă: <75%; Produs echivalent cu YATO YT-73093: Da. Garanție: min. 12 luni. |  |  |  |
| Contor de energie electrică digital trifazat cu modul transmitere date |  |  |  | Tip: Contor electric digital; Destinație: Comercial; Număr faze: 3; Tensiune: 400 V; Conectare prin transformator: Da; Clasa de măsură: B (1.0); Măsurare: Putere activă (W): Da; Putere reactivă (VAR): Da; Putere totală (VA): Da; Modul integrat/conectat comunicare: 2G/3G; Curent: 5 (10)A; Produs echivalent cu Landis + Gyr E550, E55C |  |  |  |
| Șubler 150 mm |  |  |  | Tip: Șubler cu vernier; Interval: 0 – 150 mm; Precizie: 0,05 mm; Material: Oțel carbon cromat; Măsurare pe patru direcții: Da. |  |  |  |
| Lotul 17. Pompă submersibilă |  |  |  |  |  |  |  |
| Pompă submersibilă |  |  |  | Tip: Pompă submersibilă electrică; Destinație: Pompare apă curată; Alimentare: 220 – 240 V; Putere: min.800 – max.950 W; Înălțime maximă de ridicare apă: 32 m; Productivitate: min. 5000 l/h; Temperatura apei: max.35°C; Material corp: Oțel inox; Cablu alimentare: Da; Lungime cablu alimentare: min. 9 m; Adâncimea de cufundare: max. 7 m; Masa: max. 10 kg. Indice de protecție: IP X8. Garanție: min. 12 luni. |  |  |  |
| Lotul 18. Geantă frigorifică |  |  |  |  |  |  |  |
| Geantă frigorifică |  |  |  | Tip: Cutie termică; Alimentare: fără alimentare; Volum: 20…25 l; Material: Plastic; Culoare: Albastru/ Alb/Roșu/Verde/Oranj; Masa: max. 3kg; Timp de retenție la temperatura scăzută: 10…14 h; Dotări obligatorii: Acumulatori reci: min. 2 buc; Volum acumulatori: min. 350ml; Dimensiuni: Lățime: 350…420 mm; Înălțime: 350…420 mm; Adâncime: 230…300 mm. Garanție: min. 12 luni. |  |  |  |
| Lotul 19. Inventar de gospodărie |  |  |  |  |  |  |  |
| Lighean |  |  |  | Tip: Lighean; Volum: 10…12 l; Material: PP; Rezistență termică: Da; Rezistență mecanică: Da; Culoarea: Albastru/Roșu/Verde; Forma: Rotund. |  |  |  |
| Oală cu capac (inox) |  |  |  | Tip: Oală (cratiță); Material: Oțel inox AISI 304; Grosime perete oală: min. 1 mm; Toarte: Da; Capac inox: Da; Volum oală: 6 l; Caracteristici fund oală: Fund dublu/ triplu; Dimensiuni: Diametru: min. 200 mm; Înălțime: min. 180 mm; Aplicații: Aragaz, inducție, reșou electric clasic, încălzitor ceramic. Masa: max. 3 kg; Garanție: min. 12 luni. |  |  |  |
| Strecurător |  |  |  | Tip: Strecurător; Material: Oțel inox AISI 316 sau analogic (alimentar); Diametru: min. 220 mm; Mâner: Da; Suport tip cârlig: Da. |  |  |  |
| Furculiță de masă |  |  |  | Tip: Furculiță; Material: Oțel inox alimentar; Lungime: min. 180 mm; Culoare: inox (argintiu); Forma mâner: plat/cilindric; Compatibil cu mașina de spălat vase: Da. |  |  |  |
| Cană emailată 500 ml |  |  |  | Tip: Cană; Material: Oțel; Acoperire: Email (smalț); Volum: 500 ml; Culoare: Alb; Diametru: 85…100 mm; Toartă: Da. Gură de scurgere (cioc): Da. |  |  |  |
| Cană emailată 1000 ml |  |  |  | Tip: Cană; Material: Oțel; Acoperire: Email (smalț); Volum: 1000 ml; Culoare: Alb; Diametru: 100…130 mm; Înălțime:100…130 mm Toartă: Da. Gură de scurgere (cioc): Da. |  |  |  |
| Cană emailată 1500 ml |  |  |  | Tip: Cană; Material: Oțel; Acoperire: Email (smalț); Volum: 1500 ml; Culoare: Alb; Diametru: 130…160 mm; Înălțime:90…130 mm Toartă: Da. Gură de scurgere (cioc): Da. |  |  |  |
| Șorț de protecție |  |  |  | Tip: Șorț de protecție; Impermeabil: Da; Destinație: Utilizare generală; Protecție împotriva uleiurilor și grăsimilor: Da; De utilizare multiplă: Da; Mărime: Universal; Unisex: Da; Densitate material: min. 150 g/cm2; Masa: max. 400 g. |  |  |  |
| Lotul 20. Aparat de telefonie fixă |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de telefonie fixă |  |  |  | Ecran: Nu; Caller ID: Nu; Reglarea volumului soneriei: Da; Reglarea volumului difuzorului: Da; Tone/Pulse: Da; Indicator de apel: Nu; Speakerphone: Nu; Dezactivarea microfonului: Nu; Conector pentru căști: Nu; Conector RJ-11: Da; Culoare: Negru/Alb; Garanție: minim 24 luni; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Lotul 21. Accesorii mașină spălat pardoseli Klinmak Trion 2040 (walk-behind floor scrubber) |  |  |  |  |  |  |  |
| Perie disc |  |  |  | Tip: Perie disc; Particularități: Cu magnet și butuc (Hub x magnet); Culoarea: Albastru; Grosime fir perie: 0,7 mm Material perie: PPL/polipropilenă; Compatibilitate produs: Klinmak Trion 2040; |  |  |  |
| Benzi etanșare, fante |  |  |  | Tip: Benzi etanșare; Material: Linatex sau echivalent; Grosime: min. 2,5 mm; Compoziție set: Partea față, partea spate; Compatibilitate produs: Klinmak Trion 2040; |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |