ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea materialelor, instrumentarului și consumabilelor stomatologice

prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: USMF ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165

- Numărul de telefon/fax: 022205265

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cant | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33100000-1 | 1.Adeziv universal monocomponent fotopolimerizabil | set | 12 | Agent adeziv universal monoflacon compatibil cu toate tipurile de gravare cu proprietăți pentru adeziune directe, dar și în tratamente de reparație și desensibilizare datorită unei combinații unice a trei monomeri funcționali (4 –dimetilaminbenzuat, MDP-fosfat dimetacrilat, MDTP-methacryloyloxydecyl dihydrogen thiophosphate) Set: flacon de minim 5 ml; 50 aplicatoare | 16600,00 |
| 2. |  | 2.Compozit de restaurare universal fotopolimerizabil radioopac | set | 12 | : Compozit de restaurare universal foto, radioopac cu un concept inovator al nuanțelor pentru toate restaurările și pentru toate vârstele. Datorită compoziției diferită a nuanțelor de dentină și smalț oferă un comportament optic natural pentru rezultate estetice. Nuanțele de dentină foarte opace, iar smalțul foarte compact și lucios, astfel că doar cu două straturi simple să obținem un rezultat mult mai natural. Set 7 seringi de 2,0 ml. | 60000,00 |
| 3. |  | 3. Hârtie de articulație | cutie | 20 | Hârtie de articulație cu grosimea de 200 mk.Cutie, minim 300 de bucăți | 2333,33 |
| 4. |  | 4. Ciment ionomer de sticlă fotopolimerizabil pentru restaurări | set | 4 | Ionomer de sticlă fotopolimerizabil (hidrofil și autoadeziv) pentru restaurarea care să prevină infiltrația marginală, elimină sensibilitatea datorită eliberării superioare de fluoruri indicat în cavități de clasa II și V și la dentiția temporară,indicat și ca liner, obturație de bază și refacerea bonturilor. Particulele mici, care permit realizarea unei estetici excelente și a unei finisări remarcabile, iar densitatea granulară ridicată pentru rezistența sporită la abraziune. Cu nuanța A2. Set: flacon pulbere, min.15 g ; flacon lichid, min. 6,8 ml | 8666,67 |
| 5. |  | 5. Ciment glasionomer indicat pentru cimentare | set | 35 | Ciment ionomer de sticlă pentru cimentarea tuturor tipurilor de restaurări și pivoți cu suport metalic și zirconiu opac. Să fie tolerant la umezeală cu consistență cauciucată în cursul prizei pentru îndepărtare ușoară a excesului. Să elibereze fluor, să fie radioopac.Set: flacon pulbere maxim 35 g, flacon lichid cu picurator maxim 20 ml, șpatulă de amestecare, lingură de dozare, instrucțiuni de folosire. | 52500,00 |
| 6. |  | 6. Pastă pentru obturarea permanent a canalelor | set | 8 | Seringa A cu catalizator ce conține rășină epoxid Bisfenol A, rășină epoxid Bisfenol F, Ca, oxid de zirconiu, cremniu, oxid de metal. Seringa B - conține Dibenzildiamin, aminoadamantan Triclodecondiamin, Trioxid de Ca, oxid de zirconiu, cremniu, ulei siliconic Set: seringă ce conține Pasta A și seringă ce conține Pasta B a câte 4 ml fiecare. Hârtie pentru malaxare. | 18666,67 |
| 7. |  | 7. Soluție pentru îndepărtarea obturației de canal | flacon | 17 | Soluția pentru indepărtarea obturației de canal pe bază de Tetracloretilen. Înmoaie repede obturația existentă, nu provoacă salivație, reduce folosirea acelor de canal, elimină riscul creării căii false. Flacon, min 13 ml | 2833,33 |
| 8. |  | 8. Sistem adeziv bicomponent | set | 1 | Sistem adeziv bicomponent de generatia a IV-a. Indicatii: - Restaurari directe, cat si indirecte, pentru a realiza adeziunea intre dentina-smalt si material compozit sau intre compozit-compozit, compozit- ceramica sau compozit-metal. - Ca agent de bonding in cimentari adezive ale oricarui tip de lucrare protetica, reparatii lucrari protetice. Caracteristici: - 48% umplutura si particule din sticla de Ba 0,6 µm. - Adeziune foarte ridicata. - Contractie redusa la polimerizare. - Dupa demineralizare se aplica stratul de primer, apoi cel de adeziv, urmat de fotopolimerizare.1 x 8ml Primer; 1 x 8ml Bonding; 1 x 3g Gel Etchant; 10 Varfuri pentru demineralizant; 25 godeuri de mixare; 50 aplicatoare | 2175,00 |
| 9. |  | 9. Gel demineralizant | seringă | 2 | seringă 3g pentru conditionare suprafetelor de dentina si smalţ, concentrația 37% | 250,00 |
| 10. |  | 10. Compozit fotopolimerizabil | set | 2 | Set de compozit fotopolimerizabil,cu umplutura microhibrida, pe baza de bariu si siliciu, radioopac, rezistent la presiune multifunctional, pentru restaurari atit anterioare cit si posterioare, indeplineste pe deplin cerintele de baza, aplicatie fiabila si optima, cerinte estetice optime.Setul contine: Tuburi de 4,5g: A2-1, A3-1,A3,5-1,OA2-1, OA3,5-1,B2-1, acid ortofosforic 37%3ml, adeziv 4,5ml, Microaplicatoare 50buc. | 4666,67 |
| 11. |  | 11. Material compozit orthodontic | set | 2 | Rășina compozită fotopolimerizabila, pentru fixarea bracketilor atat metalici cat si ceramici. Confera o adeziune puternică, Conține fluor cu o eliberare constanta. Cutie a cate 4 seringi x3,5g material compozit, 1x4ml gravaj,1x7ml bonding. | 4583,33 |
| 12. |  | 12. Ciment ionomer din sticlă | cut | 2 | Ciment glassionomer pentru cimentarea inelelor ortodontice biocompatibilate, cu eliberare de fluor,aderență crescută la nivelul țesuturilor moale, compresie ridicată și rezistență la tracțiune. Nu necesita camp operator perfect uscat. Adeziune excelenta. Autopolimerizant. Poate fi folosit cu sau fara tehnica gravanta. Conceput special pentru fixarea aparatelor dentare si a inelelor ortodontice. Nu deterioreaza smaltul la inlaturarea dispozitivelor ortodontice.Cutie: min.35g pulbere, min. 15ml lichid, 1 lingură și 1 pipetă pentru dozare. | 2000,00 |
| 13. |  | 13. Dinţi artificiali | set | 80 | Setul contine Plăci cu 28 dinți artificiali Kaili din acrilat: cite 14 dinți pe arcada la maxilla și 14 dinți pe arcadă la mandibula. Culoarea A3 | 6000,00 |
| 14. |  | 14. Dinţi artificiali | set | 80 | Setul contine Plăci cu 28 dinți artificiali Kaili din acrilat: cite 14 dinți pe arcada la maxilla și 14 dinți pe arcadă la mandibula. culoarea A3,5 | 6000,00 |
| 15. |  | 15. Compozit fotopolimerizabil microhibrid | set | 3 | Compozit rășinic hibrid cu microumplutură. Nanoumplutură prepolimerizată cu dispersie înaltă cu fluoro-lantanoid. Radioopacitate combinată cu estetică excelentă. Rezistență crescută la abraziune, nu abraziază dinții antagooniști. Setul conține: 7 seringi (min.2,7 ml = 5g) 6 seringi pentru grupul frontal de dinți (А2, A3, A3.5, АОЗ, CV, CT) 1 seringă pentru grupul lateral de dinți (Р-А2) Cheie de culori. | 15907,50 |
| 16. |  | 16. Ciment ionomer de sticlă pentru cimentări definitive. | set | 44 | ce elibereăză fluor, cu o solubilitate scăzută.Set introductiv: 1* minim 30 gr pulbere, 1* maxim 12 ml lichid, 1*picurător, 1*pad de amestecare, 1*lingură de dozare, instrucțiuni de folosire | 53166,67 |
| 17. |  | 17.Glazură p/u ceramică | flacon | 4 | Praf, compatibil cu lotul 18. | 1283,33 |
| 18. |  | 18. Glazură p/u ceramică | flacon. | 4 | Lichid, compatibil cu lotul 17. | 816,67 |
| 19. |  | 19. ProTaper mecanice | Set | 20 | Filuri din Ni-Ti asortate sub descifrarea SX, S, S2, F1, F2, F3, cu lungime de min. 25 mm. | 10000,00 |
| 20. |  | 20. Ace H-file | cutie | 50 | Ace H-file în cutie a câte 6 ace asortate după ISO, cu lungimea de min. 25 mm | 2083,33 |
| 21. |  | 21. Gume poleire | buc. | 50 | Gume din silicon de coloare albă, pentru poleirea compozitelor, forma disc | 1083,33 |
| 22. |  | 22. Gume poleire | buc. | 200 | Gume din silicon de coloare albă, pentru poleirea compozitelor, forma con | 4333,33 |
| 23. |  | 23. Gume poleire | buc. | 50 | Gume din silicon de coloare albă, pentru poleirea compozitelor, forma cupă | 1083,33 |
| 24. |  | 24. Elevator angulat | buc | 2 | Pentru extracția rădăcinilor, ascuțit, de tip apexo-elevator, cu partea activă dublu curbată față de tijă de dreapta de stânga | 333,33 |
| 25. |  | 25. Ciupitor de os | buc | 1 | De tip Rongeur Blumenthal 155mm, oțel inoxidabil angulat la 450 | 208,33 |
| 26. |  | 26. Mâner pentru oglindă stomatologică | buc | 10 | Mâner din oțel inoxidabil, în secțiune transversal- rotund sau hexagon. | 166,67 |
| 27. |  | 27. Pensă stomatologică | buc | 10 | Pensă stomatologică anatomică cu partea activă curbată, din oțel inoxidabil | 208,33 |
| 28. |  | 28. Retractor de buze | buc | 2 | Retractor de buze si limba din plastic, autoclavabile, disponibile in diferite marimi | 250,00 |
| 29. |  | 29. Cleste pentru taierea distala a arcurilor ortodontice | buc | 2 | Cleste cu miner din otel inoxidabil si cu capat ondulat, ergonomic pentru taierea distala a arcurilor, partea taietoare in interiorul falcilor-taierea sirmelor de toate aliajee, cu dimensiunile de .021 -.025 Taie arcurile chiar la terminația tubușorului buccal (la zero), ține capătul tăiat al arcului astfel eliminînd orice discomfort al pacientului | 4225,00 |
| 30. |  | 30. Linguri de aprentare din plastic | buc | 4 | Linguri amprentare din masă plastică, mărimea 2 pentru arcada inferioară | 83,33 |
| 31. |  | 31. Linguri de aprentare din plastic | buc | 4 | Linguri amprentare din masă plastică, mărimea 3 pentru arcada inferioară | 83,33 |
| 32. |  | 32. Polipanturi abrazive | set | 4 | Polipanturi pentru piesa contraunghi pentru indepartatrea adezivului bracketilor, abrasive, 3 forme diferite, Seturi de minim 3 polipanturi | 1500,00 |
| 33. |  | 33. Catena elastica ortodontica | bobina | 2 | Catena elastică, transparenta, cu pas scurt,din poliuretan pentru inchiderea spatiilor in tratamentul ortodontic. Hipoalergic. Forta constanta in timp datorita elasticitatii superioare, ambalate in role de15 inch (aprox.5m) | 730,00 |
| 34. |  | 34. Benzi abrazive | cut | 2 | Set de benzi metalice abrasive pe ambele parti, perforate. Cutie cu 12 bucăți | 750,00 |
| 35. |  | 35. Ace K-Files | cut | 6 | Inox. Minim 6 Buc/cutie, L- 25 mm nr.06 | 400,00 |
| 36. |  | 36. Pivot metalic mediu (1.7mm) | buc | 2000 | Pivot metalic mediu (1.7mm) | 2500,00 |
| 37. |  | 37. Discuri de tăiat metal | buc | 10 | Diametrul 150mm | 541,67 |
| 38. |  | 38. Mănuși de protecție | cutie | 6 | Mănuși din nitril nepudrate, texturale, hipoalergice, ambidextre. Ambalaj cutie minim 100 buc. Marimea XS | 1400,00 |
| 39. |  | 39. Mănuși de protecție | cutie | 136 | Mănuși din nitril nepudrate, texturale, hipoalergice, ambidextre.Ambalaj cutie minim 100 buc. Marimea S | 31733,33 |
| 40. |  | 40. Mănuși de protecție | cutie | 271 | Mănuși din nitril nepudrate, texturale, hipoalergice, ambidextre.Ambalaj cutie minim 100 buc. Marimea M | 63233,33 |
| 41. |  | 41. Mănuși de protecție | cutie | 124 | Mănuși din nitril nepudrate, texturale, hipoalergice, ambidextre.Ambalaj cutie minim 100 buc. Marimea L | 28933,33 |
| 42. |  | 42. Mașcă de protecție | cutie | 150 | Mască în 3 straturi cu bară metalică și fixator elastic. Ambalaj cutie min 50 buc. | 25000,00 |
| 43. |  | 43. Şerveţele dezinfectante | cut | 15 | Rezerva cu 120 servetele. impregnate cu solutie dezinfectanta cu actiune rapida, fara aldehide, pentru dezinfectia si curatarea suprafetelor. Continutul de alcool mai mic de 50% Bactericid şi Virucid. | 1250,00 |
| 44. |  | 44. Soluție Anestetică | Cutie | 110 | Sol.Septanest 1:100.000. Cutie: 50 fiole 1.7 ml | 32083,33 |
| 45. |  | 45. Fir de sutură atraumatică | cutie | 10 | Neresorbabil de matasa neagra, ac cu vârf trocar și corp rotunjit, 3/8 cerc. Nr.3. Minim 12 buc. în cutie | 2500,00 |
| 46. |  | 46. Fir de sutură atraumatică | cutie | 5 | Neresorbabil din polivinilidenflorid, monofilament, ac reverse cut, 3/8 cerc. Nr.5, minim12 buc. în cutie | 1250,00 |
| 47. |  | 47. Pasta pentru poleire | tub | 1 | Pasta pentru igienizarea profesională, abraziva, pentru lustruirea, poleirea si inlaturarea depozitelor dentare si a resturilor de compozit dupa inlăturarea aparatelor dentare. Produce o suprafata neteda lucioasa, nu contine ulei, fara fluoruri. 1tub-45g | 250,00 |
| 48. |  | 48. Material pentru amprentare | pachet | 120 | Material pentru amprentare pe baza de acid alginic 1%, calciu sulfat 12% natriu fosfat 2% , umplutura anorganica (talc, oxid de zinc ) 70 %, coloranti si aromatizanti 1%. Are prize rapida. Este un material trifazic chromatic: faza fioleta este in timpul malaxarii, faza oranj - in timpul prelucrarii, faza galbena in timpul aplicarii in cavitatea bucala. Are proprietati tixotrope. Se malaxeaza usor. Repede absoarbe apa. Formeaza o suprafata neteda si compacta. Pachet: min. 453 gr praf. | 15000,00 |
| 49. |  | 49. Bahile | cut | 6 | Bahile medicale din polietilena, Cutie minim 100 bucati | 240,00 |
| 50. |  | 50. Ceară de bază | cut | 10 | Ceară în plăcuţe,grosimea 2mm. minim 500g. în Cutie. | 1250,00 |
| 51. |  | 51.Set de o sungură folosință | set | 4100 | Un halat din material SMS 35-45 gr., lungimea 120 -125 cm.,tip chirurgical cu mîneca lungă, fixată la antebraț, cu un brîu de fixare la mijloc și fixatoare mici la spate în partea de sus a halatului, culoarea: blio-marin, albastru deschis sau azuriu închis, alb.În set să fie prevăzute o bonetă, o mască, o pereche de mănuși nitril S, o pereche de botoșei material PE 15mk,. Tot setul să fie confecționat într-o singură culoare. | 170833,33 |
| 52. |  | 52.Set de o sungură folosință | set | 4100 | Un halat din material SMS 35-45 gr., lungimea 120 -125 cm.,tip chirurgical cu mîneca lungă, fixată la antebraț, cu un brîu de fixare la mijloc și fixatoare mici la spate în partea de sus a halatului, culoarea: blioo-marin, albastru deschis sau azuriu închis, alb.În set să fie prevăzute o bonetă, o mască, o pereche de mănuși nitril L, o pereche de botoșei material PE 15mk,. Tot setul să fie confecționat într-o singură culoare. | 170833,33 |
| 53. |  | 53. Mănuși de protecție | bucați | 4000 | Mănuși din nitril nepudrate, texturale, hipoalergice, ambidextre. Marimea S | 3333,33 |
| 54. |  | 54. Mănuși de protecție | bucați | 3000 | Mănuși din nitril nepudrate, texturale, hipoalergice, ambidextre.. Marimea M | 2500,00 |
| 55. |  | 55. Mănuși de protecție | bucați | 3000 | Mănuși din nitril nepudrate, texturale, hipoalergice, ambidextre. Marimea L | 2500,00 |
| 56. |  | 56. Mașcă de protecție | bucați | 8000 | Mască în 3 straturi cu bară metalică și fixator elastic. | 33333,33 |
| 57. |  | 57. Respiratoare | bucați | 5500 | FFP3, cu supapă, ambalată | 229166,67 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA | 1105635,79 |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): nu se aplică

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 45 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.03.2021

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu.

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu.

15. 	Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație), respectiv documentele obligatorii ce vor constitui oferta depusă pe platforma electronică de către operatorii economici, iar lipsa, completarea defectuoasă sau completarea neintegrală a acestora va servi drept temei de descalificare:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligati-vitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | completat integral, inclusiv partea III-a ”Motive de excludere”, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Oferta | conform Formularului F 3.1 din cadrul Documentației standard, completat integral, pe loturi, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice | conform Formularului F 4.1, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, ori dacă se menționează anexa, ea trebuie să fie anexată la formular complectată integral și semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 4. | Specificații de preț | conform Formularului F 4.2, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, precum și completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 5. | Garanția pentru ofertă | 1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |

16.	Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat electronic de către operatorul economic; | DA |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | DA |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | DA |
| 4. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | eliberat de Inspectoratul Fiscal, valabil în momentul deschiderii ofertelor, semnat electronic de către operatorul economic; | DA |
| 5. | Situațiile financiare | – pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnat electronic de către operatorul economic; | DA |
| 6. | Declarație privind asigurarea transportării instalării și/sau conectării bunurilor la sediul indicat de către beneficiar | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; |  |
| 7. | Cerințe față de operatorii economici participanți | - termenul de valabilitate al materialelor, instrumentarului și consumabilelor stomatologice ce au termen de valabilitate, la momentul livrării, nu va fi mai mic de 75% din termenul de valabilitate total al produsului; - toate produsele la livrare urmează să fie ambalate în ambalaj original de la producător, cu indicarea datei de producere, perioadei de valabilitate şi condiţiilor de păstrare; - la solicitare prezentare de mostre sau Instrucțiuni de la producător. | DA |
| 8. | Declarație privind deținerea experienței specifice în livrarea bunurilor similare | minim 3 ani, semnată electronic de către operatorul economic; | DA |

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul.

18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu.

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț cu corespunderea cerințelor tehnice.

21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data] conform SIA RSAP

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

25. Locul deschiderii ofertelor: conform SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu.

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu.

31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este cazul.

32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat.

33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza/accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se va utiliza/nu se va accepta |
| facturarea electronică | Se va utiliza/accepta |
| plățile electronice | Se va utiliza/accepta |

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.

36. Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:  Valeriu Revenco   _________________              L.Ș.