**Servicii de mentenanta preventiva /corectiva externa , Departamentul Oncologie Radiologica, pentru anul 2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Dispozitiv medical**(*model, producător, anul producerii*) | **Cantit.** | **Lucrări necesare solicitate** | **Periodicitate****lucrărilor** |  |
| 1 | **Computer Tomograf Discovery RT, Prod. GE Healtcare Tehnologies, Anul 2018** | **1 unit** | Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Verificarea modulelor mecanice și electronice. Verificarea parametrilor câmpului luminos. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea conform recomandărilor producătorului.Instruirea personalului.Deservirea printerului **DryStar 5300**, curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului.În cazul defecţiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului .Eliberarea rapoartelor la finele fiecarei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate;Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată.Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 24 ore.Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor;Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse; | Semestrial |  |
| 2 | **Sistem de diagnostic radiologic mobil Opescope Acteno, Prod. Shimadzu Corporation, Anul 2014** | **1 unit** | Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului.În cazul defecţiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului.Eliberarea rapoartelor la finele fiecarei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate;Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată.Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 24 ore.Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor;Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse; | Semestrial |  |
|  |  |  |