| Anexa nr. 22 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție Informația o găsiți în SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Produse medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului |  |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prezervative simple |  |  |  |  |  | Material, formă şi textură: latex natural, cu rezervor , cu textură netedă; capătul prezervativului va avea un inel din latex: culoare: translucid, miros; neutru; fără arome şi parfumuri; diametru: 53+(-)2mm; lungime: 180 mm; grosimea peretelui : nu mai mică de 0,06 mm, dar nu mai mare de 0,08mm, lubrifiere: lubrifiant pe bază de silicon: cantitatea de lubrifiant în ambalaj individual : 550+(-) 150 mg. (exclus lubrifiant pe bază de ulei) Testat dermatologic. 100% electronic testat. Termen de valabilitate minimum 12 luni de la data livrării către achizitor. |  |  | Certificatul de proveniență a mărfii - Certificatul de calitate |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prezervative cu duritatea sporită |  |  |  |  |  | Grosimea peretelui – mai mare sau egală cu 0,1 mm; Lungimea – minimum 170 mm – maximum 200mm; Diametrul – minimum 52 mm - maximum 55 mm; Ambalajul – cutie a cîte 3, 6 sau 12 prezervative în cutie; Producătorul dispune de licența de fabricare valabilă și conform normelor GMP; Termen de valabilitate minimum 12 luni de la data livrării către achizitor. |  |  | Certificatul de proveniență a mărfii Certificatul de calitate |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lubrifiant pentru uz intim pe bază de apă, 50ml |  |  |  |  |  | Lubrifiant pentru uz intim pe bază de apă: - culoare translucid - miros neutru, fără arome și parfumuri; - testat dermatologic și clinic; Ambalaj: tub de plastic, volum: 50 ml/tub. Termen de valabilitate minimum 12 luni de la data livrării către achizitor. |  |  | Certificatul de proveniență a mărfii Certificatul de calitate |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seringi 1,0 ml. cu ac detașabil |  |  |  |  |  | 1,0 ml., cu ac detașabil, 29G (0,33 mm)- 30G (0,33mm) 12 mm-13 mm. Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reţinere a lichidului; aderare etanşă 100% a pistonului la pereţii carcasei; gradaţie indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort şi fiabilitate, cu pereţi subţiri din oţel inoxidabil, ascuţit trilateral şi şlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Termen de valabilitate minimum 12 luni de la data livrării către achizitor. |  |  | Certificatul de proveniență a mărfii Certificatul de calitate |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seringi, 2,0 ml. |  |  |  |  |  | 2,0 ml., cu ac detașabil, 23G (0,6mm) 25 mm-30 mm. Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reţinere a lichidului; aderare etanşă 100% a pistonului la pereţii carcasei; gradaţie indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort şi fiabilitate, cu pereţi subţiri din oţel inoxidabil, ascuţit trilateral şi şlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Termen de valabilitate minimum 12 luni de la data livrării către achizitor. |  |  | Certificatul de proveniență a mărfii Certificatul de calitate |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seringi, 5,0 ml. |  |  |  |  |  | 5,0 ml., cu ac detașabil, 22G (0,7 mm) 30 mm-40 mm. Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reţinere a lichidului; aderare etanşă 100% a pistonului la pereţii carcasei; gradaţie indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort şi fiabilitate, cu pereţi subţiri din oţel inoxidabil, ascuţit trilateral şi şlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Termen de valabilitate minimum 12 luni de la data livrării către achizitor. |  |  | Certificatul de proveniență a mărfii Certificatul de calitate |  |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seringi, 10,0 ml. |  |  |  |  |  | 10,0 ml., cu ac detașabil 21G (0,8mm) 22G (0,7mm); 40 mm-50 mm. Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reţinere a lichidului; aderare etanşă 100% a pistonului la pereţii carcasei; gradaţie indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort şi fiabilitate, cu pereţi subţiri din oţel inoxidabil, ascuţit trilateral şi şlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Termen de valabilitate minimum 12 luni de la data livrării către achizitor. |  |  | Certificatul de proveniență a mărfii Certificatul de calitate |  |
| Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seringi, 20,0 ml. |  |  |  |  |  | 20,0 ml., cu ac detașabil, 21G (0,8mm); 40mm-50mm. Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reţinere a lichidului; aderare etanşă 100% a pistonului la pereţii carcasei; gradaţie indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort şi fiabilitate, cu pereţi subţiri din oţel inoxidabil, ascuţit trilateral şi şlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Termen de valabilitate minimum 12 luni de la data livrării către achizitor. |  |  | Certificatul de proveniență a mărfii Certificatul de calitate |  |
| Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Șervetele îmbibate cu alcool p/u suprafețe |  |  |  |  |  | Șervețel de unică folosinţă; pentru uz extern (pentru tratamentul pielii înainte de injectare); - din material nețesut; - mărimea: 30x60 mm, 0,0018 m ± 10%; - saturate în volum de 70% cu alcool (isopropilic sau etilic); - efect minimum 30 secunde. - ambalaj individual, steril - în cutie a câte 100 bucăți. Termen de valabilitate minimum 12 luni de la data livrării către achizitor. |  |  | Certificatul de proveniență a mărfii Certificatul de calitate |  |
| Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miramistin Sol. Cutan., 0,1mg/ml, 50ml |  |  |  |  |  | Soluție cutanata de Miramistina (în recalcul la substanță anhidra) – 0,1 mg/ml (0.01%), 50 ml în flacoane cu aplicator urologic. Câte 1 flacon în cutie, împreuna cu instrucțiunea pentru administrare. |  |  | Certificatul de proveniență a mărfii Certificatul de calitate |  |
| Lotul 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chlorhexidină bigluconat 0.05% sol. 100ml |  |  |  |  |  | Clorhexidină bigluconat soluție pentru igienă 0,05 %. Lichid transparent sau slab opalescent, incolor, fără miros. Componenţa pentru 100 ml:Clorhexidină bigluconat soluție (20 %) 0,125 ml; apă purificată - până la 100 ml. Flacon din 100 ml cu picurator (cu nasuc). |  |  | Certificatul de proveniență a mărfii Certificatul de calitate |  |
| Lotul 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ung. Chloramphenicolum/ Methyluracilum, 40g |  |  |  |  |  | Unguent Chloramphenicolum/ Methyluracilum, 40g |  |  | Certificatul de proveniență a mărfii Certificatul de calitate |  |
| Lotul 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ung.Heparin 25g. |  |  |  |  |  | Forma farmaceutică: unguent100UI/1g, 25g Unguent de culoare albă până la alb cu nuanță gălbuie. |  |  | Certificatul de proveniență a mărfii Certificatul de calitate |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. Obiectul de achiziției: Produse medicale. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri. 1; Lotul 1. Prezervative simple; buc.; 185600; de la 30 până la 120 de zile de la semnarea contractului.. Total lot 1. 2; Lotul 2. Prezervative cu duritatea sporită; buc.; 259200; de la 30 până la 120 de zile de la semnarea contractului.. Total lot 2. 3; Lotul 3. Lubrifiant pentru uz intim pe bază de apă, 50ml; buc.; 33880; de la 30 până la 120 de zile de la semnarea contractului.. Total lot 3. 4; Lotul 4. Seringi 1,0 ml. cu ac detașabil; buc.; 48000; de la 30 până la 120 de zile de la semnarea contractului.. Total lot 4. 5; Lotul 5. Seringi, 2,0 ml.; buc.; 48000; de la 30 până la 120 de zile de la semnarea contractului.. Total lot 5. 6; Lotul 6. Seringi, 5,0 ml.; buc.; 48000; de la 30 până la 120 de zile de la semnarea contractului.. Total lot 6. 7; Lotul 7. Seringi, 10,0 ml.; buc.; 14400; de la 30 până la 120 de zile de la semnarea contractului.. Total lot 7. 8; Lotul 8. Seringi, 20,0 ml.; buc.; 9600; de la 30 până la 120 de zile de la semnarea contractului.. Total lot 8. 9; Lotul 9. Șervetele îmbibate cu alcool p/u suprafețe; buc.; 168000; de la 30 până la 120 de zile de la semnarea contractului.. Total lot 9. 10; Lotul 10. Miramistin Sol. Cutan., 0,1mg/ml, 50ml; buc.; 2700; de la 30 până la 120 de zile de la semnarea contractului.. Total lot 10. 11; Lotul 11. Clorhexidină bigluconat 0.05% sol. 100ml; buc.; 860; de la 30 până la 120 de zile de la semnarea contractului.. Total lot 11. 12; Lotul 12. Ung. Chloramphenicolum+ Methyluracilum, 40g; buc.; 800; de la 30 până la 120 de zile de la semnarea contractului.. Total lot 12. 13; Lotul 13. Ung. Heparina, 25g.; buc.; 800; de la 30 până la 120 de zile de la semnarea contractului.. Total lot 13. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |