CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

- Denumirea achiziției: Lucrări de montare a canalelor de cabluri la SE Chișinău 330 kV.

- Amplasarea obiectului:  sat. Brăila, mun. Chișinău.

- Termenul de efectuare: 30 zile lucrătoare din momentul semnării contractului.

- Modul de finalizare a lucrărilor: Adresare scrisă despre finalizarea lucrărilor cu întocmirea ulterioară a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

- Documentația de referință: Normativele în vigoare și Legea privind calitatea in construcții nr.72l din 02.02.1996.

- Cerințe de bază:

- Participantii asigură excuția luсrărilоr în conformitate cu Legea privind calitatea in construcții nr.72l din 02.02.1996 și recepția lor conform HG 285 din 23.05.1996.

- Operatorul economic adjudecat câștigător e obligat să aprobe, avizeze și coordoneze execuția lucrărilor, darea lor în exploatare cu Beneficiarul, autoritățile și instanțele de resort.

- Ofertantul are obligația de a executa lucrările cu folosirea materialelor certificate în RM.

- Ofertantul se angajează să utilizeze materialele furnizate de către beneficiar. Materiale prezentate de către beneficiar sunt indicate în Anexa nr.2.

- Ofertantul se obligă să execute toate lucrările și volumele incluse în caietul de sarcini.

- Ofertantul se obligă să asigure vizitarea obiectivului supus îndeplinirii lucrărilor caietului de sarcini, prin verificarea corespunderii caietului de sarcini și volumelor de lucrări, sресifiсând data cînd acesta a făcut cunoștință cu locul (obiectul) efectuării luсrărilоr. În cazul depistării lucrărilor neprevăzute sau neconformități a caitului de sarcini cu lucrările ce urmează a fi îndeplinite ofertantul este obligat să înștiințeze Beneficiarul în scris în termeni cît mai restrînși pentru clarificări.

- Ofertantul garantează calitatea lucrărilor îndeplinite în termen de 3 ani din data semnării Procesului-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor și înlătură defectele pe tot termenul de garanție din cont propriu dacă acestea sunt legate de nerespectarea normativelor și regulamentelor în vigoare pe parcursul îndeplinirii lucrărilor sau de calitatea materialelor folosite.

- Autoritatea contractantă nu efectuează plăți anticipate în calitate de avans. Lucrările se apreciază conform proceselor verbale de execuție a lucrărilor în conformitate cu p. 6.10.

- Achitarea lucrărilor executate se va efectua de către Autoritatea contractantă în baza procesului-verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale în termen de 30 zile calendaristice din data înregistrării facturii fiscale în registrul Beneficiarului. Executantul lucrărilor va emite factura fiscală Beneficiarului în termen de 5 zile calendaristice după semnarea de către părți a Procesului-Verbal de executare a lucrărilor și/sau Procesului-Verbal la terminarea lucrărilor.

- Întocmirea Declarației privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului cu indicarea obligatorie a calificării personalului în conformitate cu legislația în vigoare.

- Evaluarea de adjudecarea a câștigătorului se efectuează în baza celui mai mic preț. Lista lucrărilor și volumul acestora sunt indicate în Anexa nr.1.

Anexa nr.1

Lista necesarului de lucrări:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de сonstructie |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 8,00 |
| 2 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,08 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,08 |
| 4 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,40 |
| 5 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv | buc | 88,00 |
| 6 | CP15A1 | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c | buc | 220,00 |
| 7 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) | buc | 75,00 |
| 8 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe | buc | 13,00 |
| 9 | CL40A | Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier | m2 | 23,00 |
| 10 | TrI1AC06C1 | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale fragile - de pe rampa, in vagon categoria 1 | t | 36,00 |
| 11 | TrI1AC17C1 | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale fragile- din vagon categoria 1, pe rampa | t | 36,00 |
| 12 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5,60 |
| 13 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... | m3 | 0,60 |
| 14 | CC01C2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 8,00 |
| 15 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 20,00 |
| 16 |  | Disc pentru beton | buc | 2,00 |
| 17 | beneficiar | Brus БК-11 | buc | 73,00 |
| 18 | beneficiar | Brus БК-12 | buc | 15,00 |
| 19 | beneficiar | Plita УБК-5 | buc | 220,00 |
| 20 | beneficiar | Jgheab УБК 1A | buc | 13,00 |
| 21 | beneficiar | Jgheab УБК 2A | buc | 75,00 |
|  |  | 2. Transportarea pamintului |  |  |
| 22 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 12,00 |
|  |  | 3. Lucrari de electromontaj |  |  |
| 23 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,56 |
| 24 | 08-02-395-2 | Jgheab metalic stantat pe constructii montate, latime jgheab pina la 400 mm | t | 0,04 |
| 25 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,12 |
| 26 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,04 |
| 27 |  | Constructii metalice | kg | 560,00 |
| 28 |  | Jgheab met cu capac 500*500 l=3m | buc | 4,00 |
| 29 |  | Otel-fisie 40*4 | m | 16,00 |

Anexa nr.2

Lista de materiele oferită de beneficiar:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Materiale beneficiar:

| 1. | b9-328635 | Brus БК-11 | buc | 73 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | b9-328636 | Brus БК-12 | buc | 15 |
| 3. | b9-328637 | Plita УБК-5 | buc | 220 |
| 4. | b9-328638 | Jgheab УБК 1A | buc | 13 |
| 5. | b9-328639 | Jgheab УБК 2A | buc | 75 |