## consumabile pentru hemodializ
CPV | Grupa generală | Grupa Mare | Grupa medie | Grupa mică | Cod Numeric | Cod Final | DCI/Denumire Lot | Denumire Poziție | Specificație Tehnică | Divizarea minimă (după forma de ambalare) | UM | Preț estimativ (fără TVA) | Preț estimativ (cu TVA) | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL | IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURFINCHEL | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME | cantitatea | valoarea estimativă
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005057 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005057 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤56 ml | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤56 ml | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice (1) № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 56 ml 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm. | 1 | bucată | 253.2733 | 303.928 | 0 | 200 | [5 empty] | 200 | 50654.6624 | 1
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005064 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005064 | Set pentru hemodiafiltrare (dintr-o singură sursă, pentru aparatele Fresenius 5008S): | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, aparate 5008S | Filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Fresenius) Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da | 1 | bucată | 3185.3392 | 3185.3392 | 120 | [5 empty] | 150 | 270 | 860041.584 | 2
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005065 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005065 | Set pentru hemodiafiltrare (dintr-o singură sursă, pentru aparatele Fresenius 5008S): | Linii A/V set ONLINE Plus 5008-R | Linii A/V set Online Plus 500-8R | 1 | bucată | 233.8505 | 233.8505 | 500 | [5 empty] | 3200 | 3700 | 865246.8944 | 3
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005070 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005070 | Linie de protecţie pentruhemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog + (BBraun): | Linie de protecţie pentruhemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog + (BBraun): | Cerinţe tehnico-medicale a liniilor de protecţie pentru hemodiafiltrare generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da | 1 | bucată | 150 | 180 | 0 |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 4500 | 4
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005071 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005071 | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Dialog + (BBraun): | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Dialog + (BBraun): | Cerinţe tehnico-medicale a filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Dialog +, (BBraun)) Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da | 1 | bucată | 2916.66 | 3450 | 0 |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 87499.8 | 5
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Soluții de curățare/dezinfectare/sterilizare | Materiale de consum pentru hemodializă | 005072 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiSoluții de curățare/dezinfectare/sterilizare005072 | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S, Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S, Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii | Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii | 1 | bucată | 1359.596 | 1359.596 | 194 | [5 empty] | 250 | 444 | 603660.624 | 6
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Soluții de curățare/dezinfectare/sterilizare | Materiale de consum pentru hemodializă | 005073 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiSoluții de curățare/dezinfectare/sterilizare005073 | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii (16 pcs/box) | 1 | bucată | 128.1905 | 128.1905 | 1312 | [5 empty] | 1600 | 2912 | 373290.6778 | 7
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Soluții de curățare/dezinfectare/sterilizare | Materiale de consum pentru hemodializă | 005074 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiSoluții de curățare/dezinfectare/sterilizare005074 | Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul acid, | Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul acid, | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziţia dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l. | 1 | bucată | 1230 | 1476 | 32 | 45 |  |  | 600 | 200 |  | 877 | 1078710 | 8
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Soluții de curățare/dezinfectare/sterilizare | Materiale de consum pentru hemodializă | 005075 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiSoluții de curățare/dezinfectare/sterilizare005075 | Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, | Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 % Na 1000 mmol/l Acetat 1000 mmol/l | 1 | bucată | 1053 | 1264 | 38 | 15 |  |  | 200 | 60 | 60 | 373 | 392769 | 9
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Soluții de curățare/dezinfectare/sterilizare | Materiale de consum pentru hemodializă | 005078 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiSoluții de curățare/dezinfectare/sterilizare005078 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius, Puristeril 340, 3,5%, 5 litri | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius, Puristeril 340, 3,5%, 5 litri | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre | 1 | bucată | 660 | 660 | 4 | 8 | 1 |  | 5 | 6 | 10 | 34 | 22440 | 10
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Soluții de curățare/dezinfectare/sterilizare | Materiale de consum pentru hemodializă | 005079 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiSoluții de curățare/dezinfectare/sterilizare005079 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius Citrosteril, 5 litri | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius Citrosteril, 5 litri | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre | 1 | bucată | 622 | 622 | 83 | 10 |  |  | 50 | 25 | 65 | 233 | 144926 | 11
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Soluții de curățare/dezinfectare/sterilizare | Materiale de consum pentru hemodializă | 005081 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiSoluții de curățare/dezinfectare/sterilizare005081 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre5 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1. Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre | 1 | litrul | 2900 | 3480 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 29000 | 12
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Soluții de curățare/dezinfectare/sterilizare | Materiale de consum pentru hemodializă | 005082 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiSoluții de curățare/dezinfectare/sterilizare005082 | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale pentru sarea de regenerare (NaCl) a aparatajului de dializă Fresenius Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Na Cl, chimic pură Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Sare tabletată ambalată în saci ermetici a cîte 25 kg. Scop utilizare Regenerarea aparatajului de dializă | 1 | kg | 223 | 223 | 150 | 375 | 400 | 3750 | 2500 |  | 750 | 7925 | 1767275 | 13
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005092 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005092 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life | Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil - poliuretan Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrfuri) autocentrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilatator, teacă de întroducere, tunelizator, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului Cerinţe specifice Diametru 15,0 F Lungimea190-230 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø2,75 " x 70 mm Ghid metalic de securitate Tip J (0038" x 800 mm) Dilatatoare 12 și 14 F Dilatator de tip „PeelAway” 16 F Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu siguranța și fără utilizarea dilatatorului de tip ,,PeelAway" (obligator) 1 Tunelizator 1 Seringă 5 ml 1 Bisturiu-lamă, 11 cm 1 Injection caps 2 Dispozitiv de fixare a cateterului 1 Autocolant de identificare a pacientului 1 Material de pansament 2 | 1 | bucată | 5200 | 5616 | 15 |  | 5 |  | 10 |  | 10 | 40 | 208000 | 14
[7 empty] | Set linii pentru hemodializa (HD) sange (majistrale) artera/vena, set maturi pentru aparate de dializa Nipro Surdial X | Set linii pentru hemodializa (HD )sange (majistrale) artera/vena, set maturi pentru aparate de dializa Nipro Surdial X | Compatibil cu dispozitivele aflate in utilizare Da. Termen de garantie >2 ani. Livrare in set (artera/vena)+ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Camera de captare activa a aerului Da Clame montate integral in segment arterial/venos Da Linie pentru heparinizare automata Da Constructie atraumatica a portului de injectare cu membrana de plombare Da Segment conectare/monitorizare tensiune arteriala/venoasa cu membrana dubla cu marcaj de culoare corespunzatoare Da. Cerinţele specifice : --Număr de segmente pentru pompă: ≥ 1 buc. -Forma segmentului pompei să fie adaptată special pentru dispozitivul Surdial X aflat la dotare: Obligatoriu. -Prezența camerei de captare activă a aerului pe partea venoasă a liniei cu trombogenitate redusă: Obligatoriu. -Prezența portului de injecție pe partea arterială și venoasă a liniei pentru administrarea suplimentară de medicamente cu seringă: Obligatoriu. -Prezența conectorului de recirculare atașat pe partea arterială a liniei: Obligatoriu. -Lungimea liniei pentru administrarea heparinei: ≥ 1000 mm. -Linii de control cu filtre hidrofobe și cleme: ≥ 2 buc. -Linii de extensie: ≥ 2 buc. -Ac plastic, tip “Spike” cu capac: ≥ 1 buc. -Capac de protectie, tip “Luer Lock”: ≥ 1 buc. -Sterilizare: etilenoxidă, iradiere. Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da |  | bucată | 79.16 | 95 |  |  | 400 |  |  |  |  | 400 | 31664 | 15
[7 empty] | Kit cateter pentru hemofiltrare compatibil cu dispozitivul medical MultifiltrarePRO, Fresenius | FDC- T22O CATETER hemofiltration | Kit cateter pentru hemofiltrare compatibil cu dispozitivul medical MultifiltrarePRO, Fresenius FDC- T22O CATETER hemofiltration |  |  | 583.33 | [7 empty] | 100 | 100 | 58333 | 16
[7 empty] | Kit cateter pentru hemofiltrare compatibil cu dispozitivul medical MultifiltrarePRO, Fresenius | MULTIFILTRATEPROKIT HDF 600 hemofiltration | MULTIFILTRATEPROKIT HDF 600 hemofiltration. Compatibil cu dispozitivul medical MultifiltrarePRO, Fresenius |  |  | 583.33 | [7 empty] | 100 | 100 | 58333 | 17
[7 empty] | Sac recipient pentru hemofiltrare | Sac recipient multifluent pentru hemofiltrare, 10 l | Sac recipient multifluent pentru hemofiltrare, 10 l. Compatibil cu dispozitivul medical MultifiltrarePRO, Fresenius |  |  | 66.66 | [7 empty] | 100 | 100 | 6666 | 18
[7 empty] | Seringa cu heparina | Seringa cu heparina | Seringa cu heparina, luer-lock, 30 ml. Compatibil cu dispozitivul medical MultifiltrarePRO, Fresenius |  |  | 5 | [7 empty] | 200 | 200 | 1000 | 19
6644010.2426