## TenderPosEmptyTemplate
Nr. Lot | Denumirea lotului | Poziția |  |  |  |  | Valoarea estimativă al lotulul | Valuta | Perioada de livrare
|  | Descrierea obiectului lotului | Clasificator (Codul CPV) | Cantitatea | Unitatea de măsura | Denumire obiectului lotului |  |  | De la | pînă la
1 | 1.Cârlig de sondare, lungime tijă 150 ± 2 mm, lungimea cârligului 3,5 ± 0,1 mm, cu crestături de 5 ± 0,5 mm, analogic la Ar-10010 | 1.Cârlig de sondare, lungime tijă 150 ± 2 mm, lungimea cârligului 3,5 ± 0,1 mm, cu crestături de 5 ± 0,5 mm, analogic la Ar-10010. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min. | 33140000-3 | 2 | 768 | 1.Cârlig de sondare, lungime tijă 150 ± 2 mm, lungimea cârligului 3,5 ± 0,1 mm, cu crestături de 5 ± 0,5 mm, analogic la Ar-10010 | 6584 | MDL | 2026-08-24 | 2026-12-31
2 | 2.Instrument pentru condroplastie, 40° analogic la Arthrex AR-1762 | 2.Instrument pentru condroplastie, 40° analogic la Arthrex AR-1762 Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min. | 33140000-3 | 1 | 768 | 2.Instrument pentru condroplastie, 40° analogic la Arthrex AR-1762 | 5163 | MDL | 2026-08-24 | 2026-12-31
3 | 3.Chiuretă inelară, 220 ± 2 mm, Ø 5,4 mm, cu ambele părți tăietoare, cu mâner analogic la Arthrex AR-20020 | 3.Chiuretă inelară, 220 ± 2 mm, Ø 5,4 mm, cu ambele părți tăietoare, cu mâner analogic la Arthrex AR-20020. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min. | 33140000-3 | 1 | 768 | 3.Chiuretă inelară, 220 ± 2 mm, Ø 5,4 mm, cu ambele părți tăietoare, cu mâner analogic la Arthrex AR-20020 | 6380 | MDL | 2026-08-24 | 2026-12-31
4 | 4.Pensă puncher vârf standard angulat la 45° spre dreapta, mărimea mușcăturii 1,7 ± 0,1mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă, analogic la Arthrex AR-12460 | 4. .Pensă puncher vârf standard angulat la 45° spre dreapta, mărimea mușcăturii 1,7 ± 0,1mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă, analogic la Arthrex AR-12460. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min. | 33140000-3 | 1 | 768 | 4.Pensă puncher vârf standard angulat la 45° spre dreapta, mărimea mușcăturii 1,7 ± 0,1mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă, analogic la Arthrex AR-12460 | 17208 | MDL | 2026-08-24 | 2026-12-31
5 | 5.Pensă puncher vârf standard angulat la 45° spre stanga, mărimea mușcăturii 1,7 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă, analogic la Arthrex AR-12470 | 5. Pensă puncher vârf standard angulat la 45° spre stanga, mărimea mușcăturii 1,7 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă, analogic la Arthrex AR-12470 Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min. | 33140000-3 | 1 | 768 | 5.Pensă puncher vârf standard angulat la 45° spre stanga, mărimea mușcăturii 1,7 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă, analogic la Arthrex AR-12470 | 17208 | MDL | 2026-08-24 | 2026-12-31
6 | 6.Rezector, vârf drept, 5,5 ± 0,1 mm × 2,5 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, analogic la Arthrex AR-41006 | 6. Rezector, vârf drept, 5,5 ± 0,1 mm × 2,5 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, analogic la Arthrex AR-41006 Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min. | 33140000-3 | 1 | 768 | 6.Rezector, vârf drept, 5,5 ± 0,1 mm × 2,5 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, analogic la Arthrex AR-41006 | 22112 | MDL | 2026-08-24 | 2026-12-31
7 | 7.Pense de prindere, vârf tip aligator, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă, cu mâner SR, analogic la Arthrex AR-12600SR | 7. Pense de prindere, vârf tip aligator, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă, cu mâner SR, analogic la Arthrex AR-12600SR Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min. | 33140000-3 | 1 | 768 | 7.Pense de prindere, vârf tip aligator, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă, cu mâner SR, analogic la Arthrex AR-12600SR | 17208 | MDL | 2026-08-24 | 2026-12-31
8 | 8.Pensă puncher vârf drept, Ø 2,75 ± 0,2 mm, mărimea mușcăturii 3 ± 0,2 mm, tijă dreaptă, analogic la Arthrex AR-11040XL | 8. Pensă puncher vârf drept, Ø 2,75 ± 0,2 mm, mărimea mușcăturii 3 ± 0,2 mm, tijă dreaptă, analogic la Arthrex AR-11040XL Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min. | 33140000-3 | 1 | 768 | 8.Pensă puncher vârf drept, Ø 2,75 ± 0,2 mm, mărimea mușcăturii 3 ± 0,2 mm, tijă dreaptă, analogic la Arthrex AR-11040XL | 17248 | MDL | 2026-08-24 | 2026-12-31
9 | 9.Pensă puncher vârf drept, Ø 2,75 ± 0,2 mm, mărimea mușcăturii 3 ± 0,2 mm, tijă curbată spre dreapta la 30°, analogic la Arthrex AR-11042XL | 9. Pensă puncher vârf drept, Ø 2,75 ± 0,2 mm, mărimea mușcăturii 3 ± 0,2 mm, tijă curbată spre dreapta la 30°, analogic la Arthrex AR-11042XL Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min. | 33140000-3 | 1 | 768 | 9.Pensă puncher vârf drept, Ø 2,75 ± 0,2 mm, mărimea mușcăturii 3 ± 0,2 mm, tijă curbată spre dreapta la 30°, analogic la Arthrex AR-11042XL | 17248 | MDL | 2026-08-24 | 2026-12-31
10 | 10.Cârlig de sondare, lungimea tijei de lucru 150 ± 25 mm, vârf de 5,4 ± 2 mm, analogic la Arthrex AR-10020 | 10. Cârlig de sondare, lungimea tijei de lucru 150 ± 25 mm, vârf de 5,4 ± 2 mm, analogic la Arthrex AR-10020 Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min. | 33140000-3 | 1 | 768 | 10.Cârlig de sondare, lungimea tijei de lucru 150 ± 25 mm, vârf de 5,4 ± 2 mm, analogic la Arthrex AR-10020 | 2800 | MDL | 2026-08-24 | 2026-12-31
11 | 11.Cârlig push/pull, tijă de 220 ± 2 mm analogic la Arthrex AR-5010H | 11. Cârlig push/pull, tijă de 220 ± 2 mm analogic la Arthrex AR-5010H Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min. | 33140000-3 | 1 | 768 | 11.Cârlig push/pull, tijă de 220 ± 2 mm analogic la Arthrex AR-5010H | 2846 | MDL | 2026-08-24 | 2026-12-31
12 | 12.Pensă puncher, vârf angulat la 45° spre dreapta, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă analogic la Arthrex AR-12800 | 12. Pensă puncher, vârf angulat la 45° spre dreapta, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă analogic la Arthrex AR-12800 Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min. | 33140000-3 | 1 | 768 | 12.Pensă puncher, vârf angulat la 45° spre dreapta, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă analogic la Arthrex AR-12800 | 17208 | MDL | 2026-08-24 | 2026-12-31
13 | 13.Pensă puncher, vârf angulat la 45° spre stânga, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă analogic la Arthrex AR-12810 | 13. Pensă puncher, vârf angulat la 45° spre stânga, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă analogic la Arthrex AR-12810 Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min. | 33140000-3 | 1 | 768 | 13.Pensă puncher, vârf angulat la 45° spre stânga, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă analogic la Arthrex AR-12810 | 17208 | MDL | 2026-08-24 | 2026-12-31
14 | 14.Pensă puncher, maxilă cu unghi drept de 45°, tijă curbată la dreapta de 15°, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,8 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă curbată spre dreapta, analogic la Arthrex AR-12820 | 14. Pensă puncher, maxilă cu unghi drept de 45°, tijă curbată la dreapta de 15°, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,8 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă curbată spre dreapta, analogic la Arthrex AR-12820 Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min. | 33140000-3 | 1 | 768 | 14.Pensă puncher, maxilă cu unghi drept de 45°, tijă curbată la dreapta de 15°, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,8 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă curbată spre dreapta, analogic la Arthrex AR-12820 | 17208 | MDL | 2026-08-24 | 2026-12-31
15 | 15.Pensă puncher, maxilă cu unghi de 45° la stânga, tijă curbată la stânga la 15°, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,8 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă curbată spre stânga, analogic la Arthrex AR-12830 | 15. Pensă puncher, maxilă cu unghi de 45° la stânga, tijă curbată la stânga la 15°, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,8 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă curbată spre stânga, analogic la Arthrex AR-12830 Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min. | 33140000-3 | 1 | 768 | 15.Pensă puncher, maxilă cu unghi de 45° la stânga, tijă curbată la stânga la 15°, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,8 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă curbată spre stânga, analogic la Arthrex AR-12830 | 17208 | MDL | 2026-08-24 | 2026-12-31
50 - Milimetru patrat
51 - Centimetru patrat
53 - Decimetru patrat
54 - Mie decimetri patrati
55 - Metru patrat
56 - Milion decimetri patrati
57 - Milion metri patrati
58 - Mie metri patrati
59 - Hectar
60 - Mie hectare
61 - Kilometru patrat
62 - Metru patrat conventional
63 - Mie metri patrati conventionali
64 - Milion metri patrati conventionali
71 - Tol (inci) patrat (645,16 mm2)
73 - Picior patrat (0,092903 m2)
75 - Yard patrat (0,8361274 m2)
81 - Metru patrat arie totala
83 - Milion metri patrati arietotala
84 - Metru patrat spatiu locativ
85 - Mie metri patrati spatiu locativ
86 - Milion metri patrati spatiu locativ
87 - Metru patrat cladiri de studii si laborator
88 - Mie metri patrati cladiri de studii si laborator
89 - Milion metri patrati in сalcul de 2 milimetri
109 - Ar (100 m2)
487 - Kilogram pe secunda
499 - Miligram pe ora
500 - Kilogram pe ora
501 - Gram pe kilowatt-ora
510 - Kilogram pe gigacalorie
511 - Tona-numar
512 - Tona tractiune
514 - Om pe metru patrat
521 - Om pe kilometru patrat
522 - Om pe an
524 - Norma pe ora
526 - Norma pe schimb
527 - Ora de lucru al utilajului
528 - Tona de abur pe ora
533 - Tona pe ora
534 - Tona pe zi
535 - Tona pe schimb
538 - Om-ora
576 - Metru cub pe secunda
596 - Centimetru cub pe secunda
597 - Metru cub pe ora
599 - Litru pe kilometru
601 - Balon
604 - Borcan
607 - Damigeana
608 - Caldare
609 - Bara
612 - Calup
613 - Sac dehirtie
614 - Colac
615 - Bobina
616 - Butoias
620 - Butoi
621 - Scindura
623 - Foaie
626 - Vagon
627 - Vagon-ora
628 - Vagon-zi
629 - Mie caramide standardconventionale
630 - Numar vagoane de serviciu
631 - Cale de acces
632 - Doza
640 - Duzina (12 bucati)
641 - Unitate
644 - Unitate de utilaj
645 - Unitate de abonat
646 - Unitate de nutret
647 - Chintal unitati furajere
648 - Unitate pe tona
649 - Chintal pe hectar
650 - Port de legatura
652 - Linia de telecomunicatie deservita
653 - Minut de comunicare
759 - Kilogram pe hectar
760 - Tona pe hectar
761 - Kilogram pe om
762 - Hectar pe om
763 - Lei pe om
766 - Mie lei pe hectar
767 - Lei perora
768 - Ambalaj
779 - Duzina ambalaje
783 - Om
794 - Bucata
811 - Lada
814 - Concentratie masica de alcool
820 - Concentratie volumica de alcool
821 - Litru alcool absolut
831 - Hectolitru alcool absolut
833 - Capete
838 - Complet
839 - Sectie
908 - Numar
909 - Apartament
911 - Cat
913 - Volum fond de carti
915 - Reparatie conventionala
916 - Reparatie conventionala pe an
917 - Schimb
918 - Coala de autor
920 - Coala de tipar
921 - Coala editoriala
922 - Semn
923 - Cuvint
924 - Simbol
925 - Teava conventionala
2 - Micrometru
3 - Milimetru
4 - Centimetru
5 - Decimetru
6 - Metru
8 - Kilometru; mie metri
9 - Megametru; milion metri; mie kilometri
10 - Parsec
18 - Metru liniar
19 - Mie metri liniari
20 - Metru conventional
21 - Metru liniar sapare
22 - Centimetru liniar
23 - Zece metri liniari
39 - Tol (inci) (25,4 mm)
41 - Picior (0,3048 m)
43 - Yard (0,9144 m)
47 - Mila marina (1852 m)
48 - Mie metri conventio nali
49 - Kilometru conducta conventionala
160 - Hectogram
161 - Miligram
162 - Carat metric (1carat = 200mg=210-4 kg)
163 - Gram
165 - Mie carate metrice
166 - Kilogram
167 - Milion carate metrice
168 - Tona; tona metrica (1000 kg)
169 - Mie tone
170 - Kilotona
171 - Milion tone
172 - Tona combustibil conventional
173 - Centigram
175 - Mie tone combustibil conventional
176 - Milion tone combustibil conventional
177 - Mie tone depozitare simultana
178 - Mie tone de prelucrare
179 - Tona conventionala
180 - Tona auto
181 - Tona-registru brut (2,8316 m3)
185 - Capacitate de incarcare in tone metrice
206 - Chintal metric(100 kg); hectokilogram;decitona
207 - Milion metri cubi
208 - Erg pe secunda
209 - Kilogram-forta metru pe secunda
210 - Microwatt
211 - Miliwatt
212 - Watt
214 - Kilowatt
215 - Megawatt; mie kilowati
216 - Hectowatt
217 - Hectowatt-ora
218 - Consum in kilowati
219 - Gigawatt
220 - Microvolt
221 - Milivolt
222 - Volt
223 - Kilovolt
224 - Megavolt
225 - Volt pe metru
226 - Volt-amper
227 - Kilovolt-amper
228 - Megavolt-amper (mie kilovolti-amperi)
229 - Var
230 - Kilovar
231 - Metru pe ora
232 - Kilocalorie
233 - Gigacalorie
234 - Mie gigacalorii
235 - Milion gigacalorii
236 - Calorie pe ora
237 - Kilocalorie pe ora
238 - Gigacalorie pe ora
239 - Mie gigacalorii pe ora
240 - Calorie
241 - Milion amperi-ora
242 - Milion kilovolti amperi
243 - Watt-ora
244 - Watt pe metru patrat
245 - Kilowatt-ora
246 - Megawatt-ora; mie kilowati-ora
247 - Gigawatt-ora:milion kilowati-ora
248 - Kilovolt-amper reactiv
249 - Miliard kilowati-ora
250 - Mie kilovolti-amperi reactivi
251 - Cal-putere
252 - Mie cai-putere
253 - Milion cai-putere
254 - Bit
255 - Bait
256 - Kilobait
257 - Megabait
258 - Bod
259 - Gigabait
260 - Amper
261 - Amper pe metru
262 - Amper-secunda
263 - Amper - ora (3,6 kC)
264 - Mie amperi-ora
265 - Amper - metru patrat'
266 - Kiloamper
267 - Picoamper
268 - Volt-amper pe kilogram
269 - Miliamper
270 - Coulomb
271 - Joule
272 - Mol
273 - Kilojoule
274 - Ohm
276 - Megaohm
277 - Gigaohm
278 - Kiloohm
279 - Grad
280 - Grad Celsius
281 - Grad Fahrenheit
282 - Candela
283 - Lux
284 - Lumen
285 - Picofarad
286 - Microfarad
287 - Henry
288 - Kelvin
289 - Newton
290 - Hertz
291 - Kilohertz
292 - Megahertz
293 - Gigahertz
294 - Pascal
295 - Radi an
296 - Siemens
297 - Kilopascal
298 - Megapascal
299 - Megacalorie
300 - Atmosfera fizica (Ю1325Pa)
301 - Atmosfera tehnica (98066,5Pa)
302 - Gigabecquerel
303 - Rontgen
304 - Milicurie
305 - Curie
306 - Gram izotopi fisionabili
307 - Milimetru coloana de mercur standard (133,322 Pa)
308 - Milibar
309 - Bar
310 - Hectobar
312 - Kilobar
313 - Tesla
314 - Farad
315 - Gram pe metru cub
316 - Kilogram pe metru cub
317 - Dina pe centimetru patrat
319 - Milimetru patrat pe secunda
320 - Metru patrat pe secunda
321 - Metru patrat pe kilogram
322 - Angstrom
323 - Becquerel
324 - Weber
325 - Decibel
326 - Steradian
327 - Nod (mila marina pe ora)
328 - Metru pe secunda
329 - Centimetru pe secunda
330 - Rotatie pe secunda
331 - Rotatie pe minut
333 - Kilometru pe ora
335 - Metru pe secunda patrat
336 - Milimetru pe secunda
337 - Milimetru coloana de apa
338 - Milimetru coloana de mercur
339 - Centimetru coloana de apa
348 - Kilogram pe litru
349 - Coulomb pe kilogram
350 - Picosecunda
351 - Kilosecunda
352 - Microsecunda
353 - Milisecunda
354 - Secunda
355 - Minut
356 - Ora
357 - Ora lucratoare
358 - Ora suplimentara
359 - Zi; douazeci si patru de ore
360 - Saptamina
361 - Decada
362 - Luna
363 - Luna lucratoare
364 - Trimestru
365 - Jumatate de an
366 - An
367 - An-lumina
368 - Deceniu
369 - Secol
110 - Milimetru cub
111 - Centimetru cub; mililitru
112 - Litru; decimetru cub
113 - Metru cub
114 - Mie metri cubi
115 - Miliard metri cubi
116 - Decalitru
118 - Decilitru
119 - Mie decalitri
120 - Milion decalitri
121 - Metru cub consistent
122 - Hectolitru
123 - Metru cub conventional
124 - Mie metri cubi conventionali
125 - Milion metri cubi de prelucrare gaz pe an
126 - Megalitru
127 - Mie metri cubi consistenti
128 - Mie jumatati de litru
129 - Milion jumatati de litru
131 - Tol (inci) cub (16387,1 mm3)
132 - Picior cub (0,02831685 m3)
133 - Yard cub (0,764555 m3)
134 - Metru cub capacitate
156 - Mie metri cubi raportati
157 - Litru pe minut
158 - Litru pe zi

## Legendă
Legendă
50 - Milimetru patrat
51 - Centimetru patrat
53 - Decimetru patrat
54 - Mie decimetri patrati
55 - Metru patrat
56 - Milion decimetri patrati
57 - Milion metri patrati
58 - Mie metri patrati
59 - Hectar
60 - Mie hectare
61 - Kilometru patrat
62 - Metru patrat conventional
63 - Mie metri patrati conventionali
64 - Milion metri patrati conventionali
71 - Tol (inci) patrat (645,16 mm2)
73 - Picior patrat (0,092903 m2)
75 - Yard patrat (0,8361274 m2)
81 - Metru patrat arie totala
83 - Milion metri patrati arietotala
84 - Metru patrat spatiu locativ
85 - Mie metri patrati spatiu locativ
86 - Milion metri patrati spatiu locativ
87 - Metru patrat cladiri de studii si laborator
88 - Mie metri patrati cladiri de studii si laborator
89 - Milion metri patrati in сalcul de 2 milimetri
109 - Ar (100 m2)
487 - Kilogram pe secunda
499 - Miligram pe ora
500 - Kilogram pe ora
501 - Gram pe kilowatt-ora
510 - Kilogram pe gigacalorie
511 - Tona-numar
512 - Tona tractiune
514 - Om pe metru patrat
521 - Om pe kilometru patrat
522 - Om pe an
524 - Norma pe ora
526 - Norma pe schimb
527 - Ora de lucru al utilajului
528 - Tona de abur pe ora
533 - Tona pe ora
534 - Tona pe zi
535 - Tona pe schimb
538 - Om-ora
576 - Metru cub pe secunda
596 - Centimetru cub pe secunda
597 - Metru cub pe ora
599 - Litru pe kilometru
601 - Balon
604 - Borcan
607 - Damigeana
608 - Caldare
609 - Bara
612 - Calup
613 - Sac dehirtie
614 - Colac
615 - Bobina
616 - Butoias
620 - Butoi
621 - Scindura
623 - Foaie
626 - Vagon
627 - Vagon-ora
628 - Vagon-zi
629 - Mie caramide standardconventionale
630 - Numar vagoane de serviciu
631 - Cale de acces
632 - Doza
640 - Duzina (12 bucati)
641 - Unitate
644 - Unitate de utilaj
645 - Unitate de abonat
646 - Unitate de nutret
647 - Chintal unitati furajere
648 - Unitate pe tona
649 - Chintal pe hectar
650 - Port de legatura
652 - Linia de telecomunicatie deservita
653 - Minut de comunicare
759 - Kilogram pe hectar
760 - Tona pe hectar
761 - Kilogram pe om
762 - Hectar pe om
763 - Lei pe om
766 - Mie lei pe hectar
767 - Lei perora
768 - Ambalaj
779 - Duzina ambalaje
783 - Om
794 - Bucata
811 - Lada
814 - Concentratie masica de alcool
820 - Concentratie volumica de alcool
821 - Litru alcool absolut
831 - Hectolitru alcool absolut
833 - Capete
838 - Complet
839 - Sectie
908 - Numar
909 - Apartament
911 - Cat
913 - Volum fond de carti
915 - Reparatie conventionala
916 - Reparatie conventionala pe an
917 - Schimb
918 - Coala de autor
920 - Coala de tipar
921 - Coala editoriala
922 - Semn
923 - Cuvint
924 - Simbol
925 - Teava conventionala
2 - Micrometru
3 - Milimetru
4 - Centimetru
5 - Decimetru
6 - Metru
8 - Kilometru; mie metri
9 - Megametru; milion metri; mie kilometri
10 - Parsec
18 - Metru liniar
19 - Mie metri liniari
20 - Metru conventional
21 - Metru liniar sapare
22 - Centimetru liniar
23 - Zece metri liniari
39 - Tol (inci) (25,4 mm)
41 - Picior (0,3048 m)
43 - Yard (0,9144 m)
47 - Mila marina (1852 m)
48 - Mie metri conventio nali
49 - Kilometru conducta conventionala
160 - Hectogram
161 - Miligram
162 - Carat metric (1carat = 200mg=210-4 kg)
163 - Gram
165 - Mie carate metrice
166 - Kilogram
167 - Milion carate metrice
168 - Tona; tona metrica (1000 kg)
169 - Mie tone
170 - Kilotona
171 - Milion tone
172 - Tona combustibil conventional
173 - Centigram
175 - Mie tone combustibil conventional
176 - Milion tone combustibil conventional
177 - Mie tone depozitare simultana
178 - Mie tone de prelucrare
179 - Tona conventionala
180 - Tona auto
181 - Tona-registru brut (2,8316 m3)
185 - Capacitate de incarcare in tone metrice
206 - Chintal metric(100 kg); hectokilogram;decitona
207 - Milion metri cubi
208 - Erg pe secunda
209 - Kilogram-forta metru pe secunda
210 - Microwatt
211 - Miliwatt
212 - Watt
214 - Kilowatt
215 - Megawatt; mie kilowati
216 - Hectowatt
217 - Hectowatt-ora
218 - Consum in kilowati
219 - Gigawatt
220 - Microvolt
221 - Milivolt
222 - Volt
223 - Kilovolt
224 - Megavolt
225 - Volt pe metru
226 - Volt-amper
227 - Kilovolt-amper
228 - Megavolt-amper (mie kilovolti-amperi)
229 - Var
230 - Kilovar
231 - Metru pe ora
232 - Kilocalorie
233 - Gigacalorie
234 - Mie gigacalorii
235 - Milion gigacalorii
236 - Calorie pe ora
237 - Kilocalorie pe ora
238 - Gigacalorie pe ora
239 - Mie gigacalorii pe ora
240 - Calorie
241 - Milion amperi-ora
242 - Milion kilovolti amperi
243 - Watt-ora
244 - Watt pe metru patrat
245 - Kilowatt-ora
246 - Megawatt-ora; mie kilowati-ora
247 - Gigawatt-ora:milion kilowati-ora
248 - Kilovolt-amper reactiv
249 - Miliard kilowati-ora
250 - Mie kilovolti-amperi reactivi
251 - Cal-putere
252 - Mie cai-putere
253 - Milion cai-putere
254 - Bit
255 - Bait
256 - Kilobait
257 - Megabait
258 - Bod
259 - Gigabait
260 - Amper
261 - Amper pe metru
262 - Amper-secunda
263 - Amper - ora (3,6 kC)
264 - Mie amperi-ora
265 - Amper - metru patrat'
266 - Kiloamper
267 - Picoamper
268 - Volt-amper pe kilogram
269 - Miliamper
270 - Coulomb
271 - Joule
272 - Mol
273 - Kilojoule
274 - Ohm
276 - Megaohm
277 - Gigaohm
278 - Kiloohm
279 - Grad
280 - Grad Celsius
281 - Grad Fahrenheit
282 - Candela
283 - Lux
284 - Lumen
285 - Picofarad
286 - Microfarad
287 - Henry
288 - Kelvin
289 - Newton
290 - Hertz
291 - Kilohertz
292 - Megahertz
293 - Gigahertz
294 - Pascal
295 - Radi an
296 - Siemens
297 - Kilopascal
298 - Megapascal
299 - Megacalorie
300 - Atmosfera fizica (Ю1325Pa)
301 - Atmosfera tehnica (98066,5Pa)
302 - Gigabecquerel
303 - Rontgen
304 - Milicurie
305 - Curie
306 - Gram izotopi fisionabili
307 - Milimetru coloana de mercur standard (133,322 Pa)
308 - Milibar
309 - Bar
310 - Hectobar
312 - Kilobar
313 - Tesla
314 - Farad
315 - Gram pe metru cub
316 - Kilogram pe metru cub
317 - Dina pe centimetru patrat
319 - Milimetru patrat pe secunda
320 - Metru patrat pe secunda
321 - Metru patrat pe kilogram
322 - Angstrom
323 - Becquerel
324 - Weber
325 - Decibel
326 - Steradian
327 - Nod (mila marina pe ora)
328 - Metru pe secunda
329 - Centimetru pe secunda
330 - Rotatie pe secunda
331 - Rotatie pe minut
333 - Kilometru pe ora
335 - Metru pe secunda patrat
336 - Milimetru pe secunda
337 - Milimetru coloana de apa
338 - Milimetru coloana de mercur
339 - Centimetru coloana de apa
348 - Kilogram pe litru
349 - Coulomb pe kilogram
350 - Picosecunda
351 - Kilosecunda
352 - Microsecunda
353 - Milisecunda
354 - Secunda
355 - Minut
356 - Ora
357 - Ora lucratoare
358 - Ora suplimentara
359 - Zi; douazeci si patru de ore
360 - Saptamina
361 - Decada
362 - Luna
363 - Luna lucratoare
364 - Trimestru
365 - Jumatate de an
366 - An
367 - An-lumina
368 - Deceniu
369 - Secol
110 - Milimetru cub
111 - Centimetru cub; mililitru
112 - Litru; decimetru cub
113 - Metru cub
114 - Mie metri cubi
115 - Miliard metri cubi
116 - Decalitru
118 - Decilitru
119 - Mie decalitri
120 - Milion decalitri
121 - Metru cub consistent
122 - Hectolitru
123 - Metru cub conventional
124 - Mie metri cubi conventionali
125 - Milion metri cubi de prelucrare gaz pe an
126 - Megalitru
127 - Mie metri cubi consistenti
128 - Mie jumatati de litru
129 - Milion jumatati de litru
131 - Tol (inci) cub (16387,1 mm3)
132 - Picior cub (0,02831685 m3)
133 - Yard cub (0,764555 m3)
134 - Metru cub capacitate
156 - Mie metri cubi raportati
157 - Litru pe minut
158 - Litru pe zi