Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Produse de izolare termică

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Bandă adezivă din aluminiu 75mmx50m |  |  |  | Bandă adezivă din aluminiu. (Алюминевая клейкая лента 75мм*50м). |  |  |
|  | Vată minerală 1000x600x50mm |  |  |  | Vată minerală 50mm (plăci 1000x600x50mm, Ct=0,039W/mK, Densitate=26kg/m3). (Минеральная вата 50мм (плиты 1000х600х50мм, Тпров=0,039Вт/мК, Плотн=26кг/м3)). |  |  |
|  | Vată minerală 1000x600x100mm |  |  |  | Vată minerală 100mm (plăci 1000x600x100mm, Ct=0,039W/mK, Densitate=26kg/m3). (Минеральная вата 100мм (плиты 1000х600х100мм, Тпров=0,039Вт/мК, Плотн=26кг/м3)). |  |  |
|  | Material termoizolant reflectorizant |  |  |  | Material termoizolant reflectorizant ”Armofol TK” tip A, p=250gr/m2. |  |  |
|  | Vată minerală bazaltică cusută pe plasă de oțel zincat sau din oțel inoxidabil 1000*2500*100mm, T lucru: 600-700 C |  |  |  | Covorașe cusute în rolă, fabricate din vată minerală bazaltică, armate cu plasă galvanizată de oțel zincat sau din oțel inoxidabil. Material proiectat pentru izolarea sistemelor industriale care funcționează la temperaturi ridicate, cum ar fi: țevi industriale și conducte de abur; pereți și camere de cazane; furnale, cuptoare; canale de evacuare a fumului; instalații expuse la medii exterioare sau agresive. Dimensiuni 1000*2500*100mm, T lucru: 600-700 C. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Produse de izolare termică

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 44111520-2 | Bandă adezivă din aluminiu 75mmx50m | buc | 400 |  |  |  |  | Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul Furnizorului, la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) - or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Republica Moldova. Bunurile se vor livra la solicitare, în tranșe, după semnarea contractului, în termen de 10 zile. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Vată minerală 1000x600x50mm | m2 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vată minerală 1000x600x100mm | m2 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Material termoizolant reflectorizant | m2 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vată minerală bazaltică cusută pe plasă de oțel zincat sau din oțel inoxidabil 1000*2500*100mm, T lucru: 600-700 C | m2 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: