| Executarea masurarilor si incercarilor de laborator electrotehnic in retelele si instalatiile electrice in institutiile subordonate DETS Riscani | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reglare-demarare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Masurari, incercari si verificari electrotehnice la instalatii electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-11-013-1 |  | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" |  |  | 1 recept de cur |  | 1,00 |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 1,500 |  |  |
| 2 | 1-11-011-1 |  | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint |  |  | 100 puncte |  | 0,01 |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 0,160 |  |  |
| 3 | 1-10-010-1 |  | Schema de control cu ajutorul aparatelor electrice de masurat |  |  | 1 schema |  | 1,00 |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
| 4 | 1-03-002-5 |  | Intreruptor tripolar cu declansator electromagnetic, termic sau combinat, curent nominal pina la 200 A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
| 5 | RpEE21A |  | Desfacerea legaturilor la conductorii electromotoarelor, avind puterea de 0,6-11 kW |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,270 |  |  |
| 6 | RpEE21B |  | Desfacerea legaturilor la conductorii electromotoarelor, avind puterea de 15-75 kW |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
| 7 | RpEE21C |  | Desfacerea legaturilor la conductorii electromotoarelor, avind puterea de 100-200 kW |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
| 8 | RpEG08A |  | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea pina la 10 mmp |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2744135904772 |  | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
| 9 | RpEG08B |  | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2744135904772 |  | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 3162165201450 |  | Papuci stantati |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 10 | RpEG08B1 |  | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp. Pentru racordarea conductorilor din cupru |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,260 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2744135904772 |  | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 3162165201450 |  | Papuci stantati |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 11 | RpEG08C |  | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 25-35 mmp. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,380 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2744135904772 |  | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 3162165201450 |  | Papuci stantati |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 12 | RpEG08C1 |  | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 25-35 mmp. Pentru racordarea conductorilor din cupru |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,330 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2744135904772 |  | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 3162165201450 |  | Papuci stantati |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 13 | RpEG08D |  | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 30-70 mmp. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,440 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2744135904772 |  | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 3162165201450 |  | Papuci stantati |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 14 | RpEG08D1 |  | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 30-70 mmp. Pentru racordarea conductorilor din cupru |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,390 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2744135904772 |  | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 3162165201450 |  | Papuci stantati |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 15 | RpEG08E |  | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 95-120 mmp. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2744135904772 |  | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 3162165201450 |  | Papuci stantati |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 16 | RpEG08E1 |  | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 95-120 mmp. Pentru racordarea conductorilor din cupru |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,490 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2744135904772 |  | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 3162165201450 |  | Papuci stantati |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 17 | RpEG08F |  | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 150-185 mmp. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,720 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 2744135904772 |  | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 3162165201450 |  | Papuci stantati |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 18 | RpEG08F1 |  | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 150-185 mmp. Pentru racordarea conductorilor din cupru |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,570 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 2744135904772 |  | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 3162165201450 |  | Papuci stantati |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 19 | RpEG08G |  | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 240-300 mmp. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2744135904772 |  | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 3162165201450 |  | Papuci stantati |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 20 | RpEG08G1 |  | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 240-300 mmp. Pentru racordarea conductorilor din cupru |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,740 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2744135904772 |  | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 3162165201450 |  | Papuci stantati |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 21 | RpEP02A |  | Masurarea rezistentei izolatiei secundare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
| 22 | RpEP17A |  | Masurarea sarcinii la transformatorul de curent |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,700 |  |  |
| 23 | RpEQ07A |  | Accesul |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
| 24 | RpEM19A |  | Fazarea cablului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |
| 25 | RpEM20A |  | Masurarea rezistentei cablului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |
| 26 | RpEJ05B |  | Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 27 | RpEJ05C |  | Incercari, verificari electrice si reglari la electromotoare pina la 200 kW sau redresoare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
| 28 | RpEJ05D |  | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 15,000 |  |  |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |  |
| 29 | RpEJ05E |  | Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
| 30 | RpEJ06A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,600 |  |  |
|  | 3130134828292 |  | Conductor AF 750 1x6 |  |  | m |  | 0,500 |  |  |
| 31 | RpEJ06B |  | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,750 |  |  |
|  | 3120215536602 |  | Sigurante fuzibile 125 A (patron) |  |  | buc |  | 1,500 |  |  |
| 32 | RpEJ06C |  | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,620 |  |  |
|  | 3150155102334 |  | Tuburi flourescente 60 W |  |  | buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 3120355106598 |  | Starter 40 W |  |  | buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 3140217305033 |  | Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm |  |  | buc |  | 0,330 |  |  |
|  |  |  |  | Total Masurari, incercari si verificari electrotehnice la instalatii electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Plecarea si intoarcerea de la locul de munca |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | RpEQ08A |  | Plecarea si intoarcerea de la locul de munca |  |  | 1 km |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  |  | Total Plecarea si intoarcerea de la locul de munca |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Transport |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 12 |  | Microbus |  |  | 1 km |  | 1,00 |  |  |
|  | 625 |  | Microbus |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Transport |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |