- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind Achiziționarea  Amestecurilor de gaze de calibrare                   

prin procedura de achiziție      procedură de valoare mică

licitație electronică:

3 runde

- Denumirea entității contractante: „Termoelectrica” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa:       Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-323, 022-436-388, 022-436-496

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Specificația tehnică deplină solicitată, standarte de referință | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24100000-5 | Achiziționarea amestecurilor de gaze de calibrare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 24100000-5 | Hidrogen H2 -1,50%, restul azot N2 | 20 litri | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) -3913-87. În butelii de 10 litri. Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Scurgere H2» ТГ nr. 1,2,3 -5 seturi , poz.1,2,3 Г-п30, 5ВЦ-п24 « H2 IE» |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 24100000-5 | Hidrogen H2 – 2,85%, restul azot N2 | 20 litri | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) -3917-87. În butelii de 10 litri. Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Scurgere H2» ТГ nr. 1,2,3 -5 seturi , poz.1,2,3 Г-п30, 5ВЦ-п24 « H2 IE» |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 24100000-5 | Hidrogen H2 – 90,5% restul azot N2 | 20 litri | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) -3940-87. În butelii de 10 litri. Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 -3 seturi, poz.1,2,3 Г-п34 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 24100000-5 | Hidrogen H2 -95,25% restul azot N2 | 20 litri | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) -3941-87. În butelii de 10 litri. Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 -3 seturi, poz.1,2,3 Г-п34 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 24100000-5 | Oxigen O2 – 0,5% , restul azot N2 | 10 litri | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) -3716-87. În butelii de 10 litri. Se utilizează la analizoare de gaze MAK-2000-UMS «Conținutul de O2 în gazele de ardere » cazanele nr. 1,2,3 – 6 seturi poz.1,2,3 K-п125A, п126Б |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 24100000-5 | Oxigen O2 – 4,5% , restul azot N2 | 10 litri | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) -3722-87. În butelii de 10 litri. Se utilizează la analizoare de gaze MAK-2000-UMS «Conținutul de O2 în gazele de ardere » cazanele nr. 1,2,3 – 6 seturi poz.1,2,3 K-п125A, п126Б |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 24100000-5 | Oxigen O2 – 9,5% , restul azot N2 | 10 litri | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) -3728-87. În butelii de 10 litri. Se utilizează la analizoare de gaze MAK-2000-UMS «Conținutul de O2 în gazele de ardere » cazanele nr. 1,2,3 – 6 seturi poz.1,2,3 K-п125A, п126Б |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 24100000-5 | Hidrogen H2 – 1,0% , restul oxigen O2 | 20 litri | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) -4273-87. În butelii de 10 litri. Se utilizează la analizoare de gaze ГТХ-1M, ГТХ-4M conținutul H2 în O2 conținutul O2 în H2 instal. De electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 24100000-5 | Hidrogen H2 – 1,9% , restul oxigen O2 | 20 litri | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) -4272-87. În butelii de 10 litri. Se utilizează la analizoare de gaze ГТХ-1M, ГТХ-4M conținutul H2 în O2 conținutul O2 în H2 instal. De electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 24100000-5 | Oxigen O2 – 0,5% , restul hidrogen H2 | 20 litri | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) -4275-87. În butelii de 10 litri. Se utilizează la analizoare de gaze ГТХ-1M, ГТХ-4M conținutul H2 în O2 conținutul O2 în H2 instal. De electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 24100000-5 | Oxigen O2 – 0,9% , restul hidrogen H2 | 20 litri | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) -4274-87. În butelii de 10 litri. Se utilizează la analizoare de gaze ГТХ-1M, ГТХ-4M conținutul H2 în O2 conținutul O2 în H2 instal. De electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă |  |  |  |  |  |
| 1.12 | 24100000-5 | Metan CH4 – 0,7 % , în aer | 20 litri | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) – 3905-87. În butelii de 10 litri. Se utilizează la semnalizatoare scurgere de gaze (metan) ГРП sursa1,2 «ЩИТ-2» - 5 buc. |  |  |  |  |  |
| 1.13 | 24100000-5 | Aer poz. 0 TY.6-21-5-82 | 10 litri | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) – 3726-87. În butelii de 10 litri. Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Scurgere H2»ТГ nr. 1,2,3 și IE «Conțin. H2 în aer în IE» |  |  |  |  |  |
| 1.14 | 24100000-5 | Hidrogen H2 – 97,5% restul azot N2 | 4 litri | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) – 3942-87. În butelii de 4 litri. Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек – Кристалл 9000» «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 și IE |  |  |  |  |  |
| 1.15 | 24100000-5 | Hidrogen H2 – 95,0% restul azot N2 | 4 litri | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) – 3940-87. În butelii de 4 litri. Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек – Кристалл 9000» «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 și IE |  |  |  |  |  |
| 1.16 | 24100000-5 | Oxigen O2 – 0,5% , restul hidrogen H2 | 4 litri | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) – 4274-88. În butelii de 4 litri. Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек – Кристалл 9000» «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 și IE |  |  |  |  |  |
| 1.17 | 24100000-5 | Oxigen O2 – 0,1% , restul hidrogen H2 | 4 litri | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) – 4274-88. În butelii de 4 litri. Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек – Кристалл 9000» «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 și IE |  |  |  |  |  |
| 1.18 | 24100000-5 | Hidrogen H2 – 0,5% , restul azot N2 | 4 litri | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) – 3943-87. În butelii de 4 litri. Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек – Кристалл 9000» «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 și IE |  |  |  |  |  |
| 1.19 | 24100000-5 | Hidrogen H2 – 2,5% , restul azot N2 | 4 litri | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) – 3922-87. În butelii de 4 litri. Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек – Кристалл 9000» «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 și IE |  |  |  |  |  |
| 1.20 | 24100000-5 | Oxigen O2 – 0,5% , restul azot N2 | 4 litri | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) – 3715-87. În butelii de 4 litri. Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек – Кристалл 9000» «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 și IE |  |  |  |  |  |
| 1.21 | 24100000-5 | Oxigen O2 – 2,5% , restul azot N2 | 4 litri | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) – 4284-88. În butelii de 4 litri. Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек – Кристалл 9000» «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 și IE |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, Lei fără TVA |  |  |  |  |  |  | 228 800,00 |  |  |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.    Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

12. Termenii și condițiile de livrare solicitați: Gazele vor fi livrate, în decurs de 45 zile lucrătoare din data semnării contractului în butelii de 10 litri și 4 litri la Depozitul Central al “TERMOELECTRICA” S.A. str. Meșterul  Manole 3. Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013).

13. Termenul de valabilitate al contractului:  31.12.2022.

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu se aplică.

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit | Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii /Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Da |
| 2. | Licența de activitate / Autorizație de funcționare (sau actul ce confirmă dreptul legal de a livra și de a comercializa bunurile solicitate, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova) | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Da |
| 3. | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Da |
| 4. | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Da |
| 5. | Date generale despre participant | Original, semnat electronic | Da |
| 6. | Declarația privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Da |
| 7. | Certificatul de calitate/ certificat de conformitate (ce atestă calitatea bunului livrat și corespunderea standardului de referință) | Copie-eliberat de Organul abilitat de Verificare a Conformității produsului-semnat electronic de către operatorul economic | Da |
| 8. | Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Da |
| 9. | Declarația privind livrari în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Da |
| 10. | Fișe cu date de securitate | Original, semnat electronic | Da |

17. Garanția pentru ofertă, nu se aplică.

18. Garanția de bună execuție a contractului nu se aplică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică) - licitația electronică.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

-	Beneficiarul va pune la dispoziția Furnizorului buteliile necesare de 4 litri și 10 litri pentru umplerea cu AGC care ulterior vor fi predate Beneficiarului.

-     AGC vor fi livrate în aceste butelii, cu pașaportul și eticheta amestecului de gaze emise de producător conform standartelor.

-     AGC trebuie să corespundă cu cerințele documentului normativ <<ТУ6-16-2956-92. Смеси газовые поверочные – Стадартные образцы состава>>.

-     Termenul de valabilitate a amestecurilor de gaze AGC la momentul livrării trebuie să fie de 18 luni.

22. Ofertele se prezintă în valuta     lei MD

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț  și corespunderea cerințelor solicitate

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | ------- | ----- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]  conform SIA RSAP

- pe: [data]_ conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP_______________

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 01.03.2022

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

- Alte informații relevante: achitarea va fi efectuată în termen de minim 90 de zile din data emiterii facturii fiscale.

Conducătorul grupului de lucru:   __________________     Igor BZOVÎI