CAIET DE SARCINI
1. Denumerea beneficiarului de stat: Direcția Situații Excepționale mun. Soroca al IGSU
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Direcția Situații Excepționale mun. Soroca al IGSU
3. Obiectul achiziţiilor: Alimentarea cu energie electrica 10/0,4 kV (mаrcа AEES), PT-618IR16 amplasat pe terenul cu nr.cad.7817103.281 din str.Ocolirii, 1, mun. Soroca
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse 
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie
	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de constructie
	
	
	

	1
	33-04-027-3


	Montarea substatiilor de transformare de piloni, putere pina la 250 kVА: montarea elementelor de constructiе sub transformator (Post de transformare aerian - СТП 160/10/0,4 на стойке СВ110-5 - 1 шт.) 


	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,030

	
	101-1757
	Cirpe de sters
	kg
	0,050

	
	101-1292
	White-spirit
	t
	0,000

	
	101-0962
	Unsoare consistenta "Ж"
	t
	0,000

	
	542-9025
	Lubrifiant "ЗЭС"
	kg
	0,100

	
	113-0079
	Lac de bitum "БТ-577"
	t
	0,000

	
	408-0200
	Amestec din nisip-pietris 
	m3
	0,000

	
	446-24391
	Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric - СВ110-5
	buc
	1,000

	
	160402
	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m
	h-ut.
	1,740

	2
	33-04-017-1


	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului 


	1000 m
	0,020

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,305

	
	3410520006739
	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t 
	h-ut.
	0,016

	
	0302031
	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t
	h-ut.
	0,195

	
	030411
	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) 
	h-ut.
	0,239

	
	031002
	Autohidroascensor
	h-ut.
	0,488

	3
	Pret de piata


	Fire de inalta tensiune СИП-3-10kV 1х70мм2 


	m
	20,000

	
	1012226
	Fire de inalta tensiune СИП-3-10kV 1х70мм2
	m
	20,000

	4
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) 

	m3
	3,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,570

	5
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) 

	m3
	3,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,930

	 
	
	1.2. Armatura LEA-10kV
	
	
	

	6
	33-04-017-1


	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului 


	1000 m
	0,015

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,979

	
	3410520006739
	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t 
	h-ut.
	0,012

	
	0302031
	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t
	h-ut.
	0,146

	
	030411
	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) 
	h-ut.
	0,179

	
	031002
	Autohidroascensor
	h-ut.
	0,366

	
	
	Total
	
	
	

	7
	Pret de piata


	Conductor СИП-3-10kV 1х70мм2 

	m
	15,000

	
	1012226
	Fire de inalta tensiune СИП-3-10kV 1х70мм2
	m
	15,000

	
	
	
	Total Armatura LEA-10kV
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurare sociala
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de semifabricat si depozitie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuele de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare 
	
	
	

	
	
	2.1. Post de transformare
	
	
	

	8
	Pretul firmei


	Clema А2А 

	buc
	6,000

	
	715891044
	Clema А2А
	buc
	6,000

	9
	08-01-052-1


	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор) 


	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,920

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,160

	
	110-903554
	Izolatori de suspensie liniari  (Изолятор)
	buc
	2,000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,010

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut.
	0,008

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,010

	
	
	Total
	
	
	

	10
	Pretul firmei


	Capacel 

	buc
	2,000

	
	715891441
	Capacel
	buc
	2,000

	11
	Pretul firmei


	Legatura BC 

	buc
	2,000

	
	7565367881
	Legatura BC
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	12
	Pretul firmei


	Fixator de sirma 

	buc
	3,000

	
	7565367
	Fixator de sirma
	buc
	3,000

	13
	08-02-472-9


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм) 

	100 m
	0,100

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,130

	
	1011614
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm
	t
	0,009

	
	1011627
	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm
	t
	0,000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,090

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,820

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,820

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,240

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,150

	
	5009105
	Suportul corpului de iluminat
	10 buc
	1,340

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,019

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,336

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,019

	14
	Pretul firmei


	Clema de conectiune ПС-2-1A 

	buc
	4,000

	
	71589142
	Clema de conectiune ПС-2-1A 
	buc
	4,000

	15
	08-03-523-1


	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A  (Fuzibil ПКТ-102-10-16,0-31,5) 


	buc
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,510

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,003

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,477

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,015

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,000

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,003

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,042

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,012

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,180

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut.
	0,240

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,012

	16
	08-01-001-1


	Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV А: 250 (Монтаж трансформатора TiMSAN-160-10/0,4kV/Y/Z0) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	22,500

	
	1010113
	Pinza de bumbac aspra art. 6804
	10 m2
	0,210

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,030

	
	5009597
	Hirtie abraziva de slefuit
	kg
	0,200

	
	5420031
	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)
	t
	0,000

	
	021102-2
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	3,310

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,990

	
	
	
	Total Post de transformare
	            
	

	 
	
	2.2. Panouri, dulapuri de distributie
	
	
	

	17
	08-03-572-4


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000  (Panou de evidenta din metal, IP 54,  BZUM-01-200-03 - PE-1) 


	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,490

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,250

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,025

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,290

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	1,150

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,290

	18
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Separator de sarcina - BP32-35/3P/250A) 


	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,060


	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004

	19
	10-04-066-06


	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare (Modem ETM-Purple 3G cu antena) 


	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,000

	
	1010093
	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm
	t
	0,000

	
	1011665
	Lac electro-izolator  "318"
	kg
	0,006

	
	1012073
	Ate aspre
	kg
	0,010

	
	1110109
	Fise de marcare din masa plastica
	100 buc
	0,050

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,010

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,050

	
	5440150
	Presspan in foi, marca "А"
	kg
	0,050

	20
	08-01-053-1


	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV (Transformator de curent 250/5A) 


	buc
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,290

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,170

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	3,000

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,123

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,117

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,072

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,117

	21
	08-03-526-3


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (Intreruptor automat 3P/250A36kA) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,760

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,431

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,016

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,042

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,006

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,230

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,006

	22
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Panou de distributie din metal, IP 54, marime 600x500x250 mm, Himel) 


	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,370

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,100

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,100

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020

	
	021102-1
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,070

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,710

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut.
	0,220

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,220

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,070

	23
	08-03-526-3


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (Intreruptor automat cu declansator electronic) 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,520

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,140

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,862

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,440

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,440

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,032

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,094

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,006

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,200

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,040

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,004

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,084

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,012

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,260

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,080

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,460

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,012

	24
	Pretul firmei


	Suport vertical WP-A 3 

	buc
	2,000

	
	58082081
	Suport vertical WP-A 3
	buc
	2,000


	25
	Pretul firmei


	Element de separare EPW 

	buc
	1,000

	
	58082082
	Element de separare EPW
	buc
	1,000

	26
	Pretul firmei


	Capac СP 1-2 H00 

	buc
	2,000

	
	58082083
	Capac СP 1-2 H00
	buc
	2,000

	27
	Pretul firmei


	Sina de montaj PM 1 H00 

	buc
	2,000

	
	58082084
	Sina de montaj PM 1 H00
	buc
	2,000

	28
	Pretul firmei


	Capac СP 1-1М, СP 1-1F 

	buc
	2,000

	
	58082085
	Capac СP 1-1М, СP 1-1F
	buc
	2,000

	29
	Pretul firmei


	Sina de montaj ТН-S 2 35/15 1.5 215mm 


	buc
	1,000

	
	58082087
	Sina de montaj ТН-S 2 35/15 1.5 215mm
	buc
	1,000


	
	
	
	Total Panouri, dulapuri de distributie
	            
	

	 
	
	2.3. Cabluri si conductori
	
	
	

	30
	08-02-148-2


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg 


	100 m
	0,050

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,915

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,000

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,000

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,025

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,028

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	0,213

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,213

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,028

	31
	Pret de piata


	Cablu АВВГнг(А)-LS 4х185мм2 

	m
	5,000

	
	88888420
	Cablu АВВГнг(А)-LS 4х185мм2
	m
	5,000

	
	
	
	Total Cabluri si conductori
	            
	

	 
	
	2.4. Armatura LEA-10kV
	
	
	

	32
	08-02-305-2


	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн) 


	buc
	11,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,420

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,011

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut.
	6,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,011

	33
	Pretul firmei


	Consola РА1 

	buc
	1,000

	
	7110-1406
	Кронштейн РА1
	buc
	1,000

	34
	Pretul firmei
	Consola РА2 

	buc
	1,000

	
	7110-13407
	Consola РА-2
	buc
	1,000

	35
	Pretul firmei


	Consola РА4 

	buc
	1,000

	
	7110-13408
	Consola РА-4
	buc
	1,000

	36
	Pretul firmei


	Consola РА5 

	buc
	3,000

	
	7110-13409
	Consola РА-5
	buc
	3,000

	37
	Pretul firmei


	Consola РА6 

	buc
	2,000

	
	7110-13410
	Consola РА6
	buc
	2,000

	38
	Pretul firmei


	Consola РА9 

	buc
	2,000

	
	7110-13411
	Consola РА9
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	39
	Pretul firmei


	Consola Р3 

	buc
	1,000

	
	7110-13412
	Consola Р3
	buc
	1,000

	40
	08-02-305-1


	Bratara pe stilp - brida (Хомут) 


	buc
	5,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,005

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut.
	1,700

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,005

	41
	Pretul firmei


	Brida  X7 

	buc
	4,000

	
	7110-14012
	Brida  X7
	buc
	4,000

	42
	Pretul firmei


	Brida  X23 

	buc
	1,000

	
	7110-14013
	Brida  X23
	buc
	1,000

	43
	08-02-368-1


	Conductor de legare la pamint "ЗП1" 


	100 m
	0,040

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,184

	
	7110-082
	Conductor de legare la pamint "ЗП1"
	m
	4,000

	44
	08-01-056-1


	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А (Разъединитель РЛНДз.1-10/400) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,780

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,420

	
	1019925
	Saibe patrate
	100 buc
	0,040

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,060

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut.
	0,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,060

	45
	08-01-057-3


	Dispozitive de actionare pentru deconectori cu o tija, cu motor (Привод ПРНЗ-10) 


	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,370

	
	1011148
	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa А-I, diametru 6 mm
	t
	0,002

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,250

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	1019925
	Saibe patrate
	100 buc
	0,060

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,060

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut.
	0,060

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,060

	46
	08-01-052-1


	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор ШФ-10У) 


	buc
	5,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,300

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,400

	
	110-903556
	Izolatori de suspensie liniari  (Изолятор ШФ-10У)
	buc
	5,000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,025

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut.
	0,020

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,025

	47
	Pretul firmei


	Capacel КП22А 

	buc
	5,000

	
	7158914442
	Capacel КП22А
	buc
	5,000

	48
	Pretul firmei


	Clema ПА 

	buc
	3,000

	
	71589144
	Clema ПА
	buc
	3,000

	49
	Pretul firmei


	Clema А2А 

	buc
	6,000

	
	715891044
	Clema А2А
	buc
	6,000

	50
	Pretul firmei


	Bolt М12х40 

	buc
	11,000

	
	710-134561
	Bolt М12х40
	buc
	11,000

	51
	Pretul firmei


	Piulita М12 

	buc
	11,000

	
	710-134562
	Piulita М12
	buc
	11,000

	52
	Pretul firmei


	Stift 12 

	buc
	11,000

	
	710-134563
	Stift 12
	buc
	11,000

	
	
	
	Total Armatura LEA-10kV
	            
	

	 
	
	2.5. Instalatia de impamintare 
	
	
	

	53
	08-02-471-4


	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 14 mm (numai manopera) 


	10 buc
	1,200

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,948

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,002

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,936

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,168

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	3,048

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,168

	54
	Pret de piata


	Electrod de impamantare filetat, placat cu cupru d=14mm, L=1,5m 


	buc
	12,000

	
	666555120-1
	Electrod de impamantare filetat, placat cu cupru d=14mm, L=1,5m
	buc
	12,000

	
	
	Total
	
	
	

	55
	Pret de piata


	Cuplaj cu filet 

	buc
	4,000

	
	66655521
	Cuplaj cu filet
	buc
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	56
	Pret de piata


	Papuc 

	buc
	4,000

	
	6665552151
	Papuc
	buc
	4,000

	57
	Pret de piata


	Terminal pentru conectarea conductorului 

	buc
	4,000

	
	6665552152
	Terminal pentru conectarea conductorului
	buc
	4,000

	58
	08-02-472-2


	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2  (numai manopera) 


	100 m
	0,350

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,810

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,315

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,077

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	1,096

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,077

	59
	Pretul de piata


	Plat banda din otel zincat 40x4mm 

	m
	35,000

	
	1019373156
	Plat banda din otel zincat 40x4mm
	m
	35,000

	
	
	
	Total Instalatia de impamintare 
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurare sociala
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Celtueli de semifabricat si depozitie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuele de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare 
	            
	

	 
	
	3. Valoare utilajului
	
	
	

	60
	Pretul firmei


	Post de transformare aerian - СТП 160/10/0,4 (complect) (fara stilp СВ110-5) 

	buc
	1,000

	
	71158913
	Post de transformare aerian - СТП 160/10/0,4 (complect) (fara stilp СВ110-5)
	buc
	1,000

	61
	Pretul firmei


	Transformator trifazat TiMSAN-160-10/0,4kV/Y/Z0 

	buc
	1,000

	
	505-1020
	Transformator trifazat TiMSAN-160-10/0,4kV/Y/Z0
	buc
	1,000

	62
	Pretul firmei


	Fuzibil ПКТ-102-10-16,0-31,5 

	buc
	3,000

	
	8015u52712
	Fuzibil ПКТ-102-10-16,0-31,5
	buc
	3,000

	63
	Pretul firmei


	Suport pentru fuzibil 

	buc
	1,000

	
	552188132-0
	Suport pentru fuzibil
	buc
	1,000

	64
	Pretul firmei


	Suport pentru transformator 

	buc
	1,000

	
	5528132-0
	Suport pentru transformator
	buc
	1,000

	65
	Pretul firmei


	Panou de evidenta din metal, IP 54,  BZUM-01-200-03 


	buc
	1,000

	
	101533342-1
	Panou de evidenta din metal, IP 54,  BZUM-01-200-03
	buc
	1,000

	66
	Pret de piata


	Separator de sarcina - BP32-35/3P/250A 


	buc
	1,000

	
	5566994k5
	Separator de sarcina - BP32-35/3P/250A
	buc
	1,000

	67
	Pretul firmei


	Antena BY-GSM-04 

	buc
	1,000

	
	10153341-2
	Antena BY-GSM-04
	buc
	1,000

	68
	Pretul firmei


	Modem ETM-Purple 3G 

	buc
	1,000

	
	1015u528
	Modem ETM-Purple 3G 
	buc
	1,000

	69
	Pret de piata


	Transformator de curent 250/5A 

	buc
	3,000

	
	5569k20
	Transformator de curent 250/5A
	buc
	3,000

	70
	Pretul firmei


	Intreruptor automat 3P/250A36kA 

	buc
	1,000

	
	58082034
	Intreruptor automat 3P/250A36kA
	buc
	1,000

	71
	Pretul firmei


	Panou de distributie din metal, IP 54, marime 600x500x250 mm, Himel 


	buc
	1,000

	
	101533342-2
	Panou de distributie din metal, IP 54, marime 600x500x250 mm, Himel
	buc
	1,000

	72
	Pretul firmei


	Intreruptor automat cu declansator reglabil electronic, (analogic NBS-E 250/3L 250A/3P/36kA) 

	buc
	1,000

	
	580820113451
	Intreruptor automat cu declansator reglabil  electronic, (analogic NBS-E 250/3L 250A/3P/36kA)M6E
	buc
	1,000

	73
	Pretul firmei


	Intreruptor automat cu declansator reglabil electronic, (analogic NBS-E 160/3L 160A/3P/36kA) 

	buc
	1,000

	
	580820113452
	Intreruptor automat cu declansator reglabil electronic, (analogic NBS-E 160/3L 160A/3P/36kA)
	buc
	1,000

	74
	Pretul firmei


	Separator de sarcina РЛНДз.1-10/400 

	buc
	1,000

	
	55218822
	Separator de sarcina РЛНД1-10/400 
	buc
	1,000

	75
	Pretul firmei


	Element de antrenare ПРНЗ-10-У1 

	buc
	1,000

	
	552318822
	Element de antrenare ПРНЗ-10-У1
	buc
	1,000


