NECESITĂȚI

materiale și articole sanitare pentru anul 2026

|  | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | U/M | Cantitatea |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 |
| 1 | Lot. 1.1 Rezervor WC complet | Rezervor WC complet | buc | 5 |  |  |
| 2 | Lot. 1.2 Scaun pentru WC cu capac | Scaun pentru WC cu capac | buc | 50 |  |  |
| 3 | Lot. 1.3 Set fixare WC, material inox | Set fixare WC, material 2pcs L6x80 | buc | 30 |  |  |
| 4 | Lot. 1.4 Set fixare rezervor WC | Set fixare rezervor ceramic pe vas WC cu garnitură | buc | 30 |  |  |
| 5 | Lot. 1.5 Set fixare lavoar | Set fixare lavoar KC 812 | buc | 20 |  |  |
| 6 | Lot.1.6 Baterie p/u chiuvetă din inox | Material Inox, instalare pe perete, lungime scurgere 20 (cm), tip control monocomandă | buc | 30 |  |  |
| 7 | Lot.1.7 Baterie p/u chiuvetă din inox | Material Inox, instalare pe chiuvetă, lungime scurgere 15 (cm), tip control monocomandă, furtunuri în set | buc | 10 |  |  |
| 8 | Lot.1.8 Baterie p/u duș | Material Inox, instalare pe perete, tip control monocomandă, furtun duș în set | buc | 20 |  |  |
| 9 | Lot 1.9 Baterie p/u lavoar | Material Inox, instalare pe lavoar, tip control monocomandă, furtunuri în set | buc | 20 |  |  |
| 10 | Lot.1.10 Armatură WC | Armatura WC, p/u rezervor, alimentare lateral 1/2" | buc | 10 |  |  |
| 11 | Lot. 1.11 Armatură WC | Armatura WC, p/u rezervor, alimentare de jos 1/2" | buc | 10 |  |  |
| 12 | Lot. 1.12 Mecanism WC cu buton p/u rezervor | Mecanism WC cu buton | buc | 50 |  |  |
| 13 | Lot 1.13 Set de duș | Suprafața crom, Culoare cromat, diametrul firului 95 (mm), forma rotundă, instalare pe perete, 3 tipuri de jet, lungime furtun: 150 cm, Componența setului: suport, pară duș, furtun duș, Bara și para de dus este din ABS, Furtunul flexibil este din otel inoxidabil | buc | 5 |  |  |
| 14 | Lot.1.14 Vas WC | Set vas WC + rezervor Marcos | buc | 5 |  |  |
| 15 | Lot.1.15 Sifon pentru lavor | Sifon p/u lavoar 1-1/4", cu teava gofrata d40x40/50 | buc | 30 |  |  |
| 16 | Lot 1.16 Sifon | Sifon p/u cabina de dus 1-1/2" | buc | 5 |  |  |
| 17 | Lot.1. 17 Sifon canalizare | Sifon canalizare de pardoseală, vertical, cu grilă din plastic d.50 mm, 100 x 100 mm | buc | 5 |  |  |
| 18 | Lot.1.18 Sifon | Sifon p/u chiuveta 1-1/2" | buc | 5 |  |  |
| 19 | Lot.1.19 Furtun flexibil d1/2" FF, lungime 30cm | Racord flexibil INOX 1/2", 30 cm FF, p/u baie, lavoar | buc | 50 |  |  |
| 20 | Lot.1.20 Furtun flexibil d1/2" FF, lungime 40 | Racord flexibil INOX 1/2", 40 cm FF, p/u baie, lavoar | buc | 20 |  |  |
| 21 | Lot.1.21 Furtun flexibil d 1/2"FF, lungime 50 | Racord flexibil INOX 1/2", 50 cm FF, p/u baie, lavoar | buc | 20 |  |  |
| 22 | Lot.1.22 Furtun flexibil d1/2" FF, lungime 60 | Racord flexibil INOX 1/2", 60 cm FF, p/u baie, lavoar | buc | 10 |  |  |
| 23 | Lot.1.23 Furtun flexibil d1/2"xM10, lungime 30 | Racord flexibil p/u baterie INOX F1/2"xM10, 30cm, p/u baie, lavoar | buc | 10 |  |  |
| 24 | Lot.1.24 Furtun flexibil d1/2"xM10, lungime 40 | Racord flexibil p/u baterie INOX F1/2"xM10,40cm, p/u baie, lavoar | buc | 10 |  |  |
| 25 |  | Lot.1.25 Furtun flexibil d1/2"xM10, lungime 50 | Racord flexibil p/u baterie INOX F1/2"xM10, 50cm, p/u baie, lavoar | buc | 10 |  |  |
| 26 |  | Lot.1.26 Furtun flexibil d1/2"xM10, lungime 60 | Racord flexibil p/u baterie INOX F1/2" 60cm, p/u baie, lavoar | buc | 10 |  |  |
| 27 |  | Lot.1.27 Robinet sferă d1/2" | Robinet FF 1/2", material bronz | buc | 100 |  |  |
| 28 |  | Lot.1.28 Robinet sferă d3/4", | Robinet FM 3/4", material bronz | buc | 100 |  |  |
| 29 |  | Lot.1.29 Robinet sferă d1" | Robinet FF 1", material bronz | buc | 10 |  |  |
| 30 |  | Lot.1.30 Robinet sferă d1 1/4" | Robinet FF 1 1/4", material bronz | buc | 10 |  |  |
| 31 |  | Lot.1.31 Robinet d1/2 | Robinet colt sub lavuar bila MM 1/2"x1/2", material bronz | buc | 10 |  |  |
| 32 |  | Lot.1.32 Cot d1/2" | Cot alama 1/2"Fx1/2"F, material bronz | buc | 10 |  |  |
| 33 |  | Lot.1.33 Cot d3/4" | Cot alama 3/4"F x3/4"F | buc | 10 |  |  |
| 34 |  | Lot.1.34 Cot d1" | Cot alama 1"Fx1"F, material bronz | buc | 6 |  |  |
| 35 |  | Lot.1.35 Cot d20 | Cot 20/90 alb PPR | buc | 40 |  |  |
| 36 |  | Lot. 1.36 Cot d25 | Cot 25/90 alb PPR | buc | 50 |  |  |
| 37 |  | Lot.1.37 3Reducție d-110x125 | Reducție d110x125 | buc | 5 |  |  |
| 38 |  | Lot.1.38 Reducție d40x32 | Mufa trecere 40-32 alb PPR | buc | 10 |  |  |
| 39 |  | Lot.1.39 Revizie d-110 | Revizia 110 cu garnitura, material pvc | buc | 5 |  |  |
| 40 |  | Lot. 1.40 Dop d15 | Dop alama 1/2" F, material bronz | buc | 10 |  |  |
| 41 |  | Lot.1.41 Dop d-110 | Dop 110 PP | buc | 5 |  |  |
| 42 |  | Lot.1.42 Reducție d1"x3/4" | Reductie alama M/F 1"x3/4", material bronz | buc | 5 |  |  |
| 43 |  | Lot.1.43 Reducție d3/4"x1/2" | Reductie alama M/F 3/4"x1/2", material bronz | buc | 5 |  |  |
| 44 |  | Lot.1.44 Cot d20 | Cot 20 45 alb PPR | buc | 10 |  |  |
| 45 |  | Lot.1.45 Cot d32 | Cot 32 90 alb PPR | buc | 10 |  |  |
| 46 |  | Lot.1.46 Teu d15 | Teu alama 1/2"F x1/2"F x1/2"F, material bronz | buc | 10 |  |  |
| 47 |  | Lot.1.47 Teu 20 | Teu 20 alb PPR | buc | 30 |  |  |
| 48 |  | Lot.1.48 Racord | Racord F 25x1/2" alb PPR | buc | 30 |  |  |
| 49 |  | Lot.1.49 Manșon d20 | Mufa 20 alb PPR | buc | 30 |  |  |
| 50 |  | Lot.1.50 Racord olandez 20x1/2" | Olandez F 20x1/2" alb PPR | buc | 30 |  |  |
| 51 |  | Lot.1.51 Racord olandez 20x3/4" | Olandez F 20x3/4" alb PPR | buc | 30 |  |  |
| 52 |  | Lot.1.52 Racord olandez 25x3/4" | Olandez F 25x3/4" alb PPR | buc | 30 |  |  |
| 53 |  | Lot.1.53 Racord olandez 25x3/4" | Olandez M 25x3/4" alb PPR | buc | 10 |  |  |
| 54 |  | Lot.1.54 Racord olandez 25*1 | Olandez F 25x1" alb PPR | buc | 10 |  |  |
| 55 |  | Lot.1.55 Racord olandez 25x1" | Olandez M 25x1" alb PPR | buc | 10 |  |  |
| 56 |  | Lot.1.56 Racord olandez 32x3/4 | Olandez F 32x3/4" alb PPR | buc | 10 |  |  |
| 57 |  | Lot.1.57 Racord olandez 32x3/4 | Olandez M 32x3/4" alb PPR | buc | 10 |  |  |
| 58 |  | Lot.1.58 Racord olandez 32x1 1/4" | Olandez F 32x1 1/4" alb PPR | buc | 10 |  |  |
| 59 |  | Lot.1.59 Racord olandez 32x1 1/4" | Olandez M32x1 1/4" alb PPR | buc | 10 |  |  |
| 60 |  | Lot.1.60 Racord olandez 50x1 1/2" | Olandez F 50x1 1/2"alb PPR | buc | 5 |  |  |
| 61 |  | Lot.1.61 Racord olandez 50*1 1/2 | Olandez M 50x1 1/2" alb PPR | buc | 5 |  |  |
| 62 |  | Lot.1.62 Manșon 32 | Mufa 32 alb PPR | buc | 20 |  |  |
| 63 |  | Lot.1.63 Trecere 25/3/4" | Racord F 25x 3/4" alb PPR | buc | 20 |  |  |
| 64 |  | Lot.1.64 Trecere 20/3/4" | Racord F 20x3/4" alb PPR | buc | 10 |  |  |
| 65 |  | Lot.1.65 Racord compres metal | Racord compres metal Q1 3/4" M | buc | 10 |  |  |
| 66 |  | Lot.1.66 Racord compres metal | Racord compres metal Q1 1" M | buc | 10 |  |  |
| 67 |  | Lot.1.67 Racord compres metal | Racord compres metal Q1 1/2"M | buc | 10 |  |  |
| 68 |  | Lot.1.68 Racord compres metal | Racord compres metal Q1 1 1/2" M | buc | 10 |  |  |
| 69 |  | Lot.1.69 Cap d20 | Cap d20 p/u robinet | buc | 10 |  |  |
| 70 |  | Lot.1.70 Dop d1/2" | Dop alama 1/2" M, material bronz | buc | 10 |  |  |
| 71 |  | Lot.1.71 Niplu | Niplu alama 3/4"M x3/4"M, material bronz | buc | 50 |  |  |
| 72 |  | Lot.1.72 Mufă | Mufă alama 1/2"F x1/2"F, material bronz | buc | 10 |  |  |
| 73 |  | Lot.1.73 Cartuș pentru baterie 35 mm | Cartuș pentru baterie 35 mm, p/u robinete cu monocomandă | buc | 10 |  |  |
| 74 |  | Lot.1.74 Cartuș pentru baterie 40 mm | Cartuș pentru baterie 40 mm, p/u robinete cu monocomandă | buc | 10 |  |  |
| 75 |  | Lot.1.75 Țeavă d50, L3 m | Teava PP dn.50 1.8mm 3-straturi L-3m, canalizare | buc | 30 |  |  |
| 76 |  | Lot.1.76 Teavă d110, L3 m | Teava PP dn.110 2.2mm L-3m, canalizare | buc | 20 |  |  |
| 77 |  | Lot.1.77 Țeavă d25 | Teava cu fibra din sticla PN20 dn.25x3,5 alba PPR | m.l | 50 |  |  |
| 78 |  | Lot.1.78 Țeavă d20 | Teava cu fibra din sticla PN20 dn.20x2,8 alba PPR | m.l | 50 |  |  |
| 79 |  | Lot.1.79 Țeavă d32 | Teava cu fibra din sticla PN20 dn.32x4,4 alba PPR | m.l | 50 |  |  |
| 80 |  | Lot.1.80 Țeavă d40 | Teava cu fibra din sticla PN20 dn.40x5,5 alba PPR | m.l | 30 |  |  |
| 81 |  | Lot.1.81 Manson d 25x20 | Mufa trecere 25-20 alb PPR | buc | 6 |  |  |
| 82 |  | Lot.1.82 Manson d 32x25 | Mufa trecere 32-25 alb PPR | buc | 6 |  |  |
| 83 |  | Lot.1.83 Manșon d 40 | Mufa 40 alb PPR | buc | 6 |  |  |
| 84 |  | Lot.1.84 Garnitură mecanism scurgere | Garnitură mecanism scurgere. | buc | 30 |  |  |
| 85 |  | Lot.1.85 Membrană reparație robinet | Membrană reparație robinet | buc | 20 |  |  |
| 86 |  | Lot.1.86 Racord flexibil WC d110, 300mm | Racord flexibil WC d110, 300mm | buc | 30 |  |  |
| 87 |  | Lot.1.87 Trecere 110x50 PP | Trecere 110x50 PP scurt | buc | 10 |  |  |
| 88 |  | Lot.1.88 Pastă | Pastă ermetica, 450 gr. | buc | 1 |  |  |
| 89 |  | Lot.1.89 Oglindă | Oglindă baie, lățimea 50-60 cm | buc | 25 |  |  |
| 90 |  | Lot.1.90 Bara sprijin | Bara de sprijin pentru baie, otel inoxidabil, lungimea 40 cm | buc | 50 |  |  |
| 91 |  | Lot.1.91 Bara dus | Bara dus, inalțimea 60 cm | buc | 30 |  |  |
| 92 |  | Lot.1.92 Robinet | Robinet electric lavoar, 220-240V, 3,0kW, inox | buc | 10 |  |  |
| 93 |  | Lot.1.93 Robinet | Robinet colțar inox 1/2" | buc | 110 |  |  |
| 94 |  | Lot.1.94 Robinet | Robinet calorifer colțar tur 1/2" | buc | 40 |  |  |
| 95 |  | Lot.1.95 Robinet | Robinet calorifer colțar retur 1/2" | buc | 40 |  |  |
| 96 |  | Lot.1.96 Radiator | Radiator oțel 500x800 | buc | 20 |  |  |
| 97 |  | Lot.1.97 Radiator | Radiator oțel 500x1000 | buc | 20 |  |  |
| 98 |  | Lot.1.98Set radiator | Set radiator, dop și aerator 1/2" | buc | 40 |  |  |
| 99 |  | Lot.1.199 Cabină duș | Cabină duș patrată, tip deschis cu cadiță 900x900x1950/130, 4mm, crom | buc | 10 |  |  |
| 100 |  | Lot.1.100 Cadă | Cadă oțel 170x70x39cm | buc | 5 |  |  |
| 101 |  | Lot.1.101 Lavoar | Lavoar cu piedestal 57x45x87 | buc | 10 |  |  |
| 102 |  | Lot.1.102 Sifon | Sifon pardosea vert. 100x100x83, D50 | buc | 20 |  |  |
| 103 |  | Lot.1.103 | Sifon pardosea vert. 150x150x86, D50 | buc | 20 |  |  |
| 104 |  | Lot.1.104 Supapă siguranță boiler | Supapă de siguranță p/u boiler, 6 bari 1/2" | buc | 30 |  |  |
| 105 |  | Lot.1.105 Lubrifiant | Lubrifiant universal WD-40, 450ml | buc | 5 |  |  |
| 106 |  | Lot.1.106 Robinet ventil | Robinet tip ventil DN 50 PN 16, L230 | buc | 10 |  |  |
| 107 |  | Lot.1.107 Flanșa | Flanșa plană cu bosaj hidra din oțel pentru sudură, PN16bar, DN 50mm | buc | 10 |  |  |

Șef Secție Gestiune infrastructură 				Andrian PRODAN

inginer

26 decembrie 2025