Obiectul achiziţiei: Lucrări de constructie a unui Obiect de infrastructură militară în cadrul Proiectului Tabăra Militară nr.136, Băcioi

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

Obiectul 5.1.B – Construcție metalică

Constructii beton armat (comp CBA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 31,57 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 71,032 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 5 367,00 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 124,514 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea solului din depozit pentru umplerea sinusurilor gropii, sub podele si pernei de pamint) |  |  | 100 m3 |  | 47,47 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 106,808 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 4 213,00 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 97,742 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки) NOTA: cuprinde transportarea pamintului din rezerva in groapa de fundatie |  |  | 100 m3 |  | 22,69 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,311 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 9,076 |  |  |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 2,541 |  |  |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 55,364 |  |  |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 46,288 |  |  |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 54,91 |  |  |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 56,271 |  |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 29,27 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele) |  |  | 100 m3 |  | 24,78 |  |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 27,01 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 24,78 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 74,836 |  |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 92,677 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns de sol) |  |  | 100 m3 |  | 15,90 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 35,775 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 2 703,00 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 154,341 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Fundatii Fm-1 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,93 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,17 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 1,863 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,182 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 10,40 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 41,60 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,16 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 10,82 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,056 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 6,24 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,60 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 37,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,55 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 38,85 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,185 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 11,10 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 11,10 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,11 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,85 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,96 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,70 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 4,44 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 30,24 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,268 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,121 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 30,996 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,536 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,302 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 228,24 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 13,466 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,913 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 233,946 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 34,236 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,282 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-2) |  |  | kg |  | 401,80 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 76,342 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,018 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,018 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 401,80 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 4,018 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,009 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,214 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 6,027 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,402 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,589 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 3,136 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,568 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,221 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,784 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,392 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-1 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Fundatii Fm-1a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,45 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,733 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,293 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,466 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,045 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,113 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 2,60 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 10,40 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,04 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 2,705 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,264 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,56 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 9,20 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,38 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 9,66 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,046 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,76 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,76 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,276 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,736 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,92 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,104 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 7,56 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,567 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 7,749 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,134 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,076 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 57,06 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,367 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,228 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 58,486 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 8,559 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,571 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-1) |  |  | kg |  | 27,18 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,164 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,272 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,272 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 27,18 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,272 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,136 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,217 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,408 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,193 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,029 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-1a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Fundatii Fm-2 (1 buc), Fm-2a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,31 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,39 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,621 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,061 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 3,80 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 15,20 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,52 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 3,953 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,386 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,28 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,95 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 14,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 14,70 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,20 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,20 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,70 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,12 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,40 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,049 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,68 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 15,12 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,134 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 15,498 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,268 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,151 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 83,48 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,925 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,334 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 85,567 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 12,522 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,835 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-3) |  |  | kg |  | 202,08 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 38,395 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,021 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,021 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 202,08 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,021 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,01 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,617 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,031 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,202 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,301 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,576 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,788 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,111 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,394 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,197 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-2 (1 buc), Fm-2a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Fundatii Fm-3 (1 buc), Fm-3a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,31 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,39 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,621 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,061 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 3,90 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 15,60 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 4,057 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,396 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,34 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,975 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 14,50 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,175 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 15,225 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,35 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,35 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,435 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,725 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,16 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,45 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,051 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,74 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 15,60 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,17 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,062 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 15,99 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,34 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 83,48 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,925 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,334 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 85,567 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 12,522 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,835 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-4) |  |  | kg |  | 60,78 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 11,548 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,608 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,608 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 60,78 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,608 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,304 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,486 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,912 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,386 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,468 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,033 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-3 (1 buc), Fm-3a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Fundatii Fm-4 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,93 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,17 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 1,863 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,182 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 12,08 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 48,32 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,832 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 12,568 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,226 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 7,248 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,02 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 37,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,55 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 38,85 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,185 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 11,10 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 11,10 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,11 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,85 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,96 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,70 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 4,44 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 40,32 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,024 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,161 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 41,328 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,048 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,403 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 245,52 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 14,486 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,982 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 251,658 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 36,828 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,455 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-2) |  |  | kg |  | 401,80 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 76,342 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,018 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,018 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 401,80 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 4,018 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,009 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,214 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 6,027 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,402 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,589 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 3,136 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,568 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,221 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,784 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,392 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-4 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Fundatii Fm-4a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,45 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,733 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,293 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,466 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,045 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,113 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 3,02 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 12,08 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,208 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 3,142 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,307 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,812 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,755 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 9,20 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,38 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 9,66 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,046 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,76 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,76 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,276 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,736 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,92 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,104 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 10,08 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,756 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 10,332 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,512 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,101 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 61,38 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,621 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,246 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 62,914 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 9,207 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,614 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-1) |  |  | kg |  | 27,18 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,164 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,272 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,272 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 27,18 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,272 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,136 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,217 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,408 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,193 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,029 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-4a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Fundatii Fm-5 (1 buc), Fm-5a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,31 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,39 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,621 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,061 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 4,64 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 18,56 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,856 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 4,827 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,471 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,784 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,16 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 18,90 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 5,40 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 5,40 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,44 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,063 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,16 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 20,16 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,512 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,081 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 20,664 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 3,024 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,202 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 92,12 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,435 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,368 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 94,423 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 13,818 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,921 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-3) |  |  | kg |  | 202,08 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 38,395 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,021 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,021 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 202,08 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,021 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,01 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,617 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,031 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,202 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,301 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,576 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,788 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,111 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,394 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,197 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-5 (1 buc), Fm-5a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Fundatii Fm-6 (1 buc), Fm-6a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,31 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,39 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,621 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,061 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 4,74 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 18,96 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,896 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 4,931 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,481 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,844 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,185 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 18,40 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,76 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 19,32 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,092 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 5,52 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 5,52 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,552 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,92 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,472 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,84 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,064 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,208 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 20,80 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,083 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 21,32 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 3,12 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,208 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 92,12 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,435 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,368 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 94,423 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 13,818 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,921 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-4) |  |  | kg |  | 60,78 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 11,548 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,608 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,608 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 60,78 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,608 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,304 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,486 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,912 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,386 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,468 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,033 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-6 (1 buc), Fm-6a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. Fundatii Fm-7 (7 buc), Fm-7a (2 buc), Fm-7b (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 1,60 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,16 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,04 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 1,656 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,162 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 15,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 60,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 15,606 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,522 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 9,00 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,75 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 67,20 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,08 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 70,56 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,336 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 20,16 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 20,16 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,016 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,36 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 5,376 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 6,72 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,235 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,034 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 8,064 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 108,00 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,10 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,432 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 110,70 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 16,20 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,08 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 343,20 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 20,249 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,373 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 351,78 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 51,48 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,432 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-5) |  |  | kg |  | 304,90 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 57,931 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,049 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,049 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 304,90 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 3,049 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,524 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,439 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 4,573 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,305 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,964 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 2,379 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,19 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,168 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,595 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,297 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-7 (7 buc), Fm-7a (2 buc), Fm-7b (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.10. Fundatii Fm-8 (1 buc), Fm-8a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,232 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,208 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,331 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 1,70 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,80 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,68 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 1,769 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,173 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,02 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,425 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 18,40 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,76 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 19,32 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,092 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 5,52 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 5,52 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,552 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,92 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,472 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,84 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,064 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,208 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 9,00 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,675 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,036 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 9,225 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,35 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 104,00 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,136 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,416 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 106,60 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,60 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,04 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-5) |  |  | kg |  | 60,98 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 11,586 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,61 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,61 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 60,98 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,61 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,305 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,488 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,915 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,386 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,468 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,033 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-8 (1 buc), Fm-8a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Pereti monoliti (sect 1-1...13-13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 7,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 26,95 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,55 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 7,247 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,707 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,75 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 2,80 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 134,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 536,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 53,60 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 139,41 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 13,601 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 80,40 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 33,50 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CB03D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  | m2 |  | 670,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 120,60 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 515,90 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 3,35 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 201,00 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 201,00 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 20,10 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 20,10 |  |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 73,70 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,67 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,67 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,005 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 80,40 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 13,40 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 698,10 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 67,018 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,094 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 715,553 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 6,981 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 209,43 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 1 978,79 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 118,727 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,936 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 2 028,26 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 19,788 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 593,637 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,979 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (M-2) |  |  | kg |  | 63,63 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 12,09 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,636 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,636 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 63,63 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,636 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,318 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,509 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,954 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (M-3) |  |  | kg |  | 15,12 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 2,873 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,151 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,151 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 15,12 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,151 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,076 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,121 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,227 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti monoliti (sect 1-1...13-13) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Hidroizolarea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | IzF50A |  | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale |  |  | m2 |  | 95,00 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 36,10 |  |  |  |
|  | 2624102101103 |  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 |  |  | m3 |  | 2,945 |  |  |  |
|  | 2466477302420 |  | Sticla solubila |  |  | kg |  | 47,50 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 1 110,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 133,20 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 3 774,00 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 754,80 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,22 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 28,86 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Hidroizolarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Rampa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 4,40 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 21,34 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,98 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 4,645 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,68 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,64 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,232 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 15,00 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,75 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,375 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,95 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 12,80 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,832 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,051 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 13,12 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,128 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 3,584 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 493,04 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 28,596 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,479 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 505,366 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 4,93 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 138,051 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,493 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Rampa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Canale subterane |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Camin de control CC1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,77 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,207 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,78 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,574 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,245 |  |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,322 |  |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,102 |  |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,126 |  |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 0,628 |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,474 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 266112643310142 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | AcE13A1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | AcE13A1 |  | Capacul cu rama din fonta (ГОСТ 3634-79) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 22,68 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 4,309 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,227 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,227 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 22,68 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,227 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,113 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,181 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,193 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,029 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 7,50 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,75 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,85 |  |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,188 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 9,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 30,60 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 6,12 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,234 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de control CC1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Camin de control CC2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,77 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,207 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,78 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,574 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,245 |  |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,322 |  |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,102 |  |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,126 |  |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 0,628 |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,474 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 266112643310142 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | AcE13A1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | AcE13A1 |  | Capacul cu rama din fonta (ГОСТ 3634-79) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 22,68 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 4,309 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,227 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,227 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 22,68 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,227 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,113 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,181 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,193 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,029 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 7,50 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,75 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,85 |  |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,188 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 9,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 30,60 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 6,12 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,234 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de control CC2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3. Camin de control AC1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,77 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,207 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,86 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,192 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,924 |  |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,116 |  |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,105 |  |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,197 |  |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,751 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | AcE10A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | AcE10A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | AcE10A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 26611264331012 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | AcE10A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 266112643310142 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | AcE10A1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | AcE10A1 |  | Capacul cu rama din fonta (ГОСТ 3634-79) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 30,68 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,829 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,307 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,307 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 30,68 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,307 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,153 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,245 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,193 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,029 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 8,50 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,25 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,23 |  |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 6,80 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,213 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 9,50 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,14 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 32,30 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 6,46 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,019 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,247 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de control AC1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4. Camin de control AC2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,77 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,207 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,78 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,616 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,652 |  |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,105 |  |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,095 |  |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,179 |  |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,087 |  |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,063 |  |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,588 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | AcE10A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | AcE10A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | AcE10A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 266112643310142 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | AcE10A1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | AcE10A1 |  | Capacul cu rama din fonta (ГОСТ 3634-79) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 30,68 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,829 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,307 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,307 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 30,68 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,307 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,153 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,245 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,193 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,029 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 7,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,66 |  |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 5,60 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,175 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 9,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 30,60 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 6,12 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,234 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de control AC2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.5. Jgheaburi si placi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л2д-8) |  |  | buc |  | 34,00 |  |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 64,60 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,80 |  |  |  |
|  | 2666122800600131 |  | Element prefabricat Jgheab Л2д-8 |  |  | buc |  | 34,34 |  |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,204 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,068 |  |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  | 17,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | CP15A |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П4-15) |  |  | buc |  | 34,00 |  |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 8,50 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,70 |  |  |  |
|  | 266612280060016 |  | Element prefabricat Placa П4-15 |  |  | buc |  | 34,34 |  |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,068 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,034 |  |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 1,36 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | CP15A |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П1-5) |  |  | buc |  | 49,00 |  |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 12,25 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,45 |  |  |  |
|  | 266612280060017 |  | Element prefabricat Placa П1-5 |  |  | buc |  | 49,49 |  |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,098 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,049 |  |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 1,96 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 4,40 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 17,60 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,76 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 4,578 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,447 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,64 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,10 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 26,25 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,175 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 10,50 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 10,50 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,05 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,75 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,875 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,035 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,035 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,052 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 4,20 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-1) |  |  | kg |  | 434,00 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 17,36 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,17 |  |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 438,34 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,17 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 4,34 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 130,20 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 30,27 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,906 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,091 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 31,027 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,303 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 9,081 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 18,85 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,582 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,189 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,189 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 18,85 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,189 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,094 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,151 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,283 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (100 mm) |  |  | m3 |  | 5,80 |  |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 3,538 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 5,945 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | AcF03B |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar |  |  | m3 |  | 2,20 |  |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 1,87 |  |  |  |
|  | 1421102200226 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm |  |  | m3 |  | 2,255 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 92,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 46,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 34,96 |  |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 73,60 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,30 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 95,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 11,40 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 323,00 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 64,60 |  |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,114 |  |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 214,70 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 2,47 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Jgheaburi si placi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.6. Gropi (sect , F-F,G-G, H-H, J-J) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,925 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,325 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,518 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,051 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,125 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 5,60 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 22,40 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,24 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 5,826 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,568 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,36 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 45,00 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 7,20 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-2) |  |  | kg |  | 671,50 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 26,86 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,357 |  |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 678,215 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 3,357 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 6,715 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 201,45 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,403 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 11,68 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,121 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,035 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 11,972 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 3,504 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 33,18 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,991 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 34,009 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,332 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 9,954 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,033 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 62,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 31,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 23,56 |  |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 49,60 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,55 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 65,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 7,80 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 221,00 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 44,20 |  |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,078 |  |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 146,90 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 1,69 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gropi (sect , F-F,G-G, H-H, J-J) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.7. Gropi (sect K-K) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,77 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,207 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 1,95 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,80 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,78 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 2,029 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,198 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,17 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,487 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 18,75 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 7,50 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 7,50 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,75 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,25 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,625 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,50 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,025 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,025 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,037 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-3) |  |  | kg |  | 382,54 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 15,302 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,913 |  |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 386,365 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,913 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,825 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 114,762 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 4,24 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,407 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,013 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 4,346 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,272 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 68,54 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,112 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,206 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 70,254 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,685 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 20,562 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,069 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 31,01 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,892 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,31 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,31 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 31,01 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,155 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,248 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,465 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 11,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,50 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,18 |  |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 8,80 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,275 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 51,00 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 10,20 |  |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 33,90 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gropi (sect K-K) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canale subterane |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |

2. Constructii Metalice (comp CM)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Carcasa metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare |  |  | t |  | 45,824 |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 1 603,84 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 229,12 |  |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 46 740,48 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 91,648 |  |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 20,621 |  |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 297,856 |  |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 297,856 |  |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 297,856 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,979 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,582 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 20,621 |  |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 6,874 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (elemente de fixare) |  |  | kg |  | 421,00 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 79,99 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,21 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,21 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 421,00 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 4,21 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,105 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,368 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 6,315 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 46,245 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 297,818 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 360,711 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 180,356 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 25,435 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 90,178 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 45,089 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Carcasa metalica |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Scara metalica Sm-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C25/30 XC1 |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C25/30 XC1 |  |  | m3 |  | 0,624 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,061 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CL10D |  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura |  |  | t |  | 0,868 |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 19,53 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 13,671 |  |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,906 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,953 |  |  |  |
|  | 2811106301300 |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  | kg |  | 868,00 |  |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 4,34 |  |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 3,472 |  |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 3,472 |  |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 3,472 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,304 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,434 |  |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 4,34 |  |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 3,819 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,868 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 5,59 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 6,77 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 3,385 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,477 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,693 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,846 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CK35A |  | Ancora surub ''HILTI HUS4-H12*100 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |  |
|  | 28741363133001 |  | Ancora surub ''HILTI HUS4-H12*100 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara metalica Sm-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Scara metalica Sm-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C25/30 XC1 |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C25/30 XC1 |  |  | m3 |  | 0,624 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,061 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CL10D |  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura |  |  | t |  | 0,513 |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 11,543 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 8,08 |  |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,308 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,154 |  |  |  |
|  | 2811106301300 |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  | kg |  | 513,00 |  |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 2,565 |  |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 2,052 |  |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 2,052 |  |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 2,052 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,257 |  |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 2,565 |  |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 2,257 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,513 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 3,304 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 4,001 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 2,001 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,282 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CK35A |  | Ancora surub ''HILTI HUS4-H12*100 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |  |
|  | 28741363133001 |  | Ancora surub ''HILTI HUS4-H12*100 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara metalica Sm-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Scara metalica Sm-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C25/30 XC1 |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C25/30 XC1 |  |  | m3 |  | 0,624 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,061 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CL10D |  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura |  |  | t |  | 0,392 |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 8,82 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 6,174 |  |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,764 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,882 |  |  |  |
|  | 2811106301300 |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  | kg |  | 392,00 |  |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 1,96 |  |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 1,568 |  |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 1,568 |  |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 1,568 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,137 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,196 |  |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 1,96 |  |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 1,725 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,392 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,524 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 3,058 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,529 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,216 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,764 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,382 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CK35A |  | Ancora surub ''HILTI HUS4-H12*100 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |  |
|  | 28741363133001 |  | Ancora surub ''HILTI HUS4-H12*100 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara metalica Sm-3 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |

3. Solutii arhitecturale (compart. SA) Solutii arhitecturale (compart. SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -150 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor (Panouri sandwich gr. 150 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt) |  |  | m2 |  | 614,01 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 767,512 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 73,681 |  |  |  |
|  | 2811236304903150 |  | Panouri "Sandwich" -150 mm (pereti) |  |  | m2 |  | 645,079 |  |  |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg |  | 2 023,777 |  |  |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc |  | 1 897,291 |  |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 1 897,291 |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 110,675 |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 61,401 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -100 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor.(Panouri sandwich gr. 100 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt ) |  |  | m2 |  | 1 072,57 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1 340,712 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 128,708 |  |  |  |
|  | 2811236304903100 |  | Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti) |  |  | m2 |  | 1 126,842 |  |  |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg |  | 3 535,191 |  |  |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc |  | 3 314,241 |  |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 3 314,241 |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 193,331 |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 107,257 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Acoperisul |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CE44A |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich -150 mm" montate pe rigle metalice. (Panouri de tip sandwich de acoperis gr.150 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt) |  |  | m2 |  | 715,73 |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 858,876 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 214,719 |  |  |  |
|  | 28112363049031501 |  | Panouri "Sandwich" -150 mm (acoperis) |  |  | m2 |  | 744,645 |  |  |  |
|  | 2523156720006 |  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) |  |  | kg |  | 1 883,515 |  |  |  |
|  | 2874115836897 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 |  |  | buc |  | 2 190,134 |  |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 2 190,134 |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 132,138 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 35,787 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CE44A |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich -100 mm" montate pe rigle metalice. (Panouri de tip sandwich de acoperis gr.100 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt) |  |  | m2 |  | 228,76 |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 274,512 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 68,628 |  |  |  |
|  | 28112363049031001 |  | Panouri "Sandwich" -100 mm (acoperis) |  |  | m2 |  | 238,002 |  |  |  |
|  | 2523156720006 |  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) |  |  | kg |  | 602,005 |  |  |  |
|  | 2874115836897 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 |  |  | buc |  | 700,006 |  |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 700,006 |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 42,234 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 11,438 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CE44A |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich -80 mm" montate pe rigle metalice. (Panouri de tip sandwich de acoperis gr.80 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt) |  |  | m2 |  | 117,26 |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 140,712 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 35,178 |  |  |  |
|  | 2811236304903801 |  | Panouri "Sandwich" - 80 mm (acoperis) |  |  | m2 |  | 121,997 |  |  |  |
|  | 2523156720006 |  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) |  |  | kg |  | 308,581 |  |  |  |
|  | 2874115836897 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 |  |  | buc |  | 358,816 |  |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 358,816 |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 21,649 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,863 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 mm) |  |  | m2 |  | 73,62 |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 80,982 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,362 |  |  |  |
|  | 27104036420001 |  | Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 |  |  | m2 |  | 88,896 |  |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 46,381 |  |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 386,505 |  |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 386,505 |  |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 25,123 |  |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 7,73 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,62 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CK26B |  | Opritori de zapada 2 m.l. (tabla din otel zincata 2000*80*0,45 mm) |  |  | m |  | 72,00 |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 23,04 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,76 |  |  |  |
|  | 27431235490265 |  | Opritori din tabla zincata cu gros 0,5 mm zapada l=2000mm |  |  | m |  | 72,00 |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 288,00 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperisul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150 mm |  |  | m |  | 90,00 |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 27,00 |  |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 97,335 |  |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 18,54 |  |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 129,78 |  |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 18,54 |  |  |  |
|  | 28752740000501 |  | Elemente de legatura pentru jgheab |  |  | buc |  | 9,27 |  |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 18,54 |  |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 927,00 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D150 mm |  |  | m |  | 115,00 |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 40,25 |  |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 123,165 |  |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 58,65 |  |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 29,325 |  |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 29,325 |  |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 58,65 |  |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 29,325 |  |  |  |
|  | 28752740000502 |  | Elemente de legatura pentru burlan |  |  | buc |  | 29,325 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,725 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CK19B |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F-1, 3960*960 cu deschidere automata pentru evacuarea fumului) |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 30,80 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,20 |  |  |  |
|  | 2030112938100 |  | Ferestre din aluminiu |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 18,80 |  |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 6,60 |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 160,00 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 32,00 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CK19A |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F-2, 2000*1000 cu deschidere automata pentru evacuarea fumului) |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 2030112938100 |  | Ferestre din aluminiu |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,41 |  |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,494 |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,20 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CK57E |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F-3, F-4 profil PVC 60 mm, termopan dublu 24 mm) |  |  | m2 |  | 3,40 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,805 |  |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 3,40 |  |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 22,10 |  |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 8,568 |  |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 8,976 |  |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 2,176 |  |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,649 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,101 |  |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,556 |  |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,361 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CK26B |  | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=200 mm) |  |  | m |  | 48,00 |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 15,36 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,84 |  |  |  |
|  | 27431235490265200 |  | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre 200 mm |  |  | m |  | 48,00 |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 192,00 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CK26B |  | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (Tabla de aluminiu vopsit (RAL 7035 ) D=200mm pentru captusire laterala si partea de sus a ferestrelor ) |  |  | m |  | 75,00 |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 27431235490265200 |  | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre 200 mm |  |  | m |  | 75,00 |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 300,00 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1, U-2 din profil PVC, cu rupere de punte termica, 960*2080) |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 8,76 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |  |
|  | 20301129391502 |  | Usi din profiluri din mase plastice |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 2,10 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 7,20 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-3, U-3* din profil PVC, cu rupere de punte termica, 860*2080) |  |  | m2 |  | 10,73 |  |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 7,833 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,858 |  |  |  |
|  | 20301129391502 |  | Usi din profiluri din mase plastice |  |  | m2 |  | 10,73 |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 42,92 |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 5,365 |  |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,878 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,438 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 10,73 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,215 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-4 din profil PVC, cu rupere de punte termica, 660*2080) |  |  | m2 |  | 1,37 |  |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,11 |  |  |  |
|  | 20301129391502 |  | Usi din profiluri din mase plastice |  |  | m2 |  | 1,37 |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 5,48 |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,685 |  |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,822 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,37 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-5 din profil PVC, cu rupere de punte termica, 760*2080) |  |  | m2 |  | 1,58 |  |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,153 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,126 |  |  |  |
|  | 20301129391502 |  | Usi din profiluri din mase plastice |  |  | m2 |  | 1,58 |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,32 |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,79 |  |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,276 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,948 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,58 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-6 din profil PVC, cu rupere de punte termica, 1160*2380) |  |  | m2 |  | 13,80 |  |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 10,074 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,104 |  |  |  |
|  | 20301129391502 |  | Usi din profiluri din mase plastice |  |  | m2 |  | 13,80 |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 55,20 |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 6,90 |  |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 2,415 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 8,28 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 13,80 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,276 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CK13B1 |  | Porta industriala (casetata) cu usa cu rupere de punte termica, deschidere automata (U-9, 2750*3000) |  |  | m2 |  | 8,25 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,568 |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 20,13 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,93 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,99 |  |  |  |
|  | 2812106306000111 |  | Porta industriala (casetata) cu usa cu rupere de punte termica |  |  | m2 |  | 8,25 |  |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,033 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,725 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,145 |  |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 1,073 |  |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 4,95 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,413 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. P-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 69,31 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 68,617 |  |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 79,706 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 6,931 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 14,555 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 29,11 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Fr.5...10) (50 mm) |  |  | m3 |  | 34,66 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 34,313 |  |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 39,859 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,466 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 7,279 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 14,557 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CG22A |  | Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 693,12 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 554,496 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 69,312 |  |  |  |
|  | 266310210000150 |  | Beton C10/12,5 |  |  | m3 |  | 71,045 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 22,873 |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 1,386 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 69,312 |  |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 4,159 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IzF04B k=2 |  | Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere |  |  | m2 |  | 693,12 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 110,899 |  |  |  |
|  | 26821326016261 |  | Hidroizol |  |  | m2 |  | 1 524,864 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 2 079,36 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 415,872 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,357 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 15,249 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CG48A |  | Pardoseli de beton armat C25/30 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata d10 B500B pas 200*200 - 4276,55 kg) |  |  | m2 |  | 693,12 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 540,634 |  |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C25/30 |  |  | m3 |  | 143,517 |  |  |  |
|  | 2872122005458 |  | Plasa de otel sudata |  |  | kg |  | 4 276,551 |  |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 3 181,421 |  |  |  |
|  | 2873122000752 |  | Piese inglobate |  |  | kg |  | 36,763 |  |  |  |
|  | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila |  |  | m2 |  | 18,382 |  |  |  |
|  | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  |  | l |  | 106,047 |  |  |  |
|  | 2430226100802 |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  |  | l |  | 2,687 |  |  |  |
|  | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  | m |  | 205,025 |  |  |  |
|  | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  | kg |  | 13,574 |  |  |  |
|  | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  | m |  | 402,98 |  |  |  |
|  | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  | buc |  | 2,828 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,386 |  |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 14,001 |  |  |  |
|  | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  | h-ut |  | 28,418 |  |  |  |
|  | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  | h-ut |  | 8,317 |  |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 1,386 |  |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 11,367 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CG48A1 k=5 |  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm |  |  | m2 |  | -693,12 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | -50,944 |  |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C25/30 |  |  | m3 |  | -35,349 |  |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | -3,466 |  |  |  |
|  | 2940420007696 |  | Taietor de rosturi |  |  | h-ut |  | -3,466 |  |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | -3,466 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total P-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2. P-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 31,00 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 30,69 |  |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 35,65 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,10 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 6,51 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 13,02 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Fr.5...10) (50 mm) |  |  | m3 |  | 15,50 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,345 |  |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 17,825 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,55 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 3,255 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 6,51 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CG48A |  | Pardoseli de beton armat C25/30 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata d10 B500B pas 200*200 - 1912,45 kg) |  |  | m2 |  | 309,96 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 241,769 |  |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C25/30 |  |  | m3 |  | 64,18 |  |  |  |
|  | 2872122005458 |  | Plasa de otel sudata |  |  | kg |  | 1 912,453 |  |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 1 422,716 |  |  |  |
|  | 2873122000752 |  | Piese inglobate |  |  | kg |  | 16,44 |  |  |  |
|  | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila |  |  | m2 |  | 8,22 |  |  |  |
|  | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  |  | l |  | 47,424 |  |  |  |
|  | 2430226100802 |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  |  | l |  | 1,201 |  |  |  |
|  | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  | m |  | 91,686 |  |  |  |
|  | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  | kg |  | 6,07 |  |  |  |
|  | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  | m |  | 180,211 |  |  |  |
|  | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  | buc |  | 1,265 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,62 |  |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 6,261 |  |  |  |
|  | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  | h-ut |  | 12,708 |  |  |  |
|  | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  | h-ut |  | 3,72 |  |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,62 |  |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 5,083 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CG48A1 k=5 |  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm |  |  | m2 |  | -309,96 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | -22,782 |  |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C25/30 |  |  | m3 |  | -15,808 |  |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | -1,55 |  |  |  |
|  | 2940420007696 |  | Taietor de rosturi |  |  | h-ut |  | -1,55 |  |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | -1,55 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total P-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3. P-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 3,89 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,851 |  |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 4,473 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,389 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,817 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,634 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CG22A |  | Pardoseli din beton C12/16 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) |  |  | m2 |  | 38,88 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 31,104 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,888 |  |  |  |
|  | 266310210000250 |  | Beton C12/16 |  |  | m3 |  | 3,985 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,283 |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,078 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,888 |  |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,233 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CG22A5 k=2 |  | Pardoseli din beton simplu B12/16, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade |  |  | m2 |  | -38,88 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,778 |  |  |  |
|  | 266310210000250 |  | Beton C12/16 |  |  | m3 |  | -0,797 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 52,50 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,312 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,263 |  |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 53,025 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,263 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,525 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,75 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm, cu rezistență la compresiune 400 kPa |  |  | m2 |  | 38,88 |  |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 2,722 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,944 |  |  |  |
|  | 2670112204002100 |  | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm, cu rezistență la compresiune 400 kPa |  |  | m2 |  | 39,658 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,156 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 38,88 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,778 |  |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 41,99 |  |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 38,88 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,019 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) |  |  | m2 |  | 38,88 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 23,328 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,888 |  |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 1,283 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,389 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,166 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,467 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 38,88 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 7,776 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,555 |  |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,428 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,156 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,233 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,117 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 52,50 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,312 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,263 |  |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 53,025 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,263 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,525 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,75 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat, rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) |  |  | m2 |  | 38,88 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 87,48 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,72 |  |  |  |
|  | 266111280070021 |  | Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm |  |  | m2 |  | 40,046 |  |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 157,464 |  |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 11,664 |  |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 777,60 |  |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 34,992 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,75 |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,467 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 35,00 |  |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 10,50 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 37,485 |  |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 12,862 |  |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 220,50 |  |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 3,675 |  |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 10,50 |  |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 1,75 |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total P-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Finisarea exterioara |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. Soclu (E- 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat cu mastica bituminoasa |  |  | m2 |  | 153,61 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,217 |  |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Mastica bituminoasa |  |  | kg |  | 261,137 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 52,227 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,154 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren polistiren extrudat XPS - 50 mm |  |  | m2 |  | 153,61 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 218,126 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 45,776 |  |  |  |
|  | 252130260290750 |  | Placi polistiren extrudat XPS - 50 mm |  |  | m2 |  | 166,006 |  |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 620,584 |  |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 620,584 |  |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 170,661 |  |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 52,75 |  |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 930,877 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,84 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,522 |  |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 3,533 |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,765 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 153,61 |  |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 18,433 |  |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 63,748 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 7,681 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CF30A |  | Tencuieli exterioare - material decorativ cu mozaic de cuart (tip Quarz System KS44). |  |  | m2 |  | 153,61 |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 187,404 |  |  |  |
|  | 265310210083111 |  | Quarz System KS44 |  |  | kg |  | 353,303 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,614 |  |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,922 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CE23C2 |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm |  |  | m |  | 132,00 |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 87,12 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 52,80 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,80 |  |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 253,968 |  |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 20,592 |  |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 68,64 |  |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 6,864 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 302,016 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,961 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,275 |  |  |  |
|  | 2874115893300 |  | Bolt |  |  | buc |  | 823,68 |  |  |  |
|  | 2874117308500 |  | Cartus |  |  | buc |  | 823,68 |  |  |  |
|  | 2874115840603 |  | Piulita |  |  | buc |  | 823,68 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,98 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu (E- 3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2. Soclu (E- 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat cu mastica bituminoasa |  |  | m2 |  | 46,64 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,798 |  |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Mastica bituminoasa |  |  | kg |  | 79,288 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 15,858 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,047 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 46,64 |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 56,901 |  |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 333,01 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,187 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,685 |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,746 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 46,64 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 9,328 |  |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 51,304 |  |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 6,996 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,014 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 46,64 |  |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 5,597 |  |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 19,356 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,332 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CF30A |  | Tencuieli exterioare - material decorativ cu mozaic de cuart (tip Quarz System KS44). (consum 4,5 kg/m2) |  |  | m2 |  | 46,64 |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 56,901 |  |  |  |
|  | 265310210083111 |  | Quarz System KS44 |  |  | kg |  | 209,88 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,187 |  |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu (E- 4) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea exterioara |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1. Balustrade |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CH06A |  | B-1, Balustrada din profile din otel inoxidabil (H=900 mm) |  |  | m |  | 19,45 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 17,505 |  |  |  |
|  | 2812106305714 |  | Balustrada din otel INOX h=900 mm |  |  | m |  | 19,45 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,945 |  |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 1,167 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 13,615 |  |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,486 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,89 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada exterioara din metal |  |  | kg |  | 396,90 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 75,411 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,969 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,969 |  |  |  |
|  | 28112363098001 |  | Confectii metalice diverse (balustrada) |  |  | kg |  | 396,90 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,984 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,175 |  |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 3,969 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 7,938 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 7,938 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,397 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,557 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 3,097 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,548 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,218 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,774 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,387 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Balustrade |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2. Scara de acces pe acoperis (Sm1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare ) |  |  | kg |  | 139,23 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 19,492 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,392 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,392 |  |  |  |
|  | 28112363098002 |  | Confectii metalice diverse (scara la acopeis) |  |  | kg |  | 139,23 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,696 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,114 |  |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,392 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,785 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,785 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,139 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,895 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,084 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,542 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,076 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,271 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,136 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara de acces pe acoperis (Sm1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.3. Pereul (S=228,60 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 2,29 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 20,679 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,29 |  |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 3,206 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 (200 mm) |  |  | m3 |  | 45,72 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 45,263 |  |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 52,578 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,572 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 19,202 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | IzF04J1 aplicativ |  | Pelicula 200mkm |  |  | m2 |  | 228,60 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,572 |  |  |  |
|  | 2682132601626021 |  | Pelicula 200mkm |  |  | m2 |  | 246,888 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,114 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bр5 100*100) |  |  | kg |  | 708,66 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 17,716 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,543 |  |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 715,747 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 3,543 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 7,087 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 212,598 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,425 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (C16/20) (100...200 mm) |  |  | m3 |  | 34,30 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 137,20 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,72 |  |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 35,685 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,481 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 20,58 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 8,575 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8) (Consum beton C12/15 - 0,043 m3/m) |  |  | m |  | 163,00 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 19,56 |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 29,34 |  |  |  |
|  | 26661228003252 |  | Bordura beton pentru trotuare БР 100.20.8 |  |  | m |  | 163,815 |  |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton C12/15 |  |  | m3 |  | 7,009 |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 166,26 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,489 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,489 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereul (S=228,60 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |

4. Echipament electric de forta si iluminat  . (Marca EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=16m) |  |  | m3 |  | 4,800 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,808 |  |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,576 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 4,800 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,656 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (CE-AВР) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,490 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,025 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,150 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-575-1 |  | -Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( in schimb 8-03-526-3 la insistenta d. exp Rusnac) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,240 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-526-3 |  | -Declansator PH33/32 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,520 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,862 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,094 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,200 |  |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,460 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-01-053-1 |  | -Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,290 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,170 |  |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,123 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,117 |  |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,117 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-600-2 |  | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-575-1 |  | -Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( in schimb 8-03-526-1 la insistenta d. exp Rusnac) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,600 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PD1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-575-1 |  | -Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( in schimb 8-03-526-1 la insistenta d. exp Rusnac) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,320 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,220 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PD2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-575-1 |  | -Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( in schimb 8-03-526-1 la insistenta d. exp Rusnac) |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,680 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,280 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PD3-PD7) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,600 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,750 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,850 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,075 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,850 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 20А |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,050 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,650 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,350 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 30,500 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-575-1 |  | -Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( in schimb 8-03-526-1 la insistenta d. exp Rusnac) |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,800 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (РDV-1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,490 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,025 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,150 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-03-521-28 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,150 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,575 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,029 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-575-1 |  | -Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( in schimb 8-03-526-1 la insistenta d. exp Rusnac) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,320 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,220 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PDV-2) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,600 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,750 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,850 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,075 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,850 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 20А |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,050 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,650 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,350 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 30,500 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-03-575-1 |  | -Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( in schimb 8-03-526-1 la insistenta d. exp Rusnac) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,600 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-522-8 |  | Comutator КП-2и |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,800 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,625 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,130 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,525 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 30,500 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,155 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,330 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,600 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-530-4 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,680 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,320 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,492 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,880 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,056 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,880 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,124 |  |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 24,400 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,400 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,105 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,183 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,390 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,860 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-594-6 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,440 |  |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 1,648 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc |  | 0,830 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 224,930 |  |  |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  | t |  | 0,465 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,743 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 8,632 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 12,699 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 12,699 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 2,490 |  |  |  |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  |  | t |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  |  | buc |  | 99,600 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,044 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,083 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,349 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,004 |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 49,219 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,477 |  |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,905 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,004 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,250 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,000 |  |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 51,000 |  |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,510 |  |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,700 |  |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,388 |  |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 7,875 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,388 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-03-591-12 |  | Blocuri cu trei prize |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,694 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-591-11 |  | Priza de fisa bipolara |  |  | 100 buc |  | 0,070 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,138 |  |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,428 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,428 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-03-591-10 |  | Priza de fisa semietansata si etansata |  |  | 100 buc |  | 0,340 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,874 |  |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,928 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,318 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,318 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,041 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,578 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,041 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,610 |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 5,100 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,968 |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 6,120 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-03-591-3 |  | Intreruptor semietansat si etansat |  |  | 100 buc |  | 0,220 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,720 |  |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,779 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,147 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,147 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,021 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-02-409-6 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 5,500 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 105,050 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 67,100 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 67,100 |  |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 1,100 |  |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,116 |  |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 5,500 |  |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 11,000 |  |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 2,750 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,605 |  |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 16,170 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,605 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 2,520 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 74,088 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 17,237 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 31,500 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 1,008 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 31,500 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,747 |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 22,982 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 5,443 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 2,747 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,487 |  |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,022 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,160 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,040 |  |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 5,500 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 68,200 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,046 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,023 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,053 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 2,750 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,145 |  |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 16,500 |  |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 16,500 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 2,145 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 21,400 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 248,240 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 38,520 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,445 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 2,140 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,524 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 5,564 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 4,494 |  |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 58,850 |  |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 58,850 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 4,494 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-02-147-3 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg |  |  | 100 m |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,935 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,029 |  |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,219 |  |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,219 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,029 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-02-158-14 |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 5 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,300 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 33361031-8 |  | Comutator 220V 20A rosu КП-2и |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 33361031-8 |  | Comutator 220V 20A rosu КП-2и |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 3370007-11 |  | Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12V IP54 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 3370007-11 |  | Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12V IP54 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 33410169-11 |  | Corp de iluminat LED incorporat IP20, 4x9W OPL/R 418 LED 9 W |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 33410169-11 |  | Corp de iluminat LED incorporat IP20, 4x9W OPL/R 418 LED 9 W |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 33410182-02 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP54 38W ARCTIC LED 1200 607C |  |  | buc |  | 83,000 |  |  |  |
|  | 33410182-02 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP54 38W ARCTIC LED 1200 607C |  |  | buc |  | 83,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 33400171-15 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=12W, 4000K, IP54 CD led 13 |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |  |
|  | 33400171-15 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=12W, 4000K, IP54 CD led 13 |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 33400171-20 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=18W, 4000K, IP54 CD led 18 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 33400171-20 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=18W, 4000K, IP54 CD led 18 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 33400201-65 |  | Lampa LED,soclu E27 ,13W PFILIPS |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |  |
|  | 33400201-65 |  | Lampa LED,soclu E27 ,13W PFILIPS |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 33400201-66 |  | Lampa LED,soclu E27 ,18W PFILIPS |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 33400201-66 |  | Lampa LED,soclu E27 ,18W PFILIPS |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 335000213-07 |  | Cablu armat N2XH 2x1.5mm2 |  |  | m |  | 70,000 |  |  |  |
|  | 335000213-07 |  | Cablu armat N2XH 2x1.5mm2 |  |  | m |  | 70,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 335000213-08 |  | Cablu armat N2XH 3x1.5mm2 (0.22kg/m) |  |  | m |  | 1 850,000 |  |  |  |
|  | 335000213-08 |  | Cablu armat N2XH 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 1 850,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 335000213-09 |  | Cablu armat N2XH 3x2.5mm2 (0.28kg/m) |  |  | m |  | 510,000 |  |  |  |
|  | 335000213-09 |  | Cablu armat N2XH 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 510,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 335000213-091 |  | Cablu armat N2XH 3x4mm2 (0.35kg/m) |  |  | m |  | 100,000 |  |  |  |
|  | 335000213-091 |  | Cablu armat N2XH 3x4mm2 |  |  | m |  | 100,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 335000213-19 |  | Cablu armat N2XH 5x4mm2 (0.45kg/m) |  |  | m |  | 120,000 |  |  |  |
|  | 335000213-19 |  | Cablu armat N2XH 5x4mm2 |  |  | m |  | 120,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 335000213-15 |  | Cablu armat N2XH 5x1.5mm2 (0.28kg/m) |  |  | m |  | 35,000 |  |  |  |
|  | 335000213-15 |  | Cablu armat N2XH 5x1.5mm2 |  |  | m |  | 35,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 335000213-28 |  | Cablu armat N2XH 5x35mm2 (2.155kg/m) |  |  | m |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 335000213-28 |  | Cablu armat N2XH 5x35mm2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 435522-013 |  | Bloc cu 3 prize cu contact de impamintare, instalatie inchisa |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 435522-013 |  | Bloc cu 3 prize cu contact de impamintare, instalatie inchisa . IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 336009-131 |  | Priza bipolara cu contact de protectie 250V. 10A |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 336009-131 |  | Priza bipolara cu contact de protectie 250V. 10A |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 555110-2 |  | Priza bipolara cu contact de protectie instalatie deschisa Uн=220V,In=10A, IP54 |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |  |
|  | 555110-2 |  | Priza bipolara cu contact de protectie instalatie dechisa Uн=220V,In=10A, IP54 |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 33600173-192 |  | Intrerupator unifazat ingropat 250V 6A |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 33600173-192 |  | Intrerupator unifazat ingropat 250V 6A |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 33600173-188 |  | Intrerupator unifazat dublu ingropat 250V , 6A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 33600173-188 |  | Intrerupator unifazat dublu ingropat 250V , 6A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 33600173-185 |  | Intrerupator cu 1 grupa pentru instalatie deschisa 220V,6A, IP54 |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |  |
|  | 33600173-185 |  | Intrerupator cu 1 grupa pentru instalatie deschisa 220V,6A, IP54 |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 337001-32 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  | buc |  | 77,000 |  |  |  |
|  | 337001-32 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  | buc |  | 77,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 337003-150 |  | Doza de distributie pentru montarea cablurilor |  |  | buc |  | 90,000 |  |  |  |
|  | 337003-150 |  | Doza de distributie pentru monyarea cablurilor |  |  | buc |  | 90,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 337003-151 |  | Cutie de distributie pentru tevi |  |  | buc |  | 35,000 |  |  |  |
|  | 337003-151 |  | Cutie de distributie pentru tevi |  |  | buc |  | 35,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 550,000 |  |  |  |
|  | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 550,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 3337101-038 |  | Canal pentru cablu perforat CLP10-050-100 50x100x3000mm |  |  | m |  | 30,000 |  |  |  |
|  | 3337101-038 |  | Canal pentru cablu perforat CLP10-050-100 50x100x3000mm |  |  | m |  | 30,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 3337101-44 |  | Canal pentru cablu perforat 35x50x3000mm |  |  | m |  | 222,000 |  |  |  |
|  | 3337101-44 |  | Canal pentru cablu perforat 35x50x3000mm |  |  | m |  | 222,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 3337102-01 |  | Banda perforata 20x1.0mm |  |  | m |  | 260,000 |  |  |  |
|  | 3337102-01 |  | Banda perforata 20x1.0mm |  |  | m |  | 260,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 5552012-73 |  | AVR cu 2 intrari 3P/160A, BZUM-TF- AVR-123-160 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5552012-73 |  | AVR cu 2 intrari 3P/160A, BZUM-TF- AVR-123-160 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 5550212-9 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 160A, BA88-33/3/160 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5550212-9 |  | Intrerupator automat cu 3pol 160A, BA88-33/3/160 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 555000263 |  | -Declansator neindependent PH-33/32 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 555000263 |  | Declansator neindependent PH-33/32 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 5550211-9 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 125A, BA88-32/3/125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5550211-9 |  | Intrerupator automat cu 3pol 125A, BA88-32/3/125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 555000263 |  | -Declansator neindependent PH-33/32 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 555000263 |  | Declansator neindependent PH-33/32 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 555100028-7 |  | Transformator de curent TТИ-А-120/5А ,5ВА |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 555100028-7 |  | Transformator de curent TТИ-А-120/5А ,5ВА |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 55501552-091 |  | Contor electronic ZMG 410CR4. 00B.03 trifazat 10A 380V IP50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 55501552-091 |  | Contor electronic ZMG 410CR4. 00B.03 trifazat 10A 380V IP50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 5550244-11 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 5550244-11 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20С |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 5550237-14 |  | Intrerupator automat 1p, 20A, BA47-29/1/20C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5550237-14 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 20A, BA47-29/1/20C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 5550237-15 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 25A, BA47-29/1/25C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 5550237-15 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 25A, BA47-29/1/25C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 5550086-41 |  | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (PD1 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5550086-41 |  | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 555-100011-1 |  | Intreruptor BH32/3/20 , 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 555-100011-1 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 5550244-6 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29//3/6C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5550244-6 |  | Intrerupator automat cu 3p, 6A, BA47-29/3/6C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 5550236-9 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5550236-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 555000255-03 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 555000255-03 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 5550086-41 |  | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (PD1 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5550086-41 |  | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 555-100011-1 |  | Intreruptor BH32/3/20 , 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 555-100011-1 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 5550244-6 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29//3/6C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5550244-6 |  | Intrerupator automat cu 3p, 6A, BA47-29/3/6C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 555000255-03 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 555000255-03 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 5550236-9 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 5550236-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 5550086-032 |  | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (PD3-PD7) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 5550086-032 |  | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 |  |  | set |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 555-100011-1 |  | -Intreruptor BH32/3/20 , 20A |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 555-100011-1 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 5550236-9 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 5550236-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 555000255-03 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 555000255-03 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 55500059-5 |  | Punct de distributie ПР11 -3086-21УЗ |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 55500059-5 |  | Punct de distributie ПР11 -3086-21УЗ |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 5551011-7 |  | Intreruptor de sarcina BP32-35B 250A 1dir |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5551011-7 |  | Intrerupator de sarcina BP32-35B 250A 1dir |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 5550244-12 |  | -Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 5550244-12 |  | Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29/3/25С |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 5550244-11 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 5550244-11 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20С |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 5550244-10 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 5550244-10 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16С |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 5550086-032 |  | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (PDV2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5550086-032 |  | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 555-100011-1 |  | -Intreruptor BH32/3/20 , 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 555-100011-1 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 5550244-8 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 5550244-8 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 55600075-03 |  | Demaror magnetic ПМА-0230 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 55600075-03 |  | Demaror magnetic ПМА-0230 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 33410011-5 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 33410011-5 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

5. Retea de alimentare cu apă și canalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. А1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SA17H |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (PE100 PN10 SDR17 d110x6,6mm - intrare) |  |  | m |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,200 |  |  |  |
|  | 25212167170501110 |  | Teava PE100 PN10 SDR17 d110x6,6mm |  |  | m |  | 10,200 |  |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 0,600 |  |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 1,500 |  |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,500 |  |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,900 |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,214 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SA03I |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 4" (d114x4,5mm) |  |  | m |  | 57,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 188,100 |  |  |  |
|  | 2722103306001144 |  | Teava din otel, zincata d114x4,5mm |  |  | m |  | 58,434 |  |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 1,157 |  |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 20,249 |  |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 2,314 |  |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 6,364 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SA03H |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3" (d75,5x4,0mm) |  |  | m |  | 14,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 35,000 |  |  |  |
|  | 272210330600754 |  | Teava din otel, zincata d75,5x4,0mm |  |  | m |  | 14,352 |  |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,284 |  |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 4,973 |  |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 0,568 |  |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 1,563 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SA03D |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1 1/4" (d42,3x3,2) |  |  | m |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,500 |  |  |  |
|  | 2722103306004 |  | Teava din otel, zincata d42,3x3,2mm |  |  | m |  | 2,071 |  |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,041 |  |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 0,717 |  |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 0,082 |  |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 0,225 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SA03C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d26,8x2,8mm) |  |  | m |  | 9,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,950 |  |  |  |
|  | 2722103306002628 |  | Teava din otel, zincata d26,8x2,8mm |  |  | m |  | 9,317 |  |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,184 |  |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 3,229 |  |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 0,369 |  |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 1,015 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SA03C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d21,3x2,8mm) |  |  | m |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,300 |  |  |  |
|  | 2722103306002128 |  | Teava din otel, zincata d21,3x2,8mm |  |  | m |  | 6,211 |  |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,123 |  |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 2,152 |  |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 0,246 |  |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 0,676 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 17,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,550 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SF01B |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  |  | m |  | 71,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 14,200 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d114x4,5mm) |  |  | kg |  | 13,500 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,105 |  |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 13,500 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d114x20mm) |  |  | m |  | 57,000 |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 29,070 |  |  |  |
|  | 33205173522301142 |  | Termoizolatie conducte K-flex d114x20mm |  |  | m |  | 61,646 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d80x20mm) |  |  | m |  | 14,000 |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 7,140 |  |  |  |
|  | 3320517352230802 |  | Termoizolatie conducte K-flex d80x20mm |  |  | m |  | 15,141 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d42x20mm) |  |  | m |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,020 |  |  |  |
|  | 3320517352230422 |  | Termoizolatie conducte K-flex d42x20mm |  |  | m |  | 2,163 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d28x20mm) |  |  | m |  | 9,000 |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,590 |  |  |  |
|  | 3320517352230282 |  | Termoizolatie conducte K-flex d28x20mm |  |  | m |  | 9,734 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm) |  |  | m |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,060 |  |  |  |
|  | 3320517352230222 |  | Termoizolatie conducte K-flex d22x20mm |  |  | m |  | 6,489 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN10 d20mm) |  |  | m |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,320 |  |  |  |
|  | 2521216717051253 |  | Teava din PPR PN10 d20mm |  |  | m |  | 4,080 |  |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 0,320 |  |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 2,840 |  |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,280 |  |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,440 |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,640 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm) |  |  | m |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,040 |  |  |  |
|  | 3320517352230222 |  | Termoizolatie conducte K-flex d22x20mm |  |  | m |  | 4,326 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SD07I |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 4" (Element vibroizolant d100mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,200 |  |  |  |
|  | 2875274201310 |  | Element vibroizolant d100mm |  |  | buc |  | 2,030 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu de scurgere din otel d100x15mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |  |
|  | 2875274110*31015 |  | Teu de scurgere din otel d100x15mm |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SF50C |  | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (contor de apa d50/15 (1buc) - pretul in utilaj; vana cu sfera si flansa din fonta d50mm (2buc); clapeta de retinere reversibila NRV EF d50mm (1buc); flansa de otel sudata d50mm (4buc); manometru (1buc) - pretul in utilaj; robinet cu trei cai d15mm) |  |  | компл. |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 24,800 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,200 |  |  |  |
|  | 3320634625565** |  | Contor de apa diam. 50/15 mm (pretul in utilaj) |  |  | buc |  | 2,034 |  |  |  |
|  | 2913124504395*5 |  | Vana cu sfera si flansa din fonta d50mm |  |  | buc |  | 4,068 |  |  |  |
|  | 2913124504396*5 |  | Clapeta de retinere reversibila NRV EF d50mm |  |  | buc |  | 2,034 |  |  |  |
|  | 2913124202553*1 |  | Robinet cu trei cai d15mm |  |  | buc |  | 2,034 |  |  |  |
|  | 3320527328000** |  | Manometru (pretul in utilaj) |  |  | buc |  | 2,034 |  |  |  |
|  | 2875274423119 |  | Flanse din otel d=50 mm |  |  | buc |  | 8,136 |  |  |  |
|  | 2722103306338 |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  | m |  | 0,407 |  |  |  |
|  | 2722103261722 |  | Teava din otel trasa d=50 mm |  |  | m |  | 1,220 |  |  |  |
|  | 2722103304873 |  | Teava de otel sudata D=50 mm |  |  | m |  | 1,627 |  |  |  |
|  | 2874114124420 |  | Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm |  |  | kg |  | 8,136 |  |  |  |
|  | 2874115800750 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 17,289 |  |  |  |
|  | 2875274204140 |  | Bratari si suporti |  |  | kg |  | 20,340 |  |  |  |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 8,543 |  |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,061 |  |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 5,200 |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SA35D |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 4" (Trecere d100x50mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,120 |  |  |  |
|  | 27212041178105105 |  | Trecere din fonta d100x50mm |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,145 |  |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,303 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SD07D |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet de apa alama d32mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 2875274201032 |  | Robinet de apa alama d32mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,240 |  |  |  |
|  | 2875274201020 |  | Robinet de apa alama d20mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15mm) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,720 |  |  |  |
|  | 2875274201015 |  | Robinet de apa alama d15mm |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SD17A |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2" (d65), montat in nise (cu rama) (ventil de incendiu 1б1р d65 (1buc); piulita de conexiune GM-50 d65mm(2buc); furtun de incendiu d65 L=20,0m (1buc); coloana de incendiu PC-70 (1buc); brat pentru deschiderea ventilul) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 50,400 |  |  |  |
|  | 2913137324302*2 |  | Ventil de incendiu 1б1р dn=2 1/2" (d65mm) |  |  | buc |  | 12,240 |  |  |  |
|  | 3282214501*2 |  | Piulita de conexiune GM-65 d65mm |  |  | buc |  | 24,480 |  |  |  |
|  | 2513736607551 |  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" |  |  | buc |  | 12,240 |  |  |  |
|  | 2811237336446 |  | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun |  |  | buc |  | 12,240 |  |  |  |
|  | 2611112500183*2 |  | Teava antiincendiara (Coloana de incendiu PC-70) |  |  | buc |  | 12,240 |  |  |  |
|  | 2522147331400*2 |  | Furtun pt. hidrant de incendiu d65 L=20,0m |  |  | m |  | 244,800 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet pentru udare: robinet de apa alama d15mm (1buc); furtun de cauciuc d15mm, L=10,0m (1buc); piulita de racordare(2buc)) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,300 |  |  |  |
|  | 291312420137071 |  | Robinet de apa alama cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 25133073362016 |  | Furtun cauciuc L=10m d15mm |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |
|  | 25133073362016* |  | Piulita de racordare d15mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SD09E |  | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm (Vana cu sfera si flansa din fonta d100mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,100 |  |  |  |
|  | 291312450301100 |  | Vana cu sfera si flansa din fonta d100mm |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 2,262 |  |  |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  | kg |  | 0,371 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total А1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Т3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | SA03C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d26,8x2,8mm) |  |  | m |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,300 |  |  |  |
|  | 2722103306002628 |  | Teava din otel, zincata d26,8x2,8mm |  |  | m |  | 6,211 |  |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,123 |  |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 2,152 |  |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 0,246 |  |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 0,676 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | SA03C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d21,3x2,8mm) |  |  | m |  | 13,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,150 |  |  |  |
|  | 2722103306002128 |  | Teava din otel, zincata d21,3x2,8mm |  |  | m |  | 13,458 |  |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,266 |  |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 4,664 |  |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 0,533 |  |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 1,466 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 19,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,850 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d28x20mm) |  |  | m |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,060 |  |  |  |
|  | 3320517352230282 |  | Termoizolatie conducte K-flex d28x20mm |  |  | m |  | 6,489 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm) |  |  | m |  | 13,000 |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 6,630 |  |  |  |
|  | 3320517352230222 |  | Termoizolatie conducte K-flex d22x20mm |  |  | m |  | 14,060 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN16 d20mm) |  |  | m |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,320 |  |  |  |
|  | 2521216717051231 |  | Teava din PPR PN16 d20mm |  |  | m |  | 4,080 |  |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 0,320 |  |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 2,840 |  |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,280 |  |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,440 |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,640 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm) |  |  | m |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,040 |  |  |  |
|  | 3320517352230222 |  | Termoizolatie conducte K-flex d22x20mm |  |  | m |  | 4,326 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,240 |  |  |  |
|  | 2875274201020 |  | Robinet de apa alama d20mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15mm) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,900 |  |  |  |
|  | 2875274201015 |  | Robinet de apa alama d15mm |  |  | buc |  | 5,100 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru lavoar si spalator) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,300 |  |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Amestecator pentru lavoar si spalator |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,150 |  |  |  |
|  | 291312420135022 |  | Baterie pentru dus |  |  | buc |  | 1,005 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet pentru udare: robinet de apa alama d15mm (2buc); furtun de cauciuc d15mm, L=10,0m (1buc); piulita de racordare(2buc)) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,650 |  |  |  |
|  | 291312420137071 |  | Robinet de apa alama cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 25133073362016 |  | Furtun cauciuc L=10m d15mm |  |  | m |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 25133073362016* |  | Piulita de racordare d15mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Т3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | SB05E |  | Teava din PVC SN4 neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (evacuare) |  |  | m |  | 7,500 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,400 |  |  |  |
|  | 25212167002102110 |  | Teava din PVC SN4 d110mm |  |  | m |  | 8,034 |  |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ( PPR fonoabsorbanta) |  |  | m |  | 22,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,040 |  |  |  |
|  | 252121672016011 |  | Teava de canalizare PPR fonoabsorbanta d110mm |  |  | m |  | 22,660 |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,330 |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,330 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ( PPR fonoabsorbanta) |  |  | m |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,750 |  |  |  |
|  | 252121672016050 |  | Teava de canalizare PPR fonoabsorbanta d50mm |  |  | m |  | 3,090 |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 3,250 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,260 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,200 |  |  |  |
|  | 26221024427601 |  | Vas pt. closet cu sifon interior, cu rezervor de apa |  |  | buc |  | 1,040 |  |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | SC04B |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (cu sifon de sticla) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,050 |  |  |  |
|  | 2622102438012 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 1,035 |  |  |  |
|  | 28751142028001* |  | Sifon de sticla pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,025 |  |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,025 |  |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,615 |  |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2,050 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,250 |  |  |  |
|  | 252312672115051 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d50mm |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | SB28B |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,580 |  |  |  |
|  | 252312672115011 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d110mm |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | SC06B |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (emailata, cu sifon de sticla) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,300 |  |  |  |
|  | 2875114200300*1 |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) emailata |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |  |
|  | 2875114203130*1 |  | Sifon de sticla pt. spalator, dn=1 1/2" |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |  |
|  | 2521216717051 |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  | m |  | 0,612 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,250 |  |  |  |
|  | 252312672115051 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d50mm |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | SB05E |  | Teava din PVC SN4 neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (evacuare) |  |  | m |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,760 |  |  |  |
|  | 25212167002102110 |  | Teava din PVC SN4 d110mm |  |  | m |  | 8,570 |  |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,266 |  |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,067 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ( PPR fonoabsorbanta) |  |  | m |  | 37,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,840 |  |  |  |
|  | 252121672016011 |  | Teava de canalizare PPR fonoabsorbanta d110mm |  |  | m |  | 38,110 |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,555 |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,555 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 4,500 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | SB28B |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |  |
|  | 252312672115011 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d110mm |  |  | buc |  | 3,030 |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | SD09E |  | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,100 |  |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 2,262 |  |  |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  | kg |  | 0,371 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 8,720 |  |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 1,030 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,300 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | SC02A |  | Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, polimetacril etc. (in complect cu sifon) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,700 |  |  |  |
|  | 28751142032365 |  | Sifon cadita dus |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Pret de piata |  | Vana d100mm cu dispozitiv de actionare electric |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 9876532010 |  | Vana d100mm cu dispozitiv de actionare electric |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Pret dе piata |  | Contor de apa combinat d50/15mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 98765320515 |  | Contor de apa combinat d50/15mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Pret dе piata |  | Filtru de apa cu sita FVR d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 987653206 |  | Filtru de apa cu sita FVR d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Pret de piata |  | Stingator ОP-5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 9876532091 |  | Stingator ОP-5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Pret dе piata |  | Manometru ОBM-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 987653203 |  | Manometru OBM-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Pret dе piata |  | Cuva de dus tabla emailata 900x900mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 987653204 |  | Cuva de dus tabla emailata 900x900mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

6. Incalzire, ventilare, conditionare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Refrigerare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IC33B |  | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d25,4mm) |  |  | m |  | 80,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 22,400 |  |  |  |
|  | 27461633340*25 |  | Teava din cupru preizolata d25,4mm |  |  | m |  | 81,200 |  |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 1,600 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IC33A |  | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d12,7mm) |  |  | m |  | 80,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 18,400 |  |  |  |
|  | 27461633340*12 |  | Teava din cupru preizolata d12,7mm |  |  | m |  | 80,800 |  |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IC33A |  | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d9,52mm) |  |  | m |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,300 |  |  |  |
|  | 27461633340*9 |  | Teava din cupru preizolata d9,52mm |  |  | m |  | 10,100 |  |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | IC33A |  | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d6,35mm) |  |  | m |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,300 |  |  |  |
|  | 27461633340*6 |  | Teava din cupru preizolata d6,35mm |  |  | m |  | 10,100 |  |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet de cupru pentru freon d25mm) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,610 |  |  |  |
|  | 2875274202012 |  | Robinet de cupru pentru freon d25mm |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,280 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet de cupru pentru freon d20mm) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,610 |  |  |  |
|  | 28752742020120 |  | Robinet de cupru pentru freon d20mm |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,280 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet de cupru pentru freon d15mm) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,720 |  |  |  |
|  | 2875274202011 |  | Robinet de cupru pentru freon d15mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (PPR d20 mm (pentru drenaj) ) |  |  | m |  | 50,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 15,000 |  |  |  |
|  | 2521216710220 |  | Teava din polipropilena PPR d20mm |  |  | m |  | 51,500 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Refrigerare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Ventilatie si aer conditionat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de exterior cu jaluzele reglabila P700x400) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 1,880 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,120 |  |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |  |
|  | 2811236304740 |  | Grila de exterior cu jaluzele reglabila P 700x400 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilatie de evacuare BALANCE-E-125) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 1,880 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,120 |  |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |  |
|  | 281123630612 |  | Grila de ventilatie de evacuare BALANCE-E-125 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilatie de evacuare BALANCE-E-160) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,470 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |  |
|  | 281123630616 |  | Grila de ventilatie de evacuare BALANCE-E-160 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilatie de evacuare BALANCE-S-160) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 1,880 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,120 |  |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |  |
|  | 2811236306161 |  | Grila de ventilatie de evacuare BALANCE-S-160 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilatie de evacuare P900x500) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 2,350 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,150 |  |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,750 |  |  |  |
|  | 2811236304950 |  | Grila de ventilatie de evacuare P900x500 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,500 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilatie de evacuare P200x200) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 2,350 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,150 |  |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,750 |  |  |  |
|  | 2811236304220 |  | Grila de ventilatie de evacuare P200x200 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,500 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor patrat de evacuare TSF 250) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 4,700 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |  |
|  | 2811236304*25 |  | Difuzor patrat de evacuare TSF 250 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor patrat de alimentare ADQ-500-SW) |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 9,400 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,600 |  |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 2811236304*50 |  | Difuzor patrat de alimentare ADQ-500-SW |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200) |  |  | m2 |  | 100,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 246,000 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,010 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 4,545 |  |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 4,848 |  |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,808 |  |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 136,350 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,030 |  |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,606 |  |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1 616,000 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 4,040 |  |  |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 474,700 |  |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1 616,000 |  |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1 616,000 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 7,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300) |  |  | m2 |  | 77,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 189,420 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,778 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 3,500 |  |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,778 |  |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 3,733 |  |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,622 |  |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 104,990 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,333 |  |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,467 |  |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1 244,320 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 3,111 |  |  |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 365,519 |  |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1 244,320 |  |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1 244,320 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,390 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300) |  |  | m2 |  | 36,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 118,080 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,362 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,881 |  |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,362 |  |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 2,713 |  |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,181 |  |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,289 |  |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 61,506 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,085 |  |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,326 |  |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 868,320 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,447 |  |  |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 235,170 |  |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 868,320 |  |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 868,320 |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,800 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,880 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (900x300) |  |  | m2 |  | 192,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 629,760 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,930 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 10,034 |  |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 1,930 |  |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 14,472 |  |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,965 |  |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 1,544 |  |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 328,032 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 5,789 |  |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 1,737 |  |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4 631,040 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 7,718 |  |  |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 1 254,240 |  |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 4 631,040 |  |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 4 631,040 |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 9,600 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 15,360 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125) |  |  | m2 |  | 7,850 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 29,673 |  |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 6,343 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,079 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,095 |  |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,079 |  |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 9,911 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,238 |  |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,238 |  |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 47,571 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,238 |  |  |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 37,264 |  |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 47,571 |  |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 47,571 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,393 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d150) |  |  | m2 |  | 5,650 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,357 |  |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 4,565 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,057 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,068 |  |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,057 |  |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,097 |  |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 7,133 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,171 |  |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,171 |  |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 34,239 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,171 |  |  |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 26,821 |  |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 34,239 |  |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 34,239 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,283 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200) |  |  | m2 |  | 75,600 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 285,768 |  |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 61,085 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,764 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,916 |  |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,764 |  |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 1,298 |  |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 95,445 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,291 |  |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 2,291 |  |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 458,136 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 2,291 |  |  |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 358,873 |  |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 458,136 |  |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 458,136 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,780 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d280) |  |  | m2 |  | 8,790 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 23,821 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,089 |  |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,355 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,089 |  |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,426 |  |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,071 |  |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 14,205 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,533 |  |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,533 |  |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 106,535 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,178 |  |  |  |
|  | 2710403643006 |  | Tabla zincata de 0,6 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 48,828 |  |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 106,535 |  |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 106,535 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,527 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din polietilena expandata, gata confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex |  |  | m2 |  | 60,000 |  |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 28,440 |  |  |  |
|  | 11110001000315022 |  | Cochilii din polietilena expandata b=20mm K-flex ST SOLAR HT IC CLAD |  |  | m2 |  | 61,800 |  |  |  |
|  | 2734113805815* |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 2,700 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IzH40B |  | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm |  |  | m3 |  | 1,200 |  |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 11,316 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,280 |  |  |  |
|  | 10106221 |  | Rulou de pinza perforata "HPST" |  |  | m3 |  | 1,273 |  |  |  |
|  | 2734113805578 |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  | kg |  | 1,360 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilatie si aer conditionat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IB06A |  | Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (Korado Radik Klasik 20K 400/400) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |  |
|  | 28221157020440 |  | Radiator de panouri din otel 20K 400/400 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | IB06A |  | Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (Korado Radik Klasik 22K 400/400) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |  |
|  | 28221157022440 |  | Radiator de panouri din otel 22K 400/400 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IB06A |  | Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (Korado Radik Klasik 22K 500/500) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |  |
|  | 28221157022550 |  | Radiator de panouri din otel 22K 500/500 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IB06A |  | Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (Korado Radik Klasik 22K 500/600) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,500 |  |  |  |
|  | 28221157022560 |  | Radiator de panouri din otel 22K 500/600 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | IB06A |  | Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (Korado Radik Klasik 22K 500/700) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 28221157022570 |  | Radiator de panouri din otel 22K 500/700 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IB06A |  | Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (Korado Radik Klasik 22K 500/900) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |  |
|  | 28221157022590 |  | Radiator de panouri din otel 22K 500/900 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IB06C |  | Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Korado Radik Klasik 22K 500/1600) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 28221157022516 |  | Radiator de panouri din otel 22K 500/1600 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,250 |  |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IB06B |  | Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Korado Radik Klasik 33K 500/1400) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,600 |  |  |  |
|  | 28221157033514 |  | Radiator de panouri din otel 33K 500/1400 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IB06C |  | Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Korado Radik Klasik 33K 500/1600) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,400 |  |  |  |
|  | 28221157033516 |  | Radiator de panouri din otel 33K 500/1600 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,400 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | SC11B |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Korado Koralux Linear Classic 400x1200) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,900 |  |  |  |
|  | 2875114201170 |  | Portprosop Korado Koralux Linear Classic 400x1200 |  |  | buc |  | 2,050 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet termic pentru radiator (tur) d15mm) |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,040 |  |  |  |
|  | 287527420229 |  | Robinet termic pentru radiator (tur) d15mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,336 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,672 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet termic pentru radiator (retur) d15mm) |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,040 |  |  |  |
|  | 287527420230 |  | Robinet termic pentru radiator (retur) d15mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,336 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,672 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Cap termostatic cu executare antivandal d15mm) |  |  | buc |  | 23,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,140 |  |  |  |
|  | 287527420231 |  | Cap termostatic cu executare antivandal d15mm |  |  | buc |  | 23,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,276 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,552 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet pentru aerisire Maievski d15mm) |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,800 |  |  |  |
|  | 29131345030155 |  | Robinet pentru aerisire Maievski d15mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 2,800 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ID02A |  | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Teu cu cep pentru drenaj d15mm) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |  |
|  | 28752741140*15 |  | Teu cu cep pentru drenaj d15mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 100,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 23,000 |  |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 100,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (FIRAT PPR/FB d20x3,4mm) |  |  | m |  | 135,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 40,500 |  |  |  |
|  | 2521216712203 |  | Teava FIRAT PPR/FB d20x3,4mm |  |  | m |  | 139,050 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (FIRAT PPR/FB d25x4,2mm) |  |  | m |  | 41,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 14,350 |  |  |  |
|  | 2521216712254 |  | Teava FIRAT PPR/FB d25x4,2mm |  |  | m |  | 42,230 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (FIRAT PPR/FB d32x5,4mm) |  |  | m |  | 122,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 48,800 |  |  |  |
|  | 2521216712325 |  | Teava FIRAT PPR/FB d32x5,4mm |  |  | m |  | 125,660 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | IC36D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm (FIRAT PPR/FB d40x6,2mm) |  |  | m |  | 121,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 54,450 |  |  |  |
|  | 2521216712406 |  | Teava FIRAT PPR/FB d40х6,2mm |  |  | m |  | 124,630 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 176,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 15,840 |  |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 7,040 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 243,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 26,730 |  |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 12,150 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (mansoane din cauciuc spumos Armaflex ACE D=22x32 mm) |  |  | m |  | 135,000 |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 68,850 |  |  |  |
|  | 332051735223*223 |  | Termoizolatie conducte mansoane din cauciuc spumos Armaflex ACE D=22x32 mm |  |  | m |  | 146,002 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (mansoane din cauciuc spumos Armaflex ACE D=28x32 mm) |  |  | m |  | 41,000 |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 20,910 |  |  |  |
|  | 332051735223*283 |  | Termoizolatie conducte mansoane din cauciuc spumos Armaflex ACE D=28x32 mm |  |  | m |  | 44,342 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (mansoane din cauciuc spumos Armaflex ACE D=35x32 mm) |  |  | m |  | 122,000 |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 62,220 |  |  |  |
|  | 332051735223*353 |  | Termoizolatie conducte mansoane din cauciuc spumos Armaflex ACE D=35x32 mm |  |  | m |  | 131,943 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (mansoane din cauciuc spumos Armaflex ACE D=42x32 mm) |  |  | m |  | 121,000 |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 61,710 |  |  |  |
|  | 332051735223*423 |  | Termoizolatie conducte mansoane din cauciuc spumos Armaflex ACE D=42x32 mm |  |  | m |  | 130,862 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Registru de distributie(tur+retur) Dn 50 cu 5 ramuri Dn20. De echipat cu insertii de control incorporate, robineti de scurgere, manometri, termometri si dezaeratori. Oventrop) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,400 |  |  |  |
|  | 29131241241254*205 |  | Distribuitor-colector (tur+retur) Dn 50 cu 5 ramuri Dn20. De echipat cu insertii de control incorporate, robineti de scurgere, manometri, termometri si dezaeratori. Oventrop |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |  |
|  | 2875274418000 |  | Flansa oarba |  |  | buc |  | 0,050 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dezaerator automat Danfoss DN15mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 29131345030158 |  | Dezaerator automat Danfoss d15mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,200 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termomanometru cu robinet de control Pmax=10 бар, Tmax=100 С |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |  |
|  | 33205000323 |  | Termomanometru cu robinet de control |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Clapeta de balansare, cu drenaj STROMAX-M DN15mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |  |
|  | 287527420232*15 |  | Clapeta de balansare, cu drenaj STROMAX-M DN15mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Clapeta de inchidere, cu drenaj STROMAX-M DN15mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |  |
|  | 287527420232*151 |  | Clapeta de de inchidere, cu drenaj STROMAX-M DN15mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Clapeta de balansare, cu drenaj STROMAX-M DN20mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,230 |  |  |  |
|  | 2875274202520*20 |  | Clapeta de balansare, cu drenaj STROMAX-M DN20mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Clapeta de inchidere, cu drenaj STROMAX-M DN20mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,230 |  |  |  |
|  | 2875274202520*201 |  | Clapeta de de inchidere, cu drenaj STROMAX-M DN20mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Clapeta de balansare, cu drenaj STROMAX-M DN25mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,460 |  |  |  |
|  | 2875274202520*25 |  | Clapeta de balansare, cu drenaj STROMAX-M DN25mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Clapeta de inchidere, cu drenaj STROMAX-M DN25mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,460 |  |  |  |
|  | 2875274202520*251 |  | Clapeta de de inchidere, cu drenaj STROMAX-M DN20mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet de inchidere Danfoss DN15mm) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,720 |  |  |  |
|  | 287527420232*162 |  | Robinet de inchidere Danfoss DN15mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet de inchidere Danfoss DN20mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,460 |  |  |  |
|  | 2875274202520*163 |  | Robinet de inchidere Danfoss DN20mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet de inchidere Danfoss DN25mm) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,920 |  |  |  |
|  | 2875274202520*164 |  | Robinet de inchidere Danfoss DN25mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Ventilatie si aer conditionat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (ПВ1,ПВ2) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 113,480 |  |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 1,005 |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,015 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,502 |  |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,301 |  |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 120,600 |  |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 32,160 |  |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 120,600 |  |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 32,160 |  |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | VC09A |  | Montarea agragatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (Unitate compresor-condens exterior КПВ1,КПВ2) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 42,080 |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 7,035 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,402 |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,300 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | VC17A |  | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (ПВ3,ПВ4) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 99,540 |  |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,804 |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,010 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,402 |  |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,201 |  |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 120,600 |  |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 20,100 |  |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 120,600 |  |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 20,100 |  |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,700 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | VC09A |  | Montarea agragatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (Unitate compresor-condens exterior K1,K2,K3,K4,K5) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 105,200 |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 17,587 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,005 |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 3,250 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (K1,K2,К3,К4,К5) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 283,700 |  |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 2,512 |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 7,537 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,256 |  |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,754 |  |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 301,500 |  |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 40,200 |  |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 80,400 |  |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 301,500 |  |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 80,400 |  |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 40,200 |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 2,500 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (K6,K7) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 113,480 |  |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 1,005 |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,015 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,502 |  |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,301 |  |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 120,600 |  |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 32,160 |  |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 120,600 |  |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 32,160 |  |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | VC12A |  | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de aerisire) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 35,480 |  |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 1,327 |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 4,020 |  |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,402 |  |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 32,160 |  |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 12,060 |  |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  | buc |  | 32,160 |  |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 12,060 |  |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 17,440 |  |  |  |
|  | 2811236829000** |  | Dispozitiv de actionare electrica |  |  | buc |  | 4,120 |  |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 2,060 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,247 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | VC33A |  | Panou pentru repartizarea uniforma a aerului in camera de tratare, confectionat din lamele de tabla zincata (Camera de presiune statica cu regulator de debit de aer - 30buc) |  |  | m2 |  | 27,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 155,250 |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,354 |  |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,542 |  |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  |  | buc |  | 433,296 |  |  |  |
|  | 2874115821095 |  | Surub cap hexagonal M 12 x 120 |  |  | buc |  | 433,296 |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 8,100 |  |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 10,800 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilatie si aer conditionat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Ventilatie si aer conditionat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Pret de piata |  | (ПВ1,ПВ2) Instalare de alimentare si evacuare Komfovent Verso CF2000FC5, Ln=1800m3/h, Lв = 1700m3/h, H=200Pa, N=0,85+8,5 kW, n=3400rpm. ~380x3v in set : Doua clapete izolate cu deschidere automata 600x300mm, cu actionare electrica 24V; Doua filtre de aer clasa F7; Recuperator de caldura aer evacuat; Incalzitor cu freon |  |  | set |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 901752601601 |  | Instalare de alimentare si evacuare Komfovent Verso CF2000FC5, Ln=1800m3/h, Lв = 1700m3/h, H=200Pa, N=0,85+8,5 kW, n=3400rpm. ~380x3v in set : Doua clapete izolate cu deschidere automata 600x300mm, cu actionare electrica 24V; Doua filtre de aer clasa F7; Recuperator de caldura aer evacuat; Incalzitor cu freon |  |  | set |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Pret de piata |  | (КПВ1,КПВ2) Unitate compresor-condens exterior MOU-48HFN8a+KA8141, Qt=16 kW Qх=14 kW |  |  | set |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 901752601602 |  | Unitate compresor-condens exterior MOU-48HFN8a+KA8141, Qt=16 kW Qх=14 kW |  |  | set |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Pret de piata |  | (ПВ3,ПВ4) Instalare de alimentare si evacuare L=120-140m3/h, H=50Pa, N =0,1kW : Climtec RD 200 standart in set |  |  | set |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 901752601603 |  | Instalare de alimentare si evacuare L=120-140m3/h, H=50Pa, N =0,1kW : Climtec RD 200 standart in set |  |  | set |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Pret de piata |  | (K1,K2,K3,K4,K5) Unitate compresor-condens exterior Mitsubishi Electric PUHZ-P250 YKA , Qt=27kW, Qх=25kW, N=8,47kW, ~380X3 in set |  |  | set |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 901752601605 |  | Unitate compresor-condens exterior Mitsubishi Electric PUHZ-P250 YKA , Qт=27kW, Qх=25kW, N=8,47kW, ~380X3 in set |  |  | set |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Pret de piata |  | (K1,K2,K3,K4,K5) Unitati interioare de conducte Mitsubishi Electric PEA-RP 250 GAQ , Qt=27kW, Qх=25kW, N=1,1kW, ~380X3 in set |  |  | set |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 901752601607 |  | Unitati interioare de conducte Mitsubishi Electric PEA-RP 250 GAQ , Qt=27kW, Qх=25kW, N=1,1kW, ~380X3 in set |  |  | set |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Pret de piata |  | (K6,K7) Сonditioner Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE3/MUZ-SF25VE , Qt=4,0 kW, Qx=3,4 kW, N=1kW, ~220 in set |  |  | set |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 901752601608 |  | Сonditioner Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE3/MUZ-SF25VE , Qt=4,0 kW, Qx=3,4 kW, N=1kW, ~220 in set |  |  | set |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Pret de piata |  | Clapete de aerisire izolate 600x300mm cu actionare electrica N=100W |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 901752601611 |  | Clapeta de aerisire izolata 600x300mm cu actionare electrica N=100W |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Pret de piata |  | Camera de presiune statica cu regulator de debit de aer 200x250mm THOR-200-250 |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |  |
|  | 90175260138 |  | Camera de presiune statica cu regulator de debit de aer 200x250mm THOR-200-250 |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilatie si aer conditionat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

7. Automatizare . (Marca AIVC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-002-03 |  | Senzor termic |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,600 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-08-002-02 |  | Senzor de presiune |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,640 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-08-003-06 |  | Control Panel |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,000 |  |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,800 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,076 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,348 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-08-002-03 |  | Senzor termic |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,500 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,950 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-08-003-06 |  | Panou de control |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 40,000 |  |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,019 |  |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,190 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,870 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,300 |  |  |  |
|  | 1011111 |  | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm |  |  | t |  | 0,014 |  |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,476 |  |  |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,460 |  |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 1,060 |  |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,560 |  |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,980 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-574-1 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 |  |  | 100 жил |  | 0,560 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,408 |  |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,571 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,112 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 3,150 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 74,970 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 3,024 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 42,210 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 42,210 |  |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,630 |  |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 3,150 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 21,105 |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 56,700 |  |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 5,670 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,346 |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 49,770 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 8,505 |  |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 15,246 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,346 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 3,150 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 39,060 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,026 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,013 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,575 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,228 |  |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 9,450 |  |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 9,450 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,228 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-158-4 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,080 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,373 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,162 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,091 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 33321271-02 |  | KCBBнг(А)-LS 4x0.22mm |  |  | m |  | 85,000 |  |  |  |
|  | 33321271-02 |  | KCBBнг(А)-LS 4x0.22mm |  |  | m |  | 85,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 335000304-05 |  | Cablu KВВГнг-LS 4x0.75mm |  |  | m |  | 165,000 |  |  |  |
|  | 335000304-05 |  | Cablu KВВГнг-LS 4x0.75mm |  |  | m |  | 165,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 335000272-041 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x1.5mm |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |
|  | 335000272-041 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x1.5mm |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 335000272-02 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm |  |  | m |  | 45,000 |  |  |  |
|  | 335000272-02 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm |  |  | m |  | 45,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 441000-1560 |  | Teava PVC d=20mm |  |  | m |  | 315,000 |  |  |  |
|  | 441000-1560 |  | Teava PVC d=20mm |  |  | m |  | 315,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Sistemele RA1-RA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 3380204-03 |  | Senzor de temperatura pentru conducta de aer Pt 1000 limitele de lucru 0...+50grC "Komfovent" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 3380204-03 |  | Senzor de temperatura pentru duct aerului Pt 1000 limitele de lucru 0...+50grC "Komfovent" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 3380204-08 |  | Senzor de temperatura evaporatorului-inclus in livrare cuAhu KIT KA8141 "Komfovent" (complect compartimentul IVC) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 3380204-08 |  | Senzor de temperatura evaporatorului-inclus in livrare cuAhu KIT KA8141 "Komfovent" (complect compartimentul IVC) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 3380204-09 |  | Senzor de presiune pentru conducta de aer, limitele de lucru 30...+500grPa "Komfovent" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 3380204-09 |  | Senzor de presiune pentru conducta de aer, limitele de lucru 30...+500grPa "Komfovent" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 3380118-25 |  | VP Control Panel C5.1 cu afisaj si programare "Komfovent" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 3380118-25 |  | VP Control Panel C5.1 cu afisaj si programare "Komfovent" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 338039-04 |  | Sensor de temperatura interioara PAC-SE41TS-E, limitele de lucru -20...+65gr.C "Mitsubishi electric" |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 338039-04 |  | Sensor de temperatura interioara PAC-SE41TS-E, limitele de lucru -20...+65gr.C "Mitsubishi electric" |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 338039-05 |  | Panou de control PAR-31MAA (Pentru control manual la distanta) "Mitsubishi electric" |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 338039-05 |  | Panou de control PAR-31MAA (Pentru control manual la distanta) "Mitsubishi electric" |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 5550225-03 |  | Dulap dim:500x400x250mm IP65 STB504025 (PCRA1, PCRA2) |  |  | set |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 5550225-03 |  | Dulap dim:500x400x250mm IP65 STB504025 |  |  | set |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 5550235-1 |  | -Intreruptor automat cu 1 pol, 1.0A, BA14-26-14-20УЗ |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 5550235-1 |  | Intreruptor automat cu 1 pol, 1.0A, BA14-26-14-20УЗ |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 338000502-10 |  | -Releu intermediar PЭК77/4 , 10A 220V DC |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 338000502-10 |  | Releu intermediar PЭК 77/4 10A 220V DC |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 338000502-24 |  | -Modul de priza PPM77/4 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 338000502-24 |  | Modul de priza PPM 77/4 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 33410011-02 |  | -Buton KE-011 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 33410011-02 |  | Buton KE-011 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 33800015-30 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 33800015-30 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 33800015-32 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 33800015-32 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 33800015-29 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 33800015-29 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 33800016-11 |  | -Diod Д226Б |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 33800016-11 |  | Diod Д226Б |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemele RA1-RA2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

8. Retele de telecomunicatii .  (Marca TS)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Retele de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-112-01 |  | Dulap pentru telecomunicatii |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-04-112-01 |  | Switch fe distributie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-01-039-06 |  | ODF Panel 19", 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-04-112-01 |  | Switch 24-1G |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-01-039-06 |  | Patch Panel |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-01-039-06 |  | Organaizer |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-01-039-06 |  | Filtre de retea PDU |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 07-03-002-01 |  | Modul de ventilatie cu termostat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,610 |  |  |  |
|  | 2019180 |  | Placi metalice |  |  | kg |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 030404 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 11-04-008-01 |  | SFP module, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,090 |  |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,672 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,760 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,680 |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 3,160 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,540 |  |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,968 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-02-407-3 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,237 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,032 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,940 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. |  |  | 100 m |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,303 |  |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut. |  | 0,486 |  |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,486 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,122 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,062 |  |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,160 |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 2,440 |  |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-147-10 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,760 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,020 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,025 |  |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 0,418 |  |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,418 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,025 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-03-574-1 |  | Conectori optici |  |  | 100 fire |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,168 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 10-02-030-05 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,200 |  |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 10-01-039-06 |  | Polita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,187 |  |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,081 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,045 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2Rj-45 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2Rj-45 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 333414-04 |  | Conector RJ45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 3334144-04 |  | Conector RJ45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 33500221-58 |  | Cablu de cupru UTP cat.6 |  |  | m |  | 30,000 |  |  |  |
|  | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.6 |  |  | m |  | 30,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 33400184-132 |  | Patch-cord optic (LC-SC. LC-LC, SC-SC) SM 3m |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 33400184-132 |  | Patch-cord optic (LC-SC. LC-LC, SC-SC) SM 3m, |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |
|  | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |  |  |
|  | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 333720011-1 |  | Canal cablu din plastic din 2 sectiuni 80x40mm, cu capac +perete despartitor, de tipul ДКС TA-GN 80x40 |  |  | m |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 333720011-2 |  | Canal cablu din plastic din 2 sectiuni 80x40mm, cu capac +perete despartitor, de tipul ДКС TA-GN 80x40 |  |  | m |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 333720011-3 |  | Clema imbinare canal -cablu 80x40mm, de tipul GAN 80 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 333720011-3 |  | Clema imbinare canal -cablu 80x40mm, de tipul GAN 80 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 333720011-4 |  | Unghi intern 80x40mm, de tipul NIAV 80x40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 333720011-4 |  | Unghi intern 80x40mm, de tipul NIAV 80x40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 333720011-5 |  | Unghi plat 80x40mm, de tipul NPAN 80x40 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 333720011-5 |  | Unghi plat 80x40mm, de tipul NPAN 80x40 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 333720011-6 |  | Capac capat canal-cablu 80x40mm , de tipul LAN 80x40 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 333720011-6 |  | Capac capat canal-cablu 80x40mm , de tipul LAN 80x40 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 3337102 |  | Elemente de fixare |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3337102 |  | Elemente de fixare |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 10-01-039-06 |  | Suport pentru reglete |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Regleta telefonica |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 10-02-030-01 |  | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,200 |  |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 10-02-030-02 |  | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,200 |  |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de telefonie |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 10-01-039-05 |  | Piese diverse: Rama |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,310 |  |  |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,168 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,760 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,680 |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 3,160 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,540 |  |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,968 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,350 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,964 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,108 |  |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,280 |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 4,270 |  |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,017 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,007 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,056 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e |  |  | m |  | 35,000 |  |  |  |
|  | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e, |  |  | m |  | 35,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |
|  | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 10-08-016-01 |  | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 15,000 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,390 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 10-04-065-03 |  | Difuzor |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,260 |  |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,418 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,760 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Retele de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 3370212-0121 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 18U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata (7008lei 28.04.2024 fantastic.md) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3370212-0121 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 18U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 33700216-011 |  | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 33700216-011 |  | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 33700216-015 |  | SWITCH 24x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 33700216-015 |  | SWITCH 24x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 3370212-20 |  | 24 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 3370212-20 |  | 24 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 3334112-20 |  | Organaizer cablurim 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3334112-20 |  | Organaizer cablurim 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 33700216-045 |  | PDU (Power distribution unit) ,16A, 200-240V, 50/60Hz 8 prize Single Phase, vertical mounting for rack |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 33700216-045 |  | PDU (Power distribution unit) ,16A, 200-240V, 50/60Hz 8 prize Single Phase, vertical mounting for rack |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 33700216-050 |  | SFP module 30km, necesare pentru infrastructura |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 33700216-050 |  | SFP module 30km, necesare pentru infrastructura |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 333410001-14 |  | Sursa de alimentare garantata , 1000W,2U tip UPS 1000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 333410001-14 |  | Sursa de alimentare garantata , 1000W,2U tip UPS 1000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 3334114-03 |  | Polita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 3334114-03 |  | Poita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 33700217-16 |  | Aparat telefonic IP Rj-11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 33700217-16 |  | Aparat telefonic IP Rj-11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 33700217-17 |  | Aparat telefonic cu montare de perete IP Rj-11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 33700217-17 |  | Aparat telefonic cu montare de perete IP Rj-11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 33701214-3 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 33701214-3 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

9. Pretul Programei de testare (Marca-TS1)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3334114-021 |  | Testarea si verificarea liniilor retelelor de cablare structurata, conform standardului categoria 5e |  |  | 1 programa |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3334114-021 |  | Testarea si verificarea liniilor retelelor de cablare structurata, conform standardului categoria 5e |  |  | 1 progra |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

10. Utilaj tehnologic (comp TP)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calcul |  | Cheltueli pentru instalarea utilajului, mobilierului care nu necesita montare. (0.5% din cost capitol "Utilaj") |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 91,850 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Echipament furnizat de Beneficiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pret furnizor |  | Palet de lemn sarcina pвna la 3.t L 1200 . 148*4. Dimensiuni: 1200 x800x145 |  |  | buc |  | 76,000 |  |  |  |
|  | 1102030010902 |  | palet de lemn sarcina pвna la 3.t L 1200 . 148*4. Dimensiuni: 1200 x800x145 |  |  | buc |  | 76,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pret furnizor |  | Raft cu 4 polite atesy inox sarcina totala pe raft 1200 kg; Dimensiuni: 1500 x700x2000 |  |  | buc |  | 162,000 |  |  |  |
|  | 1102030010903 |  | Raft cu 4 polite atesy inox sarcina totala pe raft 1200 kg; Dimensiuni: 1500 x700x2000 |  |  | buc |  | 162,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pret furnizor |  | Raft cu 4 polite atesy inox sarcina totala pe raft 4000 kg; Dimensiuni: 1200 x700x2000 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 1102030010904 |  | Raft cu 4 polite atesy inox sarcina totala pe raft 4000 kg; Dimensiuni: 1200 x700x2000 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pret furnizor |  | Stivuitor manual cu ridicare electrica tensiune 12 volti capacitate de оncarcare 0,5t , raza de оntoarcere 1340mm Baterie V/Ah , capacitate terie Ah 12/210 S S E - 1030 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 201020300258 |  | Stivuitor manual cu ridicare electrica tensiune 12 volti capacitate de оncarcare 0,5t , raza de оntoarcere 1340mm Baterie V/Ah , capacitate terie Ah 12/210 S S E - 1030 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pret furnizor |  | Stivuitor hidraulic manual capacitate de оncarcare nominala 1000kg Unilift cu patru stвlpi, Оnaltimea de ridicare =3000mm Latimea totala a furcilor 550 mm dimensiuni,mm 1600 x 700 x 2010 SHM-1030 utiling |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 201020300259 |  | Stivuitor hidraulic manual capacitate de оncarcare nominala 1000kg Unilift cu patru stвlpi, Оnaltimea de ridicare =3000mm Latimea totala a furcilor 550 mm dimensiuni,mm 1600 x 700 x 2010 SHM-1030 utiling |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pret furnizor |  | STIVUITOARE ELECTRICE DIN NOUA SERIE FB Capacitatea de оncarcare (kg) 1800 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 201020300210 |  | STIVUITOARE ELECTRICE DIN NOUA SERIE FB Capacitatea de оncarcare (kg) 1800 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pret furnizor |  | Aparatul pentru muscator MMK-20 , 220V |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 201020300216 |  | Aparatul pentru muscator MMK-20 , 220V |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pret furnizor |  | Respingator cu ultrasunete pentru soareci si sobolani |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 201020300200 |  | ARespingator cu ultrasunete pentru soareci si sobolani |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pret furnizor |  | Lampa bactericida pe perete . N=0,12kW /220 V |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 201020300223 |  | Lampa bactericida pe perete . N=0,12kW /220 V |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pret furnizor |  | Cintare electrinice pe podea Pina 500 kg |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 201020300288 |  | Cintare electrinice pe podea Pina 500 kg |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pret furnizor |  | Dulap personal Dimensiuni: 450x550x2000 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 201020300221 |  | Dulap personal Dimensiuni: 450x550x2000 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pret furnizor |  | Masa pentru oficiu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 201020300217 |  | Masa pentru oficiu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pret furnizor |  | Dulap de oficiu Dimensiuni: 1000x450x1800 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 201020300220 |  | Dulap de oficiu Dimensiuni: 1000x450x1800 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pret furnizor |  | Masa cu polita cu blat (servitoare) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 201020300224 |  | Masa cu polita cu blat (servitoare) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pret furnizor |  | Sapaltorie incorporate in masa Ac,ar, ф15, C ф50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 201020300225 |  | Sapaltorie incorporate in masa Ac,ar, ф15, C ф50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pret furnizor |  | Spalatorie inventar (поддон) Cuva de scufundare pentru echipamente de curatare cu chiuveta pe doua niveluri si capac cu grila din otel inoxidabil Ac,ar,ф15, C ф 50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 201020300228 |  | Spalatorie inventar (поддон) Cuva de scufundare pentru echipamente de curatare cu chiuveta pe doua niveluri si capac cu grila din otel inoxidabil Ac,ar,ф15, C ф 50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pret furnizor |  | Aspirator pentru curatare uscata si umeda Karcher N=0.7KW/220B |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 201020300229 |  | Aspirator pentru curatare uscata si umeda Karcher N=0.7KW/220B |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament furnizat de Beneficiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |