Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._115_

din “__15__” __09__ 2021__

# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea: Reactive de laborator   CS Căușeni 2026
                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_                   Lecitație deschisă_
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): _____

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:_

https://cscauseni.md/transparenta/achizitii-publice/

- Denumirea autorității contractante: IMSP CS Căușeni

- IDNO: 1013608001170

- Adresa_orașul Căușeni, str. Ana și Alexandru 14

- Numărul de telefon/fax: 069762197

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: cscauseni@ms.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lotul 1 | Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A-15/A-25 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374) |  |  |  |  |
| 1.1 | 33696500-0 | ALANINE AMINOTRANSFERAS E ALT/GPT | ml | 6000 | conform anexei nr. 22 | 15 360,00 |
| 1.2 | 33696500-0 | ALBUMIN | ml | 1200 | conform anexei nr. 22 | 1 236,00 |
| 1.3 | 33696500-0 | ALKALINE PHOSPHATASE(ALP) -AMP | ml | 1500 | conform anexei nr. 22 | 4 800,00 |
| 1.4 | 33696500-0 | alpha-AMYLASE - DIRECT | ml | 1500 | conform anexei nr. 22 | 18 015,00 |
| 1.5 | 33696500-0 | ASPARTATE AMINOTRANSFERAS E (AST/GOT) | ml | 6000 | conform anexei nr. 22 | 15 360,00 |
| 1.6 | 33696500-0 | BILIRUBIN (DIRECT) | ml | 6000 | conform anexei nr. 22 | 7 140,00 |
| 1.7 | 33696500-0 | BILIRUBIN (TOTAL) | ml | 6000 | conform anexei nr. 22 | 7020,00 |
| 1.8 | 33696500-0 | CALCIUM-ARSENAZO | ml | 1500 | conform anexei nr. 22 | 2 175,00 |
| 1.9 | 33696500-0 | CHOLESTEROL | ml | 6000 | conform anexei nr. 22 | 11 160,00 |
| 1.10 | 33696500-0 | CHOLESTEROL HDL DIRECT | ml | 3840 | conform anexei nr. 22 | 72 038,40 |
| 1.11 | 33696500-0 | CHOLESTEROL LDL DIRECT | ml | 3840 | conform anexei nr. 22 | 120 921,60 |
| 1.12 | 33696500-0 | CREATININE | ml | 5000 | conform anexei nr. 22 | 3 650,00 |
| 1.13 | 33696500-0 | gamma-GLUTAMYL TRANSFERASE | ml | 1000 | conform anexei nr. 22 | 4 810,00 |
| 1.14 | 33696500-0 | GLUCOSE | ml | 7000 | conform anexei nr. 22 | 5 110,00 |
| 1.15 | 33696500-0 | IRON FERROZINE | ml | 1000 | conform anexei nr. 22 | 3 630,00 |
| 1.16 | 33696500-0 | MAGNESIUM | ml | 1200 | conform anexei nr. 22 | 2 472,00 |
|  |  |  |  |  | conform anexei nr. 22 |  |
| 1.17 | 33696500-0 | PROTEIN (TOTAL) | ml | 1200 | conform anexei nr. 22 | 1 236,00 |
| 1.18 | 33696500-0 | PROTEIN (URINE) | ml | 1000 | conform anexei nr. 22 | 1 300,00 |
| 1.19 | 33696500-0 | TRIGLYCERIDES | ml | 4000 | conform anexei nr. 22 | 8 520,00 |
| 1.20 | 33696500-0 | UREA/BUN - UV | ml | 6000 | conform anexei nr. 22 | 13 500,00 |
| 1.21 | 33696500-0 | URIC ACID | ml | 3000 | conform anexei nr. 22 | 6 330,00 |
| 1.22 | 33696500-0 | ANTI-STREPTOLYSIN O (ASO) | ml | 1200 | conform anexei nr. 22 | 21 588,00 |
| 1.23 | 33696500-0 | C-REACTIVE PROTEIN (CRP) | ml | 1200 | conform anexei nr. 22 | 18 360,00 |
| 1.24 | 33696500-0 | RHEUMATOID FACTORS (RF) | ml | 1200 | conform anexei nr. 22 | 12 960,00 |
| 1.25 | 33696500-0 | HEMOGLOBIN A1C- DIRECT (HbA1C-DIR) BA | ml | 864 | conform anexei nr. 22 | 88 188,48 |
| 1.26 | 33696500-0 | ANTI-STREPTOLYSIN O (ASO) -SLIDE | ml | 300 | conform anexei nr. 22 | 960,00 |
| 1.27 | 33696500-0 | RHEUMATOID FACTORS (RF) SLIDE | test | 300 | conform anexei nr. 22 | 960,00 |
| 1.28 | 33696500-0 | ANTI-STREPTOLYSIN (ASO) STANDARD | tetst | 6 | conform anexei nr. 22 | 899,52 |
| 1.29 | 33696500-0 | ASSAYED CONTROL URINE | ml | 100 | conform anexei nr. 22 | 7 203,00 |
| 1.30 | 33696500-0 | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN | ml | 200 | conform anexei nr. 22 | 14 698,00 |
| 1.31 | 33696500-0 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN) | ml | 200 | conform anexei nr. 22 | 14 698,00 |
| 1.32 | 33696500-0 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I I (HUMAN) | ml | 200 | conform anexei nr. 22 | 14 698,00 |
| 1.33 | 33696500-0 | C-REACTIVE PROTEIN -hs STANDARD (CRP-hs) | ml | 6 | conform anexei nr. 22 | 899,52 |
| 1.34 | 33696500-0 | HEMOGLOBIN AIC CONTROL (ELEVATED) | ml | 4 | conform anexei nr. 22 | 5 614,96 |
| 1.35 | 33696500-0 | HEMOGLOBIN AIC CONTROL (NORMAL) | ml | 4 | conform anexei nr. 22 | 5 614,96 |
| 1.36 | 33696500-0 | HEMOGLOBIN AICDIRECT (HbAICDIR STANDAR | ml | 4 | conform anexei nr. 22 | 5 999,68 |
| 1.37 | 33696500-0 | RHEUMATOID CONTROL SERUM I | ml | 30 | conform anexei nr. 22 | 9 550,50 |
| 1.38 | 33696500-0 | RHEUMATOID CONTROL SERUM I I | ml | 30 | conform anexei nr. 22 | 9 550,50 |
| 1.39 | 33696500-0 | RHEIJMATOID FACTORS (RF) STANDARD | Set | 6 | conform anexei nr. 22 | 899,52 |
|  |  | Total Lot 1 |  |  | conform anexei nr. 22 | 559 126,64 |
| 2 | Lotul 2 | Consumabile n/u analiz. biochimic automat A-15/A-25 Biosvstems (sistem închis) (a.17 Ord MS nr.374 din05.05.14) accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374) |  |  | conform anexei nr. 22 |  |
| 2.1 | 33696500-0 | CONCENTRATED SYSTEM LIQUID 1 L | ml | 5000 | conform anexei nr. 22 | 8 900,00 |
| 2.2 | 33696500-0 | CONCENTRATED WASHING SOLUTION | ml | 300 | conform anexei nr. 22 | 6 345,00 |
| 2.3 | 33696500-0 | WASHING SOLUTION | ml | 5000 | conform anexei nr. 22 | 6 400,00 |
| 2.4 | 33696500-0 | REACTION ROTOR | buc | 1 500 | conform anexei nr. 22 | 297 330,00 |
| 2.5 | 33696500-0 | SAMPLE WELLS | buc | 15000 | conform anexei nr. 22 | 9 900,00 |
| 2.6 | 33696500-0 | 6V/10W HAL.LAMPS PACK(5 UNITS) - A-15 | buc | 1 | conform anexei nr. 22 | 1 071,57 |
| 2.7 | 33696500-0 | 12V/20W HALOGEN LAMP (5 UNITS) - A-25 | buc | 1 | conform anexei nr. 22 | 2 114,68 |
|  |  | Total Lot 2 |  |  | conform anexei nr. 22 | 332 061,25 |
| 3 | Lotul 3 | Reagenti,calibratori material de control p/u analiz. hematologice automat 3diff Mindray BC-20s (sist. inchis) (a. 170rd.MS orii/consumabile/piese de schimb(a. 18 Ord.MS nr.374 din 05.05.14) |  |  | conform anexei nr. 22 |  |
| 3.1 | 33696500-0 | M-30D DILUENT | set | 30 | conform anexei nr. 22 | 29 722,80 |
| 3.2 | 33696500- 0 | M-30CFL LYSE | set | 30 | conform anexei nr. 22 | 40 531,20 |
| 3.3 | 33696500-0 | M-68 Probe Cleanser | set | 50 | conform anexei nr. 22 | 24 564,00 |
| 3.4 | 33696500-0 | BC-3D Control 3 x 3.0m1 Tri-pack(1L, 1N, 1H) | set | 12 | conform anexei nr. 22 | 29 484,12 |
| 3.5 | 33696500-0 | Hirtie termo 50 mm | buc | 400 | conform anexei nr. 22 | 10 000,00 |
|  |  | Total lotul 3 |  |  |  | 134 302,12 |
| 4 | Lotul 4 | Reagenţi,calibratori şi material de control p/u coagulometru CA-02 (sistem închis) (a.17 Ord MS nr.374), accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374) |  |  |  |  |
| 4.1 | 33696500-0 | FIBRINOGEN CLAUSS A | ml | 480 | conform anexei nr. 22 | 76 521,60 |
| 4.2 | 33696500-0 | FIBRINOGEN CLAUSS B (IMIDAZOL) | ml | 960 | conform anexei nr. 22 | 20 803,20 |
|  |  | Total lotul 4 |  |  |  | 97 324,80 |
| 5 | Lotul 5 | Consumabile p/u coagulometru CA-02 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374) |  |  |  |  |
| 5.1 | 33696500-0 | Cuve pentru coagulometru Clindiag CA-02 | buc | 7000 | conform anexei nr. 22 | 17 990,00 |
| 5.2 | 33696500-0 | Bara metalica pentru coagulometru Clindiag CA-02 | buc | 7000 | conform anexei nr. 22 | 17 990,00 |
| 5.3 | 33696500- 0 | Hirtie pentru Coagulometru CA-02 | buc | 100 | conform anexei nr. 22 | 2 500,00 |
|  |  | Total lotul 5 |  |  |  | 38 480,00 |
| 6 | Lotul 6 | Reagenţi şi material de control p/u analizator de urina H-100 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374), accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374) |  |  |  |  |
| 6.1 | 33696500- 0 | DIRUI H l0 urine strips | set | 200 | conform anexei nr. 22 | 37 824,00 |
| 6.2 | 33696500-0 | Urinalysis Control (Positive + Negative) | set | 12 | conform anexei nr. 22 | 7 906,92 |
|  |  | Total lotul 6 |  |  |  | 45 730,92 |
| 7 | Lotul 7 | Teste pentru determinarea sângelui ocult în masele fecale |  |  |  |  |
| 7.1 | 33696500-0 | Teste pentru determinarea sângelui ocult în masele fecale | buc | 80 | conform anexei nr. 22 | 1 144,00 |
|  |  | Total lotul 7 |  |  |  | 1 144, 00 |
| 8 | Lotul 8 | Set p/u determinarea helmintozei |  |  |  |  |
| 8.1 | 33696500-0 | Set p/u determinarea helmintozei | buc | 1 000 | conform anexei nr. 22 | 36 020.00 |
|  |  | Total lotul 8 |  |  |  | 36 020.00 |
| 9. | Lotul 9 | Virfuri galbene 5-200 ul |  |  |  |  |
| 9.1 | 33696500-0 | Virfuri galbene 5-200 ul | buc | 20000 | conform anexei nr. 22 | 4 000.00 |
|  |  | Total lotul 9 |  |  |  | 4 000.00 |
| 10. | Lotul 10 | Virfuri albastre 100-1000 ul |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Virfuri albastre 100-1000 ul | buc | 5000 | conform anexei nr. 22 | 1 750.00 |
|  |  | Total lotul 10 |  |  |  | 1 750,00 |
| 11. | Lotul 11 | Reagenţi,calibratori şi material de control p/u coagulometru CA-02 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374) |  |  |  |  |
| 11.1 | 33696500-0 | Determinarea protrombinei | set | 6 | conform anexei nr. 22 | 9000 |
| 11.2 | 33696500-0 | Control plazmă Normal 1 ml | set | 20 | conform anexei nr. 22 | 1 400,00 |
|  |  | Total lotul 11 |  |  |  | 10 400,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1 260 339,73 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.________________________________

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  conform graficului de livrare

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _nu se aplic[

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoană împuternicită atît și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr.7 din Documentația Standart aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, nr. 115, din 15.09.2021 | da |
| 2. | DUAE | Conform modelului | DA |
| 3. | Oferta | Potrivit anexei 21,22,23, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei electronică | Da |
| 4. | Date despre participant | potrivit anexei 7 confirmate prin semnătura și ștampila electronică | Da |
| 5. | Garanția pentru ofertă | • Garanția bancară 1% • Transferul pe contul autorității contractante, anexa 9, 10 | Da |
| 6. | Certificat de înregistrare a întreprinderii | copia originalului emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei electronică | Da |
| 7. | Certificat de atribuire a contului bancar | copia originalului eliberat de banca deținătoare de cont, confirmată prin semnătura și ștam ila electronică | Da |
| 8. | Certificare de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor | copia originalui eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmată prin semnătura electronică | Da |
| 9. | Ultimul raport financiar | copie confirmată prin semnătura și ștampila electronică | Da |
| 10. | Certificat de calitate de la Producător | copie - confirmată prin semnătura electronică | Da |
| 11. | Lista fondatorilor operatorilor economici | original, cu indicarea numele, prenumele, codul personal | Da |
| 12. | Licența de activitate | copie - confirmată prin semnătura electronică | Da |
| 13. | Certificat CE | conform cerințelor indicate în Anexa nr. 1 - copie - confirmată prin semnătura electronică | Da |
| 14. | DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată | Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă. | Da |

- Garanția pentru ofertă, după caz________________________, cuantumul_1%.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz_________________, cuantumul_________.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz ____________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): 5% se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta_lei mold

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]_informația pe SIA RSAP

- pe: [data]_ informația pe SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _ SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

. Ofertele întârziate vor fi respinse

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică                                                     )

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_nu

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_ 16.02.2026

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _nu se aplică(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ________________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Panfilov Valentina  .

Confirm cantitatea și loturile

Vasian Ludmila, șef laborator

| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1. Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A-15/A-25 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374) |  |  |  |  |  |  |  |
| ALANINE AMINOTRANSFERASE(ALT/GPT) |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| ALBUMIN |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 5 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| ALKALINE PHOSPHATASE(ALP)-AMP |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 5 fl. x 16ml + 2fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| alpha-AMYLASE - DIRECT |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 5 fl. x 20 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT) |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| BILIRUBIN (DIRECT) |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| BILIRUBIN (TOTAL) |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| CALCIUM-ARSENAZO |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| CHOLESTEROL |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| CHOLESTEROL HDL DIRECT |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 4 fl. x 20 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| CHOLESTEROL LDL DIRECT |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 4 fl. x 20 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| CREATININE |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| gamma-GLUTAMYL TRANSFERASE |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| GLUCOSE |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| IRON FERROZINE |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| MAGNESIUM |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 5 fl. x 16ml + 2fl x 10ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| PROTEIN (TOTAL) |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| PROTEIN (URINE) |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 5 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| TRIGLYCERIDES |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| UREA/BUN - UV |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| URIC ACID |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| ANTI-STREPTOLYSIN O (ASO) |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 1 fl. x 40 ml + 1 fl x 10 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| C-REACTIVE PROTEIN (CRP) |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 2 fl. x 40 ml + 2 fl x 10 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| RHEUMATOID FACTORS (RF) |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 1 fl. x 40 ml + 1 fl x 10 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BA |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 1 x 60 ml +1 x 12ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| ANTI-STREPTOLYSIN O (ASO) - SLIDE |  |  |  |  | Ambalaj standard: Reactiv: Suspensie de particule de latex acoperite cu streptolizina O, azida de sodiu 0.95 g/L, tampon clorura de amoniu 200 mmol/L, pH 8.2 - 1 x 8mL, Control negativ : Ser continand ASLO < 200 UI/mL - 1 x 1 mL, Control pozitiv: Ser uman continand ASLO > 200 UI/mL - 1 x 1 mL, Carduri test(cu slide-uri) - 6 buc, Betisoare amestecatoare - 1 x 150, Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. – Detectabilitate: 200 UI/mL ASLO, utilizand un standard intern trasabil la Biological Reference Material BCR 97/662 (National Institute for Biological Standards and Control, UK). Valoarea de granita (cut-off value) poate varia cu pana la 25% depinzand de variatiile incontrolabile ale procedurii si de experienta de citire a operatorului. – Efect de imprastiere (zona): Valorile fals negative datorate efectului de concentratie ridicata sunt absente cel putin pana la 800 UI/mL ASO. – Interferente: Hemoglobina (5 g/L), bilirubina (15 mg/dL), factorul reumatoid (300 UI/mL) si lipemia (5 g/L) nu interfera. Alte medicamnte s substante pot interfera |  |  |
| RHEUMATOID FACTORS (RF) - SLIDE |  |  |  |  | Ambalaj standard: Reactiv: Reactiv: Suspensie de particule de latex acoperite cu gama-globulina umana, azida de sodiu 0.95 g/L, tampon glicina 100 mmol/L, pH 8.2 - 1 x 8mL, Control negativ : Ser continand RF <30 UI/mL. - 1 x 1 mL, Control pozitiv: Ser uman continand CRP>30 UI/mL - 1 x 1 mL, Carduri test(cu slide-uri) - 6 buc, Betisoare amestecatoare - 1 x 150, Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. - Detectabilitate: 30 UI/mL RF, utilizand un standard intern trasabil la WHO Reference Material W1066 (International Laboratory for Biological Standards, Amsterdam). Valoarea de granita (cut-off value) poate varia cu pana la 25% depinzand de variatiile incontrolabile ale procedurii si de experienta de citire a operatorului. - Efect de imprastiere(concentratie ridicata): valorile fals negative datorate efectului de concentratie ridicata sunt absente cel putin pana la 800 UI/mL RF. -Rezultate false:rezultatele obtinute cu acest reactiv nu au aratat diferente semnificative prin comparatie cu reactivi de referinta. Detalii ale experimentelor comparative sunt disponibile la cerere. - Interferente: hemoglobina (5 g/L), bilirubina (15 mg/dL) si lipemia (5 g/L) nu interfera. Alte medicamete s substante pot interfera. |  |  |
| ANTI-STREPTOLYSIN (ASO) STANDARD |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, 1 fl. x 1ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| ASSAYED CONTROL URINE |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, 1 set = 10 ml (I) + 10 ml (II) Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 5 fl. x 5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN) |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 5 fl. x 5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN) |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 5 fl. x 5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| C-REACTIVE PROTEIN -hs STANDARD (CRP-hs) |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, 1 fl. x 1ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 1 x 0,5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 1 x 0,5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 4 x 0,5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| RHEUMATOID CONTROL SERUM I |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 3 fl. x 1 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| RHEUMATOID CONTROL SERUM II |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, set 3 fl. x 1 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| RHEUMATOID FACTORS (RF) STANDARD |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A-15/A-25, 1 fl. x 3 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15/A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 Consumabile p/u analiz. biochimic automat A-15/A-25 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374) |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCENTRATED SYSTEM LIQUID 1 L |  |  |  |  | fl. 1000 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set |  |  |
| CONCENTRATED WASHING SOLUTION |  |  |  |  | fl. 100 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set |  |  |
| WASHING SOLUTION 1 L |  |  |  |  | fl. 1000 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15/A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set |  |  |
| REACTION ROTOR |  |  |  |  | specific p/u A-15/A-25 set 10 buc. |  |  |
| SAMPLE WELLS |  |  |  |  | specific p/u A-15/A-25 (dimensiuni 13,75 x 24,90 mm, volum 2 ml) set 1000 buc. |  |  |
| 6V/10W HAL.LAMPS PACK(5 UNITS) - A-15 |  |  |  |  | Halogen lamp pentru A15 6v 10w timp de lucru >2000 ore |  |  |
| 12V/20W HALOGEN LAMP (5 UNITS) - A-25 |  |  |  |  | Halogen lamp pentru A 25 12v 10w timp de lucru >2000 ore |  |  |
| Lotul3 Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat 3diff Mindray BC-20s (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| M-30D DILUENT |  |  |  |  | set 1 x 20 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| M-30CFL LYSE |  |  |  |  | set 1 x 500 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| M-68 Probe Cleanser |  |  |  |  | flac 1 x 50 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) |  |  |  |  | set 9 ml (3fl. x 3.0 ml). Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| Hirtie termo 50 mm |  |  |  |  | Hirtie termo 50 mm x 18 m |  |  |
| Lotul 4 Reagenţi,calibratori şi material de control p/u coagulometru CA-02 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374) |  |  |  |  |  |  |  |
| FIBRINOGEN CLAUSS A |  |  |  |  | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 2 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Termen de valabilitate a reactivului reconstituit va fi nu mai mic de zece zile. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| FIBRINOGEN CLAUSS B (IMIDAZOL) |  |  |  |  | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 15 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| Lotul 5 Consumabile p/u coagulometru CA-02 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374) |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuve pentru coagulometru Clindiag CA-02 |  |  |  |  | Cuve, specific p/u coagulometru CA-02 set 1000 buc. |  |  |
| Bara metalica pentru coagulometru Clindiag CA-02 |  |  |  |  | Bare metalice, specific p/u coagulometru CA-02 set 1000 buc. |  |  |
| Hirtie pentru Coagulometru CA-02 |  |  |  |  | Hirtie pentru Coagulometru CA-02 |  |  |
| Lotul 6. Reagenţi şi material de control p/u analizator de urina H-100 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374) |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRUI H11 urine strips |  |  |  |  | Teste să dispună de certificat, sau declaratia CE. Testele trebue sa fie compatibili cu analizorul de urina H-100 (parametrii: Leucocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, SG, Ketone, Bilirubin, Glucose, Acid ascorbic). Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| Urinalysis Control (Positive + Negative) |  |  |  |  | Control să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie 8 ml control nivel pozitiv si 8 ml control nivel negativ, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| Lotul 7. Teste pentru determinarea sângelui ocult în masele fecale |  |  |  |  |  |  |  |
| Teste pentru determinarea sângelui ocult în masele fecale |  |  |  |  | Teste FOB cu metoda imunocromatografica de apreciere a cantităţilor minime de hemoglobină umană in masele fecale. Sensibilitate: 99 %; Specificitate: 99,9 % |  |  |
| Lotul 8. Set p/u determinarea helmintozei |  |  |  |  |  |  |  |
| Set p/u determinarea helmintozei |  |  |  |  | Set p/u determinarea helmintozei cu soluție de îmbogăție eter și formalină și cu dispozitiv de filtrare |  |  |
| Lotul 9. Virfuri galbene 5-200 UL |  |  |  |  |  |  |  |
| Virfuri galbene 5-200 ul |  |  |  |  | Virfuri galbene 5-200 ul compatibile cu dozatoare Handrop (Deltalab, Spania) |  |  |
| Lotul 10. Virfuri albastre 100-1000 UL |  |  |  |  |  |  |  |
| Virfuri albastre 100-1000 UL |  |  |  |  | Virfuri galbene 100-1000 ul compatibile cu dozatoare Handrop (Deltalab, Spania) |  |  |
| Lotul 11. Reagenţi,calibratori şi material de control p/u coagulometru CA-02 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374) |  |  |  |  |  |  |  |
| Determinarea protrombinei |  |  |  |  | (Thromboplastin L) Tromboplastina lichida (2*5) Reactiv de suspensie de calciu Tromboplastina din extract de tesut de iepure Solutie de clorura de calciu si stabilizatori (gata de intrebuintare).Set flacon(10*10ml)sa dispuna de certificat sau declaratie CE.Reactivii sa fie obligatoriu in ambalajul producatorului .Date de identitate(denumirea,numarul lotului,termenii de valabilitate,conditii de pastrareale produsului indicate pe ambalajtrebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele incluse in set. |  |  |
| Control plazma Normal 1 ml |  |  |  |  | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie 1 ml*4, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. 33696500-0; Lot 1. Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A-15/A-25 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374). 33696500-0; ALANINE AMINOTRANSFERASE(ALT/GPT); ml; 6000. 33696500-0; ALBUMIN; ml; 1200. 33696500-0; ALKALINE PHOSPHATASE(ALP)-AMP; ml; 1500. 33696500-0; alpha-AMYLASE - DIRECT; ml; 1500. 33696500-0; ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT); ml; 6000. 33696500-0; BILIRUBIN (DIRECT); ml; 6000. 33696500-0; BILIRUBIN (TOTAL); ml; 6000. 33696500-0; CALCIUM-ARSENAZO; ml; 1500. 33696500-0; CHOLESTEROL; ml; 6000. 33696500-0; CHOLESTEROL HDL DIRECT; ml; 3840. 33696500-0; CHOLESTEROL LDL DIRECT; ml; 3840. 33696500-0; CREATININE; ml; 5000. 33696500-0; gamma-GLUTAMYL TRANSFERASE; ml; 1000. 33696500-0; GLUCOSE; ml; 7000. 33696500-0; IRON FERROZINE; ml; 1000. 33696500-0; MAGNESIUM; ml; 1200. 33696500-0; PROTEIN (TOTAL); ml; 1200. 33696500-0; PROTEIN (URINE); ml; 1000. 33696500-0; TRIGLYCERIDES; ml; 4000. 33696500-0; UREA/BUN - UV; ml; 6000. 33696500-0; URIC ACID; ml; 3000. 33696500-0; ANTI-STREPTOLYSIN O (ASO); ml; 1200. 33696500-0; C-REACTIVE PROTEIN (CRP); ml; 1200. 33696500-0; RHEUMATOID FACTORS (RF); ml; 1200. 33696500-0; HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BA; ml; 864. 33696500-0; ANTI-STREPTOLYSIN O (ASO) - SLIDE; test; 300. 33696500-0; RHEUMATOID FACTORS (RF) - SLIDE; test; 300. 33696500-0; ANTI-STREPTOLYSIN (ASO) STANDARD; set; 6. 33696500-0; ASSAYED CONTROL URINE; ml; 100. 33696500-0; BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN; ml; 200. 33696500-0; BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN); ml; 200. 33696500-0; BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN); ml; 200. 33696500-0; C-REACTIVE PROTEIN -hs STANDARD (CRP-hs); ml; 6. 33696500-0; HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED); ml; 4. 33696500-0; HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL); ml; 4. 33696500-0; HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR; ml; 4. 33696500-0; RHEUMATOID CONTROL SERUM I; ml; 30. 33696500-0; RHEUMATOID CONTROL SERUM II; ml; 30. 33696500-0; RHEUMATOID FACTORS (RF) STANDARD; set; 6. Total lot 1; 559 126,64. 33696500-0; Lotul 2 Consumabile p/u analiz. biochimic automat A-15/A-25 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374). 33696500-0; CONCENTRATED SYSTEM LIQUID 1 L; ml; 5000. 33696500-0; CONCENTRATED WASHING SOLUTION; ml; 300. 33696500-0; WASHING SOLUTION 1 L; ml; 5000. 33696500-0; REACTION ROTOR; buc; 1500. 33696500-0; SAMPLE WELLS; buc; 15000. 33696500-0; 6V/10W HAL.LAMPS PACK(5 UNITS) - A-15; buc; 1. 33696500-0; 12V/20W HALOGEN LAMP (5 UNITS) - A-25; buc; 1. Total lot 2; 332 061,25. 33696500-0; Lotul 3 Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat 3diff Mindray BC-20s (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 ). 33696500-0; M-30D DILUENT; set; 30. 33696500-0; M-30CFL LYSE; set; 30. 33696500-0; M-68 Probe Cleanser; set; 50. 33696500-0; BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H); set; 12. 33696500-0; Hirtie termo 50 mm; buc; 400. Total lot 3; 134 302,12. 33696500-0; Lotul 4 Reagenţi,calibratori şi material de control p/u coagulometru CA-02 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374). 33696500-0; FIBRINOGEN CLAUSS A; ml; 480. 33696500-0; FIBRINOGEN CLAUSS B (IMIDAZOL); ml; 960. Total lot 4; 97 324,80. 33696500-0; Lotul 5 Consumabile p/u coagulometru CA-02 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374). 33696500-0; Cuve pentru coagulometru Clindiag CA-02; buc; 7000. 33696500-0; Bara metalica pentru coagulometru Clindiag CA-02; buc; 7000. 33696500-0; Hirtie pentru Coagulometru CA-02; buc; 100. Total lot 5; 38 480,00. 33696500-0; Lotul 6. Reagenţi şi material de control p/u analizator de urina H-100 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374). 33696500-0; DIRUI H11 urine strips; set; 200. 33696500-0; Urinalysis Control (Positive + Negative); set; 12. Total lot 6; 45 730,92. 33696500-0; Lotul 7. Teste pentru determinarea sângelui ocult în masele fecale. 33696500-0; Teste pentru determinarea sângelui ocult în masele fecale; buc; 80. Total lot 7; 1 144,00. 33696500-0; Lotul 8. Set p/u determinarea helmintozei. 33696500-0; Set p/u determinarea helmintozei; buc; 1000. Total lot 8; 36 020,00. 33696500-0; Lotul 9. Virfuri galbene 5-200 UL. 33696500-0; Virfuri galbene 5-200 ul; buc; 20000. Total lot 9; 4 000,00. 33696500-0; Lotul 10. Virfuri albastre 100-1000 UL. 33696500-0; Virfuri albastre 100-1000 UL; buc; 5000. Total lot 10; 1 750,00. 33696500-0; Lotul 11. Reagenţi,calibratori şi material de control p/u coagulometru CA-02 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374). 33696500-0; Determinarea protrombinei; set; 6. 33696500-0; Control plazma Normal 1 ml; set; 20. 33696500-0; Total lot 11; 10400. 33696500-0; TOTAL; 1 260 339,73. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |