ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIŢIA DE VALOARE MICĂ

Privind „Achiziționarea aparatelor electrice de măsurare şi testare”.

prin procedura de achiziţie sectorială:  valoare mică.

licitaţie electronică: 3 runde.

- Denumirea entității contractante: "Termoelectrica" S.A

- IDNO: 1003600026295

- Adresa: Chisinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-490, 022-436-388, 022-436-357.

Persoana de contact: Cristina Gorgos

- Adresa de e-mail si pagina web oficială ale entităţii contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md.

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul entităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) : "Termoelectrica" S.A., Activităţi licenţiate din sectorul termoenergetic şi al gazelor naturale.”

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie sectorială privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 - Accesorii și echipamente de măsurare |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 31300000-9 | Clemă de tip ”crocodil -banan” | buc | 20 | tip ”crocodile”; cu conectare (mama)- 4mm; 10-16 A; 1000 V, cat III. |  |
| 1.2 | 31300000-9 | Cablu de măsurare roșu de tip ”banan” în ambele părți | buc | 10 | L=3 m; culoare roşu; conexiunea „banan”; 600V, cat III. |  |
| 1.3 | 31300000-9 | Cablu de măsurare negru de tip ”banan” în ambele părți | buc | 10 | L=3 m; culoare negru; conexiunea „banan”; 600V, cat III. |  |
| 1.4 | 31300000-9 | Cablu HMI 6GK 1571-0BA00-0AA0 Siemens | buc | 1 | 2004/108/EC for safety / from CSA and UL cULus, UL 60950-1, CSA22.2 for emitted interference EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 for interference immunity EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, 0,2 A, 5V, USB V2.0 |  |
| Valoarea estimativă Lot 1, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 31 200 |
| Lotul 2 - Aparate de măsurare |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 38341300-0 | Șubler 150 mm digital | buc | 10 | Șubler digital cu domeniul de măsurare de 150 mm si acuratețe de 0.02 mm |  |
| 2.2 | 38341300-0 | Aparat de măsurare a buclei faza-zero (impedanță) | buc | 1 | Corpul aparatului - IP54 Tensiunea de lucru de la 10 V până la 450 V (50Hz) Funcția de Ohmmetru, diapazon 0,01- 999 Ohm. Determinarea şi atenuarea de sine stătător a perturbațiilor şi interferențelor („zgomote în rețea”). Voltmetru de tensiune alternativă în diapazon de la 50 V până la 450 V, cu eroarea de (±2%±1V). Semnal de avertizare - la tensiuni mai mari de 450 V Măsurarea frecvenței în diapazon de la 45 Hz până la 65 Hz. Alimentarea aparatului de la acumulatoare Ni-MH 8 buc.* 1,2 V (tip AA) sau baterii 8 buc.* 1,5 V (tip AA) Compatibilitatea electromagnetică în conformitate cu ГОСТ Р 51522.1. Display iluminat (de preferință lumină albă) Corpul aparatului să fie acoperit cu un strat protector din cauciuc Temperatura de lucru de la -15º C până la +50º C Umiditatea relativă a aerului maxim 90% la +30ºC Temperatura de păstrare de la -25º C până la +70º C. Cu certificat de etalonare sau buletin valabil pe teritoriul RM Manual de exploatare – 1buc. Baterii de acumulatoare (instalată în aparat) Bloc de alimentare de la rețea 220V – 1buc Cablu de testare cu conectori de tip „crocodil” – 1buc. Cheis sau husă pentru transportare – 1buc. CD cu documentație tehnică şi programă – 1buc. Meniul aparatului să fie în limba română sau rusă. Tipul aparatului ИФН-300. |  |
| 2.3 | 38341300-0 | Tester pentru circuite de înaltă frecvență (высокочастотный тестер ) | buc | 1 | Gama de frecvență normală a semnalelor măsurate: (Нормальная область частот измеряемых сигналов:) 24 ... 2500kHz; Tensiune alternativă (AC) (напряжения переменного тока) 24 ... 2500 kHz; 24 ... 2500 kHz; Curent alternativ (AC) (– силы переменного тока) 24 ... 1200 kHz,24 ... 1200 kHz.Intervalul de măsurare a tensiunii: (Диапазон измерения напряжения) 0,02...200 В 0,02...200 В, Intervalul de măsurare a curentului: (Диапазон измерения силы переменного тока) 0,002...2 А, buletin de verificare metrologică sau certificat de etalonare valabile pe teritoriul RM. De tip ВЧТ-25М. |  |
| 2.4 | 38341300-0 | Aparat-set de capacități și rezistențe (pentru circuite de înaltă frecvență) (эквивалет-магазин C, R) | buc | 1 | Rezistență (R1) cu disipare de putere 50 W cu eroare ±1% frecvență de lucru 0÷1000kHz, valoare nominală 75 Ohm Rezistență (R2 - e) cu disipare de putere 8 W cu eroare ±1% pentru interval de frecvență de lucru 0÷1000kHz, valoare nominală 310 Ohm, 450 Ohm. Capacitate (C1 echivalentul condensatorului de legătură) cu tensiune de lucru 200 V, cu eroare ±2%, pentru interval de frecvență de lucru 0,2÷1000kHz, valoare nominală 3,2 nF; 4,6 nF; 6,4 nF; 7 nF. buletin de verificare metrologică sau certificat de etalonare valabile pe teritoriul RM. De tip ВЧР-64 |  |
| 2.5 | 38341300-0 | Convertizor de putere (Преобразователь мощности) | buc | 10 | Convertească puterea activă și/sau reactivă în rețelele electrice de curent alternativ monofazate și trifazate Iном = 5 А, Uном = 100 В, Iвых = -5÷0÷5 мА, IP30 по ГОСТ 14254-2015 Semnale ieșire: I: 1; 5 (de la 0,02 până la 2,0·Inom); U(fază/linie): 57,7/100, 220/380, 230/400 (de 0,02 până 1,2·Unom); f: de la 45 până 55 Hz. Tip E849ЭЛ sau analogice tipului dat, cum ar fi E849/3 |  |
| 2.6 | 38341300-0 | Frecvențmetru (cymometer) | buc | 4 | Măsurarea frecvenței rețelelor industriale de curent alternativ cu o frecvență de 50 Hz; indicarea digitală a rezultatului măsurării; schimb de informații prin interfețe RS-485-USB sau RS-232-USB; conversia frecvenței măsurate într-un semnal DC unificat de ieșire de la 0 la 5 mA, de la 0 la 20 mA, de la 4 la 20 mA; Uintrare = 100 V; Frecvența: 45÷55 Hz; Tip “ЦД 2100-К-210” |  |
| 2.7 | 38341300-0 | Autotransformator de laborator tip ЛАТР | buc | 1 | autotransformator monofazat tip „ЛАТР”; tensiunea nominală în înfășurarea primară 220V; tensiunea în înfășurarea secundar 0÷250 V; curentul de sarcină 9 A |  |
| 2.8 | 38341300-0 | Convertizor de tensiune pentru registrator | buc | 10 | PARMA de tip HV-140/200 140 V/AC 200 V/DC ТУ 4222-023-31920409-2011 |  |
| 2.9 | 38341300-0 | Convertizor de tensiune pentru registrator | buc | 5 | PARMA de tip HV-5 5 V/DC/AC ТУ 4222-023-31920409-2011 |  |
| Valoarea estimativă Lot 2, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 211 000 |
| Lotul 3 - Multimetre și megaohmmetre |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 38341300-0 | Multimetru cu clește de curent 200A | buc | 2 | Măsurarea tensiunii alternative până la 600 V; Măsurarea tensiunii continue până la 600 V; Măsurarea curentului alternative până la 200 A; Măsurarea temperaturii; Măsurarea capacității; Măsurarea rezistenței; Manual de exploatare tehnică – 1buc. Cordoane de test, cu cleme-crocodil şi cu electrozi tip baghetă. Husa pentru transportare |  |
| 3.2 | 38341300-0 | Megaohmmetru 100 V – 2500 V (în set complet) | buc | 1 | Cu buletin de verificare metrologică valabil pe teritoriul RM Manual de exploatare – 1buc. Baterie de acumulatoare (instalată în aparat) – 1buc. Bloc de alimentare de la rețea 220V – 1buc. Compartiment pentru baterii – 1buc. Cablu pentru măsurări, culoarea roșie, lungimea 1,5m – 1buc. Cablu pentru măsurări, culoarea albastră, lungimea 1,5m – 1buc. Cablu ecranat pentru măsurări, lungimea 1,5m– 1buc. Cablu pentru conexiuni, lungimea 1,5m – 3buc. Clemă izolată de racord, tip clește „crocodil”, culoarea roșie – 2buc. Clemă izolată de racord, tip clește „crocodil”, culoarea albastră – 2buc. Clemă izolată de racord, tip clește „crocodil”, culoarea verde – 1buc. Geantă pentru transportarea aparatului – 1buc. Contact pentru conexiunea cablurilor – 3buc |  |
| 3.3 | 38341300-0 | Multimetru UT61A sau analogic | buc | 10 | Măsurare tensiune DC (V): 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V A (0.5% + 1) Măsurare tensiune AC (V): 400mV / 4V / 40V / 400V / 750V A (1% + 3) Măsurare curent DC (A): 400AA / 4000AA / 40mA / 400mA / 4A / 10A A (1% + 2) Măsurare curent AC (A): 400AA / 4000AA / 40mA / 400mA / 4A / 10A A (1.2% + 5) Măsurare rezistenta (ohm): 400 ohm /4 kohm /40 kohm /400 kohm / 4 Mohm 40 Mohm A (1%+2) Măsurare capacitate (F): 40nF / 400nF / 4AF / 40AF / 400AF / 4000AF A (3% + 5) Măsurare frecventa (Hz): 10Hz - 10MHz A (0,1% + 4) Specificatii: Afisaj maxim: 4000 Scalare automata Scalare manuala Latime de banda (Hz) 45Hz ~ 400Hz Verificare dioda Verificare tranzistor Functie NCV Continuitate buzzer Indicare baterie descarcata: = 7.5V Memorarea datelor Masurare relativa Mod MAX / MIN Ecran LCD cu iluminare din spate Bara grafica analogica Protectie la intrareImpedanta de intrare pentru DCV In jurul valorii de 10 Mohm Sursa alimentare: baterie 9 V ( 6F22) |  |
| 3.4 | 38341300-0 | Clește ampermetric analogic K4577A | buc | 5 | Tensiune AC, V 150; 300; 600 Tensiune DC, V - Curent alternativ, A 5; 10; 25; 50; o sută; 250 Rezistență, kOhm - Clasa de precizie, % ±5,0 Putere, V - Conditii de operare: Temperatura, °C Umiditate, % -30 până la +50 până la 98 % Dimensiunea ferestrei circuitului magnetic, mm - 21 Conector circuit magnetic, mm 22 Dimensiuni totale, mm 139 x 52 x 36 Greutate, kg - 0,14 Durată de viață medie completă, ani, nu mai puțin de -10 |  |
| 3.5 | 38341300-0 | Miliampermetru de panou M4202 sau analog | buc | 5 | 0-5 mA, gabarite 60x60x49 mm |  |
| Valoarea estimativă Lot 3, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 15 000 |
| Lotul 4 - Aparate de măsură și control de panou |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 38341300-0 | Voltmetru de panou Э378 | buc | 3 | tip „Э378”; curent alternativ 50 Hz; cl. 1,5; 0÷7,5 kV Gradul de protecție IP50 și IP54. Temperatura de lucru de la -40º C până la +50º C Conectare directă. |  |
| 4.2 | 38341300-0 | Miliampermetru de panou Э377 | buc | 1 | tip „Э377”; curent alternativ 50 Hz; cl. 1,5; scara 0÷15 mA; conectarea directă; certificat de etalonare valabil pe teritoriul RM. |  |
| 4.3 | 38341300-0 | Voltmetru Э365.1-1 (aparat de panou) | buc | 5 | tip „Э365.1-1”; curent alternativ 50Hz; cl. 1,5; 0÷500V certificat de etalonare valabil pe teritoriul RM. |  |
| 4.4 | 38341300-0 | Voltmetru Э365.1-1 (aparat de panou) | buc | 1 | tip „Э365.1-1”; curent alternativ 50 Hz; cl. 1,5; scara 0÷6 kV; conectarea prin transformator de tensiune (tensiune în secundar 100 V, 6000/100). certificat de etalonare valabil pe teritoriul RM. |  |
| 4.5 | 38341300-0 | Dispozitiv de măsurare de tip E160-voltmetru | buc | 2 | tip “ E160”; 0÷100 V AC; certificat de etalonare valabil pe teritoriul RM. |  |
| 4.6 | 38341300-0 | Dispozitiv de măsurare de tip E160-kilovoltmetru | buc | 3 | tip “ E160”; 0÷100 V AC. certificat de etalonare valabil pe teritoriul RM. |  |
| 4.7 | 38341300-0 | Dispozitiv de măsurare de tip E160-kiloampermetru | buc | 6 | tip “ E160”; 0÷5 A AC. certificat de etalonare valabil pe teritoriul RM. |  |
| Valoarea estimativă Lot 4, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 93 500 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 350 700 |

- În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant.

- Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate:

- La comanda Beneficiarului, conform necesității reale, la adresa mun. Chișinău, str. Meșterul  Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central (DDP, INCOTERMS 2013) -	 în termen de 20 zile din data înaintării comenzii.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023.

- Scurtă descriere (indicaţi după caz) a criteriilor de calificare: nu se aplică.

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 2. | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 4. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 5. | Date generale despre participant | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice și/sau semnată și ștampilată de către ofertant. | Obligatoriu |
| 6. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice și/sau semnată și ștampilată de către ofertant. | Obligatoriu |
| 7. | Declarația privind livrari/prestări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 8. | Declarație de eligibilitate | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 9. | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului | Obligatoriu |
| 10. | Certificatul de calitate/conformitate/pașaport/ emis de producător (sau alt act ce confirmă calitatea bunurilor propuse la licitaţie) | Copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului | Obligatoriu |
| 11. | Fișa tehnică a produsului eliberată de producător şi autentificată (ştampilată şi semnată) (după caz) | Copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului | Obligatoriu (după caz) |
| 12. | Rapoarte de măsurări şi încercări în conformitate cu prevederile standardelor şi DNT în vigoare (după caz) | Copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului | Obligatoriu (după caz) |
| 13. | Declarație privind perioada de garanție (minim 24 luni) | Original, confirmat de către participant, semnat electronic | Obligatoriu |
| 14. | Actul ce confirmă dreptul legal de a comercializa bunurile solicitate, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova) | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |

- Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza
licitaţia electronică): licitație electronică.

- Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz):

Termenul de  garanție a bunurilor va fi de minim 24 luni.

Operatorul economic ofertant trebuie să facă dovada că poate asigura înlocuirea produselor neconforme cu altele noi (identice cu cele achiziționate) sau ca poate asigura, în cadrul activității de service, numai piese noi pentru înlocuirea celor uzate/neconforme.

Certificatul de garanţie trebuie să precizeze elementele de identificare ale produsului: durata medie de utilizare, modalităţile de asigurare a garanţiei - întreţinere, reparare, înlocuire şi termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea şi adresa vânzătorului şi ale unităţii specializate de service.

Defecțiunile care fac obiectul garanției vor fi remediate prin înlocuirea produselor de către furnizor, transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de furnizor;

-	Anul producerii să nu fie mai mic de 2020.

- Achitarea lucrărilor și bunurilor va fi efectuată în termen de până la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale.

- Ofertele se prezintă în valută: Lei MDL.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.

- Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică.

| Nr. Crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |
| 2. | - | - |

- Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] conform SIA RSAP.

- pe: [data]  conform SIA RSAP.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor:   SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele  sau cererile de participare	:

limba română.

- Alte informaţii relevante: nu se aplică.

Conducătorul grupului de lucru: _______________________  Andrei VÎRLAN