| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor |  |  | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lotul 1. Articole sanitare pentru anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lavoar suspendat alb 600x460x200 |  |  |  |  |  | Lavoar suspendat alb 600x460x200 |  |  |  |  |
| Lavoar cu picior / piedestal, alb, 600x460x200 |  |  |  |  |  | Lavoar cu picior / piedestal, alb, 600x460x200 |  |  |  |  |
| Closet cu rezervor, cu evacuare orizontală |  |  |  |  |  | Closet cu rezervor pe vas, cu evacuare orizontală, alb, cu capac inclus, cu mecanism de scurgere cu 2 regimuri (econom și obișnuit) |  |  |  |  |
| Closet cu rezervor, cu evacuare în unghi (45°) |  |  |  |  |  | Closet cu rezervor pe vas, cu evacuare în unghi (45°), alb, cu capac inclus, cu mecanism de scurgere cu 2 regimuri (econom și obișnuit) |  |  |  |  |
| Sifon pentru lavoar lateral |  |  |  |  |  | Sifon pentru lavoar, lateral (dintr-o parte) |  |  |  |  |
| Sifon pentru lavoar, de jos |  |  |  |  |  | Sifon pentru lavoar, de jos |  |  |  |  |
| Sifon simplu (gofraj) cu ieșire |  |  |  |  |  | Sifon simplu (gofraj) cu ieșire |  |  |  |  |
| Cap econom pentru baterie, ø 18 |  |  |  |  |  | Cap econom pentru baterie, ø 18 (головка смесителя) |  |  |  |  |
| Manetă pentru robinet, ø 18 |  |  |  |  |  | Manetă (маховик) pentru robinet, ø 18 |  |  |  |  |
| Cânepă pentru etanșare |  |  |  |  |  | Cânepă pentru etanșare (пакля сантехническая), ~200gr |  |  |  |  |
| Robinet din bronz, ø20 |  |  |  |  |  | Robinet din bronz, ø20 |  |  |  |  |
| Robinet din polipropilenă ø20 |  |  |  |  |  | Robinet din polipropilenă ø20 |  |  |  |  |
| Furtun flexibil ascuțit 35-40 cm |  |  |  |  |  | Furtun flexibil ascuțit 35-40 cm (игольчатый) |  |  |  |  |
| Furtun flexibil ascuțit 50 cm |  |  |  |  |  | Furtun flexibil ascuțit 50 cm (игольчатый) |  |  |  |  |
| Furtun flexibil (mama+tata) 40 cm |  |  |  |  |  | Furtun flexibil (mama+tata) 40 cm |  |  |  |  |
| Furtun flexibil (mama+mama) 50 cm |  |  |  |  |  | Furtun flexibil (mama+mama) 50 cm |  |  |  |  |
| Dop ø50, masă plastică |  |  |  |  |  | Dop ø50, masă plastică (заглушка) |  |  |  |  |
| Fixaj pentru WC |  |  |  |  |  | Set de fixaj pentru WC |  |  |  |  |
| Pară de duș |  |  |  |  |  | Pară de duș, cromată |  |  |  |  |
| Furtun baie |  |  |  |  |  | Furtun baie |  |  |  |  |
| Pipă pentru baterie, forma plată, 30 cm |  |  |  |  |  | Pipă pentru baterie (Гусак) forma - plată, 30 cm, cromată |  |  |  |  |
| Pipă pentru baterie de bucătărie |  |  |  |  |  | Pipă pentru baterie de bucătărie, înaltă, tip – lebădă, cromată. |  |  |  |  |
| Cartuș pemtru baterie ø40 |  |  |  |  |  | Cartuș pentru baterie ø40 (Смеситель) |  |  |  |  |
| Baterie cu cap ø18, apă caldă+rece pentru lavoar |  |  |  |  |  | Baterie cu cap ø18, apă caldă+rece pentru lavoar, cromată (Смеситель с головкой) |  |  |  |  |
| Baterie pentru baie, apă caldă+rece |  |  |  |  |  | Baterie pentru baie, apă caldă+rece, cromată |  |  |  |  |
| Garnitură cauciuc pentru țevi ø100 |  |  |  |  |  | Garnitură cauciuc pentru țevi ø100 (Прокладка) |  |  |  |  |
| Garnitură cauciuc pentru țevi ø50 |  |  |  |  |  | Garnitură cauciuc pentru țevi ø50 (Прокладка) |  |  |  |  |
| Trecere (mufa) polipropilen ø20 |  |  |  |  |  | Trecere (mufa) polipropilen ø20 |  |  |  |  |
| Cot polipropilen ø20 la 90° |  |  |  |  |  | Cot polipropilen ø20 la 90° |  |  |  |  |
| Racord extensibil gofrat WC canalizare ø100 |  |  |  |  |  | Racord extensibil gofrat WC canalizare ø100 |  |  |  |  |
| Țeavă de polipropilen ø20 (2m) |  |  |  |  |  | Țeavă de polipropilen pentru apă rece / fierbinte, ø20, lungime - 2m, 3 straturi (cu izolare metalică), presiune nominală (PN) – minim 25 bari |  |  |  |  |
| Țeavă de polipropilen ø25 (2m) |  |  |  |  |  | Țeavă de polipropilen pentru apă rece / fierbinte, ø25, lungime - 2m, 3 straturi (cu izolare metalică), presiune nominală (PN) – minim 25 bari |  |  |  |  |
| Țeavă pentru canalizare ø50 x 1,6 mm (minim) (2m) |  |  |  |  |  | Țeavă pentru canalizare ø50 x 1,6 mm (minim) (2m) |  |  |  |  |
| Țeavă pentru canalizare ø100 x 2 mm (minim) (2m) |  |  |  |  |  | Țeavă pentru canalizare ø100 x 2 mm (minim) (2m) |  |  |  |  |
| Calorifer |  |  |  |  |  | Calorifer din oțel TrP 22, 500x1200 mm |  |  |  |  |
| Calorifer |  |  |  |  |  | Calorifer din oțel TrP 22, 500x1000 mm |  |  |  |  |
| Silicon transparent |  |  |  |  |  | Silicon sanitar transparent 280 ml, similar sau echivalentul Den Braven |  |  |  |  |
| Silicon universal alb |  |  |  |  |  | Silicon universal alb 280 ml, similar sau echivalentul Den Braven |  |  |  |  |
| Complet cu mecanism de evacuare pentru rezervor WC |  |  |  |  |  | Complet cu mecanism de evacuare pentru rezervor WC, cu buton cromat. Racordare la apă – laterală |  |  |  |  |
| Complet cu mecanism de evacuare pentru rezervor WC |  |  |  |  |  | Complet cu mecanism de evacuare pentru rezervor WC, cu buton cromat. Racordare la apă – inferioară. |  |  |  |  |
| Clipsuri, ø15 |  |  |  |  |  | Clipsuri PPR, ø15 |  |  |  |  |
| Clipsuri, ø20 |  |  |  |  |  | Clipsuri PPR, ø20 |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lotul 1. Articole sanitare pentru anul 2025. 44411 000-4; Lavoar suspendat alb 600x460x200; buc; 3. 44411 000-4; Lavoar cu picior / piedestal, alb, 600x460x200; buc; 4. 44411 000-4; Closet cu rezervor, cu evacuare orizontală; buc; 2. 44411 000-4; Closet cu rezervor, cu evacuare în unghi (45°); buc; 2. 44411 000-4; Sifon pentru lavoar lateral; buc; 30. 44411 000-4; Sifon pentru lavoar, de jos; buc; 20. 44411 000-4; Sifon simplu (gofraj) cu ieșire; buc; 20. 44411 000-4; Cap econom pentru baterie, ø 18; buc; 100. 44411 000-4; Manetă pentru robinet, ø 18; buc; 100. 44411 000-4; Cânepă pentru etanșare; buc; 5. 44411 000-4; Robinet din bronz, ø20; buc; 20. 44411 000-4; Robinet din polipropilenă ø20; buc; 10. 44411 000-4; Furtun flexibil ascuțit 35-40 cm; buc; 10. 44411 000-4; Furtun flexibil ascuțit 50 cm; buc; 20. 44411 000-4; Furtun flexibil (mama+tata) 40 cm; buc; 20. 44411 000-4; Furtun flexibil (mama+mama) 50 cm; buc; 20. 44411 000-4; Dop ø50, masă plastică; buc; 10. 44411 000-4; Fixaj pentru WC; buc; 10. 44411 000-4; Pară de duș; buc; 15. 44411 000-4; Furtun baie; buc; 15. 44411 000-4; Pipă pentru baterie, forma plată, 30 cm; buc; 7. 44411 000-4; Pipă pentru baterie de bucătărie; buc; 8. 44411 000-4; Cartuș pemtru baterie ø40; buc; 10. 44411 000-4; Baterie cu cap ø18, apă caldă+rece pentru lavoar; buc; 15. 44411 000-4; Baterie pentru baie, apă caldă+rece; buc; 10. 44411 000-4; Garnitură cauciuc pentru țevi ø100; buc; 10. 44411 000-4; Garnitură cauciuc pentru țevi ø50; buc; 20. 44411 000-4; Trecere (mufa) polipropilen ø20; buc; 30. 44411 000-4; Cot polipropilen ø20 la 90°; buc; 30. 44411 000-4; Racord extensibil gofrat WC canalizare ø100; buc; 5. 44411 000-4; Țeavă de polipropilen ø20 (2m); buc; 10. 44411 000-4; Țeavă de polipropilen ø25 (2m); buc; 10. 44411 000-4; Țeavă pentru canalizare ø50 x 1,6 mm (minim) (2m); buc; 10. 44411 000-4; Țeavă pentru canalizare ø100 x 2 mm (minim) (2m); buc; 10. 44411 000-4; Calorifer; buc; 2. 44411 000-4; Calorifer; buc; 2. 44411 000-4; Silicon transparent; buc; 10. 44411 000-4; Silicon universal alb; buc; 5. 44411 000-4; Complet cu mecanism de evacuare pentru rezervor WC; set; 20. 44411 000-4; Complet cu mecanism de evacuare pentru rezervor WC; set; 20. 44411 000-4; Clipsuri, ø15; buc; 30. 44411 000-4; Clipsuri, ø20; buc; 30. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |