Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- CAIET DE SARCINI

- Bunuri

Obiectul achiziției : Utilaj medical specializat pentru reabilitare

(se indică obiectul achiziției)

Autoritatea contractantă Instituția Publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”, str. Romană, 1, mun. Chișinău

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informaţii

Utilajele sunt destinate pentru reabilitarea pacienților IP CREPOR .

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor

Bunurile vor fi livrate în termen de 40 zile calendaristice de la data înregistrării contractului adjudecat. Bunurile vor fi livrate la depozitul Cumpărătorului , str. Romană 1, mun. Chișinău. Prețul ofertei include livrarea, descărcarea, amplasarea, montarea  și conectarea utilajului.

- Mostre

Nu este aplicabil

- Metoda și condițiile de plată.

Achitarea plăților pentru bunurile livrate se efectuează în baza facturilor fiscale (e-factura cu ciclu lung), în termen de 15 zile lucrătoare din data acceptării documentelor de către Cumpărător.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Operatorul economic, desemnat cîștigător, urmează să instruiască personalul privind utilizarea Bunurilor la sediul Beneficiarului, de către specialiști autorizați .

6. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Operatorul economic, în cazul apariției defecțiunilor,  va reacționa în termen pînă la 30 min. pentru consultație telefonică și în termen de pînă la 24 h pentru consultație la sediul autorității contractante. Pe perioada valabilității garanției Bunurilor, înlăturarea defectelor șe efectuează din contul Operatorului economic, inclusiv piesele de schimb.

Operatorul economic, pe perioada de garanție a Bunurilor, va efectua lucrări de întreținere profilactică. Lucrările de deservire și mentenanță vor fi executate de specialist calificat în domeniu.

6. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform p. 13 din anunțul de participare.

Ofertanții vor considera că toată informația plasată de către Ofertant în cadrul SIA „RSAP” M-Tender poartă un caracter public. Documentele ofertei care conțin informații confidențiale și sunt atribuite la secretul comercial, în vederea protejării proprietății intelectuale și a datelor cu caracter personal, în vederea respectării art.17 alin (2) din Legea nr.131/2015, se vor expedia autorității contractante prin email, la adresa: achiziții.crepor21@gmail.com, până la termenul limită de depunere stabilit.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.