Specificaţii tehnice F- 4.1.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Lotul 1. Servicii de mentenanță corectivă a endoscopului AOHUA VGT 501323, a. 2024 |  |  |  | Reparația capitală a endoscopului AOHUA VGT 501323 va include următoarele servicii: 1) Reparația cipului de imagine 2) Reparația tubului de inserție 3) Reparația capului distal 4) Reparația canalelor de biopsie și aer / apă 5) Reparația cauciucului capului distal 6) Reparația fierelor de angulație 7) Ajustarea angulației Notă! Operatorul economic va elibera actul de primire – predare a lucrărilor efectuate, cu includerea obligatorie a termenului de garanție, care va constitui minim 6 luni de la data eliberării documentului confirmator. Pe perioada termenului de garanție, în cazul apariției defecțiunilor, operatorul economic se obligă să efectueze reparația repetată din cont propriu. Toate activitățile, se coordonează în prealabil cu bioinginerul local responsabil. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar, toate cheltuielile vor fi suportate de către prestatorul de servicii. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț F-4.2.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | Lotul 1. Servicii de mentenanță corectivă a endoscopului AOHUA VGT 501323, a. 2024 |  |  |  |  |  |  |  | DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, la solicitarea persoanelor responsabile din cadrul instituției, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Balți, str. Decebal, 101. | MD58TRPCCW518 430A00124AA |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________