| Specificația dispozitivelor medicale pentru mentenanța preventivă și corectivă pe anul 2021 la IMSP Policlinica de Stat Lotul 1 Mentenanța preventivă și corectivă |
| --- |
| n/o | Denumirea dispozitivului medical | Tipul | Țara | Seria și nr. de fabricare | Anul fabric. | Pret lunar per unitate fără TVA |
| Laboratorul clinic diagnostic |  |
| 1 | Centrifugă | CM-6MT | Letonia | 1420118c3 | 2014 |  |
| 2 | Distilator | DЭ-25 | Rusia | 891686 | 1989 |  |
| 3 | Microscop binocular | EZ-232 | Japonia | f/n | 2007 |  |
|  |  | 100,0 |
|  | Laboratorul bacteriologic și igienic |  |
| n/o | Denumirea dispozitivului medical | Tipul | Țara | Seria și nr. de fabricare | Anul fabric. | Preț per unitate cu TVA |
| 1 | Balanţă de laborator | ВЛP-200г | Rusia | 248 | 1978 |  |
| 2 | Balanţă de laborator | ВЛКТ-500г | Rusia | 137 | 1986 |  |
| 3 | Balanţă de laborator | ВЛКТ-500г | Rusia | 536 | 1987 |  |
| 4 | Balanţă de cântărit cu funcţionare neautomată | ВЛЭ-1 | Rusia | 1277 | 1989 |  |
| 5 | Analizator de mercur | „Юлия – 2М” | Rusia | 0205 | 1989 |  |
| 6 | Fotoelectrocolorimetru | КФК – 2 | Rusia | 8811324 | 1988 |  |
| 7 | Refractometru | ИРФ – 454 – В | Rusia | 861537 | 1986 |  |
| 8 | Fotoelectrocolorimetru | КФК - 3 | Rusia | 9001566 | 1990 |  |
| 9 | Fotoelectrocolorimetru | КФК–3-01„ЗОМЗ» | Rusia | 1170886 | 2011 |  |
| 10 | Ionometru | U – 135 | Georgia | 1856 | 1988 |  |
| 11 | Ionometru | И-160М | Belorus | 780012 | 2008 |  |
| 12 | Termostat | ТC – 80M-2 | Ucraina | 181 | 1990 |  |
| 13 | Termostat | ТC вЛ-80п | Rusia | 249 | 2008 |  |
| 14 | Termostat | CLN 15 STD | Polonia | S/N:CN15SF121159 | 2012 |  |
| 15 | Termostat | TB-80-1 | Rusia | 66 | 2012 |  |
| 16 | Dulap de sterilizare | ШС-80 | Rusia | 1507 | 2008 |  |
| 17 | Dulap de sterilizare | ГП-80МО | Rusia | 180 | 2012 |  |
| 18 | Spectrofotometru | SF - 46 | Rusia | 870930 | 1987 |  |
| 19 | Cuptor de calcinare | SNOL-8.2/1100 | Lituania | 12052 | 2012 |  |
| 20 | Autoclav | BK-75-01 | Rusia | 01372232 | 2012 |  |
| 21 | Sonometru cu microfonul | ОКТАВА-110А ВMК-205 | Rusia | А112310 4715 | 2012 |  |
| 22 | Analizator voltampermetric | ABA-3 | Rusia | 295 | 2012 |  |
|  | Suma totală lunară fără TVA | 1600,0 |
| Secția reabilitare medicală și medicină fizică | Preț per unitate cu TVA |
| 1 | A-t fizioreflectometrie | Refton 01-F-L-S | Belorus | 4223 | 2008 |  |
| 2 | A-t amplipulsoterapie | Amplipuls-5 | Rusia | 8323 | 1991 |  |
| 3 | A-t amplipulsoterapie | Amplipuls-5 | Rusia | 12002 | 2002 |  |
| 4 | A-t amplipulsoterapie | Amplipuls-5 | Rusia | 716 | 2014 |  |
| 5 | A-t magnitoterapie | Alimp-1 | Ucraina | 30818 | 2007 |  |
| 6 | A-t terapie cu lumină | Bioptron Pro-1 | Șveițaria | f/n | 2007 |  |
| 7 | A-t ingalator | Delfin-F-1000 | Rusia | 242 | 2008 |  |
| 10 | A-t galvanic | Potoc-1 | Rusia | 34798 | 1983 |  |
| 11 | A-t raze ultraviolete | Solnîșco OUFK-01 | Rusia | 4015 | 1990 |  |
| 12 | A-t lazeroterapie | Milta | Rusia | 14966 | 2007 |  |
| 13 | A-t raze ultraviolete | Solnîșco OUFb-02 | Rusia | 4016 | 1990 |  |
| 14 | A-t unde ultrascurte | UVC-30-03 | Rusia | 509 | 2007 |  |
| 15 | A-t amplipulsoterapie | Amplipuls-5 | Rusia | 5102 | 2002 |  |
| 16 | A-t ultrosonoterapie | UZT-1.07F | Rusia | 10563 | 2008 |  |
| 17 | A-t ultrosonoterapie | UZT-1.01F | Rusia | 950 | 1988 |  |
| 18 | Sterilizator | Э-67-1 | Rusia | 2999 | 1990 |  |
| 19 | Termostat | TCbP-80 | Rusia | 442 | 2007 |  |
| 20 | Termostat | TCbP-80 | Rusia | 649 | 2006 |  |
| 21 | A-t darsonvalizare | Corona | Ucraina | 80514 | 2008 |  |
| 22 | A-t magnitoterapie | MAG-30 | Ucraina | f/n | 2014 |  |
| 23 | A-t magnitoterapie | MAG-30-4 | Ucraina | 519 | 2014 |  |
| 24 | A-t magnitoterapie | MAG-30-4 | Ucraina | 519 | 2014 |  |
| 25 | A-t magnitoterapie | MAG-30-4 | Ucraina | 58 | 2010 |  |
| 26 | A-t magnitoterapie | MAG-30-4 | Ucraina | 421 | 2014 |  |
| 27 | A-t magnitoterapie | MAG-30-4 | Ucraina | 264 | 2010 |  |
| 28 | Cadă p/n hidromasaj | VOD-56 | Cehia | 260 | 2005 |  |
| 29 | A-t cu raze infraroșie | Beurer | Germania | 4013 | 2007 |  |
| 30 | A-t magnitoterapie | Polius-2D | Rusia | 51978 | 2007 |  |
| 31 | A-t magnitoterapie | Gradient-1 | Rusia | 15 | 1996 |  |
| 32 | A-t magnitoterapie | Almag-01 | Rusia | 99201 | 2013 |  |
| 33 | A-t magnitoterapie | Almag-01 | Rusia | 99204 | 2013 |  |
| 34 | A-t magnitoterapie | Almag-01 | Rusia | 99211 | 2013 |  |
| 35 | A-t magnitoterapie | Almag-01 | Rusia | 99203 | 2013 |  |
| 36 | A-t galvanic | Potoc-1 | Rusia | 47508 | 1990 |  |
| 37 | A-t galvanic | Potoc-1 | Rusia | 47891 | 1990 |  |
| 38 | A-t galvanic | Potoc-1 | Rusia | 71745 | 1995 |  |
| 39 | A-t pentru filtrarea apei |  | Elveția | 1495 | 2008 |  |
|  |  | 1500,0 |
| Secția consultativ diagnostică | Pret lunar per unitate fără TVA |
| 1 | Electrocardiograf cu canale mult.cardimax | FX-7102 | Japonia | 500004257 | 2013 |  |
| 2 | Electrocardiograf cu canale mult.COMEN | CM1200A | China | 21122172 | 2017 |  |
| 3 | Ultasonograf Doppler | LOGIQ P5 | Coreia | 153744SU5 | 2011 |  |
| 4 | Bicicletă ergometrică | eBice Basis | Germania | 20110000138 | 2013 |  |
| 5 | Auto Non Contact Tonometru | AT-550 | SUA | 13406 | 2001 |  |
| 6 | Auto-refractometer Topcon | RM-A6500 | Japonia | 650996 | 1986 |  |
| 7 | Auto Refractor/Keratometer | RK-600 | Japonia | 000120703 | 2002 |  |
| 8 | Aspirator | SR | China | 00033 | 2016 |  |
| 9 | Sterilizator cu caldură uscată | ШР-40 МО | Rusia | 34 | 2008 |  |
| 10 | Autoclav | 5075EL | Izrail | 1110739 | 2012 |  |
| 11 | Sterilizator cu caldură uscată | Stericel-55 | Cehia | c102862 | 2010 |  |
| 12 | Sterilizator cu caldură uscată | Stericel-111 | Cehia | C102863 | 2010 |  |
| 13 | Auto Projector Reicher | AP250 | Italia | 10787-01 | 2012 |  |
| 14 | Lampă cu fantă | Opton | Japonia | 142741 |  |  |
| 15 | Dispozitiv p/n sigelarea pungelor | Selecta SA S-400 | Spania | S-576374 | 2013 |  |
|  | 3700,0 |
|  | Secția asistență medicală urgentă prespitalicească |  |
| 1 | Electrocardiograf | FX-7102 | Japonia | 5006043 | 2014 |  |
|  |  | 90,00 |
|  | Secția Radiologică |  |
| n/o | Denumirea dispozitivului medical | Tipul | Țara | Seria și nr. de fabricare | Anul fabric. | Pret lunar per unitate fără TVA |
| 1 | Unitate radiodiagnostică digitală | DuoDiagnost | Germania | SN076141 | 2007 |  |
| 2 | Unitate radiodiagnostică digitală | Heliodent Vario | Germania | 7445 | 2006 |  |
| 3 | Unitate radiodiagnostică digitală | iCRco FusionDCR | USA | 1092-7192 | 2013 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2010,0 |
| Suma totală lunară | 9000,0 |
| Suma totală pentru 9 luni | 81000,0 |

Lotul 2 Kituri de mentenanță

| n/o | Denumirea dispozitivului medical | Denumirea kiturilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Pret lunar per unitate fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator immunologic automat Immulyte 2000 | Kit de mentenanță pentru Immulyte 2000 | buc | 1 |  |
| 2 | Analizator hematologic automat ADVIA 2120i | Kit de mentenanță pentru ADVIA 2120i | buc | 1 |  |
| 3 | Analizatorul biochimic JCA BM6010/C JEOL | Kit de mentenanță JCA BM6010/C JEOL | buc | 1 |  |
| 4 | Analizator automat Premier Hb9210 | Kit de mentenanță Premier Hb9210 | buc | 1 |  |
|  | Suma totală lunar | 3966,67 |
|  | Suma totală pentru 9 luni | 35700,0 |
|  | Total pe 9 luni pentru lotul 1+2 | 116700,0 |