## reagenți 2025
Nr. Lot | Denumirea obiectului lotului | Poziția | [6 empty] | Perioada de livrare
|  | Descrierea obiectului lotului | Clasificator (Codul CPV) | Cantitatea | Unitatea de măsura | Denumire obiectului achiziţiei | Valoarea estimativă al lotulul | Valuta | De la | pînă la
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesorii consumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS nr.374)(a.18 Ord.MS nr.374) | Lichid Stabil gata pentru folosire. Ambalaj standard p\u A25 set -5 fl.*50 ml | 33696500-0 | 20 | 768 | AST/GOT | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesorii consumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS nr.374)(a.18 Ord.MS nr.374) | Lichid Stabil gata pentru folosire. Ambalaj standard p\u A25 set 5 fl.*50 ml | 33696500-0 | 25 | 768 | ALAT / GPT | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesorii consumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Lichid Stabil gata pentru folosire. Ambalaj standard p\u A25set 5 fl.*50 ml | 33696500-0 | 3 | 768 | ALBUMIN | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesorii consumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Lichid Stabil gata pentru folosire. Ambalaj standard p\u A25 set 5 fl.*20 ml | 33696500-0 | 4 | 768 | ALP-AMP | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesorii consumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS nr.374)(a.18 Ord.MS nr.374) | Lichid Stabil gata pentru folosire. Ambalaj standard p\u A25 set 5 fl.*20 ml | 33696500-0 | 15 | 768 | α-AMYLASE DIRECT | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesorii consumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS nr.374)(a.18 Ord.MS nr.374) | Lichid Stabil gata pentru folosire. Ambalaj standard p\u A25 set 5 fl.*50 ml | 33696500-0 | 15 | 768 | BILIRUBIN (TOTAL) | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesorii consumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS nr.374)(a.18 Ord.MS nr.374) | Lichid Stabil gata pentru folosire. Ambalaj standard p\u A25 set 5 fl.*50 ml | 33696500-0 | 6 | 768 | BILIRUBIN (DIRECT) | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS nr.374)(a.18 Ord.MS nr.374) | Lichid Stabil gata pentru folosire. Ambalaj standard p\u A25 set 10 fl.*50 ml | 33696500-0 | 5 | 768 | CALCIUM- ARSENAZO | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS nr.374)(a.18 Ord.MS nr.374) | Lichid Stabil gata pentru folosire. Ambalaj standard p\u A25 set 10 fl.*50 ml | 33696500-0 | 15 | 768 | CHOLESTEROL | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Lichid Stabil gata pentru folosire. Ambalaj standard p\u A25 set 10 fl.*50 ml | 33696500-0 | 15 | 768 | CREATININE | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Lichid Stabil gata pentru folosire. Ambalaj standard p\u A25 set 10 fl.*50 ml | 33696500-0 | 15 | 768 | GLUCOSE | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Lichid Stabil gata pentru folosire. Ambalaj standard p\u A25 set 5 fl.*50 ml | 33696500-0 | 6 | 768 | IRON-FERROZINE | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Lichid Stabil gata pentru folosire. . Ambalaj standard p\u A25 set 5 fl.*20 ml | 33696500-0 | 6 | 768 | MAGNESIUM | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Lichid Stabil gata pentru folosire. Ambalaj standard p\u A25 set 10 fl.*50 ml | 33696500-0 | 5 | 768 | PROTEIN(TOTAL) | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Lichid Stabil gata pentru folosire. Ambalaj standard p\u A25 set 10 fl.*50 ml | 33696500-0 | 10 | 768 | TRIGLYCERIDES | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Lichid Stabil gata pentru folosire. Ambalaj standard p\u A25 set 5 fl.*50 ml | 33696500-0 | 20 | 768 | UREA/BUN-UV | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Lichid Stabil gata pentru folosire. Ambalaj standard p\u A25set 10 fl.*50 ml | 33696500-0 | 10 | 768 | URIC ACID | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Lichid Stabil gata pentru folosire. Ambalaj standard p\u A25 set 4 fl.*20 ml | 33696500-0 | 60 | 768 | CHOLESTEROL HDL DIRECT | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Lichid Stabil gata pentru folosire. Ambalaj standard p\u A25 set 4 fl.*20 ml | 33696500-0 | 60 | 768 | CHOLESTEROL LDL DIRECT | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Lichid Stabil gata pentru folosire. Ambalaj standard p\u A25 set 5*50 ml | 33696500-0 | 1 | 768 | Y-Glutamiltransferaza (y-GT) | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Lichid Stabil gata pentru folosire. Ambalaj standard p\u A25 set 5 fl.*20 ml | 33696500-0 | 5 | 768 | Phosphorus | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | C-Reactive Protein (CRP) 2*50 ml | 33696500-0 | 10 | 768 | C-Reactive Protein (CRP) | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Anti-Streptolysin O (ASO) 1*50 ml | 33696500-0 | 15 | 768 | Anti-Streptolysin O (ASO) 1*50 ml | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Rheumatoid Factors (RF) 1*50 ml | 33696500-0 | 15 | 768 | Rheumatoid Factors (RF) | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | CRP/CRP-hs STANDART 1 ml | 33696500-0 | 6 | 768 | CRP/CRP-hs STANDART 1 ml | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Rheumatoid Control Serum Level II 3*1 ml | 33696500-0 | 5 | 768 | Rheumatoid Control Serum Level II 3*1 ml | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Rheumatoid Control Serum Level I 3*1 ml | 33696500-0 | 5 | 768 | Rheumatoid Control Serum Level I 3*1 ml | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Anti-Streptolysin (ASO) Standart 1 m | 33696500-0 | 5 | 768 | Anti-Streptolysin (ASO) Standart 1 m | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Rheumatoid Factors (RF) STD 3 ml | 33696500-0 | 5 | 768 | Rheumatoid Factors (RF) Standart | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Hemoglobin A1C-Direct (Hb1C-DIR) 72 ml | 33696500-0 | 25 | 768 | Hemoglobin A1C-Direct | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Hemoglobin A1C control (ELEVATED) 0.5 ml | 33696500-0 | 5 | 768 | Hemoglobin A1C control (ELEVATED) 0.5 ml | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Hemoglobin A1C-Direct (Hb1C-DIR) standards 4*0.5 ml | 33696500-0 | 5 | 768 | Hemoglobin A1C-Direct (Hb1C-DIR) standards 4*0.5 ml | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Hemoglobin A1C control (NORMAL) 0.5 ml | 33696500-0 | 5 | 768 | Hemoglobin A1C control (NORMAL) 0.5 ml | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Ambalaj standard p\u A25 -2 ml 13.75*24.90mm | 33696500-0 | 25000 | 794 | SAMPLE WELLS , 2 ml 13,75x24.90 mm | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Ambalaj standard p\u A25 set - 10 buc | 33696500-0 | 140 | 768 | REACTIONS ROTOR | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Lichid Stabil gata pentru folosire. Ambalaj standard p\u A25 set 1 fl.*100 ml | 33696500-0 | 3 | 794 | CONCENTRATED WASHING SOLUTION (100ml) | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Lichid Stabil gata pentru folosire. Ambalaj standard p\u A25 set 1 fl.*1000 ml | 33696500-0 | 3 | 794 | CONCENTRATED SYSTEM LIQUID(1L) | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | THICK PROBE( ac p\u probe A-25) | 33696500-0 | 1 | 794 | THICK PROBE( ac p\u probe A-25) | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Lichid Stabil gata pentru folosire. Ambalaj standard p\u A25 set 5 fl.*5 ml | 33696500-0 | 3 | 768 | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Lichid Stabil gata pentru folosire. Ambalaj standard p\u A25 set 5 fl.*50 ml | 33696500-0 | 3 | 768 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) I | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Lichid Stabil gata pentru folosire. Ambalaj standard p\u A25 set 5 fl.*50 ml | 33696500-0 | 3 | 768 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) II | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Ambalaj standard p\u A25 set - 1 buc | 33696500-0 | 1 | 794 | Halogen LAMP >2000ore | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Lichid Stabil gata pentru folosire.Ambalaj standard p\u A25 set 1 fl.*1000 ml | 33696500-0 | 3 | 794 | WASHING SOLUTION (1L) | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | HYDRO-PNEUM. CYLINDER OF THE COVER HINGE( ac p\u probe A-25) | 33696500-0 | 1 | 768 | HYDRO-PNEUM. CYLINDER | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | METAL ROD FOR PROBE CLEANING (Mndren) | 33696500-0 | 1 | 794 | METAL ROD FOR PROBE CLEANING | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Control extern Biochimie | 33696500-0 | 1 | 768 | Control extern Biochimie | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
1 | Reagenti ,calibratori si materiale de control ,accesori iconsumabile piese de schimb p\u Analizatorul Biochimic Automat A-25 Biosystems (Sistem închis ) (a.17 Ord.MS | Control extern Probe reumatice | 33696500-0 | 1 | 768 | Control extern Probe reumatice | 955000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
2 | Specificații standard pentru Analizatorul Hematologic Automat Mindray (sistme închis) | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Flacoane cu volumul 100 ml | 33696500-0 | 25 | 768 | Probe Cleaner | 100000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
2 | Specificații standard pentru Analizatorul Hematologic Automat Mindray (sistme închis) | Hârtie termo 50 mm(Mindray) | 33696500-0 | 50 | 794 | Hârtie termo 50 mm(Mindray) | 100000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
2 | Specificații standard pentru Analizatorul Hematologic Automat Mindray (sistme închis) | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Anbalaj cu volumul 20 LITRI | 33696500-0 | 40 | 768 | M-30CEL DILUENT | 100000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
2 | Specificații standard pentru Analizatorul Hematologic Automat Mindray (sistme închis) | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Flacoane cu volumul 500 ml | 33696500-0 | 20 | 768 | M-30CELLYSE | 100000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
2 | Specificații standard pentru Analizatorul Hematologic Automat Mindray (sistme închis) | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Volumul 3-5 ml | 33696500-0 | 3 | 768 | BC-3D Control 3\3 ml Tri-pack(IL,IN,IH) | 100000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
2 | Specificații standard pentru Analizatorul Hematologic Automat Mindray (sistme închis) | M-30 RINCE set 5.5 lit. p/u Mindray | 33696500-0 | 30 | 768 | M-30 RINCE set 5.5 lit. p/u Mindray | 100000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
2 | Specificații standard pentru Analizatorul Hematologic Automat Mindray (sistme închis) | Control extern HEMATOLOGIC | 33696500-0 | 1 | 768 | Control extern HEMATOLOGIC | 100000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
3 | Reagenți și materiale de control , p\u Analizatorul automat p\u hemostaza COATRON M 1, (sistem inchis) | Flaconul sa contina 1 ml trombin liofilizat sau lichid.6 | 33696500-0 | 12 | 768 | Plasma de control nivel normal 4 parametri | 44000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
3 | Reagenți și materiale de control , p\u Analizatorul automat p\u hemostaza COATRON M 1, (sistem inchis) | Flaconul sa contina 1 ml trombin liofilizat sau lichid. | 33696500-0 | 12 | 768 | Plasma de control nivel patolojic 4 parametri | 44000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
3 | Reagenți și materiale de control , p\u Analizatorul automat p\u hemostaza COATRON M 1, (sistem inchis) | Cuve cu bila PENTRU COAGULOMETRU Coatron | 33696500-0 | 5000 | 794 | Cuve cu bila PENTRU COAGULOMETRU Coatron | 44000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
3 | Reagenți și materiale de control , p\u Analizatorul automat p\u hemostaza COATRON M 1, (sistem inchis) | Flaconul sa contina 5 ml trombin liofilizat sau lichid. | 33696500-0 | 100 | 111 | Tomboplastina | 44000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
3 | Reagenți și materiale de control , p\u Analizatorul automat p\u hemostaza COATRON M 1, (sistem inchis) | Flaconul sa contina 2 ml trombin liofilizat sau lichid. | 33696500-0 | 50 | 111 | Test la fibrinogenă, reagent pentru determinarea fibrinogenei în plazma după metoda Claus | 44000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
4 | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul SmartLyte plus (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 |  | 33696500-0 | 6 | 794 | Fluid Pack | 54930 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
4 | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul SmartLyte plus (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 |  | 33696500-0 | 1 | 794 | Electrode Conditioning Solution | 54930 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
4 | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul SmartLyte plus (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 |  | 33696500-0 | 10 | 794 | ISE Cleaning Solution | 54930 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
4 | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul SmartLyte plus (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 |  | 33696500-0 | 1 | 794 | Mission Control Level 1-2-3 | 54930 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
4 | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul SmartLyte plus (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 |  | 33696500-0 | 1 | 794 | Na+ Electrode | 54930 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
4 | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul SmartLyte plus (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 |  | 33696500-0 | 1 | 794 | K+ Electrode | 54930 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
4 | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul SmartLyte plus (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 |  | 33696500-0 | 1 | 794 | Cl- Electrode | 54930 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
4 | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul SmartLyte plus (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 |  | 33696500-0 | 1 | 794 | Reference Electrode | 54930 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
4 | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul SmartLyte plus (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 |  | 33696500-0 | 1 | 794 | Reference Electrode Housing | 54930 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
4 | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul SmartLyte plus (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 |  | 33696500-0 | 1 | 794 | Peristaltic Pump Tubing | 54930 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
4 | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul SmartLyte plus (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 |  | 33696500-0 | 1 | 794 | Printer Paper | 54930 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
5 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice la hepatite | Cerinţe generale* + Notă ** de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi"-" calibratori.Metoda ELISA (Fiecare godeu sa fie detasabil | 33696500-0 | 480 | 632 | HBs Ag ELISA | 6500 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
5 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice la hepatite | Cerinţe generale* + Notă ** de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi"-" calibratori.Metoda ELISA (Fiecare godeu sa fie detasabil | 33696500-0 | 480 | 632 | HCV ELISA | 3500 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
6 | Reagenți pentru analizatorul Caretium XI-931 CT. | Electrod Na+ | 33690000-3 | 1 | 794 | Electrod Na+ | 45800 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
6 | Reagenți pentru analizatorul Caretium XI-931 CT. | Elektrod K+ | 33690000-3 | 1 | 794 | Elektrod K+ | 45800
6 | Reagenți pentru analizatorul Caretium XI-931 CT. | Electrod Cl - | 33690000-3 | 1 | 794 | Electrod Cl - | 45800 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
6 | Reagenți pentru analizatorul Caretium XI-931 CT. | Elektrod Ca++ | 33690000-3 | 1 | 794 | Elektrod Ca++ | 45800
6 | Reagenți pentru analizatorul Caretium XI-931 CT. | Electrod pH | 33690000-3 | 1 | 794 | Electrod pH | 45800 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
6 | Reagenți pentru analizatorul Caretium XI-931 CT. | Electrod Reference | 33690000-3 | 1 | 794 | Electrod Reference | 45800
6 | Reagenți pentru analizatorul Caretium XI-931 CT. | Pack (800ml) | 33690000-3 | 6 | 794 | Pack (1000ml) | 45800 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
6 | Reagenți pentru analizatorul Caretium XI-931 CT. | QC Control (50 fiole * 2 ml) | 33690000-3 | 2 | 794 | QC Control (50 fiole * 2 ml) | 45800
6 | Reagenți pentru analizatorul Caretium XI-931 CT. | K,Na,Cl,pH filling solution | 33690000-3 | 1 | 794 | K,Na,Cl,pH filling solution | 45800 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
6 | Reagenți pentru analizatorul Caretium XI-931 CT. | Ca filling solution | 33690000-3 | 1 | 794 | Ca filling solution | 45800
6 | Reagenți pentru analizatorul Caretium XI-931 CT. | Reference filling solution | 33690000-3 | 1 | 794 | Reference filling solution | 45800 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
6 | Reagenți pentru analizatorul Caretium XI-931 CT. | Soluție de spălare zilnică (Daily Clining) | 33690000-3 | 2 | 794 | Soluție de spălare zilnică (Daily Clining) | 45800 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
6 | Reagenți pentru analizatorul Caretium XI-931 CT. | Soluție de spălare săptămînală (Weekly cleaning) | 33690000-3 | 1 | 794 | Soluție de spălare săptămînală (Weekly cleaning) | 45800 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
6 | Reagenți pentru analizatorul Caretium XI-931 CT. | Tub pompei din silicon | 33690000-3 | 2 | 794 | Tub pompei din silicon | 45800 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
6 | Reagenți pentru analizatorul Caretium XI-931 CT. | Ac de aspirare | 33690000-3 | 1 | 794 | Ac de aspirare | 45800 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
7 | Reagenţi (teste) pentru analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis) | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). | 33696500-0 | 9 | 768 | Test pentru determinarea ''TSH'' (cutie 25 teste) TSH - Hormonul de stimulare tiroidiană (tirotropina) | 150000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
7 | Reagenţi (teste) pentru analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis) | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). | 33696500-0 | 9 | 768 | Test pentru determinarea ''TT3'' (cutie 25 teste) TT3 – Triiodotironin | 150000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
7 | Reagenţi (teste) pentru analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis) | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). | 33696500-0 | 9 | 768 | Test pentru determinarea ''TT4'' (cutie 25 teste) TT4 - Tiroxina | 150000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
7 | Reagenţi (teste) pentru analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis) | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). | 33696500-0 | 2 | 768 | Test pentru determinarea ''LH'' (cutie 25 teste) LH - Hormon luteinizant | 150000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
7 | Reagenţi (teste) pentru analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis) | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). | 33696500-0 | 2 | 768 | Test pentru determinarea ''FSH'' (cutie 25 teste) FSH – Hormonul foliculostimulant | 150000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
7 | Reagenţi (teste) pentru analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis) | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). | 33696500-0 | 2 | 768 | Test pentru determinarea ''PRL'' (cutie 25 teste) PLR – Prolactina | 150000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
7 | Reagenţi (teste) pentru analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis) | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). | 33696500-0 | 2 | 768 | Test pentru determinarea ''Progesterone'' (cutie 25 teste) Progesterone - Progesteron | 150000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
7 | Reagenţi (teste) pentru analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis) | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). | 33696500-0 | 4 | 768 | Test pentru determinarea ''E2'' (cutie 25 teste) E2 – Estradiol | 150000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
7 | Reagenţi (teste) pentru analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis) | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). | 33696500-0 | 4 | 768 | Test pentru determinarea ''Testosterone'' (cutie 25 teste) Testosterone – Testosterone | 150000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
7 | Reagenţi (teste) pentru analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis) | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). | 33696500-0 | 2 | 768 | Test pentru determinarea ''CTNI\CK-MB\Myo'' (cutie 25 teste) CTNI\CK-MB\Myo - Troponina cardiacă I \ Creatinkinaza MB \ Mioglobina | 150000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
7 | Reagenţi (teste) pentru analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis) | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). | 33696500-0 | 2 | 768 | Test pentru determinarea ''PSA'' (cutie 25 teste) PSA – Antigenul specific prostatic | 150000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
7 | Reagenţi (teste) pentru analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis) | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). | 33696500-0 | 6 | 768 | Test pentru determinarea ''Ferritin'' (cutie 25 teste) | 150000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
7 | Reagenţi (teste) pentru analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis) | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). | 33696500-0 | 5 | 768 | Test pentru determinarea ''25-OH-VD'' (cutie 25 teste) 25-OH-VD - 25 hidroxivitamina D | 150000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
7 | Reagenţi (teste) pentru analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis) | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). | 33696500-0 | 3 | 768 | Test pentru determinarea ''B12'' (cutie 25 teste) B12 – Vitamin B12 | 150000 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
8 | Control exern COAGULARE | Control exern Coagulare | 33696500-0 | 1 | 768 | Control exern Coagulare | 1700 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31
9 | HEMOGLOBINA cu calibrator 600 teste AGAT | HEMOGLOBINA DRABKIN cu calibrator 600 teste AGAT | 33696500-0 | 20 | 768 | HEMOGLOBINA DRABKIN cu calibrator 600 teste AGAT | 4500 | MDL | 2026-01-01 | 2026-12-31

## legenda
Legendă
50 - Milimetru patrat
51 - Centimetru patrat
53 - Decimetru patrat
54 - Mie decimetri patrati
55 - Metru patrat
56 - Milion decimetri patrati
57 - Milion metri patrati
58 - Mie metri patrati
59 - Hectar
60 - Mie hectare
61 - Kilometru patrat
62 - Metru patrat conventional
63 - Mie metri patrati conventionali
64 - Milion metri patrati conventionali
71 - Tol (inci) patrat (645,16 mm2)
73 - Picior patrat (0,092903 m2)
75 - Yard patrat (0,8361274 m2)
81 - Metru patrat arie totala
83 - Milion metri patrati arietotala
84 - Metru patrat spatiu locativ
85 - Mie metri patrati spatiu locativ
86 - Milion metri patrati spatiu locativ
87 - Metru patrat cladiri de studii si laborator
88 - Mie metri patrati cladiri de studii si laborator
89 - Milion metri patrati in сalcul de 2 milimetri
109 - Ar (100 m2)
487 - Kilogram pe secunda
499 - Miligram pe ora
500 - Kilogram pe ora
501 - Gram pe kilowatt-ora
510 - Kilogram pe gigacalorie
511 - Tona-numar
512 - Tona tractiune
514 - Om pe metru patrat
521 - Om pe kilometru patrat
522 - Om pe an
524 - Norma pe ora
526 - Norma pe schimb
527 - Ora de lucru al utilajului
528 - Tona de abur pe ora
533 - Tona pe ora
534 - Tona pe zi
535 - Tona pe schimb
538 - Om-ora
576 - Metru cub pe secunda
596 - Centimetru cub pe secunda
597 - Metru cub pe ora
599 - Litru pe kilometru
601 - Balon
604 - Borcan
607 - Damigeana
608 - Caldare
609 - Bara
612 - Calup
613 - Sac dehirtie
614 - Colac
615 - Bobina
616 - Butoias
620 - Butoi
621 - Scindura
623 - Foaie
626 - Vagon
627 - Vagon-ora
628 - Vagon-zi
629 - Mie caramide standardconventionale
630 - Numar vagoane de serviciu
631 - Cale de acces
632 - Doza
640 - Duzina (12 bucati)
641 - Unitate
644 - Unitate de utilaj
645 - Unitate de abonat
646 - Unitate de nutret
647 - Chintal unitati furajere
648 - Unitate pe tona
649 - Chintal pe hectar
650 - Port de legatura
652 - Linia de telecomunicatie deservita
653 - Minut de comunicare
759 - Kilogram pe hectar
760 - Tona pe hectar
761 - Kilogram pe om
762 - Hectar pe om
763 - Lei pe om
766 - Mie lei pe hectar
767 - Lei perora
768 - Ambalaj
779 - Duzina ambalaje
783 - Om
794 - Bucata
811 - Lada
814 - Concentratie masica de alcool
820 - Concentratie volumica de alcool
821 - Litru alcool absolut
831 - Hectolitru alcool absolut
833 - Capete
838 - Complet
839 - Sectie
908 - Numar
909 - Apartament
911 - Cat
913 - Volum fond de carti
915 - Reparatie conventionala
916 - Reparatie conventionala pe an
917 - Schimb
918 - Coala de autor
920 - Coala de tipar
921 - Coala editoriala
922 - Semn
923 - Cuvint
924 - Simbol
925 - Teava conventionala
2 - Micrometru
3 - Milimetru
4 - Centimetru
5 - Decimetru
6 - Metru
8 - Kilometru; mie metri
9 - Megametru; milion metri; mie kilometri
10 - Parsec
18 - Metru liniar
19 - Mie metri liniari
20 - Metru conventional
21 - Metru liniar sapare
22 - Centimetru liniar
23 - Zece metri liniari
39 - Tol (inci) (25,4 mm)
41 - Picior (0,3048 m)
43 - Yard (0,9144 m)
47 - Mila marina (1852 m)
48 - Mie metri conventio nali
49 - Kilometru conducta conventionala
160 - Hectogram
161 - Miligram
162 - Carat metric (1carat = 200mg=210-4 kg)
163 - Gram
165 - Mie carate metrice
166 - Kilogram
167 - Milion carate metrice
168 - Tona; tona metrica (1000 kg)
169 - Mie tone
170 - Kilotona
171 - Milion tone
172 - Tona combustibil conventional
173 - Centigram
175 - Mie tone combustibil conventional
176 - Milion tone combustibil conventional
177 - Mie tone depozitare simultana
178 - Mie tone de prelucrare
179 - Tona conventionala
180 - Tona auto
181 - Tona-registru brut (2,8316 m3)
185 - Capacitate de incarcare in tone metrice
206 - Chintal metric(100 kg); hectokilogram;decitona
207 - Milion metri cubi
208 - Erg pe secunda
209 - Kilogram-forta metru pe secunda
210 - Microwatt
211 - Miliwatt
212 - Watt
214 - Kilowatt
215 - Megawatt; mie kilowati
216 - Hectowatt
217 - Hectowatt-ora
218 - Consum in kilowati
219 - Gigawatt
220 - Microvolt
221 - Milivolt
222 - Volt
223 - Kilovolt
224 - Megavolt
225 - Volt pe metru
226 - Volt-amper
227 - Kilovolt-amper
228 - Megavolt-amper (mie kilovolti-amperi)
229 - Var
230 - Kilovar
231 - Metru pe ora
232 - Kilocalorie
233 - Gigacalorie
234 - Mie gigacalorii
235 - Milion gigacalorii
236 - Calorie pe ora
237 - Kilocalorie pe ora
238 - Gigacalorie pe ora
239 - Mie gigacalorii pe ora
240 - Calorie
241 - Milion amperi-ora
242 - Milion kilovolti amperi
243 - Watt-ora
244 - Watt pe metru patrat
245 - Kilowatt-ora
246 - Megawatt-ora; mie kilowati-ora
247 - Gigawatt-ora:milion kilowati-ora
248 - Kilovolt-amper reactiv
249 - Miliard kilowati-ora
250 - Mie kilovolti-amperi reactivi
251 - Cal-putere
252 - Mie cai-putere
253 - Milion cai-putere
254 - Bit
255 - Bait
256 - Kilobait
257 - Megabait
258 - Bod
259 - Gigabait
260 - Amper
261 - Amper pe metru
262 - Amper-secunda
263 - Amper - ora (3,6 kC)
264 - Mie amperi-ora
265 - Amper - metru patrat'
266 - Kiloamper
267 - Picoamper
268 - Volt-amper pe kilogram
269 - Miliamper
270 - Coulomb
271 - Joule
272 - Mol
273 - Kilojoule
274 - Ohm
276 - Megaohm
277 - Gigaohm
278 - Kiloohm
279 - Grad
280 - Grad Celsius
281 - Grad Fahrenheit
282 - Candela
283 - Lux
284 - Lumen
285 - Picofarad
286 - Microfarad
287 - Henry
288 - Kelvin
289 - Newton
290 - Hertz
291 - Kilohertz
292 - Megahertz
293 - Gigahertz
294 - Pascal
295 - Radi an
296 - Siemens
297 - Kilopascal
298 - Megapascal
299 - Megacalorie
300 - Atmosfera fizica (Ю1325Pa)
301 - Atmosfera tehnica (98066,5Pa)
302 - Gigabecquerel
303 - Rontgen
304 - Milicurie
305 - Curie
306 - Gram izotopi fisionabili
307 - Milimetru coloana de mercur standard (133,322 Pa)
308 - Milibar
309 - Bar
310 - Hectobar
312 - Kilobar
313 - Tesla
314 - Farad
315 - Gram pe metru cub
316 - Kilogram pe metru cub
317 - Dina pe centimetru patrat
319 - Milimetru patrat pe secunda
320 - Metru patrat pe secunda
321 - Metru patrat pe kilogram
322 - Angstrom
323 - Becquerel
324 - Weber
325 - Decibel
326 - Steradian
327 - Nod (mila marina pe ora)
328 - Metru pe secunda
329 - Centimetru pe secunda
330 - Rotatie pe secunda
331 - Rotatie pe minut
333 - Kilometru pe ora
335 - Metru pe secunda patrat
336 - Milimetru pe secunda
337 - Milimetru coloana de apa
338 - Milimetru coloana de mercur
339 - Centimetru coloana de apa
348 - Kilogram pe litru
349 - Coulomb pe kilogram
350 - Picosecunda
351 - Kilosecunda
352 - Microsecunda
353 - Milisecunda
354 - Secunda
355 - Minut
356 - Ora
357 - Ora lucratoare
358 - Ora suplimentara
359 - Zi; douazeci si patru de ore
360 - Saptamina
361 - Decada
362 - Luna
363 - Luna lucratoare
364 - Trimestru
365 - Jumatate de an
366 - An
367 - An-lumina
368 - Deceniu
369 - Secol
110 - Milimetru cub
111 - Centimetru cub; mililitru
112 - Litru; decimetru cub
113 - Metru cub
114 - Mie metri cubi
115 - Miliard metri cubi
116 - Decalitru
118 - Decilitru
119 - Mie decalitri
120 - Milion decalitri
121 - Metru cub consistent
122 - Hectolitru
123 - Metru cub conventional
124 - Mie metri cubi conventionali
125 - Milion metri cubi de prelucrare gaz pe an
126 - Megalitru
127 - Mie metri cubi consistenti
128 - Mie jumatati de litru
129 - Milion jumatati de litru
131 - Tol (inci) cub (16387,1 mm3)
132 - Picior cub (0,02831685 m3)
133 - Yard cub (0,764555 m3)
134 - Metru cub capacitate
156 - Mie metri cubi raportati
157 - Litru pe minut
158 - Litru pe zi