| Padele reutilizabile pentru defibrilare internă |
| --- |
| Descriere | Padele reutilizabile pentru defibrilare internă |
| Compatibil cu defibrilatorul din dotarea instituției | Model BeneHeart D3, producător Mindray |
| Diametru electrodului de contact | 5 cm |
| Lungimea cablului | 5 cm |
| Padelele de defibrilare sa fie dotate cu mînere izolate electric pentru utilizator | DA |
| Diapazonul de energie selectată pentru padelele de defibrilare internă | 1-50 J |
| Sterilizarea prin autoclavare 134 grade / 20 min | Da |

Obligator:

- F 4.1 si F4.2 – semnat electronic

- Formular informativ despre ofertant