CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Achiziționarea centrala electrica in satului Șeptelici raionul Soroca

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Alimentarea cu energie electrica a centralei fotovoltaice |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Intreruptor automat 125Re.100, 3P, 100A) | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Panou de evidenta БЗУМ DDE (100A)) | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-522-15 | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intreruptor de sarcina BP32 3P/100A) | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Intreruptor automat 125Re.100, 3P, 100A) | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Contor electronic trifazat LUN 23 0.15-5(100)A) | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (Panou de distributie general (PD-3) ЩМП-2-0 У2 IP54 (500х400х220)) | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-522-15 | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intreruptor de sarcina BP32 3P/100A) | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Intreruptor automat 125Re.100, 3P, 100A) | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,00 |
| 10 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator de supratensiune tensiune ОПС1-В/3P) | set | 1,00 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Set bare de distributie N(PE) YKM10-NP-02 IEK) | buc | 1,00 |
| 12 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,352 |
| 13 |  | Conductor SIP 3x50 + 1x54.6 mm2 | m | 352,00 |
| 14 |  | Suport AL CA-1500 | buc | 8,00 |
| 15 |  | Clema de ancora PA - 1500 | buc | 10,00 |
| 16 |  | Suport AL ES-1500 | buc | 5,00 |
| 17 |  | Banda de INOX F2007 | m | 25,00 |
| 18 |  | Clame A200 | buc | 25,00 |
| 19 |  | Diblu de distantare cu inel 14x75/10x190 | buc | 1,00 |
| 20 |  | Clema PS-1-1 | buc | 7,00 |
| 21 |  | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc | 4,00 |
| 22 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,19 |
| 23 |  | Cablu АВВГнг-LS 4x35 mm2 | m | 3,00 |
| 24 |  | Cablu АВВГнг-LS 4x16 mm2 | m | 16,00 |
| 25 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (Papuc de cablu) | 100 buc | 0,33 |
| 26 |  | Papuc de cablu TA50(KBT) | buc | 14,00 |
| 27 |  | Papuc de cablu TA35(KBT) | buc | 14,00 |
| 28 |  | Papuc de cablu TA16(KBT) | buc | 5,00 |
| 29 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,06 |
| 30 |  | Jgheab metalic 100x100x3000 | m | 6,00 |
| 31 |  | Capac jgheab metalic 100x3000 | m | 6,00 |
| 32 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,14 |
| 33 |  | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC D=32mm | m | 14,00 |
| 34 | 08-02-165-2 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 95 mm2 | buc | 2,00 |
| 35 |  | Manson terminal 4КВНТп 25/50 | buc | 2,00 |
| 36 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,80 |
| 37 |  | Vergea din otel D20 mm | m | 24,00 |
| 38 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,165 |
| 39 |  | Vergea din otel D12 mm | m | 16,50 |
| 40 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 0,18 |
| 41 |  | Vergea din otel D6 mm | m | 18,00 |
|  |  | 1.2. Utilaj |  |  |
| 42 |  | Panou de evidenta БЗУМ DDE-3 100A | buc | 1,00 |
| 43 |  | Intreruptor de sarcina BP32 3P/100A | buc | 1,00 |
| 44 |  | Intreruptor automat 125Re.100, 3P, 100A | buc | 3,00 |
| 45 |  | Contor electronic trifazat Contor electronic trifazat LUN 23 0.15-5(100)A | buc | 1,00 |
| 46 |  | Modul GSM cu interfata RS485 TRB145 | buc | 1,00 |
| 47 |  | Panou de distributie general (PD-2) ЩМП-2-0 У2 IP54 (500х400х220) | buc | 1,00 |
| 48 |  | Intreruptor de sarcina BP32 3P/100A | buc | 1,00 |
| 49 |  | Intreruptor automat ВА47-29 C16/3P | buc | 1,00 |
| 50 |  | Intreruptor automat ВА47-29 B10/1P | buc | 1,00 |
| 51 |  | Descarcator de supratensiune tensiune ОПС1-В/3P | buc | 1,00 |
| 52 |  | Set bare de distributie N(PE) YKM10-NP-02 IEK | buc | 1,00 |
|  |  | 2. Centrala fotovoltaica cu Pi - 40 kW |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 53 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 19,35 |
| 54 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 19,35 |
| 55 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 19,35 |
| 56 | CA04A | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 3,45 |
| 57 |  | Beton cl. C16/20 (XC4, XF4, XD3) | m3 | 3,795 |
| 58 | 33-01-007-1 | Forarea gropilor de fundatie sub stilpi | buc | 33,00 |
| 59 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 1,708 |
| 60 |  | Structura metalica galvanizata 42 ФЕМ 1722x1134x30 | set | 1,00 |
| 61 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamоnt оn spatii оntinse, la deblee, lacanale deschise, la gropi de оmprumut, la оndepartareastratului vegetal de 10-30cm grosime оn pamоnt cu umiditate naturala, aruncarea оn depozit sau vehicul a carei platformaeste sub cel mult 0,60m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 10,00 |
| 62 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat, montati la 2m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (imprejmuire din panou de gard ECO zincat H=2m, stilpi metalici din teava patrata 60*60*2. H=2.70) | m | 50,00 |
| 63 | CK14A | Portite metalice cu rame din profiluridin otel profilat gataconfectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stоlpidin metal (poarta din teava profilata cu inaliimea H-2m latimea de 1m 1buc, stоlpi din teava patrata 60*60mm*2 L=2.7m 2buc | m2 | 10,00 |
|  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 64 | 08-02-145-3 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,14 |
| 65 |  | Cablu АВВГнг-LS 5x35 mm2 | m | 14,00 |
| 66 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (Papuc de cablu) | 100 buc | 0,05 |
| 67 |  | Papuc de cablu TA35(KBT) | buc | 5,00 |
| 68 | 08-01-101-1 | Montarea invertor trifazat (Afore BNT040KTL) | buc | 1,00 |
| 69 | 11-04-008-04 | Montarea panoului forovoltaic, masa, kg, pina la: 30 (Panouri fotovoltaice SWISS SOLAR IBEX 108BF-TOPCO 430W) | buc | 116,00 |
| 70 | 08-02-419-1 | Sistem de fixare pentru module fotovoltaice | 100 m | 1,74 |
| 71 |  | Profil montaj C 41x41 | m | 174,00 |
| 72 |  | Conectori profil 41 mm | buc | 60,00 |
| 73 |  | Clema de fixare mid-35 (set) | buc | 134,00 |
| 74 |  | Clema de fixare end-35 (set) | buc | 28,00 |
| 75 |  | Ancora M10 x 200mm (set) | buc | 198,00 |
| 76 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 5,65 |
| 77 |  | Cablu PV 1x6 F mm2 | m | 520,00 |
| 78 |  | Cablu PV 3 1x6 mm2 (galben-verde) | m | 30,00 |
| 79 |  | Cablu din otel D=6 mm | m | 15,00 |
| 80 |  | Diblu de distantare cu inel 14x75/10x190 | buc | 1,00 |
| 81 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,25 |
| 82 |  | Teava PE D. 32*2.0 | m | 25,00 |
| 83 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 1,20 |
| 84 |  | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC D=21mm | m | 120,00 |
| 85 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,06 |
| 86 |  | Jgheab metalic 100x100x3000 | m | 6,00 |
| 87 |  | Capac jgheab metalic 100x3000 | m | 6,00 |
| 88 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Conector MC4, cu siguranta fuzibila 20A 10x38mm) | buc | 12,00 |
| 89 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: conectori MC4 (set M+F) C4B | 100 buc | 0,38 |
| 90 |  | Conectori MC4 (set M+F) C4B | buc | 38,00 |
|  |  | 2.3. Utilaj |  |  |
| 91 |  | Invertor trifazat On-Grid Afore BNT040KTL sau echivalent | buc | 1,00 |
| 92 |  | Panouri fotovoltaice SWISS SOLAR IBEX 108BF-TOPCO 430W (25 ani garantie producator 30 ani durata de viata) | buc | 116,00 |
| 93 |  | Conector MC4, cu siguranta fuzibila 20A 10x38mm | set | 12,00 |
| 94 |  | Siguranta fuzibila, In=20A, 1000VDC SRF-30 PV 20A | buc | 24,00 |