Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea: Mobilier medical

(se indică obiectul achiziţiei)

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP AMT  Buiucani

2. IDNO: 1003600153131

3. Adresa: mun. Chişinău str. I.L.Caragiale2

4. Numărul de telefon/fax 022 741-916,022 756-960, 060430038

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante  amtbuiucani@ms.md ; amtbuiucani.achizitii@gmail.com

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Instituţie Medico-Sanitară Publică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Paravan | Bucata | 7 | Paravan executat din țeavă de inox cu 3 elemente Dimensiuni: 1900×1700 mm (deschis)/600×1700 mm (pliat)Material perete-lavabil,rezistent la prelucrarea cu biocide. |
|  | Total lot |  |  |  | 15000,00 |
| 2 | 33100000-1 | Masă pentru nou născut | Bucata | 4 | Mese de infasat: piele ignifuga Dimensiune: 115 x 63 x h 85 cm Sarcina maxima: 50 kg Greutate: 28 kg |
|  | Total lot |  |  |  | 14000,00 |
| 3 | 33100000-1 | Stativ pentru infuzii | Bucata | 12 | Material: – Țeavă din oțel inoxidabil (de ex. 304) sau oțel cromat – rezistent la coroziune și ușor de curățat. Bază și roți: – 5 roți pivotante (castori) pentru mobilitate ușoară. – Unele roți au frâne pentru stabilitate când stativul este fixat în poziție. Reglare înălțime: – Reglabil manual pe o plajă tipică de aproximativ 126cm până la ~197 cm sau chiar până la peste 215 cm |
|  | Total lot |  |  |  | 10000,00 |
| Suma estimativă: |  |  |  |  | 39000,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- pentru un singur lot;

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: dupa semnarea contractului în termen de 20 zile lucratoare.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din ool5" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2. | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din "15" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3. | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Copie, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului semnat electronic | Obligatoriu |
| 4. | Declarația de eligibilitate | Conform Anexei nr. 2, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5. | Cerere de participare | Conform anexei nr.7 la Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, confirmat prin semnatura electronica | Obligatoriu |
| 6. | Declaralie privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr. 8 la Documentafia standard nr.1 l5 din 0015" 09, 2021, Confirmată prin semntura electronică | Obligatoriu |
| 7. | Mostre | La solicitare termen de 2 zile | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică)  Nu se aplica

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz):Nu se aplica.

15. Ofertele se prezintă în valută: MD

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului : Cel mai mic preț fara TVA, corespunderea  cerințelor tehnice si de calificare.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplica.

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA ,,RSAP”

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor  60 zile

21. Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP ”MTender”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  Română

23. Alte informaţii relevante : Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Lina Baranov __________________.