| Article / Articolul | Name / Denumirea | unit / Unit.de măsură | IMSP SCR | IMSP Spita-lul Mun. Bălţi | IMSP IMU | IMSP Spitalul Comrat | IMSP IMsiC | IMSP Spitalul Cahul | IMSP Sp. „Sf. Treime” | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 27. Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6338611 | Filter cartr.sterile filter AB2-DEL-7РH4 0,2μm permeate loop | buc. | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
| 6308771 | Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT | buc. | 4 | - | - | - | 6 | 8 | 4 | 22 |
| 6308791 | Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT | buc. | 4 | - | - | - | 10 | 8 | 4 | 26 |
| 6308811 | Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT | buc. | 4 | - | - | - | 10 | 8 | 4 | 26 |
| 6308831 | Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT | buc. | 4 | - | - | - | 10 | 8 | 4 | 26 |
| F40012394 | Filter cartridge GX1 3/4 ” 1µm Granumix | buc. | - | - | - | - | 3 | - | 10 | 13 |
| M531621 | RO-MEMBRANE ESPA1-4040 | buc. | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| F40014377 | BOOSTER PUMP CM 5-5 230V 50HZ *FWT | buc. | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| F40012425 | PRESSURE MASTER (2,2 BAR) *FWT | buc. | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 6308541 | Gravel bag, 2–3.15 mm (25 kg) | kg | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 6308561 | Gravel bag, 1-2 mm (25 kg) | kg | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 6316991 | BIRM filter material (28 L) | litre | - | - | - | 56 | - | - | - | 56 |
| 6340201 | Ion exchanger resin (25L bag) | sac | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| 6311151 | PRESSURE GAUGE WIKA 25 BAR R1/4" STAINLESS *AQUAXXX | buc. | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| F00001520 | MediaR P/2D | buc. | - | - | - | - | 9 | - | 11 | 20 |
| 6345031 | PE-Xa tube 25 x 3.5 mm (100 m ring main) | metru | - | - | - | - | 100 | - | 100 | 200 |
| 6324761 | Insulating material 28 mm AFSH13/28A 2MTR | buc. | - | - | - | - | 100 | - | 100 | 200 |
| 6342761 | Insulating tape: OPTIFLEX 15 m; length: 5 x 3 MMS | buc. | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 10 |
| 6316031 | Connector 90° f. PEX 25x3.5mm s/s inst. FWT | buc. | - | - | - | - | 25 | - | 25 | 50 |
| 6325801 | Connector 180° f. PEX 25x3.5mm s/s inst. FWT | buc. | - | - | - | - | 8 | - | 3 | 11 |
| 6316041 | Connector straight f. PEX 25x3.5mm s/s inst. FWT | buc. | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 20 |
| 6325111 | Clip half pipe 3 m installation FWT | metru | - | - | - | - | 24 | - | 49 | 73 |
| 6314721 | Pipe Bowing 45° including 2 clamping sleeves | buc. | - | - | - | - | 16 | - | 16 | 32 |
| 6314711 | Pipe Bowing 90° including 2 clamping sleeves | buc. | - | - | - | - | 100 | - | 100 | 200 |
| 6309401 | Sliding Sleeve 25 x 3.5 mm f. PEX PIPE | buc. | - | - | - | - | 100 | - | 100 | 200 |
| F00003314 | Aqua B plus Option “Ring Unit, 2 Rings” | buc. | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| F00006166 | The hook (mediar) | buc. | - | - | - | - | 9 | - | 11 | 20 |
| F40012447 | RUBBER SEAL 56X40MM | buc. | - | - | - | - | 12 | - | 15 | 27 |
| F40012464 | Permeate connector 180° single MSC s/s | buc. | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| F40012463 | Permeate connector straight stainless | buc. | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 5 |
| F00001213 | Cable channel 70x130 with cover white | metru | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 100 |
| F00001214 | Cable channel – End Cap for 70x130, white | buc. | - | - | - | - | 40 | - | 40 | 80 |
| F40012416 | Closure nipple DN6 R1/4” – 11mm s/s MSC | buc. | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 8 |
| F40012415 | O-ring EPDM 4 x 4 | buc. | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 20 |
| F40012762 | O-ring 11 x 2 | buc. | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 20 |
| M531251 | Closure coupling DN6 nozzle 10mm MSC MSP | buc. | - | - | - | - | 10 | - | 12 | 22 |
| 6311111 | Through nipple DN6 4008S V10/MSC/MSP | buc. | - | - | - | - | 10 | - | 12 | 22 |
| M339331 | TSC and Maintenance kit *4008B/H/S | buc. | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| M426761 | Retrofit kit water inlet filter 4008 | buc. | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 6438791 | Filter cartridge 4008S/V10 | buc. | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| M391581 | DIALYSATE TUBE RED *4008B/H/S | buc. | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| M391591 | DIALYSATE TUBE BLUE *4008B/H/S | buc. | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 6751421 | GEAR PUMP PPS *4008B/H/S | buc. | 6 | - | - | 7 | 3 | 4 | - | 20 |
| M375781 | DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S | buc. | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
| M375791 | FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S | buc. | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
| 6737161 | LOADING PRESSURE VALVE *4008B/H/S | buc. | 3 | - | - | 4 | - | 6 | - | 13 |
| M388721 | RELIEF VALVE *4008B/H/S | buc. | 3 | - | - | 4 | - | 6 | - | 13 |
| 6525681 | RINSE CHAMBER *4008B/H/S | buc. | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| M332331 | RINSE CHAMBER COVER NEW VERSION *4008B/S | buc. | 7 | - | - | - | - | 10 | - | 17 |
| 6763031 | COVER RING 96MM FOR BIBAG *4008B/H/S | buc. | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 20 |
| 6720291 | Battery 18V *4008B/H/S | buc. | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Lotul 28. Piese de schimb pentru aparatele de dializă Dialog (BBraun, Germania) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3477084A | Tubing connector 7x1/8” | buc. | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 3451916A | Tubing connector 8x1/8” | buc. | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 3477103A | Tubing connector 3.5x1/8” | buc. | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 3451727B | Throttle 0.4 bar | buc. | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 3451664B | Throttle 1.3 bar | buc. | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 34516131 | Pressure sensor – 660 mbar | buc. | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 34515330 | Gear pump (Micropump) with magnet, without motor | buc. | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| 34565319 | Gear pump V2 | buc. | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 3456055B | Motor for piston pump | buc. | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 34560572 | Bell joint for piston pump (Reed sensor) | buc. | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 34560602 | Pump body for piston pump | buc. | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 3451615A | Membrane for balance chamber | buc. | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 3451663A | Motor | buc. | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 3451833A | Manometer connection (red), for PA/PBE | buc. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 3451884A | Manometer connection (blue), for PV | buc. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 3456005B | SAD version 3 with red detector 3 | buc. | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 3451908C | Blood leak detector 3 | buc. | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 3451657A | Pressure sensor | buc. | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 34514430 | Housing bottom | buc. | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 34561382 | Dialyzer coupling, red | buc. | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 34561390 | Dialyzer coupling, blue | buc. | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 34570888 | Centre disc(3 buc pachet) | buc. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 34772928 | Centre disc(5 buc pachet) | buc. | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 34771085 | Seal (5 buc pachet) | buc. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 34771050 | Pressure spring 500 mmHg (10 buc pachet) | buc. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 34561919 | Gear pump (Micropump V2) with magnet and integrated tubing connect. | buc. | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 3456009A | Swivel arm version 2 | buc. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 34570535 | Single tubing holder | buc. | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 3457035A | Quadring 12.37x2.62 incl. Spacer | buc. | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 3451893H | Maintenance kit | buc. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 3456068B | Maintenance kit/supplement HDF Online | buc. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Lotul 29. Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EJMGE41015 | Membrane M4.6-11 for HRO 3000 | buc. | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 5 |

Repartizarea materialelor de consum pentru hemodializă pentru anul 2022, inclusiv pentru fiecare IMSP

| Nr d/o | Denumirea, unitatea de măsură | În total | IMSP SCR | IMSP Sp. M.Balţi | IMSP Inst. de Med. Urg. | IMSP SR Comrat | IMSP I M și C. | IMSP SR Cahul | IMSP Sp. ”Sf. Tr.” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Dializatoare, bucăţi, inclusiv: | 19766 | 2576 | 3300 | 340 | 2640 | 160 | 10000 | 750 |
|  | 1.1.Dializator suprafața 0,2 m-2. Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/orș mm Hg | - | - |  |  |  | - |  |  |
|  | 1.2.Dializator suprafața 0,4 m-2. Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg | 60 | - |  |  |  | 60 |  |  |
|  | 1.3.Dializator suprafața 0,7 m-2. Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 2,8 ml/orș mm Hg | - | - |  |  |  | - |  |  |
|  | 1.4. Dializator suprafaţa 1,0 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 6 ml/oră mm Hg | 100 | - |  |  |  | 100 |  |  |
|  | 1.5. Dializator suprafaţa 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg | 1560 | - | - | 60 | - | - | 1500 |  |
|  | 1.6. Dializator suprafaţa 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg | 10080 | 2140 | 1650 | 140 | 1400 | - | 4500 | 250 |
|  | 1.7. Dializator suprafaţa 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg | 7870 | 340 | 1650 | 140 | 1240 | - | 4000 | 500 |
| 2 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S) ¦ | 16115 | 2275 | - | - | 2640 | - | 10000 | 1200 |
| 3 | 3.Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): 3.1. Ø 6,4 mm, volum umplere ≤56 ml. 3.2. Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml. ¦ | 100 200 | - - | - - | - - | - - | 100 200 | - - | - - |
| 4 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) | 3680 | 40 | 3300 | 340 | - | - | - | - |
| 5 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi | 14280 | 350 | - | 330 | 2600 | - | 10000 | 1000 |
| 6 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi | 14280 | 350 | - | 330 | 2600 | - | 10000 | 1000 |
| 7 | 7. Set pentru hemodiafiltrare (dintr-o singură sursă, pentru aparatele Fresenius)*: 7.1. Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafaţa 1,3–1,4 m-2. Coef. ultraf ≥ 35 ml/oră mm Hg. 7.2. Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2.Coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg. 7.3. Linie de protecţie pentru hemodiafiltrare, bucăţi 7.4. Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, bucăţi 7.5. Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi | 48 48 100 4 100 | 48 48 100 4 100 |  |  |  | - |  |  |
| 8 | 8. Concentrat de săruri pentru dializă (dintr-o singură sursă)*: 8.1. Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) 8.2. Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) 8.3. Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) 8.4. Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) | 682 259 1620 3650 | 102 49 - - | - - 1500 3300 | - - 120 350 | 60 20 - - | 25 15 - - | 450 150 - - | 45 25 - - |
| 9 | 9. Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius, canistre (dintr-o singură sursă)*: 9.1. Diasteril, 6 litri 9.2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri 9.3. Citrosteril, 5 litri | 96 25 8 | 38 7 - | - - - | - - - | - - - | 3 3 3 | 50 10 - | 5 5 5 |
| 10 | 10. Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: 10.1. Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre 10.2. Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre | 1 - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 11 | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) (dintr-o singură sursă)* | 32 | 22 | - | - | - | 10 | - | - |
| 12 | 12. Catetere Dublu-Lumen, seturi, pentru cateterismul vaselor magistrale: 12.1. Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; 12.2. Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm; 12.3. Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm; 12.4. Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; 12.5. Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm; 12.6. Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; 12.7. Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; 12.8. Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L- 240-280 mm | 340 10 10 10 10 5 5 32 | 120 - - - - - - 20 | 20 - - - - - - 2 | 40 - - - - - - - | - - - - - - - - | - 10 10 10 10 5 5 - | 60 - - - - - - 10 | 100 - - - - - - - |