Caiet de sarcini Nr.1

1.  Descriere generală. Termeni de execuție.

1.1 Locul, adresa desfășurării lucrărilor:

- Centrala Electrică cu Termoficare, Sursa-1, mun. Chișinău, str.Meșterul Manole, 3;

- Centrala Electrică cu Termoficare, Sursa-2, mun. Chișinău, str.Vadul lui Vodă,5

1.2  Termenul de realizare a lucrărilor: aprilie- octombrie 2022.

1.3 Ofertantul în mod obligatoriu trebuie:

- să aibă capacitatea tehnică și profesională pentru executarea serviciilor solicitate;

- să aibă experiență în domeniu de cel puțin 5 ani;

- deținători de talon de autorizare ANRE.

2.  Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

2.1  Lucrările se vor efectua strict în baza graficului de executare avizat de Beneficiar și

autorizațiilor respective emise.

2.2  La întocmirea ofertei, se vor lua în calcul toate operațiunile necesare, categoriile de lucrări

și materiale (chiar daca nu au fost menționate în prezenta documentație) considerate de

către ofertant ca necesare în vederea prestării unor servicii de reparații de calitate,

complete, precum și realizarea de probe de funcționare și reglaje aferente.

2.3 Toate lucrările sunt necesare a fi efectuate conform cerințelor următoarelor acte normative

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | RS 21 p. 5.8.1 | Reguli de exploatare tehnică a instalațiilor stațiilor electrice. |
|  | CO 34.04.1081-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și reparației utilajului, încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și rețelelor electrice. |
|  | NAIE (ПУЭ ediția 7) | Norme de amenajare ale instalațiilor electrice. |
|  | РД .34.45-51.300-97 | Volum și normele de încercări ale utilajului electric. |
|  | # NE1-02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice. |
|  | NE1-01:2019 | Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici. |

3.  Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Condiții de recepție a

lucrărilor:

- La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție.

- Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de 2 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

- Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

- În cazul în care se constată existenta vreunor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor și deficiențelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor și deficiențelor, pârțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

4.  Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de minimum 2 ani, din data

semnării procesului-verbal de ambele părți.

5.  Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

- Executorul garantează efectuarea lucrărilor/serviciilor calitativ și în volumul deplin prevăzut de documentație tehnico-normativă de reglementare a acestor lucrărilor/serviciilor.

- Executorul poartă răspunderea pentru remedierea lor pe cheltuială propriu în termenii cât mai curând posibil dar în orice caz nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data înștiințării.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte

necesare pentru executarea lucrărilor

Ofertantul trebuie să dețină instrumente, ustensile și consumabile necesare pentru efectuarea

lucrărilor .

7.  Cerințe privind calculul costului

- Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără  TVA per fiecare poziție în parte și

rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

- Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor

pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.

8.  Cerințe de mentenanță:

-   Perioada de garanție va fi  de minim 2 ani, pentru toate componentele, din data recepției finale.

-  Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service

centru pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor) – după caz.

-  Termenul maxim de efectuare a reparațiilor - de 30 zile pentru fiecare lucrare.

DEVIZ DE CHELTUIELI

Reparații curente a construcțiilor metalice ale liniilor electrice în cablu (Sursa-1)

Lucrări pe baza prescurantelor 26-06-190 part. 5/91 și 26-06-19 part. 8/95, 26-06-19 part. 13/91

| Nr. d/o | Poziția în lista de prețuri | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26-06-190 part. 5/91 p. 08040501/01 | Repararea canalelor de cablu. Ремонт кабельных каналов. Вскрытие, закрытие, очистка, устранение дефектов м/к. Восстановление маркировки | 10 m.l | 11,5 |
| 1.1 |  | *Pentru punctul 1 se admite k=5,05 Итого по п.1 с к=5,05 |  |  |
| 2 | 26-06-19 part. 8/95 p. 09030112/01 | Fabricarea capacelor pentru canalele de cabluri cu o lungime de 2 m. Изготовление крышек кабельных коробов длиной 2м | buc. | 5 |
| 3 | p. 09030112/02 | Instalarea capacelor pentru canalele de cabluri cu o lungime de 2m. Уустановк крышек кабельных коробов длиной 2м | buc. | 5 |
| 4 | p. 09030202/01 | Tăierea găurilor rotunde cu diametru cuprins între 10 și 20 mm. Вырезка круглых отверстий в щитах , в м/к кабельных коробов(прим) диам.св.10 до20 мм | buc. | 330 |
| 5 | p. 09050304/01 | Fabricarea și instalarea cutiilor de cablu cu o lungime de 1m. Изготовление и установка элементов металоконструкции кабельны коробов длиной 1м. | buc. | 75 |
| 6 | p. 09050303/01 | Fabricarea și instalarea consolelor pentru cabluri, rafturilor și suporturilor din oțel unghiular. Изготовление и установка, стоек, кронштейнов, полок кабельных коробов | buc. | 45 |
| 7 | p. 09050310/01 | Fabricarea și instalarea lacătelor pentru fixarea capacelor de cablu. Изготовление и установка замков для крепления крышек кабельных | buc. | 330 |
| 8 | p. 09010101/01 | Reamplasarea cablurilor în timpul reparației construcțiilor metalice ale canalelor de cabluri. Перекладка кабеля при ремонте металоконструкций кабельных коробов | 100 m | 65,0 |
| 1.2..8 |  | *Pentru punctul 2÷8 se admite k=3,85 Итого по п.п. 2-8 с к=3,85 |  |  |
| 9 | 26-06-19 part. 13/91 p. 02010101 (01+02) | Acoperirea cu grunt și vopsea a canalelor de cabluri fabricate. Грунтовка и покраска изготовленных кабельных коробов | m2 | 200,0 |
| 1.9 |  | *Pentru punctul 9 se admite k=6,05 Итого по п. 9 с к=6,05 |  |  |

DEVIZ DE CHELTUIELI

Reparații curente a construcțiilor metalice ale liniilor electrice în cablu (Sursa-2)

Lucrări pe baza prescurantelor 26-06-190 part. 5/91 și 26-06-19 part. 8/95, 26-06-19 part. 13/91

| Nr. d/o | Poziția în lista de prețuri | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26-06-190 part. 5/91 p. 08040501/01 | Repararea canalelor de cablu. Ремонт кабельных каналов. Вскрытие, закрытие, очистка, устранение дефектов м/к. Восстановление маркировки | 10 m.l | 8 |
| 1.1 |  | *Pentru punctul 1 se admite k=5,05 Итого по п.1 с к=5,05 |  |  |
| 2 | 26-06-19 part. 8/95 p. 09030112/01 | Fabricarea capacelor pentru canalele de cabluri cu o lungime de 2m. Изготовление крышек кабельных коробов длиной 2м | buc. | 30 |
| 3 | p. 09030112/02 | Instalarea capacelor pentru canalele de cabluri cu o lungime de 2m. Instalarea capacelor pentru canalele de cabluri cu o lungime de 2m. Уустановк крышек кабельных коробов длиной 2м | buc. | 30 |
| 4 | p. 09030202/01 | Tăierea găurilor rotunde cu diametru cuprins între 10 și 20 mm. Вырезка круглых отверстий в щитах , в м/к кабельных коробов(прим) диам.св.10 до20 мм | buc. | 190 |
| 5 | p. 09050303/01 | Fabricarea și instalarea consolelor pentru cabluri, rafturilor și suporturilor din oțel unghiular. Изготовление и установка, стоек, кронштейнов, полок кабельных коробов | buc. | 30 |
| 6 | p. 09050310/01 | Fabricarea și instalarea lacătelor pentru fixarea capacelor de cablu. Изготовление и установка замков для крепления крышек кабельных | buc. | 240 |
| 7 | p. 09010101/01 p. 09010201/01 | Reamplasarea cablurilor în timpul reparației construcțiilor metalice ale canalelor de cabluri. Перекладка кабеля при ремонте металоконструкций кабельных коробов | 100 m | 33,0 |
| 1.2..7 |  | *Pentru punctul 2÷7 se admite k=3,85 Итого по п.п. 2-7 с к=3,85 |  |  |
| 8 | 26-06-19 part. 13/91 p. 02010101 (01+02) | Acoperirea cu grunt și vopsea a canalelor de cabluri fabricate. Грунтовка и покраска изготовленных кабельных коробов | m2 | 120,0 |
| 1.8 |  | *Pentru punctul 8 se admite k=6,05 Итого по п. 8 с к=6,05 |  |  |

„TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în dependență de rezultatele actului de defectare.