## Foaie1
Lista nr. 10
1 | SR Ungheni | Cantitate | Pret fara TVA | Suma fara TVA
1 | Dispozitiv pentru coloratia frotiului, metoda de coloratie Papanicolau | 1 | 145000 | 145000
2 | Rama pentru alegerea ochelarilor, simpli si asigmatice | 2 | 3000 | 6000
3 | Set lentile cu lame simple si stigmatice | 1 | 15000 | 15000
166000
2 | SR Falesti
1 | Staţie de producere a oxigenului în scop medical | 1 | 1497510 | 1497510
2 | Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici de baza) | 1 | 287500 | 287500
1785010
3 | CS Orhei nr. 2
1 | Hota de laborator | 1 | 24000 | 24000
2 | Analizator hematologic, automat (3 diff), cu modul VSH | 1 | 60800 | 60800
84800
5 | AMT Riscani
1 | Cintar de laborator | 2 | 4000 | 8000
2 | Dispozitiv automat pentru colorarea frotiurilor citologice | 1 | 160000 | 160000
3 | Cintar electronic pentru nou-nascuti portabil | 32 | 640 | 20480
4 | Oftalmoscop direct | 1 | 10000 | 10000
198480
6 | Spitalul Clinic Municipal Nr.1
2 | Duodenoscop | 1 | 160000 | 160000
4 | Defibrilator | 2 | 48000 | 96000
5 | Dispozitiv pentru aprecierea neinvazivă a debitului cardiac | 1 | 240000 | 240000
6 | Rectoscop operațional | 1 | 80000 | 80000
576000
7 | Institutul de Medicina Urgenta
1 | Autokeratorefractometru | 1 | 150000 | 150000
2 | Dispozitiv pentru dezinfectia suprafetelor si aerului | 2 | 157500 | 315000
465000
8 | Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie
1 | Set Troleu integrat pentru interventii chirurgicale endoscopice miniinvazive trauma | 1 | 2700000 | 2700000
2 | Aparat Bobrov (oxigenator) | 15 | 466 | 6990
3 | Lampa chirurgicală scialitică cu 2 brațe (cu kit de fixare de tavan) | 1 | 200000 | 200000
4 | Lampa chirurgicală scialitică cu 1 braț pe troliu (portativă) | 1 | 75000 | 75000
5 | Masă pentru operație de profil ortopedic, în set cu acesorii | 1 | 210000 | 210000
3191990
|  | T O T A L |  | #REF!