Anexa nr.2

la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Materialelor de construcție

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

- Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr.13 – Chișinău

- IDNO: 1006601004297

- Adresa: mun. Chișinău, str. Bernardazzi - 3

- Numărul de telefon/fax: 022-27-53-77

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: p13achizitii@anp.gov.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea | Unit. măs. | Cantit. | Specif. tehn. solicitată, stand. de refer. | Valoarea estimativă fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lot nr. 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | 44111200-3 | Ciment M-500 | t | 16 | Saci de polietilenă | 188000,00 |
| 1.2 | 44110000-4 | Nisip pentru construcții | t | 80 | PGS cernut |  |
| 1.3 | 44111800-9 | Amestec uscat din ipsos | kg | 4500 | Saci de polietilenă |  |
| 1.4 | 44110000-4 | Amestec uscat finiș | kg | 1000 | Saci de polietilenă |  |
| 1.5 | 44110000-4 | Faianța | m2 | 200 | 20*30 cm culoarea bej deschis |  |
| 1.6 | 44110000-4 | Gresie | m2 | 200 | 30*30 cm, culoarea gri |  |
| 1.7 | 44110000-4 | Distanțiere pentru faianță | cutie | 20 | 2 mm, 200/cutie |  |
| 1.8 | 44110000-4 | Chit pentru rosturi, fuga | kg | 50 | culoare albă |  |
| 1.9 | 44110000-4 | Chit pentru rosturi, fuga | kg | 50 | culoare gri |  |
| 1.10 | 44110000-4 | Adeziv pentru teracota | kg | 2000 | saci |  |
| 1.11 | 44110000-4 | Vopsea emulsie | kg | 504 | Vopsea lavabilă pentru suprafețe exterioare, să conțină hidroemulsie acrilică cu pigmenți, cretă, caolin și aditivi. |  |
| 1.12 | 44110000-4 | Vopsea email albă | kg | 81 | Email; bază alchidică; pentru metal, lemn, beton; |  |
| 1.13 | 44110000-4 | Vopsea email gri | kg | 81 | Email; bază alchidică; pentru metal, lemn, beton; |  |
| 1.14 | 44110000-4 | Hidroizolare poliuretanică | kg | 15 | Pe bază de poliuretan |  |
| 1.15 | 44110000-4 | Lac pentru piatră și tencuieli decorative | kg | 100 | Pe bază de latex; incolor; lucios; exterior; rezistent la radiațiile ultraviolete, apă stagnantă, alcali și acizi. |  |
| 1.16 | 44110000-4 | Vopsea concentrata Coler | buc. | 50 | 100 ml, culoare bej |  |
| 1.17 | 44110000-4 | Perii de vopsit | buc. | 30 | 50mm |  |
| 1.18 | 44110000-4 | Perii de vopsit pentru var | buc. | 30 | 150mm |  |
| 1.19 | 44110000-4 | Rulou cu mîner pentru vopsit | buc. | 10 | 25mm |  |
| 1.20 | 44110000-4 | Șpaclu | buc. | 20 | 100 mm |  |
| 1.21 | 44110000-4 | Șpaclu | buc. | 10 | 350 mm |  |
|  |  | Lotul nr. 2 |  |  |  |  |
| 2.1 | 44110000-4 | Robinet de scurgere cu mîner lung | buc. | 90 | Din alamă cu bila de serviciu FE 1/2" | 65000,00 |
| 2.2 | 44110000-4 | Robinet cu sferă și fluture | buc. | 50 | Din alamă FI - FE 1/2" |  |
| 2.3 | 44110000-4 | Țeavă PVC canalizare | buc. | 30 | 50*1,6mm*2m |  |
| 2.4 | 44110000-4 | Țeavă PVC canalizare | buc. | 40 | 50*1.6mm*1m |  |
| 2.5 | 44110000-4 | Cot PVC 900 | buc. | 50 | d-50 |  |
| 2.6 | 44110000-4 | Țeavă PPR | buc. | 100 | d-20*2.8, lungimea minimă 4m |  |
| 2.7 | 44110000-4 | Țeavă PPR | buc. | 50 | d-25*3.5, lungimea minimă 4m |  |
| 2.8 | 44110000-4 | Țeavă PPR | buc. | 60 | d-50*8.3, lungimea minimă 4m |  |
| 2.9 | 44110000-4 | Cot PPR 900 | buc. | 600 | d-20 |  |
| 2.10 | 44110000-4 | Cot PPR 900 | buc. | 200 | d-25 |  |
| 2.11 | 44110000-4 | Cot PPR 900 | buc. | 60 | d-50 |  |
| 2.12 | 44110000-4 | Mufă PPR | buc. | 150 | d-20 |  |
| 2.13 | 44110000-4 | Mufă PPR | buc. | 50 | d-50 |  |
| 2.14 | 44110000-4 | Teu PPR | buc. | 200 | d-20 |  |
| 2.15 | 44110000-4 | Teu PPR | buc. | 50 | d-25 |  |
| 2.16 | 44110000-4 | Teu PPR | buc. | 50 | d-50*25*50 |  |
| 2.17 | 44110000-4 | Trecere PPR cu filet exterior | buc. | 150 | d-20 |  |
| 2.18 | 44110000-4 | Trecere PPR cu filet exterior | buc. | 50 | d-25 |  |
| 2.19 | 44110000-4 | Trecere PPR cu filet interior | buc. | 150 | d-20 |  |
| 2.20 | 44110000-4 | Trecere PPR cu filet interior | buc. | 10 | d-50/40 |  |
| 2.21 | 44110000-4 | Reducție PPR | buc. | 20 | d-50/32 |  |
| 2.22 | 44110000-4 | Reducție PPR | buc. | 80 | d-25/20 |  |
| 2.23 | 44110000-4 | Robinet bilă PPR | buc. | 80 | d-20 |  |
| 2.24 | 44110000-4 | Robinet bilă PPR | buc. | 8 | d-50 |  |
| 2.25 | 44110000-4 | Dop cu gaură pentru radiator fontă (filet dreapta) | buc | 50 | d-20, pentru radiator de tip sovietic |  |
| 2.26 | 44110000-4 | Dop cu gaură p/u radiator fontă (filet stînga) | buc | 50 | d-20, pentru radiator de tip sovietic |  |
|  |  | Lotul nr. 3 |  |  |  |  |
| 3.1 | 44110000-4 | Cablu electric | m | 400 | VVG 3x1,5 mm | 45000,00 |
| 3.2 | 44110000-4 | Cablu electric | m | 800 | VVG 3x2,5 mm |  |
| 3.3 | 44110000-4 | Priză interioară | buc. | 60 | 16A cu împămîntare |  |
| 3.4 | 44110000-4 | Întrerupător cu o clapă | buc. | 60 | Montare internă |  |
| 3.5 | 44110000-4 | Electrozi | kg | 100 | d-3mm, L-350mm |  |
| 3.6 | 44110000-4 | Electrozi | kg | 70 | d-2,5mm, L-350mm |  |
| 3.7 | 44110000-4 | Cutie pentru priză | buc. | 160 | d65xH40 cu șurub |  |
| 3.8 | 44110000-4 | Bandă izolantă PVC | Buc. | 30 | 19 mm, 20m |  |
| 3.9 | 44110000-4 | Corp de iluminat pătrat | buc. | 40 | Tip bec: LED Puterea becului: min. 24 W Tensiune de alimentare: 220 V Montare exterioară Temperatura culoare 6500 k Dimensiunea: 300*300 mm Culoarea: Alb Orientabil: Nu |  |
| 3.10 | 44110000-4 | Corp de iluminat pătrat | buc. | 40 | Tip bec: LED Puterea becului: min. 12 W Tensiune de alimentare: 220 V Montare exterioară Temperatura culoare 6500 k Dimensiunea: 150*150 mm Culoarea: Alb Orientabil: Nu |  |
| 3.11 | 44110000-4 | Corp de iluminat exterior pentru perimetru | buc. | 15 | Durata de viață min. 50000 h; Flux luminos min. 3000 lm; Gradul de protecție IP65; Material abajur sticlă; Material carcasa metal; Putere bec min. 30W Temperatura de culoare 5000 К Unghiul de dispersie 120° |  |
|  |  | Lotul nr. 4 |  |  |  |  |
| 4.1 | 44110000-4 | Spuma poliuretanică de montaj | buc. | 30 | 750 ml | 50000,00 |
| 4.2 | 44110000-4 | Disc pentru tăiat metal | buc. | 80 | 230 mm |  |
| 4.3 | 44110000-4 | Disc pentru tăiat metal | buc. | 100 | 125 mm |  |
| 4.4 | 44110000-4 | Burghiu beton SDS plus | buc. | 30 | d 6*160 mm |  |
| 4.5 | 44110000-4 | Burghiu beton SDS plus | buc. | 15 | d 8*160 mm |  |
| 4.6 | 44110000-4 | Mănuși de protecție | perechi | 200 | nailon imersate cu nitril |  |
| 4.7 | 44110000-4 | Șurub KGD | buc. | 5000 | 3,5*35mm, culoare neagră |  |
| 4.8 | 44110000-4 | Șurub KGD | buc. | 4000 | 3,5*51mm, culoare neagră |  |
| 4.9 | 44110000-4 | Cuie | kg | 10 | 4x120mm |  |
| 4.10 | 44110000-4 | Cuie | kg | 20 | 3x80mm |  |
| 4.11 | 44110000-4 | Diblu | buc. | 400 | 6*80 mm |  |
| 4.12 | 44110000-4 | Diblu | buc. | 200 | 10*80 mm |  |
| 4.13 | 44110000-4 | Diblu | buc. | 1600 | 6*40 mm |  |
| 4.14 | 44110000-4 | Țeavă dreptunghiulară | m | 80 | 40*20*3mm |  |
| 4.15 | 44110000-4 | Țeavă dreptunghiulară | m | 50 | 50*25*3mm |  |
| 4.16 | 44110000-4 | Tablă | buc. | 10 | 2m*1m, gros. 3mm |  |
| 4.17 | 44110000-4 | Folie termoizolantă în val | rolă | 5 | din vată minerală acoperită cu folie de aluminiu, dimensiuni minime 12000 x 1200 x 50 mm |  |
| 4.18 | 44110000-4 | Plasă de armare din fibră de sticlă | rolă | 10 | 160g/m2, dimensiunea ochiului 5*5mm, lățimea 1m, lungimea 50 m |  |
| 4.19 | 44110000-4 | Plasa sudata pentru armare | buc. | 100 | diam. 3 mm, 10cm*10cm, 1m*2 m |  |
| 4.20 | 44110000-4 | Profil p/u tavan Armstrong | m2 | 70,00 | - dimensiune plăci: 12*600*600 mm; - culoare: albă; - cu suspendări și accesorii necesare incluse; |  |
|  |  | Lotul nr. 5 |  |  |  |  |
| 5.1 | 44221200-7 | Uși de exterior din metal | buc. | 10 | Dimensiune: 860*2050mm, Grosime tabla de oțel min. 1,5 mm Adâncimea cadrului ușii: min. 80 mm Izolată în foaie de uşă cu vată bazaltică Finisaje interioară: panou MDF de min. 8 mm, Dotată cu min. 1 lacăt și vizor Blocare principală și suplimentară: broasca monobloc cu cilindru Mânerele sunt incluse Culoarea închisă Fără instalare | 50000,00 |
|  |  | Lotul nr. 6 |  |  |  |  |
| 6.1 | 44221000-5 | Fereastră (L)190cm*(H)95cm | buc | 2 | -profil: PVC alb, 4-5 camere; - sticla: Low-E, 4*16*4mm; -glaf: interior / exterior din pvc; -deschidere: simplă dreapta/simplă stînga; -model: 3 canate / deschiderea pe canatul din mijloc cu dimensiunea 40x40cm; -accesoriile necesare incluse; -fără instalare | 17000,00 |
| 6.2 | 44221000-5 | Fereastră (L)145cm*(H)170cm | buc | 2 | -profil: PVC alb, 4-5 camere; - sticla: Low-E, 4*16*4mm; -glaf: interior / exterior; -deschidere: dublă dreapta/dublă stînga; -model: 2 canate; -accesoriile necesare incluse; -fără instalare |  |
| 6.3 | 44221000-5 | Fereastră (L)95cm*(H)175cm | buc | 1 | -profil: PVC alb, 4-5 camere; - sticla: Low-E, 4*16*4mm; -glaf: interior / exterior; -deschidere în două poziții; -model: 2 canate; -accesoriile necesare incluse; -fără instalare |  |
| Total: |  |  |  |  |  | 415000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: fără preselecție

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi

- Evaluarea va fi efectuată pe fiecare lot în parte

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: La solicitare în termen de 3 zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat. Locul livrării mun. Chișinău, str. Bernardazzi – 3. Livrarea se face din contul ofertantului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare completată în conformitate cu Anexa nr. 7 | - în original semnat electronic; | Obligatoriu |
| 2 | Declaraţie privind valabilitatea ofertei completată în conformitate cu Anexa nr. 8 | - în original semnat electronic; | Obligatoriu |
| 3 | Garanţia pentru ofertă 1% – formularul garanţiei bancare completată în conformitate cu Anexa nr. 9 | - în original, garanţie bancară în original, emisă de o bancă comercială, semnat electronic; Termenul de valabilitate al garanţiei să fie valabil pe perioada de valabilitate a ofertei – 30 zile din data limită de depunerea ofertelor. Nu se acceptă transfer pe contul Penitenciarului nr. 13-Chișinău; | Obligatoriu |
| 4 | Specificaţii tehnice completată în conformitate cu Anexa nr. 22 | - în original semnat electronic; | Obligatoriu |
| 5 | Specificații de preț completată în conformitate cu Anexa nr. 23 | - în original semnat electronic; | Obligatoriu |
| 6 | Document unic de achiziții european | - în original semnat electronic; | Obligatoriu |

Conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 1 zi, la solicitarea autorităţii contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dovada înregistrării juridice | emis de organul abilitat – în original/copie semnat electronic; | Obligatoriu |
| 2 | Certificat de atribuire al contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, în original/copie semnat electronic; | Obligatoriu |
| 3 | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), în original semnat electronic; | Obligatoriu |
| 4 | - Declaraţie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020, completată în conformitate cu Formularul - în original semnat electronic; | Obligatoriu |
| 5 | - Garanția de bună execuție 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului) | Garanția de bună execuție va fi emisă de o bancă comercială licențiată, completată în conformitate cu Anexa nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021. Se va prezenta în original de către operatorul economic; | Obligatoriu |

Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

În situația identificării de către autoritatea contractantă a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr. 23, grupul de lucru pentru achiziții urmează a lua în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

- Garanția pentru ofertă, emisă de o bancă comercială, cuantumul – 1% din valoarea ofertei fără TVA. Nu se acceptă transfer pe contul Penitenciarului nr. 13-Chișinău.

- Garanția de bună execuție a contractului, emisă de o bancă comercială, cuantumul – 5 % din suma contractului. Nu se acceptă transfer pe contul Penitenciarului nr. 13-Chișinău.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși a procedurii negociate), nu este

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică, în 3 runde, pasul minim 1%

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt

- Ofertele se prezintă în valuta Lei MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț și corespunderea cu cerințele solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea % |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Conform informației din SIAR RSAP Mtender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP, ofertele întârziate vor fi respinse

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu este cazul

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este cazul

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu este cazul

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 09.11.2023

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | da |
| Facturarea electronică | da |
| Plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

- Alte informații relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  Victor Munteanu