Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea  Sistem PACS cu conectarea statiilor de achiziție si vizualizare (Software + hardware)

prin procedura de achiziție Licitație Publică _____________________________________
                                                          (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1, tel 022256123

- Numărul de telefon/fax: 022256123, 022766300

- Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: icachizitii@gmail.com, icardiologie.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ______Instituție Medico Sanitară Publică_________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Sistem PACS cu conectarea statiilor de achiziție si vizualizare (Software + hardware) (inclusiv: livrare, lucrarile de montare și training) | buc | 1 | Conform anexei 1 din Anuntul de Participare |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1 500 000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:  la solicitare timp de   _30_ zile _

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026 + perioada de garanție a sistemului

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ___Nu se aplică _

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

(se menționează respectivele legi și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Formularul ofertei, specificatia de pret (Anexa 23) si specificatia tehnica (Anexa 22). Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 2 | Garantia pentru oferta 2% | Transfer pe contul institutiei (confirmarea se anexează semnată electronic la SIARSAP) sau garantie bancară – prezentată în original la sediul autorităţii contractante pînă la data deschiderii ofertelor (daca e semnata olograf de banca). | Obligatoriu |
| 3 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic si anexata la sistem. | Obligatoriu |
| 4 | Cerere de participare | Anexa nr. 7, semnata electronic | Obligatoriu |
| 5 | DECLARAŢIE Privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8, semnata electronic | Obligatoriu |
| 6 | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice eliberat de Agenția Servicii Publice | semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Graficul de montare/instalare a sistemului – cît mai detaliat pe zile | semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind lista sistemelor similare instalate | semnat electronic | Obligatoriu |
| 9 | Certificate de calitate/conformitate a componentelor sistemei | Conform legistaliei in vigoare, semnate electronic | obligatoriu |
| 10 | Certificate permisive de executare a activitații în domeniu | Conform legistaliei in vigoare, semnate electronic | obligatoriu |
| 11 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | semnat electronic | Obligatoriu |
| 12 | Beneficiarii efectivi | Pentru castigator, în termen de 5 zile până la semnarea contractului, semnat electroni sau olograf insotit de stampila, formularul din D.S. | obligatoriu |
| 13 | Termenul de grantie 36 luni din momentul darii in exploatare a sistemului | Original, semnat electronic | Obligatoriu |
| 14 | Mentenanta, asistenta si deservirea tehnica pe toata perioada de garantie 36 luni (declaratie pe proprie raspundere) | Original, semnat electrononic | Obligatoriu |
| 15 | Instruirea personalului IC, privind utilizarea si toate optiunile sitemului (declartie pe proprie raspundere) | Original, semnat electrononic | Obligatoriu |
| 16 | Alte cerințe | La solicitare timp de o zi pentru confirmare declaratiilor din DUAE sau devize. | Pentru potentialii cîștigători, la solicitare |
| 17 | Notă: | Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a verifica capacitatea tehnică și de execuție declarată de agenții economici inclusiv buna execuție a contractelor anterioare. Infirmarea celor declarate și/sau depistarea abaterilor sau incompetenților – v-a atrage după sine descalificarea cu suportarea tuturor consecințelor pentru falsul în declarație. Instalarea va fi demarată timp de 5 zile din momentul solicitării de către autoritatea contractantă. |  |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul   2%.

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2%. În formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul de Cardiologie, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

(b) datele bancare [indicaţi]; BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau

© codul fiscal [indicaţi]; 1003600150613

(d) contul de decontare [indicaţi]; MD98ML000000002251902161

(f) contul bancar [indicaţi]; MOLDMD2X302

- Termenul minim de garanție a sistemului:

3 ani_.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 10% din preţul contractului adjudecat.

Nota: Garanția de bună execuție este obligatorie și se va reține la prima abatere constată de autoritatea contractantă.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică ____

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta MDL (leu)

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț + corespunderea cerințelor solicitate _______________________

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _ SIA RSAP __________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba romînă_

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu_____________________________________________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):_ Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 22.01.2026

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 22.01.2026

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică ______

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _ Conform anexei 1____________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________

Anexa 1

Caiet de sarcini: Sistem PACS cu conectarea statiilor de achiziție si vizualizare (Software + hardware)

| Descrierea |  |
| --- | --- |
| Sistem PACS cu conectarea statiilor de achiziție si vizualizare (Software + hardware). |  |
| Cerințe minime I.; Sistemul informațional trebuie sa îndeplinească cel puțin următoarele cerințe:. GESTIONAREA PROFILULUI DE UTILIZATOR. 1; Software-ul trebuie să ofere acces la lista de utilizatori, să permită crearea unui utilizator nou, activarea sau dezactivarea utilizatorului, ștergerea utilizatorului.. 2; Software-ul trebuie să definească drepturile pentru profilurile de utilizator. MODUL DE RAPORTARE. GESTIONAREA ȘABLOANELOR (TEMPLATE). 3; Software-ul trebuie să permită crearea dosarului pacientului.. 4; Software-ul trebuie să permită crearea unui șablon în următoarele formate: text, sau Microsoft Word. 5; Software-ul trebuie să permită crearea de șabloane per tip de studiu (examinare). 6; Software-ul trebuie să permită crearea conținutului șablonului cu introducerea foii de antet cu logotipul institutiei. 7; Software-ul trebuie să permită introducerea de macro-uri în șablon. 8; Software-ul trebuie să permită crearea și editarea unui șablon pentru modificări. 9; Software-ul trebuie să permită ștergerea șablonului. 10; Software-ul trebuie să permită duplicarea unui șablon și a unui dosar. 11; Software-ul trebuie să permită reorganizarea șablonului și a dosarului. GESTIONAREA RAPOARTELOR. 12; Software-ul trebuie să permită crearea, editarea și ștergerea unui raport. 13; Software-ul trebuie să gestioneze statusul raportului (Ciornă / De verificat / Validat). 14; Software-ul trebuie să permită tipărirea rapoartelor. 15; Software-ul trebuie să permită descărcarea rapoartelor. 16; Software-ul trebuie să permită accesul la o listă de studii (studylist). 17; Software-ul trebuie să permită căutarea facilă folosind filtre. 18; Software-ul trebuie să permită deschiderea studiului în vizualizatorul HTML (zero footprint / fără instalare locală). 19; Software-ul trebuie să permită deschiderea studiului într-o stație de lucru (workstation) atunci când este instalată și disponibilă. 20; Software-ul trebuie să permită descărcarea studiului ca PDF. 21; Software-ul trebuie să permită încărcarea de fișiere suplimentare (rapoarte sau concluzii precedente, anamneza) pentru studiu. 22; Software-ul trebuie să permită afișarea informațiilor despre studiu și pacient, precum și istoricul pacientului. 23; Software-ul trebuie să permită trimiterea (push) imaginilor DICOM prin noduri DICOM. 24; Software-ul trebuie să permită fișiere DICOM, PDF, PNG/JPEG. 25; Software-ul trebuie să permită încărcarea de noi Studii DICOM. 26; Software-ul trebuie să permită încărcarea de Studii non-DICOM. 27; Software-ul trebuie să permită receptionarea notificarilor de catre utilizatorii care au trimis la investigație imagisitcă in cazul in care raportul a fost finalizat si incarcat in PACS.. 28; Software-ul trebuie să permită afisarea statutului unei investigatii (investigatie imagistică finalizată, concluzia medicului incarcată spre validare, concluzia validată, raport expediat la specialist/medicul curant). 29; Software-ul trebuie să permită accesul pacientilor la studiile sale in baza unui numar si parola individuale, oferite de catre prestator.. 30; Software-ul trebuie să permită accesul facile pacientilor la studiile sale prin intermediul retelei internet si fara necesitatea de creare a unui utilizator de tip pacient.. GESTIONAREA PROFILULUI PACIENTULUI. 31; Software-ul trebuie să ofere acces la lista pacienților, să permită crearea și editarea unui pacient nou. 32; Software-ul trebuie să permită editarea informațiilor pacientului. 33; Software-ul trebuie să permită fuzionarea (merging) pacienților în caz de duplicate. 34; Software-ul trebuie să permită ștergerea pacienților și a tuturor studiilor, vizitelor și imaginilor aferente. GESTIONAREA VIZITELOR. 35; Software-ul trebuie să creeze vizite pentru pacienți. 36; Software-ul trebuie să creeze studii în cadrul vizitelor. 37; Software-ul trebuie să permită căutarea vizitelor. 38; Software-ul trebuie să permită afisarea vizitelor intr-un calendar zilnic si saptaminal cu indicarea zile si orei vizitei programate si separat pentru fiecare cabinet imagistic si radiolog.. 39; Software-ul trebuie să permită stabilirea duratei vizitei pentru fiecare tip de investigatie imagistica.. 40; Software-ul trebuie să permită vizualizarea examinărilor planificate în mod global și separate/izolat după fiecare locatie (CMF, cabinet din cadrul CMF, CCD, cabinet din cadrul CCD).. 41; Software-ul trebuie să permită crearea unei vizite de urgență. 42; Software-ul trebuie să permită editarea vizitei. GESTIONAREA LISTEI DE LUCRU (WORKLIST). 43; Software-ul trebuie să ofere acces la o listă de lucru. 44; Software-ul trebuie să permită indicarea statusului studiilor (programat, în așteptare, finalizat, anulat). 45; Software-ul trebuie să permită tiparirea listei de lucru.. GESTIONAREA REȚELEI DICOM. 46; Software-ul trebuie să permită gestionarea configurației nodurilor DICOM conform standardelor DICOM. 47; Software-ul trebuie să permită adăugarea, ștergerea și testarea nodurilor DICOM. ADMINISTRAREA STUDIILOR. 48; Software-ul trebuie să permită ștergerea Studiului. 49; Software-ul trebuie să afișeze etichetele (tag-urile) DICOM. 50; Software-ul trebuie să editeze informațiile studiului. 51; Software-ul trebuie să regenereze identificatorul unic pentru studiu. 52; Software-ul trebuie să re-aloce studiul complet. 53; Software-ul trebuie să re-aloce imaginile selectate unui alt pacient. 54; Software-ul trebuie să trimită (push) imaginile/seriile selectate către noduri DICOM. 55; Software-ul trebuie să șteargă imaginile/seriile selectate. 56; Software-ul trebuie să permita afisarea istoriei/listei a tuturor investigatiilor imagistice efectuate pentru pacientul selectat.. CONFIGURAREA STOCĂRII CACHE. 57; Software-ul de arhivare trebuie să permită configurarea folderului cache. 58; Software-ul de arhivare trebuie să permită importul fișierelor din cache. 59; Software-ul de arhivare trebuie să permită configurarea purjării automate a cache-ului (optimizarea spațiului pe hard disk cu stocării în funcție de data studiului/modalitate/tipul studiului/spațiul pe disc). PARTAJAREA STUDIILOR (SHARING). 60; Software-ul trebuie să permită trimiterea notificărilor automatizate si manuale către medicul trimițător (prescriptor).. 61; Acces la fisa electronica al pacientului de catre prescriptor – sa aiba acces doar la pacientii pe care i-a trimis la investigatie.. 62; Software-ul trebuie să permită partajarea studiului către un invitat: pacient, altă instituție medicală, inclusiv prin e-mail cu date de acces individual și securizat cu parola la fisa electronica al pacientului din PACS.. 63; Software-ul trebuie să permită partajarea studiului către un utilizator existent. 64; Software-ul trebuie să permită afisarea statutului de vizualizare a studiului: vizualizat de radiolog, vizualizat de prescriptor, vizualizat de pacient.. ÎNREGISTRARE ȘI CONECTARE. 65; Portalul web trebuie să permită înregistrarea și conectarea ca profesionist în domeniul sănătății, pacient sau invitat. 66; Portalul web trebuie să gestioneze informațiile personale și preferințele utilizatorului. VIZUALIZATOR HTML (VIEWER). GESTIONAREA ZONEI DE VIZUALIZARE A RAPORTULUI. 67; Vizualizatorul HTML trebuie să permită exportul raportului în format PDF. 68; Vizualizatorul HTML trebuie să permită inversarea culorilor (alb pe negru / negru pe alb). 69; Vizualizatorul HTML trebuie să permită deschiderea ferestrei de gestionare a rapoartelor (disponibil pentru modulul de rapoarte) și crearea unei înregistrări audio.. GESTIONAREA ZONEI DE VIZUALIZARE A IMAGINII. 70; Vizualizatorul HTML este un vizualizator DICOM bazat pe Web, de tip zero footprint (fără instalare). 71; Vizualizatorul HTML trebuie să afișeze informații suprapuse (overlay) despre studiu/imagine/serie și pacient. 72; Vizualizatorul HTML trebuie să afișeze informații suprapuse (overlay) despre vizualizare (indexul cadrului, luminozitate, contrast și zoom). 73; Vizualizatorul HTML trebuie să permită exportul studiului în diferite formate (DICOM, JPEG, PDF), încărcarea unui document, ștergerea documentului încărcat selectat. 74; Vizualizatorul HTML trebuie să permită configurarea parametrilor de compresie (calitatea imaginilor, viteza de descărcare). 75; Vizualizatorul HTML trebuie să permită vizualizarea pe ecran complet (Fullscreen), modificarea aspectului zonelor de vizualizare, sincronizarea zonelor: orice acțiune efectuată într-o zonă este efectuată și în celelalte zone. GESTIONAREA VIDEO. 76; Vizualizatorul HTML trebuie să permită controlul redării video a unei serii (play/pauză), oprirea redării video a unei serii, setarea vitezei de redare video. 77; Vizualizatorul HTML trebuie să permită ieșirea facilă din vizualizator și întoarcerea la portal. AFIȘAREA MINIATURILOR (THUMBNAILS) INSTANȚELOR. 78; Vizualizatorul HTML trebuie să ofere o privire de ansamblu rapidă a tuturor imaginilor/seriilor prin miniaturi. 79; Vizualizatorul HTML trebuie să permită ascunderea sau afișarea studiilor ca listă de miniaturi. ACȚIUNI RAPIDE DISPONIBILE PRIN MOUSE. 80; Vizualizatorul HTML trebuie să permită Zoom, panoramare (panning), acces la Lupa de mărire. 81; Vizualizatorul HTML trebuie să permită accesul la măsurători de lungime și unghi. 82; Vizualizatorul HTML trebuie să permită modificarea Luminozității și a Contrastului. 83; Vizualizatorul HTML trebuie să navigheze prin imaginile din serie (stack). ACȚIUNI DIRECTE PE IMAGINEA ACTIVĂ. 84; Vizualizatorul HTML trebuie să permită încadrarea imaginii în zonă (Fit to area), Zoom 1:1. 85; Vizualizatorul HTML trebuie să permită rotația în sensul acelor de ceasornic, rotația în sens invers acelor de ceasornic, simetrie orizontală, simetrie verticală, inversarea culorilor. 86; Vizualizatorul HTML trebuie să permită resetarea transformărilor. 87; Trebuie să permită rutarea automată a studiilor către alte noduri DICOM pe baza unor reguli predefinite, permițând cel puțin:. 88; a. Aplicarea de filtre (ex: aparataj de imagistica (modality), data studiului, medic, numele instituției etc.) independent sau combinate cu operatori logici (AND, OR, NOR); b. Definirea nodului DICOM către care vor fi rutate studiile; c. Definirea momentului în care se va efectua rutarea; d. Atribuirea unui nivel de prioritate regulii; e. Selectarea tipului de sintaxă de transfer DICOM utilizat pentru transmisie; f. Definirea numelui modalității (AET) utilizat de PACS pentru a comunica cu nodul DICOM de destinație.. 89; Trebuie să fie capabil să ruteze fără stocare. 90; Trebuie să fie capabil să ruteze cu examinare prealabilă bazată pe:a. modalitate;b. vechimea examinării;c. partea corpului examinată. Modul Statistica. 91; Software-ul de arhivare trebuie să permită generarea rapoartelor cu indicatori statistici generati pentru perioade selectate/ definite de timp.. 92; Software-ul trebuie să permită generare de rapoarte cu indicatori statistici dupa numarul de trimiteri pentru fiecare medic prescriptor. 93; Software-ul trebuie să permită generare de rapoarte cu indicatori statistici dupa denumirea din nomenclator al investigatiei imagistice care urmeaza a fi efectuata.. 94; Software-ul trebuie să permită generare de rapoarte cu indicatori statistici dupa denumirea din nomenclator al investigatiei imagistice efectuate. 95; Software-ul trebuie să permită generare de rapoarte cu indicatori statistici dupa fiecare tip de investigatie imagisitica (radiografie, mamografie, ultrasonografie, ortopantomografie, etc). 96; Software-ul trebuie să permită generare de rapoarte cu indicatori statistici dupa fiecare cabinet imagistic.. 97; Software-ul trebuie să permită generare de rapoarte cu indicatori statistici dupa statutul investigatiei imagisitice (programata, in asteptare, efectuata, anulata). 98; Software-ul trebuie să permită generare de rapoarte cu indicatori statistici dupa statutul de vizualizare al investigatiei imagisitice (vizualizat de radiolog, vizualizat de prescriptor, vizualizat de pacient). 99; Software-ul trebuie să permită generare de rapoarte cu afisarea indicatorilor comparativi pe serii de date statistice (minim 4 serii afisate simultan), pentru perioade selectate/definite de timp, si pentru cel putin urmatorii indicatori: dupa numar si tip de investigatii efectuate, dupa radiolog, dupa prescriptor, dupa numarul si tipul de investigatii programate.. Limba de reprezentare al interfaței software (cel puțin următoarele limbi de interfață):. 101; Engleză. 102; Română. Tip licență software PACS. 103; Licență pe viață. Fără abonament.. 104; Numarul de conexiuni individuale la distanta la sistemul PACS (radiologi, prescriptori, pacienti) - nelimitat.. Licenta sa nu limiteze capacitatea de stocare in volum si timp al imaginilor DICOM.. Sistemul harware trebuie să indeplinească cel puțin următoarele cerințe minime:. 105; Tip server: rack, enterprise. 106; Model de referință acceptat: Dell PowerEdge R750xs sau echivalent.. Specificații tehnice minime. 107; Tip/format: server rack, clasă enterprise. 108; Șasiu stocare: minim 12 × LFF 3.5" hot-swap, cu backplane și tăvițe/caddy pentru discurile livrate. 109; Procesoare: platformă 2-socket, cu 2 procesoare instalate. 110; Total minim: 24 nuclee fizice și 48 thread-uri. 111; Frecvență de bază minimă: 2.1 GHz (sau echivalent performanță). 112; Memorie RAM: minim 128 GB DDR4 ECC RDIMM. 113; Stocare:. 2 × SSD enterprise minim 960 GB fiecare, interfață SAS 12Gb/s, format 2.5" + adaptor pentru montare în bay 3.5". 4 × HDD enterprise minim 8 TB fiecare. 114; Controller RAID :. 115; Controller hardware RAID profesional, SAS 12Gb/s. 116; Suport minim RAID: 0/1/5/6/10/50/60. 117; Cache cu protecție la pierderea alimentării (BBU/supercap) – obligatoriu. 118; Rețea: minim 2 × 1GbE RJ-45 (integrat sau prin placă dedicată). 119; Alimentare: surse redundante hot-swap, minim 750 W. 120; Licență OS: Windows Server (licență legală, corespunzătoare numărului de nuclee). 121; Periferice: monitor minim 21.5", tastatură QWERTY și mouse. 122; UPS: minim 2000 VA / 1800 W. Sistem informational pentru conexiune de tip “remote”. 123; Software pentru conexiune la distanță la sistemul de operare al PACS serverului si al stațiilor de vizualizare și achiziționare, pentru deservirea sistemului PACS și al conexiunilor cu acesta. 124; Durata licentei de conexiune de tip "remote" - minim 12 luni. Mentenantă, lucrări și servicii de configurare al serverului PACS și a nodurilor de conexiune cu acesta pentru perioada de garantie. 125; Instalarea sistemului informational (PACS) pe hardware server.. 126; Configurarea si testarea a minim 10 noduri de conexiune la sistemul PACS compuse din următoarele:. 127; o Stații de lucru a medicului radiolog – minim 5 conexiuni. 128; o Aparate de radiografie/statiile de achizitie al imaginii – pina la 3 conexiuni.. 129; o Tomograf computerizat/statia de achizitie al imaginii – 1 unitate. 130; Integrarea și configurarea softului PACS in fluxul de lucru al institutiei:. 131; o crearea utilizatorilor cu drepturi individuale pentru minim 10 noduri de conexiuni,. 132; o crearea locațiilor/cabinetelor. 133; Instruirea personalului medical in utilizarea interfaței sistemului informational.. 134; Instruirea personalului tehnic in administrarea de bază al sistemului informational.. 135; Mentenanță și support tehnic pentru toate nodurile de conexiune si pentru software PACS in perioada de garanție - timp de 12 luni, inclusiv update-ri la software. 136; Beneficiarul va asigura conexiune stabilă (1Gbps) și prin fir la reteaua interna al spitalului sau internet pe stațiile de lucru a medicilor și pe dispozitivele de radiografie care necesită a fi conectate la PACS. Pentru conexiunea dispozitivelor de radiografie si a statiilor de lucru, beneficiarul va asigurara accesului la panoul de administrare al echipamentelor de catre personalul autorizat al producatorului pentru configurarea/testarea parametrilor de conexiune cu PACS.. 137. Termen de garantie: min 36 luni pentru defecte de fabricatie si/sau instalare. 138. Furnizorul va asigura mentenanta, asistenta si deservirea tehnica pe toata perioada de garantie 36 luni 139. Furnizorul va asigura instruirea personalului IC, privind utilizarea si toate optiunile sitemului. |

Nota: Cerințele sunt minime – se accepta orice configurari superioare și cu performață sporită care sa include minumul cerințelor expuse supra sau sa asigure functionalitățile penru fiecare cerință în parte – vor fi acceptate doar tehnologiile și performanțe superioare.