| Servicii de proiectare privind reparatia acoperisului Laboratorului Bacteriologic si a blocului Administrativ din cadrul IMSP Institutul de Medicina Urgenta |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

Lista cu cantităţile de lucrări 2-1-6

Scara  metalica. Laborator

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | CH10C |  | Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg |  |  | kg |  |  | 173,3000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 | 8,6650 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,2500 | 43,3250 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0150 | 2,6775 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0200 | 3,5700 |  |
|  |  |  | 271060200100 |  |  | Otel beton |  | kg |  | 1,0500 | 187,4240 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0600 | 10,7099 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0300 | 5,3550 |  |
| 2 |  |  | RpIzE16B |  | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv |  |  | t |  |  | 0,1730 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,4900 | 0,4308 |  |
|  |  |  | 2320146200700 |  |  | Petrol lampant |  | l |  | 1,2500 | 0,2162 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  | kg |  | 0,8000 | 0,1384 |  |
|  |  |  | 1411112204410 |  |  | Piatra abraziva pentru slefuit |  | kg |  | 0,5000 | 0,0865 |  |
| 3 |  |  | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  | 0,1730 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 1,6500 | 0,2854 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 3,3800 | 0,5847 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,2400 | 0,0415 |  |
| 4 |  |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  | 0,1730 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 3,8200 | 0,6609 |  |
|  |  |  | 2430116103218 |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  | 5,2000 | 0,8996 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,3600 | 0,0623 |  |