Caiet de sarcini

privind achiziția serviciilor de proiectare și elaborarea documentației tehnice de execuție
pentru montarea și conectarea unui diesel-generator CAT 100-80kW
destinat alimentării cu energie electrică

al Instalației PSA de producere a Oxigenului Medical NOVAIR
(mun. Chișinău, str. Constantin Vîrnav 13)

- Denumirea obiectului

- COD CPV - 71300000-1

Elaborarea proiectului tehnic și a documentației de execuție pentru montarea și conectarea generatorului de energie electrică CAT DE110E2 – 80 kW (diesel trifazat) pe teritoriul aferent Instalației PSA de producere a Oxigenului Medical NOVAIR, destinat asigurării alimentării de rezervă cu energiei electrice, prin intermediul sistemului AAR, în situațiile de întrerupere a curentului de la furnizor sau la depășirea parametrilor nominali de funcționare a rețelei.

2. Amplasarea obiectului

IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Draganiuc”, mun. Chișinău, str. Constantin Vîrnav 13.

3. Descrierea obiectivului

Generatorul electric diesel CAT 100 – 80 kW este prevăzut ca sursă de rezervă, echipat cu sistem AAR, pentru alimentarea instalației PSA.

În regim normal, respectiv la prezența tensiunii de la furnizor în limitele parametrilor nominali, generatorul electric se află în regim de așteptare (stand-by).

În cazul lipsei tensiunii sau al funcționării rețelei în afara parametrilor nominali, generatorul pornește automat și asigură alimentarea instalației PSA după stabilizare.

La revenirea tensiunii de la rețeaua principală, instalația PSA se reconectează la sursa de bază, iar generatorul revine în regim de așteptare (stand-by).

4. Cerințe privind lucrările planificate

Documentația de proiect va fi elaborată în conformitate cu normativele și standardele naționale aplicabile construcțiilor și instalațiilor medicale, inclusive NCM A.07.02-2012, NCM G.01.02:2015 „Proiectarea și montarea instalațiilor electrice în clădirile locative și sociale”, Norme antiincendiare și sanitare aplicabile unităților medicale.

Documentația va include partea grafică, memoriile tehnice și devizul general de cheltuieli (în conformitate cu Indicativul M.D.1.01-2020).

Condiții specifice:

- Tema tehnică va fi întocmită de beneficiar împreună cu operatorul economic autorizat.

- Sistem de împământare și protecție la supratensiuni;

- Respectarea normelor de securitate și protecția mediului.

- În perspectivă, pe parcursul lucrărilor de instalare, se vor asigura consultații și vizite pentru clarificarea aspectelor tehnice până la darea în exploatare.

5. Cerințe privind documentația de proiect

1. Rețele electrice exterioare și interioare (inclusiv automatizarea conectării la PD, PT);

2. Proiect de organizare a lucrărilor (OLC), ținând cont că activitatea spitalului nu poate fi întreruptă;

3. Amenajarea terenului adiacent;

4. Documentația de deviz (F1, F3, F5, F7 – în format WOED, DWG, KOS etc.);

5. Măsuri de protecție antiincendiară;

6. Obligațiile proiectantului (fără cheltuieli suplimentare)

1. Prezentarea planului de trasare a lucrărilor;

2. Verificarea proiectului de către verificatori atestați și soluționarea neconformităților;

3. Oferirea de clarificări în perioada procedurii de atribuire a contractului;

7. Livrabilele ofertantului (Obligatoriu prezentate de către Proiectant)

1. Proiectul tehnic și devizele în format tipărit (4 exemplare) și electronic (PDF, WORD, DWG, KOC, XML);

2. Memoriu general explicativ;

3. Memoriu tehnic (pe specialități);

4. Plan general și plan de încadrare în teren (scara 1:500 sau 1:200);

5. Schemele instalațiilor și detalii tehnologice (cantități de materiale, parametri principali, scheme funcționale);

6. Scheme monofilare de automatizare;

7. Planul traseelor totalizator.

| Nr. d/o | Denumirea documentului | Cerinţe suplimentare faţă de document | Obl. Da /Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta | Specificaţii de preţ şi specificaţii tehnice conform Documentației Standard, cu aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic. | OBLIGATORIU |
| 2. | Dovada înregistrării persoanei juridice | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice, cu aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic. | OBLIGATORIU |
| 5. | Dovada deținerii conturilor bancare | Certificat de atribuire a contului bancar - copie- eliberat de banca deținătoare de cont, cu aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic. | OBLIGATORIU |

8. Termen de execuție

90 zile calendaristice din momentul semnării contractului și emiterii cererii de proiectare

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Informația o găsiți în SIA “RSAP”;

- pe: Informația o găsiți în SIA “RSAP”;

# Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile;

  - Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română;

  - Locul deschiderii ofertelor: SIA “RSAP” ;

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

12. Data începerii elaborării proiectului

Data semnării contractului și transmiterea oficială a cererii de proiectare.

- Valoarea estimată a serviciilor constituie 46 000.00 lei, fără TVA

EXECUTAT:

_____________ Cristian ȚURCAN, inginer energetician tel +37379 299 690