| Anexa 1 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]. |
| Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat, inclusiv montareași |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de aer condiționat, Suprafața ≥ 25 m2 |  |  |  | Aparat de aer condiționat DC Inverter, 9000BTU, iarnă/vară. Agent frigorific R410A-32,U = 220V. Diapazonul de temperaturi răcire/încălzire – 15~50 / 15~24. Clasa energetică cel putin A+. Garanția – 24 luni. Suprafața pentru condiționare a aerului: 25m2 |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de aer condiționat, Suprafața ≥ 35 m2 |  |  |  | Aparat de aer condiționat DC Inverter, 12000BTU, iarnă/vară. Agent frigorific R410A-32,U = 220V. Diapazonul de temperaturi răcire/încălzire – 15~50 / 15~24. Clasa energetică cel puțin A+. Garanția – 24 luni. Suprafața pentru condiționare a aerului: 35m2. |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________