Caiet de sarcini

pentru cererea ofertei de pret

1. Denumerea beneficiarului de stat   IP Liceul Teoretic “Alexandru cel Bun” or. Rezina

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IP Liceul Teoretic “Alexandru cel Bun” or. Rezina

3. Obiectul achiziţiilor Lucrări de reparatie curenta la IP Liceul Teoretic “Alexandru cel Bun” or. Rezina

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de mгsurг | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Cabinet de fizica (demolari ) |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,800 |
| 2 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 | 16,300 |
| 3 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (scena) | m2 | 9,500 |
| 4 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 59,200 |
| 5 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica- la pereti | m2 | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Pereti |  |  |
| 6 | CD55C | Zidarie din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize (SA -20) | m3 | 3,300 |
| 7 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 16,300 |
| 8 | RpCR29A | Curatarea suprafetei de lucru (de vopsea, var), cu decapant | m2 | 72,000 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 86,800 |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 86,800 |
| 11 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 86,800 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 86,800 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 86,800 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 86,800 |
|  |  | Capitolul 3. Tavan |  |  |
| 15 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 65,500 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 65,500 |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. | m2 | 65,500 |
| 18 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 65,500 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 65,500 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 65,500 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 65,500 |
| 22 | RpCJ27C | Instalarea carnizurilor -baghetelor pe perimetrul tavanului din p/p | m | 34,200 |
|  |  | Capitolul 4. Pardoseli |  |  |
| 23 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti pardoseli. | m2 | 60,000 |
| 24 | CG01E | Strat suport pentru pardoseli executat pina 1 cm grosime (sapa autonivelanta) | m2 | 60,000 |
| 25 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 69,500 |
| 26 | CG06A1 | Coltar din aluminiu, coltar orizontal cu inaltimea maxima de 2.5 m | m | 15,000 |
| 27 | RpCH18A | Scheletul din material lemnos, la invelitori, executat din lemn de rasinoase ecarisat (Carcasa pentru Pardoseli) | m3 | 2,400 |
| 28 | CG34A | Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate pe carcasa din material lemnos | m2 | 9,500 |
| 29 | CK17A1 | Cutie pe carcasa pentru protectia tevilor | m2 | 1,900 |
|  |  | Capitolul 5. Goluri |  |  |
| 30 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,890 |
| 31 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 5,000 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare si exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- imprejurul tocurilor la ferestre si usi | m2 | 1,000 |
|  |  | Capitolul 6. Laborator de fizica (demontari) |  |  |
| 33 | RpCR29A | Curatarea suprafetei de lucru (de vopsea, var), cu decapant | m2 | 48,500 |
| 34 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 37,700 |
| 35 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica- la pereti | m2 | 1,000 |
|  |  | Capitolul 7. Pereti |  |  |
| 36 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 14,800 |
| 37 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau tavane, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 1,000 |
| 38 | RpCR29A | Curatarea suprafetei de lucru (de vopsea, var), cu decapant | m2 | 48,500 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 63,300 |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 63,300 |
| 41 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 63,300 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 63,300 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 63,300 |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 63,300 |
|  |  | Capitolul 8. Tavan |  |  |
| 45 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 37,700 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 37,700 |
| 47 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. | m2 | 37,700 |
| 48 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 37,700 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 37,700 |
| 50 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 37,700 |
| 51 | RpCJ27C | Instalarea carnizurilor -baghetelor pe perimetrul tavanului din p/p | m | 25,000 |
|  |  | Capitolul 9. Pardoseli |  |  |
| 52 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti pardoseli. | m2 | 37,700 |
| 53 | RpCJ27B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar | m2 | 37,700 |
| 54 | CG08A2 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 37,700 |
| 55 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 25,000 |
|  |  | Capitolul 10. Cabinet de chimie(demolari ) |  |  |
| 56 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,800 |
| 57 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (scena) | m2 | 9,500 |
| 58 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 58,500 |
| 59 | RpCF10B | Demolarea zidariilor din blocuri de calcar (cotilet), zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru | m3 | 0,400 |
| 60 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica- la pereti | m2 | 1,000 |
|  |  | Capitolul 11. Pereti |  |  |
| 61 | CD55C | Zidarie din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize (SA -20) | m3 | 0,400 |
| 62 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,800 |
| 63 | RpCR29A | Curatarea suprafetei de lucru (de vopsea, var), cu decapant | m2 | 63,300 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 63,300 |
| 65 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 63,300 |
| 66 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 63,300 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 63,300 |
| 68 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 63,300 |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 63,300 |
|  |  | Capitolul 12. Tavan |  |  |
| 70 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 65,500 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 65,500 |
| 72 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. | m2 | 65,500 |
| 73 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 65,500 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 65,500 |
| 75 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 65,500 |
| 76 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 65,500 |
| 77 | RpCJ27C | Instalarea carnizurilor -baghetelor pe perimetrul tavanului din p/p | m | 34,200 |
|  |  | Capitolul 13. Pardoseli |  |  |
| 78 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti pardoseli. | m2 | 60,000 |
| 79 | RpCJ27B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar | m2 | 60,000 |
| 80 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 69,500 |
| 81 | CG06A1 | Coltar din aluminiu, coltar orizontal cu inaltimea maxima de 2.5 m | m | 15,000 |
| 82 | RpCH18A | Scheletul din material lemnos, la invelitori, executat din lemn de rasinoase ecarisat (Carcasa pentru Pardoseli) | m3 | 2,400 |
| 83 | CG34A | Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate pe carcasa din material lemnos | m2 | 9,500 |
| 84 | CK17A1 | Cutie pe carcasa pentru protectia tevilor | m2 | 1,900 |
|  |  | Capitolul 14. Goluri |  |  |
| 85 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,890 |
| 86 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 5,000 |
| 87 | CN06A | Vopsitorii interioare si exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- imprejurul tocurilor la ferestre si usi | m2 | 1,000 |
|  |  | Capitolul 15. Laborator de chimie (demontari) |  |  |
| 88 | RpCR29A | Curatarea suprafetei de lucru (de vopsea, var), cu decapant | m2 | 48,500 |
| 89 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 37,700 |
| 90 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica- la pereti | m2 | 1,000 |
|  |  | Capitolul 16. Pereti |  |  |
| 91 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,800 |
| 92 | RpCR29A | Curatarea suprafetei de lucru (de vopsea, var), cu decapant | m2 | 62,000 |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 65,000 |
| 94 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 65,000 |
| 95 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 65,000 |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 65,000 |
| 97 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 65,000 |
| 98 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 65,000 |
|  |  | Capitolul 17. Tavan |  |  |
| 99 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 38,000 |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 38,000 |
| 101 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. | m2 | 38,000 |
| 102 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 37,700 |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 38,000 |
| 104 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 38,000 |
| 105 | RpCJ27C | Instalarea carnizurilor -baghetelor pe perimetrul tavanului din p/p | m | 25,000 |
|  |  | Capitolul 18. Pardoseli |  |  |
| 106 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti pardoseli. | m2 | 38,000 |
| 107 | RpCJ27B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar | m2 | 38,000 |
| 108 | CG08A2 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 38,000 |
| 109 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 23,000 |
|  |  | Capitolul 19. Cabinet de biologie(demolari ) |  |  |
| 110 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,800 |
| 111 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (scena) | m2 | 9,500 |
| 112 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 58,500 |
| 113 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica- la pereti | m2 | 1,000 |
|  |  | Capitolul 20. Tavan |  |  |
| 114 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 65,500 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 65,500 |
| 116 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. | m2 | 65,500 |
| 117 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 65,500 |
| 118 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 65,500 |
| 119 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 65,500 |
| 120 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 65,500 |
| 121 | RpCJ27C | Instalarea carnizurilor -baghetelor pe perimetrul tavanului din p/p | m | 34,200 |
|  |  | Capitolul 21. Pereti |  |  |
| 122 | RpCR29A | Curatarea suprafetei de lucru (de vopsea, var), cu decapant | m2 | 90,000 |
| 123 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 90,000 |
| 124 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 90,000 |
| 125 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 90,000 |
| 126 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 90,000 |
| 127 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 90,000 |
| 128 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 90,000 |
|  |  | Capitolul 22. Pardoseli |  |  |
| 129 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti pardoseli. | m2 | 60,000 |
| 130 | RpCJ27B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar | m2 | 60,000 |
| 131 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 69,500 |
| 132 | CG06A1 | Coltar din aluminiu, coltar orizontal cu inaltimea maxima de 2.5 m | m | 15,000 |
| 133 | RpCH18A | Scheletul din material lemnos, la invelitori, executat din lemn de rasinoase ecarisat (Carcasa pentru Pardoseli) | m3 | 2,400 |
| 134 | CG34A | Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate pe carcasa din material lemnos | m2 | 9,500 |
| 135 | CK17A1 | Cutie pe carcasa pentru protectia tevilor | m2 | 1,900 |
|  |  | Capitolul 23. Goluri |  |  |
| 136 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,890 |
| 137 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 5,000 |
| 138 | CN06A | Vopsitorii interioare si exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- imprejurul tocurilor la ferestre si usi | m2 | 1,000 |
|  |  | Capitolul 24. Laborator de biologie(demontari) |  |  |
| 139 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 36,000 |
| 140 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica- la pereti | m2 | 1,000 |
|  |  | Capitolul 25. Tavan |  |  |
| 141 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 36,000 |
| 142 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 36,000 |
| 143 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. | m2 | 36,000 |
| 144 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 36,000 |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 36,000 |
| 146 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 36,000 |
| 147 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 36,000 |
| 148 | RpCJ27C | Instalarea carnizurilor -baghetelor pe perimetrul tavanului din p/p | m | 24,000 |
|  |  | Capitolul 26. Pereti |  |  |
| 149 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,000 |
| 150 | RpCR29A | Curatarea suprafetei de lucru (de vopsea, var), cu decapant | m2 | 63,000 |
| 151 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 63,000 |
| 152 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 63,000 |
| 153 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 63,000 |
| 154 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 63,000 |
| 155 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 63,000 |
| 156 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 63,000 |
|  |  | Capitolul 27. Pardoseli |  |  |
| 157 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti pardoseli. | m2 | 36,000 |
| 158 | RpCJ27B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar | m2 | 36,000 |
| 159 | CG08A2 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 36,000 |
| 160 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 24,000 |
|  |  | Capitolul 28. Cabinetul Nr.18(demolari ) |  |  |
| 161 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 48,400 |
|  |  | Capitolul 29. Pardoseli |  |  |
| 162 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti pardoseli. | m2 | 48,400 |
| 163 | RpCJ27B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar | m2 | 36,000 |
| 164 | CG08A2 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 48,400 |
| 165 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 25,000 |
|  |  | Capitolul 30. Tavan |  |  |
| 166 | RpCR29A | Curatarea suprafetei de lucru (de vopsea, var), cu decapant | m2 | 63,000 |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 48,400 |
| 168 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 48,400 |
| 169 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 48,400 |
| 170 | RpCJ27C | Instalarea carnizurilor -baghetelor pe perimetrul tavanului din p/p | m | 25,000 |
|  |  | Capitolul 31. Pereti |  |  |
| 171 | RpCR29A | Curatarea suprafetei de lucru (de vopsea, var), cu decapant | m2 | 68,500 |
| 172 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 68,500 |
| 173 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 68,500 |
| 174 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 68,500 |
| 175 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 68,500 |
| 176 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 68,500 |
| 177 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 68,500 |
|  |  | Capitolul 32. Goluri |  |  |
| 178 | RpCJ28A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 9,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, lemn sau BCA, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate normala | m2 | 1,200 |