| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Servicii de proiectare privind sporirea eficienței energetice în cadrul Poliției de Frontieră |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de proiectare la Sectorul Poliției de Frontieră ,,Costești” amplasat în r-nul Rîșcani, or. Costești, str. Ștefan cel Mare, 10A, proiectul va cuprinde termoizolarea fațadei blocului administrativ, schimbarea acoperișului și instalarea panourilor fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 40kW |  |  |  | Conform caietului de sarcini (tema de proiect) Orice omisiune sau greșeală față de listele cu cantitățile din proiectul tehnic și din specificațiile tehnice prevăzute, dovedită pe parcursul execuției a fi necesară pentru finalizarea investiției, va fi suportată de către Prestator(proiectant) în limita cuantumului valoric determinat. Valoarea suportată de proiectant are în vedere atât aducerea proiectului la o formă ce poate fi pusă în operă, clarificări, reproiectări etc, cât și valoarea lucrărilor suplimentare față de proiectul inițial ce trebuie realizate de către executant. |  |  |  |  |  |
| Servicii de proiectare la Sectorul Poliției de Frontieră ,,Cuconeștii Noi” amplasat în r-nul Edineț, s. Cuconeștii Noi, proiectul va cuprinde termoizolarea fațadei, schimbarea acoperișului și instalarea panourilor fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 40kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de proiectare la Sectorul Poliției de Frontieră ,,Lopatnic” amplasat în r-nul Edineț, s. Lopatnic, proiectul va cuprinde termoizolarea fațadei, schimbarea acoperișului și instalarea panourilor fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 40kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de proiectare la Sectorul Poliției de Frontieră ,,Gotești” amplasat în r-nul Cantemir, s. Gotești, proiectul va cuprinde termoizolarea fațadei, schimbarea acoperișului și instalarea panourilor fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 28kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de proiectare la Sectorul Poliției de Frontieră ,,Cahul” amplasat în r-nul Cahul, s. Roșu, str. Șoseaua Prieteniei 3, proiectul va cuprinde termoizolarea fațadei, reparația capitală etajului II și instalarea panourilor fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 40kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de proiectare la Sectorul Poliției de Frontieră ,,Vulcănești” amplasat în or. Vulcănești, stația Vulcănești, proiectul va cuprinde termoizolarea fațadei, schimbarea acoperișului și instalarea panourilor fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 30kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de proiectare la Sectorul Poliției de Frontieră ,,Basarabeasca” amplasat în or. Basarabeasca, str. Gogol, 11 proiectul va cuprinde termoizolarea fațadei, schimbarea acoperișului și instalarea panourilor fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 40kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de proiectare la Sectorul Poliției de Frontieră ,,Leova” amplasat în or. Leova, str. Alexandr Vatlin, 1 proiectul va cuprinde termoizolarea fațadei, schimbarea acoperișului și instalarea panourilor fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 50kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de proiectare la Sectorul Poliției de Frontieră ,,Cuhnești” amplasat în r-nul Glodeni, com. Cuhnești, proiectul va cuprinde termoizolarea fațadei, schimbarea acoperișului și instalarea panourilor fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 40kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de proiectare la Sectorul Poliției de Frontieră ,,Frăsinești” amplasat în r-nul Ungheni, com. Măcărești, s. Frăsinești, proiectul va cuprinde termoizolarea fațadei, schimbarea acoperișului și instalarea panourilor fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 30kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de proiectare la Sectorul Poliției de Frontieră ,,Leușeni-1” amplasat în r-nul Hîncești, com. Leușeni, s. Leușeni, proiectul va cuprinde termoizolarea fațadei, schimbarea acoperișului și instalarea panourilor fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 25kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de proiectare la Sectorul Poliției de Frontieră ,,Tocuz” amplasat în r-nul Căușeni, s. Tocuz, proiectul va cuprinde termoizolarea fațadei și instalarea panourilor fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 8kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de proiectare la Sectorul Poliției de Frontieră ,,Săiți” amplasat în r-nul Căușeni, s. Săiți, proiectul va cuprinde termoizolarea fațadei și instalarea panourilor fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 8kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de proiectare la Direcția Regională Centru, blocul administrativ ,,DIS/DUP” amplasat în mun. Chișinău, str. Petricani, 19 proiectul va cuprinde termoizolarea fațadei și instalarea panourilor fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 70kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de proiectare la Direcția regională Centru, blocul administrativ amplasat în mun. Chișinău, str, Petricani, 19 proiectul va cuprinde termoizolarea fațadei și instalarea panourilor fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 15kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de proiectare la Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei amplasat în mun. Ungheni, str. Arcașii lui Ștefan, 2 proiectul va cuprinde termoizolarea fațadei și instalarea panourilor fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 180kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 71323100-9; Lot 1. Servicii de proiectare la Sectorul Poliției de Frontieră ,,Costești” amplasat în r-nul Rîșcani, or. Costești, str. Ștefan cel Mare, 10A, proiectul va cuprinde termoizolarea fațadei blocului administrativ, schimbarea acoperișului și instalarea panourilor fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 40kW; Buc.; 1; în termen de maxim 90 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor. Total lot 1. 71323100-9; Lot 2. Servicii de proiectare la Sectorul Poliției de Frontieră ,,Cuconeștii Noi” amplasat în r-nul Edineț, s. Cuconeștii Noi, proiectul va cuprinde termoizolarea fațadei, schimbarea acoperișului și instalarea panourilor fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 40kW; Buc.; 1; în termen de maxim 90 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor. Total lot 2. 71323100-9; Lot 3. Servicii de proiectare la Sectorul Poliției de Frontieră ,,Lopatnic” amplasat în r-nul Edineț, s. Lopatnic, proiectul va cuprinde termoizolarea fațadei, schimbarea acoperișului și instalarea panourilor fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 40kW; Buc.; 1; în termen de maxim 90 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor. Total lot 3. 71323100-9; Lot 4. Servicii de proiectare la Sectorul Poliției de Frontieră ,,Gotești” amplasat în r-nul Cantemir, s. Gotești, proiectul va cuprinde termoizolarea fațadei, schimbarea acoperișului și instalarea panourilor fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 28kW; Buc.; 1; în termen de maxim 90 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor. Total lot 4. 71323100-9; Lot 5. Servicii de proiectare la Sectorul Poliției de Frontieră ,,Cahul” amplasat în r-nul Cahul, s. Roșu, str. Șoseaua Prieteniei 3, proiectul va cuprinde termoizolarea fațadei, reparația capitală etajului II și instalarea panourilor fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 40kW; Buc.; 1; în termen de maxim 90 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor. Total lot 5. 71323100-9; Lot 6. Servicii de proiectare la Sectorul Poliției de Frontieră ,,Vulcănești” amplasat în or. Vulcănești, stația Vulcănești, proiectul va cuprinde termoizolarea fațadei, schimbarea acoperișului și instalarea panourilor fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 30kW; Buc.; 1; în termen de maxim 90 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor. Total lot 6. 71323100-9; Lot 7. Servicii de proiectare la Sectorul Poliției de Frontieră ,,Basarabeasca” amplasat în or. Basarabeasca, str. Gogol, 11 proiectul va cuprinde termoizolarea fațadei, schimbarea acoperișului și instalarea panourilor fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 40kW; Buc.; 1; în termen de maxim 90 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor. Total lot 7. 71323100-9; Lot 8. Servicii de proiectare la Sectorul Poliției de Frontieră ,,Leova” amplasat în or. Leova, str. Alexandr Vatlin, 1 proiectul va cuprinde termoizolarea fațadei, schimbarea acoperișului și instalarea panourilor fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 50kW; Buc.; 1; în termen de maxim 90 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor. Total lot 8. 71323100-9; Lot 9. Servicii de proiectare la Sectorul Poliției de Frontieră ,,Cuhnești” amplasat în r-nul Glodeni, com. Cuhnești, proiectul va cuprinde termoizolarea fațadei, schimbarea acoperișului și instalarea panourilor fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 40kW; Buc.; 1; în termen de maxim 90 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor. Total lot 9. 71323100-9; Lot 10. Servicii de proiectare la Sectorul Poliției de Frontieră ,,Frăsinești” amplasat în r-nul Ungheni, com. Măcărești, s. Frăsinești, proiectul va cuprinde termoizolarea fațadei, schimbarea acoperișului și instalarea panourilor fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 30kW; Buc.; 1; în termen de maxim 90 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor. Total lot 10. 71323100-9; Lot 11. Servicii de proiectare la Sectorul Poliției de Frontieră ,,Leușeni-1” amplasat în r-nul Hîncești, com. Leușeni, s. Leușeni, proiectul va cuprinde termoizolarea fațadei, schimbarea acoperișului și instalarea panourilor fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 25kW; Buc.; 1; în termen de maxim 90 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor. Total lot 11. 71323100-9; Lot 12. Servicii de proiectare la Sectorul Poliției de Frontieră ,,Tocuz” amplasat în r-nul Căușeni, s. Tocuz, proiectul va cuprinde termoizolarea fațadei și instalarea panourilor fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 8kW; Buc.; 1; în termen de maxim 90 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor. Total lot 12. 71323100-9; Lot 13. Servicii de proiectare la Sectorul Poliției de Frontieră ,,Săiți” amplasat în r-nul Căușeni, s. Săiți, proiectul va cuprinde termoizolarea fațadei și instalarea panourilor fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 8kW; Buc.; 1; în termen de maxim 90 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor. Total lot 13. 71323100-9; Lot 14. Servicii de proiectare la Direcția Regională Centru, blocul administrativ ,,DIS/DUP” amplasat în mun. Chișinău, str. Petricani, 19 proiectul va cuprinde termoizolarea fațadei și instalarea panourilor fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 70kW; Buc.; 1; în termen de maxim 90 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor. Total lot 14. 71323100-9; Lot 15. Servicii de proiectare la Direcția regională Centru, blocul administrativ amplasat în mun. Chișinău, str, Petricani, 19 proiectul va cuprinde termoizolarea fațadei și instalarea panourilor fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 15kW; Buc.; 1; în termen de maxim 90 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor. Total lot 15. 71323100-9; Lot 16. Servicii de proiectare la Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei amplasat în mun. Ungheni, str. Arcașii lui Ștefan, 2 proiectul va cuprinde termoizolarea fațadei și instalarea panourilor fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 180kW; Buc.; 1; în termen de maxim 90 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor. Total lot 16. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |  |