| Anexa nr. 22 la Documentația standard, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție- Conform SIA RSAP MTender |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Aparat aer condiționat |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aparat aer condiționat destinat suprafeței de 35 m2 |  |  |  | Capacitate de răcire: aproximativ 12000 BTU; Tehnocolgie: invertor; Conectivitate: funcție Wi-Fi; Clasa de eficiență energetică (răcire) A++; Clasa de eficiență energetică (încălzire) A+; SEEP min.6.1; SCOP min.4; Interval de funcționare la încălzire -20o C pînă la +30o C; Interval de funcționare la răcire: -15oC pînă la +53o C; Nivel de zgomot unitate interioară: max 43 dB; Freon ecologic: R32. |  |  |
| Aparat aer condiționat destinat suprafeței de 25 m2 |  |  |  | Capacitate de răcire: aproximativ 9000 BTU; Tehnocolgie: invertor; Conectivitate: funcție Wi-Fi; Clasa de eficiență energetică (răcire) A++; Clasa de eficiență energetică (încălzire) A+;6 SEEP min.6.1; SCOP min.4; Interval de funcționare la încălzire -20 oC pînă la +30o C; Interval de funcționare la răcire: -15o C pînă la +53o C; Nivel de zgomot unitate interioară: max 42 dB; Freon ecologic: R32. |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr. 23 la Documentația standard, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție-Conform SIA RSAP MTender. Obiectul de achiziției: piese și accesorii pentru fotocopiatoare. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar, lei fără TVA; Preţ unitar, lei cu TVA; Suma, lei fără TVA; Suma, lei cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Lotul nr. 1. Aparat aer condiționat destinat suprafeței de 35 m2; Bucată; 1; 30 zile de la data încheierii contractului.. Lotul nr. 2. Aparat aer condiționat destinat suprafeței de 25 m2; Bucată; 4; 30 zile de la data încheierii contractului.. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________. |