| - CAPITOLUL II - FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Următoarele date specifice referitoare la bunutilr/serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I. Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive. |  |  |  |  |  |
| - Dispoziții generale Nr.; Rubrica; Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii. 1.1.; Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:; IMSP AMT Buiucani IDNO 1003600153131. 1.2.; Obiectul achiziției:; Achiziţionarea Articole Parafarmautice. Instrumentar medical, (repetate). 1.3.; Numărul procedurii de achiziție:; Nr.:. 1.4.; Tipul obiectului de achiziţie:; [bunuri. 1.5.; Codul CPV:; 33600000-6. 1.6.; Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:; CNAM 2019. 1.7.; Administratorul alocațiilor bugetare:; IMSP AMT Buiucani. 1.8.; Partenerul de dezvoltare (după caz):; [Denumirea partenerului de dezvoltare]. 1.9.; Denumirea cumpărătorului, IDNO:; IMSP AMT Buiucani IDNO 1003600153131. 1.10.; Destinatarul bunurilor/serviciilor, IDNO:; IMSP AMT Buiucani IDNO 1003600153131]. 1.11.; Limba de comunicare:; [limba de stat]. 1.12.; Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire; SIA RSAP. 1.13.; Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate; [Da]. 1.14.; Tipul contractului:; Vînzare-cumpărare ]. 1.15.; Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:; Corespunderea cerintelor caietului de sarcini si cel mai mic pret. |
| - Lista bunurilor/serviciilor și specificațiile tehnice: |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunurilor/serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
|  | 33600000-6 | Tonometre oculare -Maclacova | buc | 6 | Tonometre oculare -Maclacova |
|  | 33600000-6 | Hîrtie p/u refactometru | buc | 30 | Hîrtie p/u refactometru |
|  | 33600000-6 | Rulouri p/u m/inferioare şi m/superioare | buc | 8 | Rulouri p/u m/inferioare şi m/superioare (cab.masaj)-0,30/0,20 |
|  | 33600000-6 | Biopro-fir polipropilena, | buc | 100 | Biopro-fir polipropilena, USD 4/0, L=75cm, Ac=18.7mm, 3/8 cerc triunghi, neresorbabila, |
|  | 33600000-6 | Biopro-fir polipropilena, | buc | 60 | Biopro-fir polipropilena, USD 4/0, L=75cm, Ac=24.3mm, 3/8 cerc triunghi, |
|  | 33600000-6 | Biopro-fir polipropilena, | buc | 120 | Biopro-fir polipropilena, USD 2/0, L=90cm, Ac=29.7mm, 3/8 cerc triunghilar, 12 plicuri/cutie |
|  | 33600000-6 | Sutura chirurghilacal polipropilena, | buc | 500 | Sutura chirurghilacal polipropilena, USP 1, L=75 cm, Ac=40mm, ½ cerc triunghiular, |
|  | 33600000-6 | Tabele cromatic | buc | 2 | Tabele cromatic |
|  | 33600000-6 | Montură | buc | 1 | Montură |
|  | 33600000-6 | Termometre medicale | buc | 200 | Termometre medicale fără mercur |
|  | 33600000-6 | Aparat pentru fiyioterapie combinata (electroterapie, terapie cu ultrasunet, terapie laser si magnetoterapie) | buc | 2 | Sistemul fizioterapeutic combinat cu 4 moduri de terapie :electroterapie,terapie cu ultrasunete,terapie laser și magnetoterapie Patru terapii intr-un singur aparat. Posibilitatea de a trata 2 pacienti simultan cu terapii diferite Aparatul sa ofere curenți și impulsuri: Curent Galvanic, leduc,diadinamic, trabert, faradic, neofaradic, stimulare rusească, impulsuri de stimulare, impulsuri rectangulare,triunghiulare, exponentiale, TENS (simetric, asimetric, alternant),curenți interferențiali cu 2 electrozi: difazați, monofazați, dreptunghiulari, difazați supramodulari, monofazați supramodulați, dreptunghiulari supramodulați,interferență de doi poli,interferență de patru poli,microcurenți,curenți spastici |
|  | 33600000-6 | Braţe p/u ap.UUS | buc | 2 | Braţe p/u ap.UUS (pereche)(UVC-60) |
|  | 33600000-6 | Aplicator în formă de bandă | buc | 1 | Aplicator în formă de bandă p/u ap. Magneton CMP-200 |
|  | 33600000-6 | Masă de lucru chirurgicală portabilă | buc | 15 | Masă de lucru chirurgicală portabilă pentru instrumente |
|  | 33600000-6 | Deximetru p/u aprecierea turbulenţei | buc | 1 | Deximetru p/u aprecierea turbulenţei |
|  | 33600000-6 | PH- metru | buc | 1 | PH- metru |
|  | 33600000-6 | Cîrje axilară | perechi | 5 | Cîrje axilară (5 perechi) |
|  | 33600000-6 | Cadru de mers | buc | 3 | Cadru de mers |
|  | 33600000-6 | Loctiere (cărje) | perechi | 10 | Loctiere (cărje) (10 perechi) Carja cu sprijin pe antebrat |
|  | 33600000-6 | Parapete | buc | 20 | Parapete (paravane) |
|  | 33600000-6 | Container p/u colectarea cutiilor de deşeuri medicale-50l | buc | 6 | Container p/u colectarea cutiilor de deşeuri medicale-50l |
|  | 33600000-6 | Banchete p/u masaj | buc | 8 | Banchete p/u masaj (masa) |
|  | 33600000-6 | Optotip electric | buc | 7 | Optotip electric |

- Pregătirea ofertelor

| 3.1. | Oferte alternative: | nu vor fi acceptate] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | [forma garanției a/b/c] - Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP AMT Buiucani Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1003600153131 Contul de decontare: MD75TRPCBW518430G00371AA Contul trezorerial: xxx Contul bancar: TREZMD2X Trezoreria regională: cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _______” |  |  |  |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | 2% din valoarea ofertei fără TVA. |  |  |  |
| 3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi (după caz): | _______ [ediția aplicabilă] |  |  |  |
| 3.5. | Termenul de livrare: | 30 zile din momentul semnarii contractului |  |  |  |
| 3.6. | Locul licrării bunurilor/prestării serviciilor: | Mun. Chisinau,str. I. L. Caragiale 2 |  |  |  |
| 3.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare. [se indică condițiile de plată către operatorul economic, plățile prealabile, după caz, inclusiv termenul de achitare] |  |  |  |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | 30zile |  |  |  |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | nu se acceptă] |  |  |  |
| - Depunerea și deschiderea ofertelor |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: | SIA RSAP |  |  |
| 4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | SIA RSAP |  |  |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). |  | Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” |  |  |
| - Evaluarea și compararea ofertelor |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | [lei MD] nu se accepta |  |  |  |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | [sursa ratei de schimb] |  |  |  |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | [data ratei de schimb] |  |  |  |
| 5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | Evaluarea va fi efectuată pe:: pe loturi |  |  |  |
| 5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | Nu se accepta |  |  |  |
| - Adjudecarea contractului |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Se va aplica criteriul de avaluare: Corespunderea cerintelor caitului de sarcini si pretul cel mai scazut |  |  |  |
| 6.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | 10% |  |  |  |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | [forma garanției de bună execuție a/b/c] - Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP AMT Buiucani Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1003600153131 Contul de decontare: MD75TRPCBW518430G00371AA Contul trezorerial: xxx Contul bancar: TREZMD2X Trezoreria regională: cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” |  |  |  |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | Nu se admite |  |  |  |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | 5 zile |  |  |  |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ________________________________      LILIANA  IAŞAN