[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Specificaţii tehnice

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP |
| --- |
| Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de cercetare a stării tehnice a coşurilor de fum şi canalelor de ventilare din cazangeriile autonome. |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71319000-7 | Servicii de cercetare a stării tehnice a coşurilor de fum şi canalelor de ventilare | Verificarea vizuală şi instrumentală a corectitudinii şi lipsei modificărilor instalaţiei, coşului de fum (CF) şi canalului de ventilaţie (CV); Verificarea disponibilităţii sectoarelor ce protejează construcţiile cu capacitatea de combustie, materialelor şi grosimea stratului de izolare termică, stării perfecte şi regularităţii amplasării capătului CF şi CV în raport cu acoperişul şi construcţiile din apropiere, stării tehnice a pereţilor interiori ai coşului şi depunerilor de funingine şi gudron, etanşeităţii la gaze şi separării coşului şi canalului de fum, absenţei de surpări şi gunoaie acumulate în coş şi canale, prezenţei uşiţelor sau dopurilor de vizită şi control; Curățarea pereților interiori de depuneri, de funingine și gudron ai coșului de fum și depuneri în canalul de ventilare; Verificarea prezenţei oberlihtului sau canalelor de aspiraţie a aerului; Efectuarea probei de tiraj necesar stabilit pentru CF şi CV. |  | SM SR EN 15287-1+A1:2011 și SM SR EN 15287-2:2011 Standarde privind procedurile de verificare și curățare a coșurilor de fum și canalelor de ventilare; SM SR EN 1443:2011 Coşuri de fum. Condiţii generale SM SR EN 13384-1:2016 Coşuri de fum. Metode de calcul de termodinamica fluidelor. Partea 1: Coşuri care deservesc un singur aparat SM SR EN 13384-2:2015 Coşuri de fum. Metode de calcul de termodinamica fluidelor. Partea 2: Coşuri care deservesc mai multe aparate de încălzire |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________

| Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Specificații de preț |
| --- |
| Numărul procedurii de achiziţie Informația o găsiți în SIA RSAP |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Servicii de cercetare a stării tehnice a coşurilor de fum şi canalelor de ventilare din cazangeriile autonome. |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor / (localitatea) | Unitatea de măsură | Canti-tatea CF/CV | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare | Clasificaţie bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 71319000-7 | Servicii de cercetare a stării tehnice a coşurilor de fum (CF) şi canalelor de ventilare (CV) |  |  |  |  |  |  | Serviciile vor fi prestate din data semnării contractului, conform cerinţelor tehnice solicitate, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2021 | MD97VI000002224212555 MDL |
|  | Anenii Noi | str. Tighina,8 | SCT, SSC | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. Suvorov,2 | CM | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Basarabeasca | str.Şcolinaia,2A | SCT | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str.Naberejnaia,9 | CM | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bălţi | str. Alexandri,8 | CM | un. | 2 / 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str.Sadoveanu,1A | SCT | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str.Moscovei,13 | SÎUD | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Briceni | str.Independenţei,34 | SCT | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cahul | str.Hajdeu,13 | SCT | un. | 3 / 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str.31 august1989,11 | SÎUD | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cantemir | str.Eminescu,11 | SCT | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Călăraşi | str. Ştefan cel Mare,6 | BÎT DCA | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. P. Halipa,13 | SCT | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. Bojole,2 | CM | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Căuşeni | str. Stanciu,3 | SCT | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. Mateevici,3A | SÎUD | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceadîr Lunga | str. Lenin,9B | CM | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cimişlia | str. Ştefan cel Mare,14 | SCT | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Comrat | str.Komsomoliscaia,23A | SÎUD | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Coşniţa | str. Păcii, 49 | SEAI | un. | 9 / 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. Eminescu, 8A | SCT | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Criuleni | str.31 august 1989, 139 | CM | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str.31 august 1989, 108 | SSC | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Donduşeni | str.Independenţei,43 | SCT | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str.31 august 1989,6/1 | CM | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Drochia | str. C. Cecal, 29 | BÎT DCA | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. Independenţei,31 | SSC | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. M. Varlaam, 35 | SCT | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. M. Varlaam, 2F | CM | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dubasari (Ustia) | str. Ştefan cel Mare, 61 | SEAI, SSC | un. | 6 / 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Eduneţ | str. Gagarin, 72 | SÎT CCA | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. Independenţei, 59 | SSC | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str.31 august 1989, 40 | SCT | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. Ştefan Vodă, 18 | SÎUD | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. 31 august 1989, 40 | CM | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Făleşti | str. Ştefan cel Mare, 18 | SSC | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. Ştefan cel Mare, 38 | SCT | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. Ştefan cel Mare, 18 | CM | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Floreşti | str. Victoriei, 55 | BÎT DCA | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. Ştefan cel Mare, 63 | SSC | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. Gării, 5 | SCT | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Glodeni | str. Tricolorului, 30 | SSC | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. Tricolorului, 32 | SCT | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. V. Zgîrcea, 15/1 | CM | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hînceşti | str. M. Hîncu, 157 | SCT | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. M. Hîncu, 148A | SÎUD | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. Chişinăului, 12A | CM | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ialoveni | str.Alexandru cel Bun,17 | SSC | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. Prieteniei, 12 | SCT | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str.Alexandru cel Bun,31 | CM | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Leova | str. Gorki, 5 | SCT | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Nisporeni | str. Ion Cuza, 5 | CM | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocniţa | str. Independenţei, 29 | SSC | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. Viteazul, 21A | SCT | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Orhei | str. T. Ciobanu, 4 | SSC | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. V. Lupu, 38 | SCT | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. Eminescu, 11 | SÎUD | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. V. Lupu, 47 | CM | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezina | str. Eminescu, 6 | SCT | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Râşcani | str. Ştefan cel Mare, 1 | CM | un. | 12 / 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. 31 august 1989. 18 | SCT | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sănătăuca | str. f/n | SEAI | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. f/n | BÎT DCA | un. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sîngerei | str. Independenţei, 96 | SCT | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. B. Glavan, 5 | SSC | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soroca | str. Independenţei, 74 | SSC | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. Sadoveanu, 21 | SCT | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str.Alexandru cel Bun,16 | SÎUD | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. I. Creangă, 19/1 | CM | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Străşeni | str. Ştefan cel Mare, 92 | SSC | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. Ştefan cel Mare, 135 | SCT | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. Eminescu, 51 | CM | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Şoldăneşti | str. Păcii, 13B | SSC | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. 31 august 1989, 7 | CM | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ştefan Vodă | str. Ştefan cel Mare, 31 | SSC | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. 31 august 1989, 15 | SCT | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. Testemiţeanu, 4 | CM | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taraclia | str. Ştefan cel Mare, 32 | CM | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. Ştefan cel Mare, 19A | SCT | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Teleneşti | str. Ştefan cel Mare, 66 | BÎT DCA | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. Renaşterii, 62A | SCT | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. 31 august 1989, 18 | CM | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ungheni | str. Ştefan cel Mare, 164 | SÎT CCA | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. Eminescu, 24 | SCT | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. Naţională, 21 | CM | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total în oficii teritoriale |  | 140 / 108 |  |  |  |  |  |  |
|  | Chişinău | str. Puşkin, 42 | Of. central | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. Sacîmilor, 28 | DÎMT CCA | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str.Alexandru cel Bun, 56 | SEAI | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. Vadul lui Vodă, 68 | SCT | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. Armenească, 42B | SCT | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. Ialoveni, 100B | SCT | un. | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. Mateevici, 25 | DIDCPI | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. M. Cibotaru, 1 | SSCChişinău | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. Mircea cel Bătrîn, 3 | SSCCiocana | un. | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. Sadoveanu, 17 | CM-3 | un. | 4 / 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total în oficiile mun. Chişinău | un. | 17 / 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL ASP | un. | 157/119 |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |

Lista abrevierilor:

CM – Centru Multifuncțional

SSC – Serviciu Stare Civilă

SÎUD – Serviciul Înregistrare a Unităţilor de Drept

SCT – Serviciul Cadastral Teritorial

SEAI – Serviciul Eliberare a Actelor de Identitate

SÎT – Secţia de Înmatriculare a Transportului

BÎTDCA – Biroul înmatriculare a transportului şi documentare a conducătorilor auto

SÎTCCA – Secţia înmatriculare a transportului şi calificare a conducătorilor auto

DÎMTCCA – Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto

DIDCPI – Departamentul implementare a programului de dobândire a cetăţeniei prin investiţie