CAIET DE SARCINI

pentru achiziționarea serviciilor de verificare și expertizare

a proiectelor soluțiilor de cablare structurată a sediilor IGC al MAI, inclusiv lista şi cantitatea materialelor consumabile, echipamentelor și lucrărilor

(pentru calculul devizelor de cheltuieli).

Fiecare proiect tehnic, includ următoarele (secțiuni) paragrafe după cum urmează:

- Notă explicativă (trebuie să conțină informații generale despre proiect, să descrie scopul şi rolul elementelor sistemului și caracteristicile construcției sale);

- Schema principială (va fi constituită din desene, care descriu principiul interconectării şi funcționării tuturor echipamentelor, dispozitivelor, implicate în proiectarea Sistemelor de Cablare Structurată);

- Planurile pentru amplasarea traseelor trebuie să conțină planuri detaliate cu indicarea conductei, rutele cablării, localizarea nodurilor de comunicare, precum şi numerotarea porturilor.

- Evidenţa şi marcarea conductorilor trebuie să includă în sine o secvență sau set număr de cablu, direcția de stabilire a cablului - în cazul în care este și în cazul în care se duce, numele sau denumirea echipamentului, de asemenea, un loc de conectare (conectare transversală, terminare) direct de cablu, desemnarea pinilor (daca sunt), plinta și altele asemenea, marca cablului, numărul de piese de cablu și lungimea estimativă); Porturile (eventual prizele) de la locurile de muncă și cele corespunzătoare lor pe panourile de distribuție, urmează a fi marcate identic, marcajul conținând informații despre tipul port-ului, nivelul clădirii, grupul și numărul încăperii;

- Schemele de conexiuni (trebuie să conțină în ele însăși schemele de conexiuni și conexiuni ale tuturor conductorilor precum şi nodurile implicate în formarea rețelei);

- Specificația tehnică a echipamentului, care este recomandată pentru construirea sistemului. Lista trebuie să includă în sine lista şi cantitatea elementelor funcționale ale liniilor și/sau ale canalelor de comunicare, precum și elemente ale construcției de montare a punctelor de distribuție, a traseelor de cablu și a prizelor de conectare pentru abonați).

Ca urmare au fost proiectate sisteme de cablare structurată separate, ca obiective a unui set pentru fiecare locaţie în dependenţă de necesitatea numărului de beneficiari după  cum urmează:

- Proiectul sălii tehnice (loc dedicat instalării echipamentelor centrale de comutare și interconectare cu rețeaua WAN a MAI) - inclusiv amplasarea dulapurilor şi dimensiunea lor pentru echipamente, cabloduct-elor, sistemelor de alimentare electrică garantată și sistemelor de climatizare a aerului. La fel, a fost necesar de prevăzut locul de amplasare a sistemelor de stingere automată a incendiilor;

- Proiectul magistralelor de distribuție prin clădire(clădiri), cu punctele intermediare de concentrare destinat funcționării sistemului stingere automat a incendiului în sala tehnică.

- Proiectul magistralei de distribuție LAN prin clădire (clădiri), cu punctele intermediare de concentrare (după caz), pentru amplasarea și dotare a locurilor de muncă, reieșind din condiția, că fiecare loc de muncă, urmează să fie dotat cu priză de rețea pentru calculator și una pentru telefon IP. La fel, urmează de prevăzut porturile necesare conectării imprimantelor de rețea, camerelor de supraveghere video și sistemelor de control al accesului fizic. În conformitate cu datele oferite de STI al IGC, vor fi proiectate conexiunile necesare instalării punctelor de acces Wi-Fi, pentru a asigura acoperirea calitativă cu semnal;

- Proiectul magistralelor de distribuție prin clădire (clădiri), cu punctele intermediare de concentrare destinat funcționării sistemului de supraveghere video, urmează de prevăzut porturile necesare conectării camerelor de supraveghere video.

- Proiectul magistralelor de distribuție prin clădire (clădiri), cu punctele intermediare de concentrare destinat funcționării sistemului de control acces, urmează de prevăzut porturile necesare conectării sistemelor de control al accesului fizic.

- Proiectul magistralelor de distribuție prin clădire (clădiri), cu punctele intermediare de concentrare destinat funcționării sistemului de detectare anti incendiu, urmează de prevăzut porturile necesare conectării.

- Proiectul magistralelor de distribuție prin clădire (clădiri), cu punctele intermediare de concentrare destinat funcționării sistemului stingere automat a incendiului în sala tehnică.

- Proiectare individuală a Centrelor Operaționale ale IGC (Comandament, DR SUD, DR CENTRU, DR NORD, U:M 1002 ) va fi necesar replanificarea încăperilor sau resistematizarea acestora conform necesităților prezentate de către Serviciului dezvoltarea infrastructurii Direcției aprovizionare și dotări IGC.

Întru implementarea proiectului dat și buna funcționare a fost necesar de a proiecta următoarele compartimente și anume:

- Arhitectura (A);

- Rezistența, construcții din beton armat(CBA);

- Rețele de încălzire și Ventilare (ÎV);

- Apeduct și canalizare , rețele interioare (ACI,);

- Lucrări electrotehnice;

- Echipament electric de forță (EEF);

- Echipament electric și iluminare interioare (EEI);

- Sistemul semnalizare antiincendiu (SSAI);

- Telefonie internet, sistem înștiințare sonoră ( TI, SÎS);

- Documentația de deviz.

- Memoriu explicativ;

Urmare proiectării magistralelor Centrului de Comandă, au fost prevăzute porturile necesare conectării a tuturor sistemelor.

Lista edificiilor preconizate pentru proiectare 4 locații (6 clădiri):

| N. d/o | Denumire | Adresă | Clădiri | Nivele | Locuri de munca | Suprafaţa m/p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inspectoratul General de Carabineri al MAI | str. Gh. Asachi 65A, mun. Chișinău | 1 | 3 | 140 | 2100 |
| Suma lucrărilor conform devizului – 156 600,00 lei |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Direcția regională Centru a IGC al MAI | str. Doina 102, mun. Chișinău | 1 | 3 | 100 | 3774 |
|  |  | str. Tighina 34, mun. Chișinău | 1 | 5 | 70 | 4545 |
| Suma lucrărilor conform devizului – 346 208,00 lei |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Direcția regională Nord a IGC al MAI | str. Stefan cel Mare 140/1, or. Bălți | 1 | 2 | 50 | 1631 |
|  |  | str. Stefan cel Mare 140/1, or. Bălți | 1 | 2 | 50 | 591 |
| Suma lucrărilor conform devizului – 162 212,00 lei |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Direcția regională Sud a IGC al MAI | str. Gavrilov 99 A, or. Comrat | 1 | 2 | 30 | 1194 |
| Suma lucrărilor conform devizului – 114 924,00 lei |  |  |  |  |  |  |
| Suma totală a proiectului fără TVA |  |  |  |  |  | 779 944,00 |
| TVA 20% |  |  |  |  |  | 155 988,80 |
| Total inclusiv TVA |  |  |  |  |  | 935 932,80 |

Tabel de Preţuri per obiectiv la achiziționarea servicilor de proiectare

| Obiectiv nr. | Denumire | Descrierea lucrărilor de proiectare | Preţul total – lei |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Inspectoratul General de Carabineri al MAI din bd.Gh. Asachi 65 A, mun.Chisinau | Masurari. Planurile cladirelor in format electronic DWG | 33600 |
|  |  | Proiectule de distributie a sistemelor LAN, IP telefonie,Supraveghere video, sistemul de control acces,sistemuluid de detectare anti incediu.( in conformitate cu caitul de sarcini). | 63000 |
|  |  | Proiectul sălii tehnice (loc dedicat instalării echipamentelor centrale de comutare și interconectare cu rețeaua WAN a MAI) - inclusiv amplasarea dulapurilor şi dimensiunea lor pentru echipamente, cabloduct-elor, sistemelor de alimentare electrică garantată și sistemelor de climatizare a aerului inclusiv sistemul de stingere automată a incendiilor. | 15000 |
|  |  | Proiectul Centrului Operațional. Componeneta proiectului dupa caz: - Arhitectura (A); - Rezistența, construcții din beton armat(CBA); - Rețele de încălzire și Ventilare (ÎV); - Apeduct și canalizare , rețele interioare (ACI,); - Lucrări electrotehnice; - Echipament electric de forță (EEF); - Echipament electric și iluminare interioare (EEI); - Sistemul semnalizare anti incendiu (SSAI); - Telefonie internet, sistem înștiințare sonoră ( TI, SÎS);. - Memoriu explicativ; | 30000 |
|  |  | Devizul de cheltuieli si caietile de sarcini. | 15000 |
| Total Obiectiv Nr. 1 |  |  | 156 600,00 |
| 2 | Direcția regională Centru a IGC al MAI -str. Doina 102, mun. Chișinău - str. Tighina 34, mun. Chișinău | Masurari. Planurile cladirelor in format electronic DWG | 99828 |
|  |  | Proiectule de distributie a sistemelor LAN,Supraveghere video, Sistemul de control acces,sistemuluid de detectare anti incediu.( in conformitate cu caitul de sarcini). | 166380 |
|  |  | Proiectul sălii tehnice (loc dedicat instalării echipamentelor centrale de comutare și interconectare cu rețeaua WAN a MAI) - inclusiv amplasarea dulapurilor şi dimensiunea lor pentru echipamente, cabloduct-elor, sistemelor de alimentare electrică garantată și sistemelor de climatizare a aerului inclusiv sistemul de stingere automată a incendiilor. | 30000 |
|  |  | Proiectul Centrului Operațional. Componeneta proiectului dupa caz: - Arhitectura (A); - Rezistența, construcții din beton armat(CBA); - Rețele de încălzire și Ventilare (ÎV); - Apeduct și canalizare , rețele interioare (ACI,); - Lucrări electrotehnice; - Echipament electric de forță (EEF); - Echipament electric și iluminare interioare (EEI); - Sistemul semnalizare anti incendiu (SSAI); - Telefonie internet, sistem înștiințare sonoră ( TI, SÎS);. - Memoriu explicativ; | 30000 |
|  |  | Devizul de cheltuieli si caietile de sarcini. | 20000 |
| Total Obiectiv Nr. 2 |  |  | 346 208,00 |
| 3 | Direcția regională Nord a IGC al MAI - str. Stefan cel Mare 140/1, or. Balți - str. Stefan cel Mare 140/1, or. Balți | Masurari. Planurile cladirelor in format electronic DWG | 35552 |
|  |  | Proiectule de distributie a sistemelor LAN,Supraveghere video, Sistemul de control acces,sistemuluid de detectare anti incediu.( in conformitate cu caitul de sarcini). | 66660 |
|  |  | Proiectul sălii tehnice (loc dedicat instalării echipamentelor centrale de comutare și interconectare cu rețeaua WAN a MAI) - inclusiv amplasarea dulapurilor şi dimensiunea lor pentru echipamente, cabloduct-elor, sistemelor de alimentare electrică garantată și sistemelor de climatizare a aerului inclusiv sistemul de stingere automată a incendiilor. | 15000 |
|  |  | Proiectul Centrului Operațional. Componeneta proiectului dupa caz: - Arhitectura (A); - Rezistența, construcții din beton armat(CBA); - Rețele de încălzire și Ventilare (ÎV); - Apeduct și canalizare , rețele interioare (ACI,); - Lucrări electrotehnice; - Echipament electric de forță (EEF); - Echipament electric și iluminare interioare (EEI); - Sistemul semnalizare anti incendiu (SSAI); - Telefonie internet, sistem înștiințare sonoră ( TI, SÎS);. - Memoriu explicativ; | 30000 |
|  |  | Devizul de cheltuieli si caietile de sarcini. | 15000 |
| Total Obiectiv Nr. 3 |  |  | 162 212,00 |
| 4 | Direcția regională Sud a IGC al MAI - str. Gavrilov 99A, or. Comrat | Masurari. Planurile cladirelor in format electronic DWG | 19104 |
|  |  | Proiectule de distributie a sistemelor LAN,Supraveghere video, Sistemul de control acces,sistemuluid de detectare anti incediu.( in conformitate cu caitul de sarcini). | 35820 |
|  |  | Proiectul sălii tehnice (loc dedicat instalării echipamentelor centrale de comutare și interconectare cu rețeaua WAN a MAI) - inclusiv amplasarea dulapurilor şi dimensiunea lor pentru echipamente, cabloduct-elor, sistemelor de alimentare electrică garantată și sistemelor de climatizare a aerului inclusiv sistemul de stingere automată a incendiilor. | 15000 |
|  |  | Proiectul Centrului Operațional. Componeneta proiectului dupa caz: - Arhitectura (A); - Rezistența, construcții din beton armat(CBA); - Rețele de încălzire și Ventilare (ÎV); - Apeduct și canalizare , rețele interioare (ACI,); - Lucrări electrotehnice; - Echipament electric de forță (EEF); - Echipament electric și iluminare interioare (EEI); - Sistemul semnalizare anti incendiu (SSAI); - Telefonie internet, sistem înștiințare sonoră ( TI, SÎS);. - Memoriu explicativ; | 30000 |
|  |  | Devizul de cheltuieli si caietile de sarcini. | 15000 |
| Total Obiectiv. Nr. 4 |  |  | 114 924,00 |
| Total Obiectiv 1-4 |  |  | 779 944,00 |
| TVA 20% |  |  | 155 988,80 |
| Total inclusiv TVA |  |  | 935 932,80 |

Anexă: Lista proiectelor soluțiilor de cablare structurată a sediilor IGC al MAI inclusiv lista şi cantitatea materialelor consumabile, echipamentelor și lucrărilor (pentru calculul devizelor de cheltuieli) supuse verificării și expertizării.

- Inspectoratul General de Carabineri al MAI din bd. Gh. Asachi 65A, mun. Chișinău

Volum I. Memoriu explicativ  -1ex.

Album 1- Comunicaţiile telefonice şi de semnalizare(TS) -1ex.

Album 2- Semnalizarea de incendiu (SI) -1ex

Album3 -1ex

- Tehnologia de producere(TP)

- Solutii architectural (SA)

- Solutii constructive (R)

- Încălzire şi ventilare(IVC)

- Echipament electric de forţa / Iluminatul electric interior (EEF/ IEI)

Album4- Desene de releveu (DR) -1ex

Volum II. Divizul de cheltueli si listele de cantitati-1ex

- Direcția regională Centru a IGC al MAI din str. Doina 102, mun. Chișinău

Volum I. Memoriu explicativ  -1ex.

Album 1- Comunicaţiile telefonice şi de semnalizare(TS) -1ex.

Album 2- Semnalizarea de incendiu (SI) -1ex

Album3 -1ex

- Tehnologia de producere(TP)

- Solutii architectural (SA)

- Solutii constructive (R)

- Încălzire şi ventilare(IVC)

- Echipament electric de forţa / Iluminatul electric interior (EEF/ IEI)

Album4- Desene de releveu (DR) -1ex

Volum II. Divizul de cheltueli si listele de cantitati-1ex

- Direcția regională Centru a IGC al MAI din str. Tighina 34, mun. Chișinău

Volum I. Memoriu explicativ  -1ex.

Album 1- Comunicaţiile telefonice şi de semnalizare(TS) -1ex.

Album 2- Semnalizarea de incendiu (SI) -1ex

Album3 -1ex

- Tehnologia de producere(TP)

- Solutii architectural (SA)

- Solutii constructive (R)

- Încălzire şi ventilare(IVC)

- Echipament electric de forţa / Iluminatul electric interior (EEF/ IEI)

Album4- Desene de releveu (DR) -1ex

Volum II. Divizul de cheltueli si listele de cantitati-1ex

- Direcția regională Nord a IGC al MAI din. str. Stefan cel Mare 140/1, or. Balți

Volum I. Memoriu explicativ  -1ex.

Album 1- Comunicaţiile telefonice şi de semnalizare(TS) -1ex.

Album 2- Semnalizarea de incendiu (SI) -1ex

Album3 -1ex

- Tehnologia de producere(TP)

- Solutii architectural (SA)

- Solutii constructive (R)

- Încălzire şi ventilare(IVC)

- Echipament electric de forţa / Iluminatul electric interior (EEF/ IEI)

Album4- Desene de releveu (DR) -1ex

Volum II. Divizul de cheltueli si listele de cantitati-1ex

- Direcția regională Sud a IGC al MAI din str. Gavrilov 99A, or. Comrat

Volum I. Memoriu explicativ  -1ex.

Album 1- Comunicaţiile telefonice şi de semnalizare(TS) -1ex.

Album 2- Semnalizarea de incendiu (SI) -1ex

Album3 -1ex

- Tehnologia de producere(TP)

- Solutii architectural (SA)

- Solutii constructive (R)

- Încălzire şi ventilare(IVC)

- Echipament electric de forţa / Iluminatul electric interior (EEF/ IEI)

Album4- Desene de releveu (DR) -1ex

Volum II. Divizul de cheltueli si listele de cantitati-1ex