WinСмета2000

Formular Nr.2

| Investitor Obiect | Replanificarea spatiilor interioare din blocul curativ cu 4 nivele si subsol al IMSP SR Causeni "Ana si Alexandru" in or. Causeni, sector Botna de Sus, str. I. Gagarin, 54 etapa 1,1 |
| --- | --- |

Borderou de resurse № 2-1-6

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RAC) Etapa 1,1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Retele interioare alimentare cu apa calda si rece |  |  |  |
| 1 | SC07A1 п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. (Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet) | buc |  | 5,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 | 21,0000 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 5,2015 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 5,1500 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 5,1500 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 5,1500 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 5,1500 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 5,1500 |
| 2 | SC04B п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Chiuveta din inox pentru bucatarie cu 2 cuve dotata cu gofra de evacuare, 2 robineti si 2 furtunuri flexibile (existenta) | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0500 | 4,1000 |
|  | 262210211322000112 | Chiuveta existemta | buc | 1,0100 | 2,0705 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 2,0500 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 2,0500 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 1,2300 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 4,1000 |
| 3 | SD01A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2#) | buc |  | 6,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 | 0,7800 |
|  | 2913124202100 | Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2# | buc | 1,0000 | 6,0300 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 6,0300 |
| 4 | RpSC21A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 | 8,8000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 | 4,0800 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 4,0800 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 4,0800 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 2,4480 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 8,1600 |
| 5 | RpSC24A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  | 5,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,6000 | 28,0000 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0000 | 5,2500 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 5,2500 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 5,2500 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 5,2500 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 | 5,2500 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 | 12,0750 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 5,2500 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 | 5,2500 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 5,2500 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 | 5,2500 |
| 6 | RpSC29A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Etajera din portelan, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 | 1,9800 |
|  | 2622102451500 | Etajera | buc | 1,0100 | 3,0906 |
| 7 | RpSC30A1 п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8500 | 2,5500 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0100 | 3,1209 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 | 12,3600 |
| 8 | RpSC31A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 1,2000 |
|  | 2875114201120 | Portpahar sau sapuniera | buc | 1,0100 | 3,1815 |
| 9 | RpSC32A1 п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Montarea cuierului pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din beton | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 | 1,3200 |
|  | 2622102453200 | Cuier pt. rufarie sau porthirtie | buc | 1,0100 | 3,2724 |
| 10 | RpSC34A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Montarea unui dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 | 1,2900 |
|  | 2875274201078 | Dus cu tragator automat cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 3,0600 |
|  | 2875274201054 | Lant (tragator) cu zale nichelat | m | 0,8000 | 2,4480 |
| 11 | Pret de piata п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1'' | buc |  | 6,0000 |
|  | 252315671 | Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1'' | buc | 1,0300 | 6,1800 |
| 12 | IC38B п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Robinet cu sfera PP-R, D=25 mm) | buc |  | 6,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 1,0800 |
|  | 291312450457 | Robinet cu sfera PP-R, D=25 mm | buc | 1,0000 | 6,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,1200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 0,0420 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 | 0,1080 |
| 13 | Pret de piata п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Teu egal PP-R, D=25 mm | buc |  | 6,0000 |
|  | 252315678 | Teu egal PP-R, D=25 mm | buc | 1,0300 | 6,1800 |
| 14 | Pret de piata п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Teu egal PP-R, D=20 mm | buc |  | 3,0000 |
|  | 2523156145 | Teu egal PP-R, D=20 mm | buc | 1,0300 | 3,0900 |
| 15 | Pret de piata п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm | buc |  | 6,0000 |
|  | 252315679 | Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm | buc | 1,0300 | 6,1800 |
| 16 | Pret de piata п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm | buc |  | 6,0000 |
|  | 252315671008 | Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm | buc | 1,0300 | 6,1800 |
| 17 | Pret de piata п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Cot PP-R, D=25 mm | buc |  | 6,0000 |
|  | 252315671005 | Cot PP-R, D=25 mm | buc | 1,0300 | 6,1800 |
| 18 | Pret de piata п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Cot PP-R, D=20 mm | buc |  | 6,0000 |
|  | 252315671006 | Cot PP-R, D=20 mm | buc | 1,0300 | 6,1800 |
| 19 | Pret de piata п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2'' | buc |  | 6,0000 |
|  | 25231567100601 | Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2'' | buc | 1,0300 | 6,1800 |
| 20 | Pret de piata п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Mufa PP-R, D=25 mm | buc |  | 6,0000 |
|  | 252315695 | Mufa PP-R, D=25 | buc | 1,0300 | 6,1800 |
| 21 | Pret de piata п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Mufa PP-R, D=20 mm | buc |  | 6,0000 |
|  | 252315696 | Mufa PP-R, D=20 | buc | 1,0300 | 6,1800 |
| 22 | SA15B п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Conducta PP-R, D=20 mm). (Exclus toate fitingurile din norma) | m |  | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | 7,5600 |
|  | 252121671113 | Conducta PP-R, D=20 mm | m | 1,0200 | 12,2400 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,2400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 0,0720 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 0,0240 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 0,5028 |
| 23 | SF01C п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 1,9200 |
| 24 | SF02C п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m |  | 1,2000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1100 | 0,1320 |
| 25 | SF05C п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 | 0,6000 |
| 26 | RpIF09A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm) | m |  | 12,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 | 4,2000 |
|  | 1111000101113 | Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm | m | 1,0300 | 12,9780 |
| 27 | IC40D п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Bratara fixare PP-R, D=20 mm) | buc |  | 12,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 3,6000 |
|  | 2875274204992 | Bratara fixare PP-R, D=20 mm | buc | 1,0000 | 12,0000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 1,0000 | 12,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 | 1,2000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 | 1,8000 |
|  |  | 2. Retele interioare de canalizare |  |  |  |
| 28 | SB28A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.(Sifon pardoseala d=50 mm) | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 0,7500 |
|  | 2875114202905 | Sifon pardoseala, D=50 mm | buc | 1,0000 | 3,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 | 0,0106 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 | 0,0303 |
| 29 | SB09E п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie egala PVC, D=110 mm) | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 0,8400 |
|  | 2523156712112 | Ramificatie egala PVC, D=110 mm | buc | 1,0000 | 3,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 0,1050 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,0450 |
| 30 | SB09C п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Ramificatie egala PVC, D=50 mm) | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 0,6600 |
|  | 2523156712113 | Ramificatie egala PVC, D=50 mm | buc | 1,0000 | 3,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 0,0300 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 0,0360 |
| 31 | SB09E п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie dubla PVC, D=110 mm) | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 0,8400 |
|  | 252315671022 | Ramificatie dubla PVC, D=110 mm | buc | 1,0000 | 3,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 0,1050 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,0450 |
| 32 | SB09E п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie egala PVC, D=110 mm 45 grade) | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 0,8400 |
|  | 2523152255 | Ramificatie egala PVC, D=110 mm 45 grade | buc | 1,0000 | 3,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 0,1050 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,0450 |
| 33 | SB09E п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm) | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 0,8400 |
|  | 2523156712997 | Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm | buc | 1,0000 | 3,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 0,1050 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,0450 |
| 34 | SB09E п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 90 grade) | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 0,8400 |
|  | 2523156712115 | Cot PVC, D=110 mm, 90 grade | buc | 1,0000 | 3,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 0,1050 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,0450 |
| 35 | SB09C п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade) | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 0,6600 |
|  | 2523135644 | Cot PVC, D=50 mm, 90 grade | buc | 1,0000 | 3,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 0,0300 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 0,0360 |
| 36 | SB09E п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 45 grade) | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 0,8400 |
|  | 2523156712199 | Cot PVC, D=110 mm, 45 grade | buc | 1,0000 | 3,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 0,1050 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,0450 |
| 37 | SB09C п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 45 grade) | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 0,6600 |
|  | 2523135671998 | Cot PVC, D=50 mm, 45 grade | buc | 1,0000 | 3,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 0,0300 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 0,0360 |
| 38 | SB09E п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Manson PVC, D=110 mm) | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 0,8400 |
|  | 2523156712995 | Manson PVC, D=110 mm | buc | 1,0000 | 3,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 0,1050 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,0450 |
| 39 | SB09C п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Manson PVC, D=50 mm) | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 0,6600 |
|  | 252315671995 | Manson PVC, D=50 mm | buc | 1,0000 | 3,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 0,0300 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 0,0360 |
| 40 | SB08E п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm) | m |  | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 0,3200 |
|  | 2521216720111 | Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm | m | 1,0300 | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 0,0150 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,0150 |
| 41 | SB08C п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm) | m |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 0,7500 |
|  | 2521216720112 | Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm | m | 1,0300 | 3,0900 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 0,0120 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 0,0360 |
| 42 | SF04A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  | 0,4000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 0,0320 |
| 43 | SA38I п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4". (Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=110 mm) | buc |  | 6,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 0,4800 |
|  | 287527420110 | Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=110 mm | buc | 1,0000 | 6,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 0,0360 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 | 6,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 6,0000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 6,0000 |
|  |  | ------------------------------------------------------------ | ------------- | ------------ | -------------- |
|  |  | Total lista de resurse: |  |  |  |

Manorea:

| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 92,0840 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 4,6800 |
| 3. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om |  | 4,2000 |

Materiale:

| 1. | 1111000101113 | Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm | m |  | 12,9780 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg |  | 0,9003 |
| 3. | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg |  | 0,0360 |
| 4. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg |  | 0,8926 |
| 5. | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc |  | 6,0000 |
| 6. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg |  | 0,0240 |
| 7. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc |  | 10,4000 |
| 8. | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc |  | 5,2500 |
| 9. | 252121671113 | Conducta PP-R, D=20 mm | m |  | 12,2400 |
| 10. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m |  | 3,6780 |
| 11. | 2521216720111 | Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm | m |  | 1,0300 |
| 12. | 2521216720112 | Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm | m |  | 3,0900 |
| 13. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m |  | 12,0750 |
| 14. | 2523135644 | Cot PVC, D=50 mm, 90 grade | buc |  | 3,0000 |
| 15. | 2523135671998 | Cot PVC, D=50 mm, 45 grade | buc |  | 3,0000 |
| 16. | 2523152255 | Ramificatie egala PVC, D=110 mm 45 grade | buc |  | 3,0000 |
| 17. | 2523156145 | Teu egal PP-R, D=20 mm | buc |  | 3,0900 |
| 18. | 252315671 | Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1'' | buc |  | 6,1800 |
| 19. | 252315671005 | Cot PP-R, D=25 mm | buc |  | 6,1800 |
| 20. | 252315671006 | Cot PP-R, D=20 mm | buc |  | 6,1800 |
| 21. | 25231567100601 | Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2'' | buc |  | 6,1800 |
| 22. | 252315671008 | Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm | buc |  | 6,1800 |
| 23. | 252315671022 | Ramificatie dubla PVC, D=110 mm | buc |  | 3,0000 |
| 24. | 2523156712112 | Ramificatie egala PVC, D=110 mm | buc |  | 3,0000 |
| 25. | 2523156712113 | Ramificatie egala PVC, D=50 mm | buc |  | 3,0000 |
| 26. | 2523156712115 | Cot PVC, D=110 mm, 90 grade | buc |  | 3,0000 |
| 27. | 2523156712199 | Cot PVC, D=110 mm, 45 grade | buc |  | 3,0000 |
| 28. | 2523156712995 | Manson PVC, D=110 mm | buc |  | 3,0000 |
| 29. | 2523156712997 | Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm | buc |  | 3,0000 |
| 30. | 252315671995 | Manson PVC, D=50 mm | buc |  | 3,0000 |
| 31. | 252315678 | Teu egal PP-R, D=25 mm | buc |  | 6,1800 |
| 32. | 252315679 | Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm | buc |  | 6,1800 |
| 33. | 252315695 | Mufa PP-R, D=25 | buc |  | 6,1800 |
| 34. | 252315696 | Mufa PP-R, D=20 | buc |  | 6,1800 |
| 35. | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc |  | 3,1209 |
| 36. | 262210211322000112 | Chiuveta existemta | buc |  | 2,0705 |
| 37. | 2622102438000 | Lavoar | buc |  | 4,0800 |
| 38. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc |  | 10,4515 |
| 39. | 2622102451500 | Etajera | buc |  | 3,0906 |
| 40. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc |  | 10,4000 |
| 41. | 2622102453200 | Cuier pt. rufarie sau porthirtie | buc |  | 3,2724 |
| 42. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc |  | 1,2000 |
| 43. | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc |  | 6,0000 |
| 44. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc |  | 5,2500 |
| 45. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 6,0000 |
| 46. | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc |  | 5,2500 |
| 47. | 2875114201120 | Portpahar sau sapuniera | buc |  | 3,1815 |
| 48. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc |  | 6,1300 |
| 49. | 2875114202905 | Sifon pardoseala, D=50 mm | buc |  | 3,0300 |
| 50. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc |  | 6,1300 |
| 51. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc |  | 12,2600 |
| 52. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc |  | 10,4000 |
| 53. | 2875274201054 | Lant (tragator) cu zale nichelat | m |  | 2,4480 |
| 54. | 2875274201078 | Dus cu tragator automat cu dn=1/2" | buc |  | 3,0600 |
| 55. | 287527420110 | Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=110 mm | buc |  | 6,0000 |
| 56. | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc |  | 12,3600 |
| 57. | 2875274204992 | Bratara fixare PP-R, D=20 mm | buc |  | 12,0000 |
| 58. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc |  | 12,0000 |
| 59. | 2913124202100 | Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2# | buc |  | 6,0300 |
| 60. | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc |  | 6,0300 |
| 61. | 291312450457 | Robinet cu sfera PP-R, D=25 mm | buc |  | 6,0000 |
| 62. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc |  | 10,4000 |
| 63. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc |  | 10,4000 |
| 64. | 3220137315778 | Decapant | kg |  | 0,1140 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut |  | 0,5028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut |  | 0,1080 |
| 3. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut |  | 1,8000 |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |