# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea ____Lucrărilor de reparație a blocurilor sanitare la căminul nr.2 al ASEM din str.Florilor 2/2_________
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție

__________________COP___________________
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: _Academia de  Studii Economice din Moldova_

- IDNO: _1007600005951__

- Adresa: _m.Chișinău, str.Bănulescu Bodoni, 61_

- Numărul de telefon/fax: _022-402-847 / 402-920_

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: _achizitii.ase@gmail.com_

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): _Instituție publică de învățămînt__

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1. | 45400000-1 | Lucrări de reparație a blocurilor sanitare la căm.nr.2 |  | 1 |  | 1583105 lei fără TVA |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1583105 lei fără TVA |

- Deviz 2-1-1. Lucrări generale de construcție

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 43,60 |
| 2 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Plinte din mortar de ciment 160m.p.) | m3 | 1,02 |
| 3 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 16,00 |
| 4 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Cabine din DSP) | m2 | 14,00 |
|  |  | 2. Tavane |  |  |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 231,00 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 231,00 |
| 7 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 231,00 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 231,00 |
| 9 | CF57A K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 231,00 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 231,00 |
| 11 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 231,00 |
|  |  | 3. Pereti |  |  |
| 12 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 770,00 |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 60,00 |
| 14 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 843,00 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 783,00 |
| 16 | CI06C5 | Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor de cca 2 cm grosime, | m2 | 783,00 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 60,00 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) | m2 | 60,00 |
| 19 | CF57A K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 60,00 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 60,00 |
| 21 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 60,00 |
| 22 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 44,60 |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (constructii metalice pentru lavoar) | kg | 510,00 |
| 24 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 140,00 |
| 25 | CF50B K=4 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (glafuri 20m.p.) | m2 | 44,00 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 44,00 |
| 27 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 44,00 |
| 28 | CF57A K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 44,00 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 44,00 |
| 30 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 231,00 |
| 31 | CF54C | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Tevilor de canalizare) | m2 | 30,00 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 30,00 |
| 33 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 30,00 |
| 34 | CF57A K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Tevilor de canalizare) | m2 | 30,00 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 30,00 |
| 36 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 30,00 |
| 37 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия) | m | 120,00 |
|  |  | 4. Timplarie |  |  |
| 38 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 30,00 |
| 39 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 33,98 |
|  |  | 5. Pardosele |  |  |
| 40 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 222,00 |
| 41 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 222,00 |
| 42 | CG01E | Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta) (Hidroizolarea cu adeziv) | m2 | 153,00 |
| 43 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 222,00 |
|  |  | 6. Ventilarea |  |  |
| 44 | RpVA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 40,00 |
| 45 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 5,00 |
|  |  | 7. Diverse |  |  |
| 46 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) --k=3- scoaterea deseurilor | t | 47,00 |
| 47 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) k=3 | t | 47,00 |
| 48 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 47,00 |

- Deviz 2-1-2. Lucrări de reparație tehnico-sanitare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sistemul de alimentare cu apa |  |  |
| 1 | RpSF02C | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1" | buc | 6,00 |
| 2 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 280,00 |
| 3 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 122,00 |
| 4 | RpSD01B | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4" | buc | 45,00 |
| 5 | RpSD01C | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1" | buc | 20,00 |
| 6 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 45,00 |
| 7 | IC35B | Teava din polipropilena armata sau nearmata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 96,00 |
| 8 | IC35B | Teava din polipropilena armata sau nearmata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 64,00 |
| 9 | IC35C | Teava din polipropilena armata sau nearmata, , avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 75,00 |
| 10 | IC35C | Teava din polipropilena armata sau nearmata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 50,00 |
| 11 | IC36C | Teava din polipropilena armata sau nearmata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 52,00 |
| 12 | IC36C | Teava din polipropilena armata sau nearmata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 32,00 |
| 13 | IC36D | Teava din polipropilena armata sau nearmata, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m | 30,00 |
| 14 | IC36D | Teava din polipropilena armata sau nearmata, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m | 30,00 |
| 15 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul D=22mm | m | 20,00 |
| 16 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul D=28mm | m | 98,00 |
| 17 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul D=35mm | m | 84,00 |
| 18 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul D= 42x6mm | m | 60,00 |
| 19 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 546,00 |
| 20 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 64,00 |
| 21 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 58,00 |
| 22 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20x1/2" | buc | 120,00 |
| 23 | RpSD37A | Montarea racordului, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1/2" | buc | 120,00 |
| 24 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 16,00 |
| 25 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 29,00 |
| 26 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 68,00 |
| 27 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 48,00 |
| 28 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32 mm | buc | 76,00 |
| 29 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 48,00 |
| 30 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 14,00 |
| 31 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25/20/25 mm | buc | 82,00 |
| 32 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 24,00 |
| 33 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 15*20 | buc | 24,00 |
| 34 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20*25 | buc | 26,00 |
| 35 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25*32 | buc | 12,00 |
| 36 | SD03A | Robinet colt p/u obiecte sanitare,, avind diametrul de 1/2" | buc | 84,00 |
| 37 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa d= 15 mm | buc | 20,00 |
| 38 | SD06B | Robinet de trecere cu mufa d=20 mm | buc | 22,00 |
| 39 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa d=25 mm | buc | 12,00 |
| 40 | ID04B | Robinet de trecere cu mufe , avind diametrul de 1 1/4" | buc | 3,00 |
| 41 | SD20A | Racord olandez , cu diametrul 15 mm | buc | 20,00 |
| 42 | SD20B | Racord olandez , cu diametrul 20mm | buc | 22,00 |
| 43 | SD20B | Racord olandez , cu diametrul 25mm | buc | 12,00 |
| 44 | SD20C | Racord olandez , cu diametrul 1 1/4" | buc | 3,00 |
| 45 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena , avind diametrul exterior de 40x11/4" | buc | 6,00 |
| 46 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25 x 3/4" | buc | 22,00 |
| 47 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32 x 3/4" | buc | 24,00 |
| 48 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32 x 1" | buc | 6,00 |
| 49 | RpCU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata. | m | 30,00 |
| 50 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa d= 20-32 mm | buc | 195,00 |
| 51 | RpEJ02C | Executarea gaurilor pentru suporturi in pereti de caramida d6-14mm | buc | 195,00 |
| 52 | IC40D | Clipse pentru fixarea conductelor prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc | 84,00 |
| 53 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu burghiu cu diamant cu diametrul d35mm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 15,00 |
| 54 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu burghiu cu diamant cu diametrul de65mm, in elementele de beton, pentru coloane de apa. | buc | 10,00 |
| 55 | RpSA40C | Racordarea la conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"- 1" | buc | 4,00 |
| 56 | RpSF05C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece , avind diametrul de 16-110 mm | m | 429,00 |
| 57 | RpSF09C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, , avind diametrul de 20-75 mm | m | 429,00 |
| 58 | RpSF06C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece ,calda, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 42,90 |
|  |  | 2. Sistemul de canalizare |  |  |
| 59 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 172,00 |
| 60 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 20,00 |
| 61 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 15,00 |
| 62 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete | buc | 30,00 |
| 63 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 10,00 |
| 64 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm | buc | 5,00 |
| 65 | SB08E | Teva din material plastic pentru canalizare , avind diametrul de 110 mm | m | 98,00 |
| 66 | SB08C | Teva din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 50 mm | m | 78,00 |
| 67 | SB09E | Piesa de legatura (cot)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 78,00 |
| 68 | SB09C | Piesa de legatura (cot) din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 50 mm | buc | 74,00 |
| 69 | SB10E | Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 x110mm | buc | 48,00 |
| 70 | SB10C | Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 50 mm | buc | 36,00 |
| 71 | SB09E | Piesa de legatura (Reductie) din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 50x110 mm | buc | 14,00 |
| 72 | SB09E | Piesa de legatura(Revizie) din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,00 |
| 73 | SB09E | Piesa de legatura (Mufa ) din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 110 mm | buc | 22,00 |
| 74 | SB09C | Piesa de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 50 mm | buc | 28,00 |
| 75 | SB09E | Piesa de legatura (Dop ) din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 110 mm | buc | 22,00 |
| 76 | SB09C | Piesa de legatura (Dop) din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 50 mm | buc | 22,00 |
| 77 | RpSE18A | Montarea rezervorului ingropat cu cadru metalic de prindere pentru WC suspendat. | buc | 20,00 |
| 78 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare , conductele avind diametrul de110mm | buc | 46,00 |
| 79 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare , conductele avind diametrul de50 mm | buc | 48,00 |
| 80 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 20,00 |
| 81 | RpEJ02C | Executarea gaurilor pentru suporturi in pereti de caramida d6-14mm | buc | 134,00 |
| 82 | RpCU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 30,00 |
| 83 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu burghiu cu diamant cu diametrul de125mm, in elementele de beton, pentru coloane de canalizare | buc | 16,00 |
| 84 | SA34I | Confectionarea si montarea materialului de protectie la trecerea conductelor din PVC prin planseu , avind diametrul de 100 mm | buc | 16,00 |
| 85 | RpSB25B | Montarea sifonului de pardoseala , avind diametrul de 50 mm | buc | 10,00 |
| 86 | RpSB25E | Montarea sifonului de pardoseala , avind diametrul de 100 mm | buc | 5,00 |
| 87 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 20,40 |
| 88 | SC07B | Vas pentru closet, complet echipat, instalat suspendat. | buc | 20,00 |
| 89 | SC17A | Cada emelata pentru spalat , cu picioare, 900mmx750mm | buc | 5,00 |
| 90 | RpSC22A | Montarea chiuvetei din inox | buc | 40,00 |
| 91 | RpSB43A | Suporti (caracasa)pentru sustinerea chiuvetelor din inox in spalatorie, | kg | 300,00 |
| 92 | RpSB43A | Suporti (caracasa)pentru sustinerea chiuvetelor din inox in bucatarie, | kg | 200,00 |
| 93 | SD04Ap.72 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 45,00 |
|  |  | 3. Sistemul de incalzire. |  |  |
| 94 | RpIC18A | Demontarea tevii pentru instalatii, montate la de incalzire centrala ,avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 40,00 |
| 95 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii si remontarea lor | m2 | 33,00 |
| 96 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda | m2 | 33,00 |
| 97 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25, x3/4" | buc | 30,00 |
| 98 | IC36C | Teava din polipropilena armata , montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 60,00 |
| 99 | IC38C | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 70,00 |
| 100 | IC38C | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 25,00 |
| 101 | IC38C | Piesa de racordare (mifa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 35,00 |
| 102 | IC38I | Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32/20/32mm | buc | 45,00 |
| 103 | IC38C | Piesa de racordare (racord), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 35,00 |
| 104 | RpIC28A | Montarea a fitingurilor, ( racord olandez), cu diametrul 3/4" | buc | 35,00 |
| 105 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,D 1"-1/2" | buc | 60,00 |
| 106 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu burghiu cu diamant cu diametrul d35mm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 12,00 |
| 107 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 33,00 |
| 108 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 33,00 |

11.Deviz 2-1-3. Lucrări de electromontaj

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 100,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 2 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600( ШPн 8 mod) | buc | 5,00 |
| 3 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВН-32 3Р 40А) | buc | 5,00 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВА 47-29 1P 16 A В) | buc | 5,00 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A( AVDT-32 2P 16 A 30mA) | buc | 5,00 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A( AVDT-32 2P 25 A 30mA) | buc | 5,00 |
| 7 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LPP 2*36) | 100 buc | 0,40 |
| 8 | 08-03-593-1 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale (НПБ 60W) | 100 buc | 0,15 |
| 9 | Pretul | Lampa luminescente LT-18 | buc | 80,00 |
| 10 | Pretul | Lampa incasdescente 60W | buc | 15,00 |
| 11 | 507-0201 | Starter 80C-220 | buc | 80,00 |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,10 |
| 13 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 4,00 |
| 14 | Pretul | Cablu VVGng 5*4 mm2 | m | 10,00 |
| 15 | Pretul | Cablu VVGng 3*2.5 mm2 | m | 180,00 |
| 16 | Pretul | Cablu VVGng 3*1.5 mm2 | m | 220,00 |
| 17 | RpEA09E | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, | m | 10,00 |
| 18 | 10-08-019-01 | Cutie de ramificare pe perete | buc | 20,00 |
| 19 | Pretul | Cutie aparat | buc | 55,00 |
| 20 | Pretul | Dibluri L=40 | kg | 2,00 |
| 21 | Pretul | Sirma arsa D 1.2mm2 | kg | 2,00 |
| 22 | RpEJ06B | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc | 45,00 |
| 23 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 5,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 24 | Pretul | Panou ЩPн-8 pl. 8 mod. | buc | 5,00 |
| 25 | Pretul | Separator de sarcina ВН-32 3Р 40А | buc | 5,00 |
| 26 | Pretul | Intrerup.automat ВА 47-29 1P 16 A B | buc | 5,00 |
| 27 | Pretul | Intrerup.automat dif.AVDT-32 2P 25 A 30mA | buc | 5,00 |
| 28 | Pretul | Intrerup.automat dif.AVDT-32 2P 16 A 30mA | buc | 5,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _________nu se admite___________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 90 zile

- Termenul de valabilitate a contractului:__pînă la 31 decembrie 2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __________nu__________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): ________________________________-------_________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta | Formularul F3.1 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 2. | Scrisoare de garanție bancară | Formularul F3.2 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului |  |
| 3. | Grafic de executare a lucrărilor | Formularul F3.3 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 4. | Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art.18 din Lefea nr.131 din 03.07.2015 | Formularul F3.5 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 5. | Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere | Formularul F3.6 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 6. | Formularul informativ despre ofertant | Formularul F3.7 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 7. | Declarație privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari | Formularul F3.8 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 8. | Declarație privind experiența similară | Formularul F3.9 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 9. | Declarație privind lista pincipalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Formularul F3.10 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 10. | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Formularul F3.11 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 11. | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului | Formularul F3.12 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 12. | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia | Formularul F3.13 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 13. | Avizul Inspecției de Stat în Construcții | Formularul F3.15 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 14. | Devizele de cheltuieli | Formele 3; 5; 7 | Da |
| 15. | DUAE | Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): ____________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _prețul cel mai mic fără TVA_

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] _11.00_

- pe: [data] _10.06.2019____

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: __30 zile____

- Locul deschiderii ofertelor: _______________SIA RSAP__e-licitatie_________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: ___română____

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ____________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_____________________________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:______________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:____24 mai_2019____

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Gr.Belostecinic_______________________                L.Ș.