Listă bunurilor/ serviciilor și specificații tehnice

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunuri | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 09132000-3 | Benzină | Tone | 100,000 | Caracteristici tehnice principale: - Marca - Benzină Regular-92; - Cifra octanică – 92,0; - Plumb – maxim 0,01g,/l; - Sulf – maxim 0,05%; - Standard de referință: GOST R51105-7; SM 226:2002+A1; - Cu posibilitatea de păstrare și împrospătare a benzinei de către ofertantul câștigător. Păstrare la prețul oferit, care nu poate fi mai mare de 1,18 lei/zi/tona. |

Prețul estimativ cu – (minus) 5% de pe panou 2358,7 mii lei cu TVA;

Prețul estimativ cu – (minus) 5% de pe panou 1965,6 mii lei fără TVA;