Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect: Amenajarea complexului sportiv multifunctional si zonei de agrement situat in or. Balti, str. I. Dovator f/n (nr. cad. 0300205.907 | Investitor: Scoala Sportiva Specializata Copii si Juniori Rezerv Olimpic |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-2

Bazin. Solutii arhitecturale (03-12-22-SA/PG)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Ramblierea perimetrului bazinului |  |  |  |  |
| 1 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat din Geotextil de tip Typar SF32, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2682132601692 | Geotextil de tip Typar SF32 densitate 110 gr/m2 | m2 | 1,0800 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |  |  |
| 2 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris M400 fr. 40-70 mm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris M400 fr. 20-40 mm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris M400 fr. 5-20 mm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 5 | TsH43B | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani. Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1370 |  |  |
|  | 2774413590401 | Acoperire din gazon artificial h=50 mm (teren) | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial (teren) | m | 0,2830 |  |  |
|  | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 (teren) | kg | 0,1082 |  |  |
|  | 1421102200801 | Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm | kg | 20,0000 |  |  |
|  | 2513206621441 | Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315 | kg | 9,0000 |  |  |
|  | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,0071 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  | 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 0,0380 |  |  |
|  | 3410440005607 | Tractor cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,0085 |  |  |
|  | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,0003 |  |  |
| 6 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1100 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 7 | CG48A | Pardoseli de beton armat C16/20 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) este plasa sudata din otel d=4,0 mm, ochi 150x150 mm - consum 1,19 kg/m2 Nota pentru aplicarea normei. 1. Excluderea resursei Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 2. Modificarea resursei Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 in Praimer (grund) cu consum 0,2 kg/m2 Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,7800 |  |  |
|  | 2663102100912 | Beton marfa clasa C16/20 (B20/M250) | m3 | 0,2030 |  |  |
|  | 2872122005458 | Plasa de otel sudata d=4mm 150x150 mm | kg | 1,4190 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 4,5000 |  |  |
|  | 2873122000752 | Piese inglobate | kg | 0,0520 |  |  |
|  | 2524217304418 | Banda din polietilena flexibila | m2 | 0,0260 |  |  |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2682117345590 | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm | m | 0,2900 |  |  |
|  | 2682117345591 | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 | kg | 0,0192 |  |  |
|  | 2524217304419 | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 | m | 0,5700 |  |  |
|  | 2881116002697 | Disc din diamant D-350 mm | buc | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | 0,0202 |  |  |
|  | 2940340004215 | Masini pentru lucrari de finisare cu beton | h-ut | 0,0410 |  |  |
|  | 2940420007694 | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,0164 |  |  |
| 8 | CG48A1 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii betonului cu 10 mm (k=10, strat final 100 mm) Coeficient la manoperei=10,0000 Coeficient la pentru materiale=10,0000 Coeficient la utilajului=10,0000 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0147 |  |  |
|  | 2663102100912 | Beton marfa clasa C16/20 (B20/M250) | m3 | 0,0102 |  |  |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 2940420007694 | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor cu grund pe baza de nisip cuart | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105313 | Amorsa-grund "Betonokontakt" | kg | 0,2700 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 10 | CG17D | Pardoseli din cu placi de gresie ceramica rezistent la inghet, antiderapante, cu grosimea placilor 20 mm, pe strat suport din adeziv pentru lucrari exterioare | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2661112860700 | Placi GRESIE TERRAZZO GREY MATT 20MM 60X60 | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102102033 | Adeziv pentru lucrari de placaj lucrari exterioare | kg | 4,0500 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | 2. Finisarea interioara a bazinului |  |  |  |  |
| 11 | CG56A | Sapa din amestec amestec hidroizolant pe baza de ciment la placa bazinului grosime 10 mm cu utilizarea in norma a grund pe baza de nisip cuart Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec hidroizolant Hidrostop | kg | 15,3000 |  |  |
|  | 2416586105313 | Amorsa-grund "Betonokontakt" | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 12 | CG08A | Pardoseli din polipropilena rezistenta la razele ultraviolete de 6 mm montate pe suport existent, curatate, inclusiv Unghi de fixare extern 0,05 * 0,03 m Indicatii de aplicare a normei: 1. Excluderea resurselor - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Apa pentru mortare si betoane; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm; Aracet dp 50 mich NI 1345-64; Piatra de frecat 2. Modificarea resursei - Covor PVC in Polipropilena rezistenta la razele ultraviolete de 6 mm fara modificarea normei de consum 3. Modificarea resursei - Profil PVC pervaz pardosea in Unghi de fixare extern 0,05 * 0,03 m cu consumul 0,173 m/m2 Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2020112929335 | Polipropilena rezistenta la razele ultraviolete de 6 mm | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2812106306305 | Unghi de fixare extern 0,05 * 0,03 m | m | 0,1730 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 13 | CE13A | Executarea finisarii bazinului cu Liner armat pentru piscina, grosime 1,5 mm, in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (excluderea resursei Gaz butan (butelii), Utilizarea in loc de Arzator cu flacara a feonului special pentru lipirea Linerului ) - benzi de semnalizare latimea 200 mm culoare diferita fata de materialul de baza, L=285,6 m Material marunt=1,0500 | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2682132606470 | Liner Mediterraneo Spot Printed Antiderapant Cefil Pool 1.5mm | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,0000 |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 14 | CE13A | Executarea finisarii bazinului cu Liner armat pentru piscina, grosime 1,5 mm, in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (excluderea resursei Gaz butan (butelii), Utilizarea in loc de Arzator cu flacara a feonului special pentru lipirea Linerului ) - benzi de semnalizare latimea 100 mm culoare diferita fata de materialul de baza, L=3,6 m Material marunt=1,0500 | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2682132606470 | Liner Mediterraneo Spot Printed Antiderapant Cefil Pool 1.5mm | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,0000 |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 15 | CG50A | Executarea pardoselilor din cu placi de granit ceramic rezistent la inghet, antiderapante, cu grosimea placilor 10 mm, pe strat suport din adeziv pentru lucrari exterioare | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,3940 |  |  |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2664102102033 | Adeziv pentru lucrari de placaj lucrari exterioare | kg | 4,3000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0116 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  |  | 3. Gratar perimetral si scari de acces bazin |  |  |  |  |
| 16 | CL24A aplicativ | Montarea canal perimetral de tip ETS100 dimensiuni 1010x170x270 mm cu gratar (numai manopera) | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
| 17 | pret ofertant | Canal perimetral de tip ETS100 dimensiuni 1010x170x270 mm sau similar dupa caracteristici | m |  |  |  |
|  | 12027 | Canal perimetral BigBlock EPS100 1,010 x 170 x 270mm | m | 1,0000 |  |  |
| 18 | pret ofertant | Grila canal perimetral latime 245 mm | m |  |  |  |
|  | 12028 | Grila canal perimetral Classic Double | m | 1,0000 |  |  |
| 19 | CE24E aplicativ | Scara piscina 3 trepte AISI 316 inclusiv elementele de fixare (numai manopera) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0400 | buc |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,0000 |  |  |
| 20 | pret ofertant | Scara piscina 3 trepte AISI 316 inclusiv elementele de fixare | buc |  |  |  |
|  | 12029 | Scara piscina MURO 3 trepte AISI 316 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | 4. Scari de acces din b/a - 8 buc |  |  |  |  |
| 21 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |  |
| 22 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 23 | CC03C | Montare plase sudate d=4.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 24 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C20/25 REZISTNT LA SULFATI si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 2663102104903 | Beton marfa clasa BM C20/25 rezistent la sulfuri | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |  |  |
| 25 | CI24A | Placarea treptelor si contratreptelor cu placi de granit ceramic rezistent la inghet, antiderapante, cu grosimea placilor 10 mm, pe strat suport din adeziv pentru lucrari exterioare | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 |  |  |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2664102102033 | Adeziv pentru lucrari de placaj lucrari exterioare | kg | 5,8000 |  |  |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0360 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 |  |  |
| 26 | CH06A | BL1. Balustrada la scara din inox (inclusiv mina curenta si opritor) montata pe suporti de 0.90 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata de parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/2" si otel laminat, dreapta. Rezistenta la solicitare sarcina - min 300N/m. | m |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 2812106305721 | Balustrada din elemente otel inox | m | 1,0000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 |  |  |