# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea ferestrelor si ușilor din PVC

prin procedura de achiziție_licitaţie_publica

- Denumirea autorității contractante: _IMSP SCMS M P S __________________________

- IDNO: _1003600150716________________________________________________________

- Adresa: _mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 51 _______________________________________

- Numărul de telefon/fax: _022 – 26 – 70 – 14 _______________________________________

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: scms@ms.md, tatianascms.achiz@yahoo.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica __________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 Ferestre din masa plastică |  |  |  |  |
| 1.1 | 44221100-6 | Fereastra din masa plastic 1800x1800 | Buc/M2 | 5/16.2 | CL 6-k 70 mm, 6 camere Low Ex16x4FL Rama fereastra h63mm, Montat h82mm, Cercevea fereastra h77, Glafuri(Pervaz) montate la fereastre din masa plastica cu latimea de 300mm, Glafuri(Pervaz) montate la fereastre din table zincata cu latimea de 210mm, plasa insect, culoare alba, conform schitei nr.1, reparatie interioara si exterioara a glafurilor inclusiv demontare/instalare, evacuarea deseurilor |  |
| 1.2. | 44221100-6 | Fereastra din masa plastic 1800x1500 | bucM2 | 23/62.1 | CL 6-k 70 mm, 6 camere, Low Ex16x4FL Rama fereastra h63mm, Montat h82mm, Cercevea fereastra h77, Glafuri(Pervaz) montate la fereastre din masa plastica cu latimea de 300mm, Glafuri(Pervaz) montate la fereastre din table zincata cu latimea de 210mm , plasa insect, culoare alba, conform schitei nr.2, reparatie interioara si exterioara a glafurilor inclusiv demontare/instalare, evacuarea deseurilor |  |
| 1.3 | 44221100-6 | Fereastra din masa plastică,1200x1500 | Buc/M2 | 32/57.6 | CL 6-k 70 mm, 6 camere, Low Ex16x4FL Rama fereastra h63mm, Montat h82mm, Cercevea fereastra h77, Glafuri(Pervaz) montate la fereastre din masa plastica cu latimea de 300mm, Glafuri(Pervaz) montate la fereastre din table zincata cu latimea de 210mm , plasa insect, culoare alba, conform schitei nr.3, reparatie interioara si exterioara a glafurilor inclusiv demontare/instalare, evacuarea deseurilor |  |
| 1.4 | 44221100-6 | Fereastra din masa plastică,4150x1440 | Buc/M2 | 2/11.952 | CL 6-k 70 mm, 6 camere, Low Ex16x4FL Rama fereastra h63mm, Montat h82mm, Cercevea fereastra h77, Glafuri(Pervaz) montate la fereastre din masa plastica cu latimea de 300mm, Glafuri(Pervaz) montate la fereastre din table zincata cu latimea de 210mm , plasa insect, culoare alba, conform schitei nr.4, reparatie interioara si exterioara a glafurilor inclusiv demontare/instalare, evacuarea deseurilor |  |
| 1.5 | 44221100-6 | Fereastra din masa plastică,900x850 | Buc/M2 | 13/9.945 | CL 6-k 70 mm, 6 camere, Low Ex16x4FL Rama fereastra h63mm, Montat h82mm, Cercevea fereastra h77, Glafuri(Pervaz) montate la fereastre din masa plastica cu latimea de 300mm, Glafuri(Pervaz) montate la fereastre din table zincata cu latimea de 210mm , plasa insect, culoare alba, conform schitei nr.5, reparatie interioara si exterioara a glafurilor inclusiv demontare/instalare, evacuarea deseurilor |  |
| 1.6 | 44221100-6 | Fereastra din masa plastică,1000x2200 | Buc/M2 | 2/4.4 | CL 6-k 70 mm, 6 camere, Low Ex16x4FL Rama fereastra h63mm, Montat h82mm, Cercevea fereastra h77, Glafuri(Pervaz) montate la fereastre din masa plastica cu latimea de 300mm, Glafuri(Pervaz) montate la fereastre din table zincata cu latimea de 210mm , plasa insaecte, culoare alba, conform schitei nr.6, reparatie interioara si exterioara a glafurilor inclusiv demontare/instalare, evacuarea deseurilor |  |
| 1.7 | 44221100-6 | Fereastra din masa plastică, 1100x1300 | Buc/M2 | 6/8.58 | CL 6-k 70 mm, 6 camere, Low Ex16x4FL Rama fereastra h63mm, Montat h82mm, Cercevea fereastra h77, Glafuri(Pervaz) montate la fereastre din masa plastica cu latimea de 300mm, Glafuri(Pervaz) montate la fereastre din table zincata cu latimea de 210mm , plasa insect,culoare alba, conform schitei nr.7, reparatie interioara si exterioara a glafurilor inclusiv demontare/instalare, evacuarea deseurilor |  |
| 1.8 | 44221100-6 | Fereastra din masa plastică, 1800x1420 | Buc/M2 | 1/2.556 | CL 6-k 70 mm, 6 camere, Low Ex16x4FL Rama fereastra h63mm, Montat h82mm, Cercevea fereastra h77, Glafuri(Pervaz) montate la fereastre din masa plastica cu latimea de 300mm, Glafuri(Pervaz) montate la fereastre din table zincata cu latimea de 210mm , plasa insect,culoare alba, conform schitei nr.8, reparatie interioara si exterioara a glafurilor inclusiv demontare/instalare, evacuarea deseurilor |  |
| 1.9 | 44221100-6 | Fereastra din masa plastică, 1500x1850 | Buc/M2 | 67/185.925 | CL 6-k 70 mm, 6 camere, Low Ex16x4FL Rama fereastra h63mm, Montat h82mm, Cercevea fereastra h77, Glafuri(Pervaz) montate la fereastre din masa plastica cu latimea de 300mm, Glafuri(Pervaz) montate la fereastre din table zincata cu latimea de 210mm , plasa insect,culoare alba, conform schitei nr.9, reparatie interioara si exterioara a glafurilor inclusiv demontare/instalare, evacuarea deseurilor |  |
| 1.10 | 44221100-6 | Fereastra din masa plastică, 1900x1850 | Buc/M2 | 3/10.545 | CL 6-k 70 mm, 6 camere, Low Ex16x4FL Rama fereastra h63mm, Montat h82mm, Cercevea fereastra h77, Glafuri(Pervaz) montate la fereastre din masa plastica cu latimea de 300mm, Glafuri(Pervaz) montate la fereastre din table zincata cu latimea de 210mm , plasa insect,culoare alba, conform schitei nr.10, reparatie interioara si exterioara a glafurilor inclusiv demontare/instalare, evacuarea deseurilor |  |
| 1.11 | 44221100-6 | Fereastra din masa plastică, 1600x1005 | Buc/M2 | 8/12.864 | CL 6-k 70 mm, 6 camere, Low Ex16x4FL Rama fereastra h63mm, Montat h82mm, Cercevea fereastra h77, Glafuri(Pervaz) montate la fereastre din masa plastica cu latimea de 300mm, Glafuri(Pervaz) montate la fereastre din table zincata cu latimea de 210mm , plasa insect,culoare alba, conform schitei nr.11, reparatie interioara si exterioara a glafurilor inclusiv demontare/instalare, evacuarea deseurilor |  |
| 1.12 | 44221100-6 | Usa din masa plastică, | Buc/M2 | 1/3.027 | CL 6-k 70 mm, 6 camere, Low Ex16x4FL Rama fereastra/usa h63mm, Montat h82mm, Cercevea fereastra/usa h77, Glafuri(Pervaz) montate la fereastre din masa plastica cu latimea de 300mm, Glafuri(Pervaz) montate la fereastre din table zincata cu latimea de 210mm, culoare alba, conform schitei nr.12, reparatie interioara si exterioara a glafurilor inclusiv demontare/instalare, evacuarea deseurilor |  |
| 1.13 | 44221100-6 | Usa din masa plastică, | Buc/M2 | 2/6.4516 | CL 6-k 70 mm, 6 camere, Low Ex16x4FL Rama fereastra/usa h63mm, Montat h82mm, Cercevea fereastra/usa h77, Glafuri(Pervaz) montate la fereastre din masa plastica cu latimea de 300mm, Glafuri(Pervaz) montate la fereastre din table zincata cu latimea de 210mm, culoare alba, conform schitei nr.13, reparatie interioara si exterioara a glafurilor inclusiv demontare/instalare, evacuarea deseurilor |  |
| 1.14 | 44221100-6 | Usa din masa plastică, | Buc/M2 | 1/2.4696 | CL 6-k 70 mm, 6 camere, Low Ex16x4FL Rama fereastra/usa h63mm, Montat h82mm, Cercevea fereastra/usa h77, Glafuri(Pervaz) montate la fereastre din masa plastica cu latimea de 300mm, Glafuri(Pervaz) montate la fereastre din table zincata cu latimea de 210mm, culoare alba, conform schitei nr.12, reparatie interioara si exterioara a glafurilor inclusiv demontare/instalare, evacuarea deseurilor |  |
| 1.15 | 44221100-6 | Perete cu Usa din masa plastică, | Buc/M2 | 1/4.8804 | CL 6-k 70 mm, 6 camere, Low Ex16x4FL Rama fereastra/usa h63mm, Montat h82mm, Cercevea fereastra/usa h77, Glafuri(Pervaz) montate la fereastre din masa plastica cu latimea de 300mm, Glafuri(Pervaz) montate la fereastre din table zincata cu latimea de 210mm, culoare alba, conform schitei nr.12, reparatie interioara si exterioara a glafurilor inclusiv demontare/instalare, evacuarea deseurilor |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 990 000 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite ________________________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 90 zile de la solicitare __________________________________________________________

- Termenul de valabilitate a contractului:indeplinirea tuturor obligatiunilor reciproce

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Certificat de înregistrare a întreprinderii | – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin aplicarea semnăturii Participantului; | Obligatoriu |
| 3 | Informații generale despre ofertant | Formularul informativ despre ofertant conform Formularului (F3.3) | Obligatoriu |
| 4 | Lista Fondatorilor (Extras Camera Înregistrării de Stat) | - copie confirmată prin semnătura participantului | Obligatoriu |
| 6 | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (F4.1), confirmate prin semnătura Participantului; | Obligatoriu |
| 7 | Specificații de preț | – original – potrivit modelului din (F4.2), confirmate prin semnătura Participantului; | Obligatoriu |
| 8 | Licența de activitate | copie confirmată prin semnătura participantului | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de instruire a personalului în domeniu | copie confirmată prin semnătura participantului | Obligatoriu |
| 10 | Scrisoare de recomandare de la obiecte similare. | copie confirmată prin semnătura participantului | Obligatoriu |
| 11 | Lista obiectelor similare care au fost deservite | confirmată prin semnătura participantului | Obligatoriu |
| 12 | Garanţia pentru ofertă si de buna executie a contractului | Original – potrivit modelului din (F3.2), confirmate prin semnătura Participantului; | Obligatori |
| 13 | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declarație pe proprie răspundere | La solicitare in termen de 3 zile |
| 14 | Termenul de garanție | Minim 10 ani | Obligatori |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz nu se aplica _______________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplica ______________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: ______________________

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 40 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba  română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_________________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | accept |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | accept |
| plățile electronice | accept |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.