Specificaţii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Denumirea procedurii de achiziție:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 44000000-0 | Bandă tifflon 19mm*15m/l |  |  |  | Bandă de tiflon din fibră de sticlă cu dimensiunile 19mm*15m/l mai denumită PTFE este alcătuită din două straturi: primul strat din țesătură din fibră de sticlă acoperit cu emulsie de teflon și e un al doilea strat din silicon adeziv cu o bandă rezistentă la temperaturi ridicate. Banda de teflon se caracterizează prin rezistență ridicată la temperaturi înalte de pînă la 260 grade celsius, temperatura normală pînă la 260 de grade. În același timp, suprafața este netedă, cu suprafața anti-lipire, luminoasă, rezistent la toate tipurile de coroziune chimică. |  |  |
|  | Baterie amesticătoare p/u bucătărie |  |  |  | Baterie amesticătoare p/u bucătărie cu cartuș ceramic Ø 40 mm, scurt, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, racord excentric Ø ½” distanță 150” + -” 20 mm din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu nasul lung greutatea de la 1000 gr. |  |  |
|  | Baterie amesticătoare p/u lavuar |  |  |  | Baterie amesticătoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic Ø 40 mm, cu nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija Ø 1 ½”, regulator debit M24x1, greutatea de la 1000 gr. |  |  |
|  | Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox L60 cm |  |  |  | Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” xM10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani. |  |  |
|  | Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox L80 cm |  |  |  | Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” xM10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani. |  |  |
|  | Praf „Fermitex” – 1 kg |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet colțar p/u calorifer Ø½”M – Ø½”T Retur |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet colțar p/u calorifer Ø½”M – Ø½”T Tur |  |  |  |  |  |  |
|  | Conector metaloplast Ø 16 x ½ Pexul - masculin |  |  |  |  |  |  |
|  | Conector metaloplast Ø 16 x ½ Pexul - femenin |  |  |  |  |  |  |
|  | Țeavă PPR Ø 20mm fibră PN 25 Timax 950 |  |  |  |  |  |  |
|  | Țeavă PPR Ø 32mm fibră PN 25 Timax 950 |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet bilă PPR Ø 20mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Mufă PPR Ø 25mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Mufă PPR Ø 20mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Cot PPR Ø 20mm 900 |  |  |  |  |  |  |
|  | Racord PPR Ø 20mm /1/2 M Racord PPR Ø 20mm /1/2 F |  |  |  |  |  |  |
|  | Olandez PPR Ø 20mm /1/2 F |  |  |  |  |  |  |
|  | Teu PPR Ø 20/20/20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Niplu bronz ½ M,M |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal) |  |  |  | Set accesorii p/u vas de clozet compact se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal) |  |  |
|  | Robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal) |  |  |  | Set accesorii p/u vas de clozet compact se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal) cu flotor p/u rezervor pe perete |  |  |
|  | Sifon p/u chiuvetă 1/2x40 tip butelie cu conector, preaplin și furtun gofrat |  |  |  |  |  |  |
|  | Sifon p/u chiuvetă 1/2x40 tip butelie cu conector, și furtun gofrat |  |  |  |  |  |  |
|  | Sifon p/u bucătărie cu ventil mare 1/2x40 tip butelie, dublu cu conector, și furtun gofrat |  |  |  |  |  |  |
|  | Sifon p/u bucătărie cu ventil mare 1/2x40 tip butelie cu conector, preaplin și furtun gofrat |  |  |  |  |  |  |
|  | Sifon p/u pisoar tip butelie cu conector și furtun gofrat |  |  |  |  |  |  |
|  | Furtun de silicon transparent p/u grădină Ø 15mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Set accesorii p/u conectare robinet la furtun de silicon transparent p/u grădină Ø 15mm |  |  |  | Set cu conector masculin - feminin |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________