Anexa nr. 24

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

**CAIET DE SARCINI**

## SERVICII DE PROIECTARE

1. **Denumirea obiectului**

Construcția stației de oxigen și restabilirea rețelelor pentru gaze medicinale, conform certificatului de urbanism nr.393/21 din 09.06.2021.

1. **Amplasarea obiectului**

Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga”, str. Testimițanu 29, MD-2025

1. **Beneficiar**/investitor

Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga”.

1. **Statutul de protecție**

Grad înalt de protecție conform exigențelor esențiali.

1. **Temeiul proiectării**

Repararea retelelor de oxigen și trasarea rețeiei electrice pentru o stație de oxigen;

1. **Descrierea obiectului**

Stație de producere a oxigenului (în scop medical) cu o capacitate de 54m3/h amplasată într-o clădire de tip sandwich și rețeaua de trasportarea a oxigenului.

1. **Justificarea elaborării documentației de proiect**

**Conform art. 13. al lelgii** nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, lucrările de construcţii, precum şi de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii se execută numai pe bază de proiect elaborat de către persoane fizice sau juridice şi verificat de către verificatorii de proiecte atestaţi. Elaborarea proiectelor se efectuează în modul stabilit cu respectarea documentelor normative în vigoare, regimului arhitectural-urbanistic şi regimului tehnic, indicate în certificatul de urbanism eliberat de autoritatea administraţiei publice locale.

1. **Cerințe referitor la lucrările planificate la obiect**

Construcția stației de oxigen și restabilirea rețelelor pentru gaze medicinale, conform certificatului de urbanism nr.393/21 din 09.06.2021.

1. Documentația de proiect se va elabora în conformitate cu normativele și standardele naționale în domeniul proiectării construcțiilor civile de profil medical, inclusiv NCM A.07.02-2012..
2. Documentația de proiect v-a conține partea grafică și devizul de cheltuieli cu cantități de lucrări (confidențial) elaborat pe compartimente, verificat în ordinea stabilită.

**Proiectul va fi compus din următoarele compartimente:**

1. Lucrari de masurare.
2. Tehnologie.
3. Restabilirea rețelelor pentru gaze medicale (Alimentare cu gaze medicale).
4. Arhitectură (construcția încăperii de tip sandwich).
5. Ventilarea/climatizarea încăperii.
6. Rețele electrice exterioare și interioare.
7. Semnalizare de incendiu și pază.
8. Automatică piesă de joasă tensiune, sistem de securitate și alarmă la incendiu supraveghere video.
9. Conectarea la rețelele de oxigen existente.
10. Proiectul tehnic trebuie să fie prezentat în 3 exemplare pe suport de hirtie și versiune electronică. Devizele de cheltuieli F1, F3, F5, F7 suport de hirtie original semnat, stampilat și o variantă electronica de lucru.

**Indicii Tehnici-economici ai construcției.**

1. Stație de oxigen – 1 etaj;
2. Suprafața – 48 m2;
3. Pereții din plite sandvici;
4. Termenii de execuție a proiectării 50 zile calendaristice din momentul solicitării.

**Obligațiile proectantului(fără cheltuieli)**

1. să precizeze prin poiect categoria de importanță a construcție
2. să prezinte planul de trasare a lucrărilor
3. să asigure prin proiecte și detail de execuții ,nivelul de calitate corespunzător
4. să prezinte proiectele elaborate verificatorilor de proiecte atestați și să soluționeze neconconformitățile și neconcordanțele semnalate.
5. tot ca obligații ale proiectantului fără cheltuieli sunt și răspunsurile de clarificări formulate de către ofertanți pe perioada desfășurării procedurii de atribuire a contractului de execuție. Ofertanții vor primi explicații necesare în vederea cunoașterii mai detailate a scopului proiectării.

Proiectul va fi prezentat Beneficiarului cu aviz de verificare de către specialiști, verificatori. de proiecte atestați.

1. **Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect. Cerințe de bază privind soluțiile arhitectural-planimetrice**

Conform documentației normative.

**10. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

1. Experiența în domeniul proiectărilor pentru construcții de acest gen min 10 ani.
2. Experiență în proiectare în domeniul medicinii, clădiri de astfel de destinație minim 3 ani.(stație de oxigen și rețele de gaze medicinale)

**11. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.**

 La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Coordonat:

**Dragoș Pidleac**

Vice-director exploatarea și securitatea obiectului

**Ex**. **V. Bolgari** - inginer specialist principal