| Lucrari de reparatie (termoizolare) la OMF s.Valeni | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Termoizolare |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 26,00 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,12 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,90 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,30 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,26 |  |  |
| 2 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 35,00 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 57,75 |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 12,25 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,50 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,595 |  |  |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,175 |  |  |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,35 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,05 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 350,00 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 63,00 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,295 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,35 |  |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 13,30 |  |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 82,25 |  |  |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 1,75 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,105 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,14 |  |  |
| 3 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 295,90 |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 35,508 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 122,7985 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 14,795 |  |  |
| 4 | IzF55С | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda:Placi vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m3 grosimea 100mm (cornier perforata Ltotal= 109.6m) | m2 | 214,20 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 405,2664 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 89,5356 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 865,368 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 1 081,71 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 237,9762 |  |  |
|  | 2682162611370100 | Placi vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m3 grosimea 100mm | m2 | 231,4859 |  |  |
|  | 271070350105721 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 109,60 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 1 730,736 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5,355 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,7283 |  |  |
|  | 2940420007679 | Ferestrau macanic | h/ut | 6,426 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h/ut | 4,4982 |  |  |
| 5 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3 grosimea 40mm | m2 | 21,90 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 52,4286 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 11,5851 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 88,476 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 110,595 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 28,0911 |  |  |
|  | 268216261137040 | Placi ignifugate vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3 grosimea 40mm | m2 | 23,6673 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 176,952 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,5475 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0745 |  |  |
|  | 2940420007679 | Ferestrau macanic | h/ut | 6,57 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h/ut | 0,4599 |  |  |
| 6 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 21,90 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 32,5434 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 6,57 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 319,959 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2453 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,7301 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,6482 |  |  |
| 7 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Extrudat 100mm) | m2 | 59,80 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 84,916 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 17,8204 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 241,592 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 241,592 |  |  |
|  | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren Extrudat 100mm 40kg/m3* | m2 | 64,6259 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 66,4378 |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,00 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 362,388 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,495 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2033 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 1,3754 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,0764 |  |  |
| 8 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 295,90 |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 35,508 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 122,7985 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 14,795 |  |  |
| 9 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 236,10 |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 288,042 |  |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 543,03 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,9444 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 1,4166 |  |  |
| 10 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 59,80 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 173,42 |  |  |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 61,606 |  |  |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 265,7512 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 25,9711 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1208 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,5129 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,6578 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 4,3654 |  |  |
| 11 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu | m | 23,10 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,079 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,231 |  |  |
|  | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 23,10 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 138,60 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,231 |  |  |
|  |  |  | Total Termoizolare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Pridvor |  |  |  |  |
| 12 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 6,00 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 |  |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,03 |  |  |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,096 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 18,90 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 21,60 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,156 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,036 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,012 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,03 |  |  |
| 13 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 17,40 |  |  |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 6,1812 |  |  |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 26,664 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 2,6058 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0121 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1518 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,066 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,438 |  |  |
| 14 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate | m | 8,00 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 6,40 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,28 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 48,32 |  |  |
|  | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 0,12 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,16 |  |  |
|  | 2010102915091 | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg | 0,12 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,12 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,40 |  |  |
| 15 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 6,50 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 16,965 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,885 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 6,695 |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 26,325 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,95 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 130,00 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 5,85 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2925 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,078 |  |  |
|  |  |  | Total Pridvor |  |  |  |  |
|  |  | 3. Copertine (3.0x2.0 ) 2 buc |  |  |  |  |
| 16 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (Teava profilata 40x40x3.0mm L=12.0m M=39.6kg , teava profilata 40x20x3.0 L= 36.0m M=87.0kg .,teava profilata 20x20x3.0 L=12.0 M=18.7kg) | kg | 145,30 |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 15,983 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,453 |  |  |
|  | 2030132947000 | Rama metalica gata confectionata | kg | 145,30 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,7265 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,1624 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,7265 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,906 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,906 |  |  |
| 17 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Profnastil) | m2 | 12,00 |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 10,80 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 14,49 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 6,30 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 113,40 |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 1,26 |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,504 |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,63 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,60 |  |  |
| 18 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 1,50 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,30 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,975 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,225 |  |  |
| 19 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 2,50 |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,19 |  |  |
| 20 | TRI1AA03F3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 | t | 2,50 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,50 |  |  |
| 21 | CH10A | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg | kg | 150,00 |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 18,00 |  |  |
|  | 2811236305700 | Scari metalice gata confectionate | kg | 152,70 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,054 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,527 |  |  |
| 22 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m | 6,00 |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 5,40 |  |  |
|  | 2812106305714 | Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) | m | 6,00 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,60 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,36 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,20 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,15 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,20 |  |  |
| 23 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,15 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,966 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 1,17 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,585 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0825 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2925 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1462 |  |  |
|  |  |  | Total Copertine (3.0x2.0 ) 2 buc |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+CASM |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor (ПЗ+CASM) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+CASM+Transp |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CASM+Transp) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+CASM+Transp+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+CASM+Transp+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |
|  | TVA (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant . |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |