| Anexa nr.22 la Documentația standard nr.115 din “15”09. 2021 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: achiziționarea produselor petroliere în anul 2024 |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Produse petroliere |  |  |  |  |  |  |
| Benzina | Benzina Standart A96 |  |  | Cifra octanică, COR, min. 95;Aspect limpede și transparent |  |  |
| Motorina | Motorina Standart |  |  | Aditivii din motorină nu trebuie să conţină compuşi ai metalelor şi fosforului. Cifra cetanică,min 51,0.Punct de inflamabilitate, min. 55 °C. Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m3.Viscozitate la 40°C 2,00-4,50 mm2/s |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |