| Anexa 2 Lista serviciilor de curațare și cercetare a stării tehnice a coşurilor de fum şi canalelor de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ventilare de la cuptoare,cazane pe abur la centrala termică, de la Combinatul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| de panificație str. Sarmisegetusa, 30 din Chișinău SA „Franzeluța” an.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (locul amplasării, utilaj, capacitate și consumul,diametru , cantitatea și lungimea, preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| unitate, suma coşurilor de fum (CF) şi canalelor de ventilare (CV), canal de ventilare hotă(CVH), canal de admisie (CA)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Locul | Utilajul | Tipul arzător | Coș de fum | Cantitatea | Canal de | Cantitatea | Preț unitate | Suma |
|  | amplasării |  | capacitatea, | D=mm/m.l | buc | ventilare | buc. | lei md. | lei.md |
|  |  |  | consumul |  |  | hotă D=mm |  |  |  |
| Fabrica de pîine N-2 etajul-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | stânga | Cupt Sveba Dahlen | WH, 80 KW, 8,8 m ³/h | 200/10 | 2 | 200 | 1 |  |  |
| 2 |  | Cuptor Bongard | Rielo 8,63 MГ, 54 kW, 7,5 m ³/h | 200/10 | 2 | 200 | 1 |  |  |
| 3 |  | Cuptor Bongard | WH, 80 KW, 8,8 m ³/h | 200/10 | 2 | 200 | 1 |  |  |
| 4 |  | Cupt Sveba Dahlen | WH, 80 KW, 8,8 m ³/h | 200/10 | 2 | 200 | 1 |  |  |
| 5 | dreapta | Cuptor Bongard | Rielo 8,64 MГ, 54 kW, 7,5 m ³/h | 200/10 | 2 | 200 | 1 |  |  |
| 6 |  | Cuptor Bongard | Rielo 8,64 MГ, 54 kW, 7,5 m ³/h | 200/10 | 2 | 200 | 1 |  |  |
| 7 |  | Cupt Sveba Dahlen | WH, 80 KW, 8,8 m ³/h | 200/10 | 2 | 200 | 1 |  |  |
| 8 |  | Cuptor Bongard | Rielo 8,64 MГ, 54 kW, 7,5 m ³/h | 200/10 | 2 | 200 | 1 |  |  |
| Fabrica de pîine N-2 etajul-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Linia N-1 | Cuptor PPP 3,0 x 18 | W6-40, 450 kW, 48m ³/h tunel | 300/200/8 | 4 | 200 | 1 |  |  |
| 10 | Linia N-2 | FKP Cuptor Gostol | WM-G10/2-A,570 kW, 67m ³/h tunel | 300/200/8 | 4 | 200 | 1 |  |  |
| 11 | Linia N-3 | FKP Cuptor Gostol | WM-G10/3-A,570 kW, 67m ³/h tunel | 300/200/8 | 4 | 200 | 1 |  |  |
| 12 | Linia N-4 | Cuptor PPP 2,5 x 2,0 | WM-G10/2-A,630 kW, 63,7m ³/h tunel | 300/200/8 | 4 | 200 | 1 |  |  |
| Fabrica de panificație N-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secția de panificație etajul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Linia N-3 | Cuptor PPP 2,5 x 12 | W6-40, 450 kW, 48m ³/h tunel | 300/8 | 3 | 200 | 1 |  |  |
| 14 | Linia N-4 | Cuptor Gostol | WM-G10/2-A,570 kW, 57m ³/h tunel | 300/8 | 3 | 200 | 1 |  |  |
| 15 | Linia N-5 | Cuptor electric | 250 KW | 300/8 | 3 | 200 | 1 |  |  |
| 16 |  | Cuptor Bongard 1 | Rielo 8,63 MГ, 54 kW, 7,5 m ³/h | 200/9 | 2 | 200 | 1 |  |  |
| 17 |  | Cuptor Bongard 2 | Rielo 8,63 MГ, 54 kW, 7,5 m ³/h | 200/9 | 2 | 200 | 1 |  |  |
| 18 |  | Cuptor Bongard 3 | Rielo 8,63 MГ, 54 kW, 7,5 m ³/h | 200/9 | 2 | 200 | 1 |  |  |
| 19 |  | Cuptor Bongard 4 | Rielo 8,63 MГ, 54 kW, 7,5 m ³/h | 200/9 | 2 | 200 | 1 |  |  |
| 20 |  | Cuptor Bongard 5 | Rielo 8,63 MГ, 54 kW, 7,5 m ³/h | 200/9 | 2 | 200 | 1 |  |  |
| 21 |  | Cuptor Bongard 6 | Rielo 8,63 MГ, 54 kW, 7,5 m ³/h | 200/9 | 2 | 200 | 1 |  |  |
| 22 |  | Cuptor MIWE | Weishaupt WM-10/2 A 85 kwt | 200/9 | 2 | 200 | 1 |  |  |
| 23 |  | Cuptor MIWE | Weishaupt WM-10/2 A 85 kwt | 200/9 | 2 | 200 | 1 |  |  |
| 24 |  | Cuptor TEHNO FS-8 | Rielo 40 FS-8, 93 kW, 9,3m ³/h | 200/9 | 2 | 200 | 1 |  |  |
| 25 |  | Cuptor TEHNO FS-8 | Rielo 40 FS-8, 93 kW, 9,3m ³/h | 200/9 | 2 | 200 | 1 |  |  |
| 26 |  | Cuptor FS-15 dubla | Rielo 40 FS-15, 175 kW, 17,5m ³/h | 200/9 | 2 | 200 | 1 |  |  |
| Secția patiserie etajul - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Cuptor Bongard 1 | Rielo 8,63 MГ, 54 kW, 7,5 m ³/h | 200/12 | 2 | 200 | 1 |  |  |
| 28 |  | Cuptor Bongard 2 | Rielo 8,63 MГ, 54 kW, 7,5 m ³/h | 200/12 | 2 | 200 | 1 |  |  |
| 29 |  | Cup Bong Ser Vap | WH, 80 KW, 8,8 m ³/h podov | 200/12 | 2 | 200 | 1 |  |  |
| 30 |  | Cuptor Bongard 1 | Rielo 8,63 MГ, 54 kW, 7,5 m ³/h | 200/9 | 2 | 200 | 1 |  |  |
| 31 |  | Cuptor Bongard 2 | Rielo 8,63 MГ, 54 kW, 7,5 m ³/h | 200/9 | 2 | 200 | 1 |  |  |
| 32 |  | Cuptor Bongard 3 | Rielo 8,63 MГ, 54 kW, 7,5 m ³/h | 200/9 | 2 | 200 | 1 |  |  |
| 33 |  | Cuptor Bongard 4 | Rielo 8,63 MГ, 54 kW, 7,5 m ³/h | 200/9 | 2 | 200 | 1 |  |  |
| 34 |  | Cuptor Bongard 5 | Rielo 8,63 MГ, 54 kW, 7,5 m ³/h | 200/9 | 2 | 200 | 1 |  |  |
| 35 |  | Cuptor Bongard 6 | Rielo 8,63 MГ, 54 kW, 7,5 m ³/h | 200/9 | 2 | 200 | 1 |  |  |
| Fabrica de paste făinoase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Secția Biscuiți et.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Cuptor PPP 1,2 x 2,4 | W6-30/1C,260 kW, 35m ³/h - 2 | 300/200/6 | 5 | 200 | 1 |  |  |
| 37 |  | Cuptor electric | 205 KW | 300/8 | 3 | 200 | 1 |  |  |
| 38 |  | Cuptor Bongard 1 | Rielo 8,63 MГ, 54 kW, 7,5 m ³/h | 200/8 | 2 | 200 | 1 |  |  |
| 39 |  | Cuptor MIWE | Weishaupt WM-10/1 - A 85 kwt | 200/8 | 2 | 200 | 1 |  |  |
| Secția Napolitane et.1, secția covrigei et.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Cup G-30 Nagema | Cinetice, 234 kW, 25,1 m ³/h | 400/15 | 3 | 200 | 1 |  |  |
| 41 |  | Cup Swak Gekko | WH, 400 KW, 28,2 m ³/h | 300/8 | 2 | 200 | 1 |  |  |
| 42 |  | Jupiter | 103 kW, 11 m ³/h | 300/9 | 1 | 200 | 1 |  |  |
| 43 |  | EOLO 100 | OBL - 65 AS теплогенератор 7,41m ³/h |  | 1 | 200 |  |  |  |
| 44 |  | EOLO 100 | OBL - 65 AS теплогенератор 7,41m ³/h |  | 1 | 200 |  |  |  |
| 45 |  | Cuptor electric | GOSTOL 240 KW | 300/8 | 3 | 200 | 1 |  |  |
| 46 |  | Cuptor PPP 1,2 x 14,4 | WG-20H/1,20, 25m ³/h - 9 BUC | 300/200/6 | 5 | 200 | 1 |  |  |
| Complex energetic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Cazan pe abur | BĂM-6,5- -1,3-210 GM, 490 m3/h, | 700/500 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | arzător GM 8-X |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Cazan pe abur | BĂM-10/13-210 GM, 855 m3/h, | 700/500 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | arzător GM 8-X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea socială % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL DEVIZ |  |  |  |  |  |  |

- Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este:

lei, fără TVA

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de	lei,

(suma în litere şi în cifre)

III. Termen de executare:_____________________________________________________

(se completează în mod obligatoriu)

IV. Garanţia oferită:_____________________________________________

(se completează în mod obligatoriu)

Data completării:

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura) şi L.Ş.