| # ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE - prin procedură de valoare mică. |
| --- |
| - Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC - IDNO: 1003600151643 - Tip procedură achiziție: contract de valoare mică - Obiectul achiziției: Aprat de aer condiționat, inclusiv instalarea - Cod CPV: 39717200-3 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării apratelor de aer condiționat, inclusiv instalarea, conform necesităţilor IMSP IMC (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2020. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri: |  |  |  |  |  |
| Nr | Denumirea bunurilor solicitate | Cantitatea | Unitatea de măsură |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 | Climatizor vara-iarna | 1 | buc | Split sistema tip de perete Capacitate frigorifica, kW (minim) - 3,25 Capacitate termica, kW (minim) - 3,40 Debit aer (unitate interna) , m.cub/oră - 550 Tensiunea de alimentare (V, f, Hz) 220-240V, 1f, 50 Hz Nivel sonor, unitate interna, max Db (A) - 42 Diapazon garantat al temperaturii externe in regim de racire +18 ... 43°C Diapazon garantat al temperaturii externe in regim de încălzire -5 ... 24°C Refrigerant - R410A |  |
|  | Inclusiv instalarea Lucrări de montare a conditionerului cu materialele necesare incluse în preţ. | 1 | buc | Montare sub geamul cabinetului, Frionomagistrala 5m. Suport pentru conditioner pentru montare pe perete |  |
|  | Total lotul 1 |  |  |  |  |

- Termenul de prestare solicitat și locul destinației finale: Graficul de livrare și instalare - în decurs de 5 de la solicitare.

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o; Denumirea documentului/cerinței; Cerințe suplimentare față de document; Obligativitatea. 1; Date despre participant; semnat și ștampilat de către ofertant; DA. 2; F 4.1; semnat și ștampilat de către ofertant; DA. 3; F4.2; semnat și ștampilat de către ofertant; DA. 4; Certificat de atribuire a contului bancar; semnat și ștampilat de către ofertant; DA. 5; Scrisoare de garanție asupra bunurilor – min 36 luni.; semnată și ștampilat de către ofertant; DA. 6; Certificat de garanție; La livrare; DA. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC - Adresa: Burebista, 93 - Tel: 022-55-96-46 - Fax: 022-55-96-46 - E-mail: centrulmamei@gmail.com - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cebuc Corina - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate prin intermediul MTender. - Criteriul de atribuire este: cel mai mic preț și care întrunește cerințele de calificare. - Termenul de achitare: 20 zile, după livrarea și instalarea bunului.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.

Ex. C.Cebuc

Tel.022-55-96-46